## Zadanie 1
| DEA.ZP-260/15/2022 | [5 empty] | Zadanie 1 - Materiały opatrunkowe
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Opaska gipsowa składająca się z podłoża z gazy bawełnianej powleczonej obustronnie gipsem > 89%, nawinięta na tekturowy rulonik. Czas wiązania 2-4 min., czas aktywacji w wodzie 3 sek (+/-1). Pakowana po 2 szt w opakowanie zabezpieczające przed wilgocią. Rozmiar 3 m x 12 cm. |  | opak. | 2200 |  | 0 |  | 0
2. | Opaska gipsowa składająca się z podłoża z gazy bawełnianej powleczonej obustronnie gipsem > 89%, nawinięta na tekturowy rulonik. Czas wiązania 2-4 min., czas aktywacji w wodzie 3 sek (+/-1). Pakowana po 2 szt w opakowanie zabezpieczające przed wilgocią. Rozmiar 3 m x 14 cm. |  | opak. | 2300 |  | 0 |  | 0
3. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 10 cm x 3 m |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
4. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 15 cm x 3 m |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
5. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 6 cm x 3 m |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
6. | Opaska pod gips z waty syntetycznej 25 cm x 3 m |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
7. | Kompresy gazowe niejałowe 13 nitkowe, przędza min. tex. 15, 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt. |  | opak. | 6000 |  | 0 |  | 0
8. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, przędza min. tex 15, 10cm x 10cm x 3szt |  | opak. | 100 |  | 0 |  | 0
9. | Kompresy gazowe niejałowe 13 nitkowe przędza min. tex. 15, 5 cm x 5 cm x 100 szt. |  | opak. | 3000 |  | 0 |  | 0
10. | Jałowe kompresy chłonne nie przylegające do rany * 10 cm x 10 cm sterylizowane parą wodną |  | szt. | 9300 |  | 0 |  | 0
11. | Jałowe kompresy chłonne nie przylegające do rany * 10 cm x 20 cm sterylizowane parą wodną |  | szt. | 6100 |  | 0 |  | 0
12. | Jałowe kompresy chłonne nie przylegające do rany * 20 cm x 20 cm sterylizowane parą wodną |  | szt. | 3300 |  | 0 |  | 0
13. | Opaska dziana 4 m x 10 cm pakowana pojedynczo |  | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
14. | Opaska dziana 4 m x 15 cm pakowana pojedynczo |  | szt. | 11500 |  | 0 |  | 0
15. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo 5 m x 10 cm |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
16. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo 5 m x 12 cm |  | szt. | 6400 |  | 0 |  | 0
17. | Opaska elastyczna z dwiema zapinkami pakowana pojedynczo 5 m x 15 cm |  | szt. | 4900 |  | 0 |  | 0
18. | Tampony celulozowo-stomatologiczne x 500 szt. |  | opak. | 35 |  | 0 |  | 0
19. | Gaza ½ m² 17 nitkowa jałowa sterylizowana parą wodną |  | opak. | 5000 |  | 0 |  | 0
20. | Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności, zawierający w swoim składzie min. 60% bawełny, przeznaczony do podtrzymania opatrunków. Możliwość sterylizacji. Długość w stanie swobodnym 11,6 m. Rozmiar na głowę dorosłego, tułów dziecka (ok.6,5cm) |  | opak. | 74 |  | 0 |  | 0
21. | Plaster przylepiec z tkaniny wiskozowej bez opatrunku, z klejem kauczukowym naniesionym na całej powierzchni, posiadający ząbkowane brzegi, w kolorze białym 5 m x 2,5 cm, na szpulce nawinięty. |  | szt. | 4200 |  | 0 |  | 0
22. | Plaster przylepiec z tkaniny wiskozowej bez opatrunku, z klejem kauczukowym naniesionym na całej powierzchni, posiadający ząbkowane brzegi, w kolorze białym 5 m x 5 cm, na szpulce nawinięty. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
23. | Plaster przylepiec tkaninowy z opatrunkiem 5 m x 8,0 cm |  | szt. | 210 |  | 0 |  | 0
24. | Plaster jałowy do mocowania kaniul zaopatrzony w włókninową podkładkę pod port kaniuli, posiadający zaokrąglone brzegi 8 cm x 6 cm |  | szt. | 115000 |  | 0 |  | 0
25. | Plaster przylepiec włókninowy bez opatrunku 5 m x 1,25 cm, na szpulce nawinięty |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
26. | Plaster przylepiec do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym 3 x 76 mm x 250 szt. |  | opak. | 4 |  | 0 |  | 0
27. | Plaster przylepiec do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym, pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym 6 x 101 mm x 500 szt. |  | opak. | 4 |  | 0 |  | 0
28. | Serweta dwuwarstwowa 60x50, z otworem nieprzylepnym, średnica 5 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
29. | Serweta dwuwarstwowa 50x50 bez otworu. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
30. | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym rozmiar 90x60, z zewnętrzną warstwą antypoślizgową, nieprzepuszczającą wilgoci, odporną na rozerwanie, wewnętrzna warstwa pokryta włókniną x 100 szt. |  | op. | 3 |  | 0 |  | 0
31. | Gaza 1 m² 17 nitkowa jałowa sterylizowana parą wodną |  | op. | 5000 |  | 0 |  | 0
32. | Zestaw do porodu ** Skład zestawu: - 1 serweta (owinięcie pakietu) 120x100cm - 1 serweta dla noworodka 87x90cm - 2 ręczniki celulozowe 33x33cm - 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m2) - 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm- 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53mm - 4 rękawiczki bezlateksowe, bezpudrowe L - 1 worek plastikowy na łożysko 30x40cm - 1 gruszka gumowa 75ml - 2 wkładki higieniczne 12x33cm (dla położnicy i noworodka) - 1 podkład chłonny 60x90cm |  | szt. | 210 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0
* Powierzchnia czynna bez zgrzewu
** Każdy zestaw porodowy musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety informacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag.

## Zadanie 2
| DEA.ZP-260/15/2022 | [5 empty] | Zadanie 2 - Materiały opatrunkowe
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Chusta trójkątna bawełniana |  | szt. | 1850 |  | 0 |  | 0
2. | Lignina bielona arkusze |  | kg. | 450 |  | 0 |  | 0
3. | Lignina rolka 150 g. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4. | Opatrunek Ashermana (ACS) |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
5. | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej powierzchni 22x28 |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
6. | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej powierzchni 20x40 |  | szt. | 330 |  | 0 |  | 0
7. | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu hydrożelu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniony włókniną na całej powierzchni 25x25 na twarz |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
8. | Wysokiej jakości, skuteczny opatrunek hemostatyczny do hamowania obfitych krwawień -Zawierający środek powodujący hemostazę i szybkie zamknięcie miejsca krwawienia poprzez utworzenie skrzepu - Wymiar opatrunku: 7,6cm x 1,5m - Opatrunek sterylny, gotowy do użycia |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0

## Zadanie 3
| DEA.ZP-260/15/2022 | [5 empty] | Zadanie 3 - Sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem długości 200 cm +/- 20 cm |  | szt. | 5300 |  | 0 |  | 0
2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory naprzemianległe, powierzchnia zmrożona rozmiar 6,8,10,12,14,16,18,20 |  | szt. | 2300 |  | 0 |  | 0
3. | Filtr oddechowy sterylny, antybakteryjny/antywirusowy pakowany folia-papier, dla dorosłych |  | szt. | 3800 |  | 0 |  | 0
4. | Cewnik Foleya nr 16,18,20,22,24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie |  | szt. | 220 |  | 0 |  | 0
5. | Szpatułki drewniane medyczne x 100 szt. |  | opak. | 20 |  | 0 |  | 0
6. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dorosłych, rozmiar XL |  | szt. | 13100 |  | 0 |  | 0
7. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dzieci, rozmiar S i M. |  | szt. | 1550 |  | 0 |  | 0
8. | Worek do zbiórki moczu 2 l , sterylny, z zastawką antyrefluksyjną, drenem łączącym i zaworem spustowym typu T (nazwa producenta bezpośrednio naniesiona na worku) |  | szt. | 280 |  | 0 |  | 0
9. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, sterylna nr 00 – dług. 5 cm, 0 – dług. 6 cm, 1 – dług. 7 cm, 2 – dług. 8 cm, 3 – dług. 9 cm, 4- dług. 10 cm, 5- dług. 11 cm, oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
10. | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, jednorazowa, rozmiar od 2,0 do 10 co 0,5 mm, punktowe zgrzewy w opakowaniu jednostkowym zapewniające zachowanie kształtu rurki |  | szt. | 4100 |  | 0 |  | 0
11. | Staza gumowa lub bezlateksowa jednorazowa x 25 |  | szt. | 140 |  | 0 |  | 0
12. | Zaciskacz do pępowiny |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
13. | Maski do nebulizacji dla dorosłych, rozmiar XL. |  | szt. | 6500 |  | 0 |  | 0
14. | Maski do nebulizacji dla dzieci, S i M. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
15. | Ostrza chirurgiczne do skalpeli nr 11 jednorazowego użytku op. a 100 szt., nazwa producenta i rozmiar wygrawerowany na ostrzu |  | opak. | 15 |  | 0 |  | 0
16. | Maska krtaniowa, silikonowana z mankietem uszczelniającym, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiar 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Informacja o rozmiarze maski na rurce oraz baloniku kontrolnym, znacznik RTG na całej długości. |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
17. | Maska krtaniowa żelowa I-GEL. Sterylna, jednorazowa maska krtaniowa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. Rozmiar: 1;1,5;2;2,5;3;4;5. |  | szt. | 360 |  | 0 |  | 0
18. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy dla dzieci, jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
19. | Uniwersalny stabilizator do rurek intubacyjnych dla dorosłych i dla dzieci. |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
20. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, długość 7 cm, bez ftalanów |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
21. | Łącznik z kontrolą siły ssania |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
22. | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, silikonowana, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary: 4,0;4,5;5;6;7; 8;9. |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
23. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych ciemny. Długość według potrzeb Zamawiającego (90, 120, 150, 200cm) |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
24. | Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej 4F/40 cm, 2,5F/30 cm, 3,5F/40cm |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
25. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bezpieczna – posiadająca automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z 4 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli. Rozmiar: G 14 (2,2 x 50 mm),G 16 (1,7 x 50 mm), G 17 (1,5 x 45 mm), G 18 (1,3 x 45 mm i 33mm), G 20 (1,1 x 25 i 33 mm), G 22 (0,9 x 25mm), G 24 (0,7 x 19 mm). |  | szt. | 150000 |  | 0 |  | 0
26. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez zawartości ftalanów, igła ścięta dwupłaszczyznowo pakowany folia-papier, typu IS |  | szt. | 46000 |  | 0 |  | 0
27. | Igła 0,3 x 13mm x 100 szt. |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
28. | Igła 0,5 x 25 mm x 100 szt. |  | opak. | 60 |  | 0 |  | 0
29. | Igła 0,6 x 30 mm x 100 szt. |  | opak. | 65 |  | 0 |  | 0
30. | Igła 0,7 x 30 mm x 100 szt. |  | opak. | 190 |  | 0 |  | 0
31. | Igła 0,8 x 120mm x 100 szt. |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
32. | Igła 0,8 x 40 mm x 100 szt. |  | opak. | 600 |  | 0 |  | 0
33. | Igła 0,9 x 40 mm x 100 szt. |  | opak. | 250 |  | 0 |  | 0
34. | Igła 1,2 x 40 mm x 100 szt. |  | opak. | 650 |  | 0 |  | 0
35. | Igła do nakłuć lędźwiowych 1,2 x 90mm. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
36. | Strzykawka 2 skala rozszerzona do 3ml x 100 szt. |  | opak. | 580 |  | 0 |  | 0
37. | Strzykawka 5 ml skala rozszerzona do 6ml x 100 szt. |  | opak. | 430 |  | 0 |  | 0
38. | Strzykawka 10 ml skala rozszerzona do 12ml x 100 szt. |  | opak. | 470 |  | 0 |  | 0
39. | Strzykawka 20 ml skala rozszerzona do 24ml x 100 szt |  | opak. | 350 |  | 0 |  | 0
40. | Strzykawka 50 ml do pompy infuzyjnej |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
41. | Elektrody EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 57x34mm, 30x24mm, hydrożel stały, bardzo mocny łagodny dla skóry klej, owalny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe |  | szt. | 800000 |  | 0 |  | 0
42. | Strzykawka 100 ml (typu Jeanette); końcówka cewnikowa z możliwością zmiany na końcówkę Luer poprzez adapter |  | szt. | 280 |  | 0 |  | 0
43. | Strzykawka insulinowa U-40 1ml. z igłą 30G (0,3 x 8mm.) |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
44. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, końcówką otwartą, bez linii RTG, rozm.CH 6/40mm.,8 /400mm., 16/800mm.,20/800mm. |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
45. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jałowa jedn. użytku dla rurek w rozmiarach:1,6-2,0; 2,5-3,5; 5,0-8,0 |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
46. | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny Medlance Plus Universal, igła 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany a` 200 szt |  | opak. | 540 |  | 0 |  | 0
47. | Igła Angiocath do odbarczania odmy 14GA 3,25 IN (2.1x83 mm) |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
48. | Maska do tlenoterapii dla dorosłych rozmiar XL |  | szt. | 3100 |  | 0 |  | 0
49. | Maska do tlenoterapii dla dzieci rozmiar S i M |  | szt. | 550 |  | 0 |  | 0
50. | Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu (BLS) Pocket Mask |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0
51. | Dren do podawania tlenu długość 200 cm. |  | szt. | 3650 |  | 0 |  | 0
52. | Igła do biopsji szpiku kostnego typu BIG dla dorosłych |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
53. | Igła do biopsji szpiku kostnego typu BIG dla dzieci |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
54. | Igła do biopsji szpiku kostnego. Rozmiar 16G- dług.5cm., 18G-dług.3cm. |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
55. | Jednorazowy zestaw do drenażowania klatki piersiowej, zawierający: zestaw do punkcji, łącznik, ochronę cewnika przed załamaniem, strzykawkę 60 ml., worek na wydzielinę. |  | op. | 15 |  | 0 |  | 0
56. | Zestaw do konikopunkcji dorośli/dzieci, zawierający: aplikator dojścia dotchawiczego, strzykawka do pneumatycznego zabezpieczenia, opaska stabilizująca, elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym. |  | op. | 90 |  | 0 |  | 0
57. | Cewnik do wkłuć centralnych wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem, matowy, ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, kolorowe zakończenia z bezpiecznymi łącznikami, przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika, metalowa prowadnica z elastyczną końcówką, częściowa strzykawka 5 ml., rozszerzadło, skalpel, kabelek łączący do EKG, zatyczka mocująca. |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0
58. | Sonda Replogea do odsysania noworodków ze zrośniętym przełykiem, rozmiar 8Fr. |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
59. | Ram Cannula , nie zawierająca lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora ftalanu DEHP,miękkie zakrzywione ramiona, rozmiary oznaczone kolorami, w zestawie 5 mm., adapter tlenowy, rozmiary: N4901, N4902, N4903, N4904. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
60. | Mini Spike do pobierania i przelewania leków, z końcówką standardową, antybakteryjny filtr powietrzny 0,45um., złącze Luer-Lock z zatyczką. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
61. | Korek Combi wykonany z polipropylenu, z końcówką męską i żeńską, służcy do zamykania portów wenflonów i do zakręcania strzykawek. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
62. | Worek ogrzewający Neo Help dla noworodków, rozmiar 38x50cm., warstwy z polietylenu, kaptur w pełni regulowany. |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
63. | Rurka krtaniowa- silikonowa, zawierająca: Łącznik znormalizowany, kodowany barwnie w celu łatwego rozróżnienia rozmiaru, przewód do napełniania i opróżniania mankietu, balon pilotowy z zaworem kontrolnym i złączem luer, mankiet dystalny, otwory w rurce, mankiet proksymalny, znaczniki zębów, kanał do drenażu, strzykawkę., rozmiar: 0; 1; 2; 2,5; 3; 4; 5. |  | szt. | 360 |  | 0 |  | 0
64. | Atomizer donosowy MAD Nasal MAD300 (bez strzykawki) |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0
65. | Szyna unieruchamiająca do złamań (szyna Kramera)500 x70 |  | szt. | 750 |  | 0 |  | 0
66. | Szyna unieruchamiająca do złamań (szyna Kramera)1000 x 70 |  | szt. | 640 |  | 0 |  | 0
67. | Szyna unieruchamiająca do złamań (szyna Kramera)1500 x 70 |  | szt. | 265 |  | 0 |  | 0
68. | Szyna unieruchamiająca do złamań (szyna Kramera) 1000 x 100 |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
69. | Szyna unieruchamiająca do złamań (szyna Kramera)1500 x 100 |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
70. | Pojemnik na odpady 5,0 l kolor czerwony |  | szt. | 3850 |  | 0 |  | 0
71. | Pojemnik na odpady 0,7l kolor czerwony |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
72. | Pojemnik na odpady 2l kolor czerwony |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | RAZEM: | 0 | X | 0
Nici chirurgiczne | Grubość nitki | Oferowany produkt/Producent | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły | Krzywizna igły | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
Nić syntetyczna pleciona podtrzymująca 10-14 dni, wchłaniająca się do ok.42-56 dni
73. | 4/0 |  | 70-75 cm | okrągła | 16-18 mm | ½ koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
74. | 3/0 |  | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 22-26 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
75. | 3/0 |  | 70-75 cm | okrągła | 22-26 mm | ½ koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
76. | 2/0 |  | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
Nić jedwabna pleciona powlekana
77. | 5/0 |  | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
78. | 4/0 |  | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19-20 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
79. | 3/0 |  | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
80. | 3/0 |  | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 96 |  | 0 |  | 0
81. | 2/0 |  | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 36 |  | 0 |  | 0
Nić niewchłanialna, poliamidowa, monofilamentowa
82. | 4/0 |  | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19 mm | 3/8 koła | szt. | 280 |  | 0 |  | 0
83. | 3/0 |  | 45 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 820 |  | 0 |  | 0
84. | 2/0 |  | 45 cm | Odwrotnie tnące | 26mm | 3/8 koła | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
[9 empty] | RAZEM wartość zadania 3 | 0 |  | 0

## Zadanie 4
| DEA.ZP-260/15/2022 | [5 empty] | Zadanie 4 - Sprzet medyczny
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Osłonki jednorazowe do termometru BRAUN TERMOSCAN a`20 szt.PC 6000 |  | op. | 3000 |  | 0 |  | 0
2 | Osłonki jednorazowe do termometru Riester a 25 szt. do RI-THERMO N |  | op. | 1500 |  | 0 |  | 0
3 | Dren łączący do odsysania z kontrolą ssania, dł.180-210 cm. |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
4 | Kołnierz uniwersalny unieruchamiający dla dorosłych, regulowany, duże otwory w przedniej i potylicznej części, wykonany z tworzywa sztucznego, wyściełany pianką hypoalergiczną, umożliwiający prześwietlenie i rezonans magnetyczny, zapinanie bez klejów i przylepców. |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
5 | Kołnierz uniwersalny unieruchamiający dla dzieci, opis j.w. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
6 | Maska anestetyczna, jednorazowa, twarzowa, z miękkim mankietem powietrznym, wykonanym z PVC, produkt wolny od ftalanów rozmiar 0,1,2,3,4,5. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
7 | Filtr antybakteryjny do ssaka medycznego marki Boscarol OB1000 |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
8 | Wkład jednorazowy do odsysania płynów ustrojowych 1 litr do ssaka medycznego Boscarol 1000. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
9 | Komplet pasów zabezpieczających do noszy transportowych (głównych) |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
10 | Pasy pediatryczne na nosze główne (uprząż Pedi-Mate) |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
11 | Nosze podbierające z kompletem pasów zabezpieczających Rama noszy wykonana z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących. Łopaty wykonane z tworzywa sztucznego. Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca ich dopasowanie do wymiaru pacjenta. Obciążenie dopuszczalne min 159 kg. Waga noszy max 8 kg |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
12 | Komplet pasów zabezpieczających do noszy podbierających |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Płachta do przenoszenia pacjenta Wykonana z tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości, odporna na działanie substancji ropopochodnych, smarów i olejów, nieprzyjmująca krwi brudu, przystosowana do dezynfekcji. Wyposażona w min. 8 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie, wyposażona w specjalne zakładki lub kieszeń na stopy, zabezpieczające przed wysunięciem się pacjenta w trakcie transportu po schodach. Obciążenie dopuszczalne powyżej 250 kg. z certyfikatem CE zgodne z normą DIN EN 1865 o wymiarach 200cm/80cm |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
14 | Długa deska (ortopedyczna) stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i kompletem czterech pasów mocujących Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości ,odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta. z możliwością prześwietlania promieniami X. Dopuszczalne obciążenie powyżej 158 kg ,długość min 180 cm, szerokość min 41 cm, ciężar deski max 8 kg. |  | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Komplet czterech pasów bezpieczeństwa do deski ortopedycznej zakończone mocowaniem obrotowym, karabińczykowym |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
16 | Zestaw unieruchomienia głowy do deski ortopedycznej System unieruchomienia głowy wielokrotnego użytku składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
17 | Pediatryczna deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy i kompletem pasów zabezpieczających Deska do stabilizacji poszkodowanego, przeznaczona specjalnie dla dzieci w pokrowcu ochronnym transportowym łatwo zmywalnym. |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
18 | Kamizelka Kendricka (KED) Pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym, wykonana z materiału zmywalnego przystosowana do dezynfekcji, nienasiąkliwa, nieprzyjmująca krwi i brudu. Wyposażona we wbudowane uchwyty transportowe i komplet pasów zabezpieczających kodowanych kolorem Regulowane pasy mocujące umożliwiające zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych. Kamizelka musi być przenikliwa dla promieni X. |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
19 | Materac próżniowy Materac podciśnieniowy z dodatkową podłogą, pompką i pokrowcem, wyposażony w 8 uchwytów do przenoszenia pacjenta |  | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0
20 | Pas do stabilizacji miednicy Lekka materiałowa konstrukcja, przenikalna dla promieni rentgenowskich. Materiał łatwy w czyszczeniu przy użyciu typowych detergentów i środków dezynfekcyjnych. Odpowiedni zarówno dla dzieci jak i osób skrajne otyłych. |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
21 | Szyna wyciągowa dla dorosłych i dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
22 | Reduktor z przepływomierzem i regulacją co najmniej 25 l/min do butli tlenowej, posiadający szybkozłącze AGA ze zintegrowanym przepływomierzem przeznaczony do mocowania na butlach aluminiowych i stalowych. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
23 | Dozownik tlenu z regulatorem przepływu 0-25l/min, podłączany do szybkozłącza AGA, precyzyjne ustawienie przepływu za pomocą pokrętła, możliwość odczytu wskazań w okienku pokrętła regulacyjnego |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
24 | Worek samorozprężalny wielorazowy z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem tlenu dla dorosłych z maskami twarzowymi rozm. 5 (dla dorosłych) |  | kpl. | 60 |  | 0 |  | 0
25 | Worek samorozprężalny wielorazowy z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem tlenu dla dzieci z maskami twarzowymi rozm. 3 (pediatryczny) |  | kpl. | 40 |  | 0 |  | 0
26 | Worek samorozprężalny wielorazowy z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem tlenu dla noworodków z maskami twarzowymi rozm. 0, 1 i 2 (neonatologiczny) |  | kpl. | 40 |  | 0 |  | 0
27 | Rezerwuar tlenu do worka samorozprężalnego dla wszystkich grup wiekowych (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
28 | Przenośne urządzenie do odsysania typu pistoletowego ze zbiornikiem na wydzielinę (min 200ml pojemności pojemnika na wydzielinę) (ssak ręczny typu pistoletowego) z powierzchnią łatwą do czyszczenia |  | kpl | 10 |  | 0 |  | 0
29 | Ssak medyczny nożny Przenośny ssak mechaniczny, ze zbiornikiem na wydzielinę Możliwość obsługi nogą lub ręką Konstrukcja pozwalająca na ciągłe ssanie bez strat czasu z powierzchnią łatwą do czyszczenia |  | kpl | 10 |  | 0 |  | 0
30 | Torba na zestawach tlenowy, mieszcząca: butle tlenową o poj. od 2 do 3 l z reduktorem, maski inhalacyjne oraz akcesoria do respiratora. Torba posiada komorę przeznaczoną do transportu respiratorów serii para, venti, rescu- PAC wraz z przewodami i zastawkami. Torba składa się z komory z dopinanymi ściankami działowymi. Torba zamykana jest klapami na podwójne suwaki. Po ich rozpięciu odsłaniana jest cała góra i boki torby, co pozwala na łatwy i szybki dostęp do sprzętu. Klapy łączą się w połowie długości torby co pozwala na odsłonięcie tylko odpowiedniej części torby. Ściany przednia i tylna spięte są szeroką taśmą na rzep, której zadaniem jest przeciwdziałanie rozchodzeniu się ścianek na boki po odpięciu klap. Torba posiada uchwyt do transportu w ręku, pasek na ramię, szelki na plecy oraz uchwyty do zamocowania na ramie noszy. Wykonana jest z materiału Cordura. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
31 | Aparat do nebulizacji, z wbudowanym akumulatorem z możliwością ładowania z sieci 230V |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
32 | Ciśnieniomierz zegarowy do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi z zestawem mankietów w rozmiarach 10 cm - 66 cm |  | kpl | 30 |  | 0 |  | 0
33 | Zestaw mankietów kompatybilnych z ciśnieniomierzem zegarowym w rozmiarach od 10 cm do 66 cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | kpl | 30 |  | 0 |  | 0
34 | Pulsoksymetr Przenośny przystosowany do stosowania w ratownictwie medycznym. Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne. Możliwość monitorowania saturacji oraz pulsu pacjenta. Cyfrowy wyświetlacz. Minimalny zakres pomiaru saturacji: 0-100%. Minimalny zakres pomiaru tętna: 18 do 321 ud/min. Wyposażony w pokrowiec, kpl. wielorazowych czujników SpO2 typu klips dla wszystkich grup wiekowych |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
35 | Stetoskop lekarski |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
36 | Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury głębokiej pacjenta, zakres minimalny od 28°C do 42°C. Termometr douszny z zastosowaniem osłonek jednorazowych, zasilany bateriami. |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
37 | Latarka diagnostyczna o wysokiej jasności i trwałości, zasilana bateriami |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
38 | Aparat do infuzji pod ciśnieniem Mankiet do szybkiej podaży płynów infuzyjnych Wyposażony w manometr z podziałka od 0-300mmHG Możliwość umieszczenia płynów od 0,5 L do 1L Możliwość zawieszenia całego zestawu |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
39 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowa wielorazowego użytku |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
40 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego typu Miller, rozmiary: 00-4 |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
41 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh, rozmiary: 00-5 |  | szt. | 6300 |  | 0 |  | 0
42 | Kleszczyki Magilla dla dorosłych wielorazowego użytku |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
43 | Kleszczyki Magilla dla dzieci wieorazowego użytku |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
44 | Kleszcze Pean proste i odgięte w rozm. Od 13 do 18 cm wielorazowego użytku |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
45 | Kapnometr / Kapnograf Z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej ETCO2. Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne. Zakres pomiaru CO2 : 0 – 75 mmHg. Wyposażony w etui. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
46 | Prześcieradło na nosze jednorazowego użytku |  | szt. | 26000 |  | 0 |  | 0
47 | Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
48 | Koc bakteriostatyczny: • użyte materiały zapobiegające rozwojowi bakterii i drobnoustrojów, • nie przepuszczający płynów i cieczy, • odporny na silnie żrące środki chemiczne, • wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, • łatwy w czyszczeniu, • dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami, • możliwość prania w pralce, wymiary: min 110 cm x 190 cm. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
49 | Koc termiczny (koc ratowniczy) wykonany z dwustronnej, złoto-srebrnej folii PET odpornej na uszkodzenia mechaniczne. |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
50 | Nożyczki ratunkowe do cięcia różnych materiałów o długości min. 19 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej z uchwytem pokrytym specjalną gumą antypoślizgową |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
51 | Torba pediatryczna o wymiarach 31x62x22 cm o pojemności 37 litrów. Wyposażona w min. 8 saszetek segregacyjnych różnego koloru oraz kodowaną kolorami miarkę pasującą kolorystycznie do saszetek wewnętrznych, umożliwiającą dopasowanie sprzętu stosownie do wielkości dziecka. Wykonana z wytrzymałego materiału wodoodpornego, łatwo zmywalnego powlekanego PVC zarówno na zewnątrz jak i w środku. Posiada dwie boczne kieszenie na dodatkowy sprzęt medyczny oraz ampularium na 9 ampułek. Torba obszyta jest elementami odblaskowymi. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
52 | Przenośny zestaw do transportu amputowanych kończyn. Składa się z czterech pakietów przeznaczonych na palec, dłoń, ramię i nogę. W każdym pakiecie mają znajdować się worki na kończynę, pakiety z suchym lodem, folie izotermiczne, bandaże, stazy, opaski oraz kleszczyki. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
53 | Wkład do zestawu do transportu amputowanych kończyn, składający się z worka foliowego z zamknięciem o wymiarze min.35 cm x 45 cm + kompres chłodzący (suchy lód) + koc ratunkowy |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
54 | Miska nerkowata jednorazowa |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
55 | Pojemnik jednorazowy na wymiociny |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
56 | Basen jednorazowy płaski wykonany z masy papierowej |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
57 | Kask ochronny z możliwością regulacji rozmiaru za pomocą pokrętła |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
58 | Młotek ratowniczy do szyb z nożem do cięcia pasów |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
59 | Reflektor punktowy Led akumulatorowy z ładowarką 230V i 12V |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
60 | Worek na zwłoki (czarny) zapinany na suwak |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
61 | Ampularium wyposażone w 80 miejsc na ampułki. Posiada 2 przegrody: jedna do zamieszczenia opisu przechowywanych leków, druga chroni ampułki przed wzajemnym obijaniem się, z drugiej strony posiada przezroczyste kieszonki. Ta część ampularium jest odpinana. Ampularium posiada zamek błyskawiczny oraz jest usztywnione i zabezpieczone piankami. Wyposażone w system gumek na ampułki różnej wielkości. Ampularium posiada 2 kieszonki w części zewnętrznej oraz uchwyt do przenoszenia w ręce. Materiał zewnętrzny: Codura, materiał wewnętrzny: complan (łatwo zmywalny). W zestawie znajduje się małe ampularium na 9 ampułek na leki ścisłego zarachowania, mieszczące się w jednej z przednich kieszeni. Ampularium dla bezpieczeństwa transportowanych leków jest usztywnione i całe opiankowane grubą 1 cm pianką poliuretanową. Wymiary: 27 x 12 x 22 cm. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
62 | Torba opatrunkowa o wymiarach 30 cm x 50 cm x 25 cm +/- 5cm. Wykonana z wytrzymałego materiału wodoodpornego Cordura. Posiadająca komorę główną z przegrodami, oraz min. 4 kieszeniami na opatrunki i drobny sprzęt z możliwością transportu w ręku i na ramieniu. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
63 | Zestaw do segregacji (Triage) wyposażony w opaskę z elementem sprężynującym pozwalającym na łatwe umieszczenie jej na kończynie poszkodowanego. Materiał odblaskowy pozwalający na szybką identyfikację poszkodowanego nocą oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Karty segregacyjne wykonane ze specjalnego papieru wodoodpornego i nierozrywalnego umieszczone w koszulce ochronnej, z możliwością zawieszenia np. na szyi poszkodowanego, zwierający również latarkę, nożyczki ratownicze, rękawice nitrylowe oraz marker. |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
64 | Staza taktyczna typu CAT |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
65 | Młoteczek neurologiczny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
66 | Kleszcze do przecinania obrączek |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
67 | Tarcza tnąca Æ 65 do piły oscylującej Hebu Gold II |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
68 | Rękawiczki ochronne/do szczątków |  | para | 20 |  | 0 |  | 0
69 | Plecak ratowniczo – reanimacyjny. Przeznaczony dla zespołów ratownictwa medycznego. Wykonany z zewnątrz z materiału Cordura. Wewnątrz wykonany z materiału łatwo zmywalnego Complan. Posiada konstrukcje wielokomorową, która zapewnia właściwą segregację sprzętu. Znajduje się w nim miejsce na zestaw laryngoskopów, komora z system pętelek oraz przezroczystych organizerów na sprzęt medyczny. Organizery wykonane z materiału łatwo zmywalnego Complan, mocowane na rzep. Posiada dwa uchwyty transportowe do przenoszenia w pionie i poziomie oraz system szelek do transportu na plecach. W przypadku transportu plecaka w ręku, możliwość schowania szelek w przeznaczoną do tego celu specjalną kieszeń. Plecak posiada liczne elementy odblaskowe na wszystkich kieszeniach. Plecak o wymiarach: Wysokość 62 cm, szerokość 52 cm, głębokość 30 cm. Wyposażony w ampularium z miejscem na 80 ampułek oraz dwa dodatkowe ampularia po 9 ampułek na leki ścisłego zarachowania. Posiada 2 przegrody: jedna do zamieszczenia opisu przechowywanych leków, druga chroni ampułki przed wzajemnym obijaniem się, z drugiej strony posiada przezroczyste kieszonki .. Wyposażone w system gumek na ampułki różnej wielkości. Ampularium posiada 2 kieszonki w części zewnętrznej oraz uchwyt do przenoszenia w ręce. Materiał zewnętrzny: Codura, materiał wewnętrzny: complan (łatwo zmywalny). Wymiary: 27 x 12 x 22 cm. |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
70 | System wkłuć doszpikowych. Wprowadzenie igły doszpikowej jest możliwe przy pomocy specjalnego napędu zasilanego akumulatorowo. Zastosowanie napędu pozwala na bezwysiłkowe i kontrolowane wprowadzenie igły doszpikowej. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
71 | Igły doszpikowe kompatybilne z napędem akumulatorowym jw. w rozmiarach 15mm, 25mm, 45mm (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
72 | Papier EKG M-Trace mini Smart SE3 80x20 |  | szt. | 4350 |  | 0 |  | 0
73 | Papier termo czuły Mitsubishi K-65 HM do printera USG (110x20) |  | szt. | 65 |  | 0 |  | 0
74 | Papier do EKG AsCard A4/B56 (112x25) |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
75 | Papier do EKG AsCard B1/B5 ECO (58x25) |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
76 | Krzesełko kardiologiczne, transportowe z rozkładanym systemem płozowym ułatwiającym transport pacjenta po schodach. Wykonane z materiału odpornego na korozję, lekkie o masie własnej max. 14,5 kg Wyposażone w wysuwane przednie rączki do przenoszenia pacjenta, przednie skrętne kółka z hamulcami, duże tylne kółka o średnicy min 175 mm ułatwiające poruszanie się po różnych podłożach, górny regulowany uchwyt ułatwiający przenoszenie pacjenta, siedzisko i oparcie wykonane z materiału odpornego na grzyby, bakterie, łatwo zmywalne z możliwością dezynfekcji, trzy pasy zabezpieczające pacjenta podczas transportu, |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
77 | LifePak 15 ładowalna bateria litowo-jonowa |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
78 | LifePak 15 kabel główny do 12-odprowadzeniowego EKG z 4-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
79 | LifePak 15 kabel do 12-odprowadzeniowego EKG z 6-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń przedsercowych |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
80 | LifePak 15 standardowe łyżki twarde - 1 para |  | para | 2 |  | 0 |  | 0
81 | LifePak 15 nakładka pediatryczna na łyżkę |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
82 | LifePak 15 kabel terapeutyczny QUIK-COMBO |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
83 | LifePak 15 elektrody Quick-Combo dla dorosłych i dla dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 550 |  | 0 |  | 0
84 | LifePak 15 przewód spiralny NIBP ciśnieniomierza |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
85 | LifePak 15 mankiety ciśnieniomierza w rozmiarach 10 – 66 cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 75 |  | 0 |  | 0
86 | LifePak 15 torba transportowa |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
87 | LifePak 15 pasek transportowy naramienny |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
88 | Papier do defibrylatora LifePak 15 PhysioControl 100 x 22 mm |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
89 | Zoll X-series elektrody Stat-Padz wielofunkcyjne dla dorosłych i dla dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 650 |  | 0 |  | 0
90 | Zoll X-series kabel terapeutyczny wielofunkcyjny |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
91 | Zoll X-series kabel kończynowy 4-odprowadzeniowy do kabla EKG 12-odprowadzeniowego |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
92 | Zoll X-series kabel przedsercowy 6-odprowadzeniowy do kabla EKG 12-odprowadzeniowego |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
93 | Zoll X-series akumulator litowy SurePower II |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
94 | Zoll X-series torba transportowa |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
95 | Zoll X-series mankiet do ciśnieniomierza Flexiport w rozmiarach 10 – 66 cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
96 | Zoll X-series pasek transportowy naramienny |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
97 | Zoll X-series przewód NIBP Dwudrożny do mankietów |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
98 | Zoll AED PRO Stat-Padz II elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych i dla dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
99 | ParaPac Plus 310 - obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
100 | ParaPac Plus 310 - obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni i duży dla dorosłych (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
101 | ParaPac Plus 310 - zestaw do hiperinflacji jednorazowy z workiem 0,5l, podwójnym ramieniem obrotowym, manometrem i maską twarzową dla niemowląt |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
102 | Stephan EVE Neo - układ oddechowy jednorazowy dla noworodków, podgrzewany z nawilżaczem AirCon |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
103 | Stephan EVE Neo - zastawka wydechowa jednorazowa z linią monitorowania ciśnienia |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
104 | Stephan EVE Neo - układ oddechowy jednorazowy dla dzieci ze zintegrowanym czujnikiem przepływu |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
105 | Stephan EVE Neo - czujnik przepływu wielorazowy dla noworodków PNT-B z pomiarem od 0 do 12 l/min, dł. 2m |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
106 | Pas piersiowy life band do Autopulse |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
107 | Corpuls 3 kabel EKG z 4-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
108 | Corpuls 3 kabel EKG z 6-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń przedsercowych |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
109 | Corpuls 3 przewód NIBP do mankietów |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
110 | Corpuls 3 mankiety ciśnieniomierza w rozmiarach 10 – 66 cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
111 | Corpuls 3 elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych i dla dzieci |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
112 | Mediana D700 elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych i dla dzieci |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
113 | Mediana D700 kabel EKG 12-odprowadzeniowy kompletny |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
114 | Weinmann Medumat - obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta |  | szt. | 84 |  | 0 |  | 0
115 | Weinmann Medumat - obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni dla dorosłych |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
116 | Weinmann Medumat - obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar duży dla dorosłych |  | szt. | 28 |  | 0 |  | 0
117 | Drager Oxylog VE 300 Plus - obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
118 | Maska jednorazowa do nieinwazyjnej wentylacji, ustno-nosowa NIV ClassicStar w rozmiarach M,L L do respiratora Drager VE Oxylog VE Plus (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
119 | Papier do defibrylatora Corpuls 3 106,5 x 23 |  | szt. | 310 |  | 0 |  | 0
120 | Papier do defibrylatora Mediana D-700 80x70-16R |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
121 | Łącznik (adapter) ETCO2 do defibrylatora Zoll X-series i LifePak 15 |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
122 | Łącznik do detektora ETCO2 Kapnometru Nonin 9843, Nonin 9847 |  | szt | 135 |  | 0 |  | 0
123 | Łącznik do detektora ETCO2 Kapnometru EMMA |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
124 | Łącznik do detektora ETCO2 Kapnometru NEWTTECH NT1D |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
125 | Łącznik do detektora ETCO2 Kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
126 | Kaniula próbkująca donosowa, jednorazowa do kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
127 | Linia próbkująca do kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
128 | Pułapka wodna jednorazowa do kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
129 | Czujnik wielorazowego użytku do pomiaru saturacji SpO2 dla dorosłych i dzieci do urządzeń Nonin 8500, Nonin 9843, Nonin 9847 (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
130 | Czujnik wielorazowego użytku do pomiaru saturacji SpO2 dla dorosłych i dzieci do urządzeń Newtech NT1D (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
131 | Czujnik wielorazowego użytku do pomiaru saturacji SpO2 dla dorosłych i dzieci do urządzeń Creative PC-900B (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
132 | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla dzieci i noworodków do urządzeń Philips Intellivue x3 (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
133 | LifePak 15 przewód pacjenta typu LNC do czujnika SpO2 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
134 | LifePak 15 czujnik LNCS SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych i dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
135 | Zoll X-series przewód pacjenta typu LNC 4 do czujnika SpO2 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
136 | Zoll X-series czujnik LNCS SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych i dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
137 | Corpuls 3 wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych i dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
138 | Corpuls 3 czujnik EtCO2 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
139 | Mediana D700 czujnik SpO2 dla dorosłych i dzieci (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
140 | Mediana D700 kabel interfejsu do czujnika SpO2 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0

## Zadanie 5
| DEA.ZP-260/15/2022 | [5 empty] | Zadanie 5 - Środki do dezynfekcji
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Zawierający w składzie jako substancje czynne: propan-2-ol /max. do 75,0 g /100 g roztworu/ oraz substancje pielęgnujące skórę: D-pantenol i etyloheksyloglicerynę. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, QAV. Spektrum działania : bakteriobójczy, prątkobójczy/ M.terrae i M.avium/, drożdżakobójczy, V/BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro/ . Higieniczna dezynfekcja rąk – do 30 sek., Chirurgiczna-do 90 sek. Produkt biobójczy. |  | 500 ml | 1500 |  | 0 |  | 0
2. | Pompki do preparatu z Lp. 1 |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
3. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkoho-le alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych sub-stancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl. IIa. |  | 1 litr | 1200 |  | 0 |  | 0
|  |  | 10 litrów kanister | 200 |  | 0 |  | 0
4. | Spryskiwacz do preparatu z lp. 3 a 1 litr |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
5. | Preparat płynny w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych. Z dodatkiem guanidyny i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych. Bez zawartości aldehydów, kwasu octowego, związków nadtlenowych, chloru, fenolu. Działający na: bakteriobójczo, drożdżakobójczo, prątkobójczo / M.terrae i M.avium/ V/BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma, wirusy HCV i HBV/ SV40/ w czasie do 15 min. z możliwością rozszerzenia o wirus Adeno. Możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej. Wyrób medyczny kl. II b |  | 2 litry | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | 5 litrów | 4 |  | 0 |  | 0
6. | Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych. Na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu. Bez zawartości aldehydów i związków amoniowych. Wymagane spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżobójczy, prątkobójczy/M.terre i M. Avium/ , V/Polyoma SV40, Vaccinia, Adeno, Rota, Polio/ w czasie do 15 min. Wyrób medyczny kl. II b |  | 2 litry | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Preparat oparty na mieszaninie kwasów organicznych: kwasu mlekowego powyżej 2%, kwasu cytrynowego powyżej 2 %, środków powierzchniowo-czynnych, alkoholu izopropylowego powyżej 2 % oraz kompozycją zapachową mniej 1 %. Preparat w aerozolu do usuwania uporczywego odoru uryny w tym również rozkładania związków amoniaków i innych nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania na podłożach twardych i miękkich. Preparat można dodawać do detergentów piorących i myjących lub stosować bezpośrednio na powierzchnie. Nie może być substancją żrącą. |  | 1 litr z atomizerem | 210 |  | 0 |  | 0
8. | Bezalkoholowy sporobójczy preparat w postaci aktywnej pianki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Posiadający dobre właściwości myjące , nie pozostawiający plam, smug i osadów . Możliwość użycia do wyrobów i materiałów typu sondy, pleksi itp. Zawierający w składzie jako substancje aktywne QAV oraz diaminę. Spektrum działania: B/ w tym MRSA, VRE/, drożdżakobójczy – do 1 min. , prątkobójczy, V/HIV,HCV,HBV,Vaccinia, Rota/ do 5 min. oraz spory /Cl. Difficile/ - do 15 min. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 16615. Wyrób medyczny kl. II b |  | 1 litr z końcówką spieniającą na stałe wmontowaną do każdego opakowania | 230 |  | 0 |  | 0
9. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych. Zawierające śladową ilość alkoholu, zapewniającą szybkie odparowanie produktu z powierzchni. O wymiarach 18x20 cm i gramaturze 45g/m3. Po 100 sztuk typu flow-pack. Spektrum działania: B,F,V/ HBV,HCV, adeno, Noro, Corona, HSV, Rota, Polyoma SV 40/ - do 5 min. z możliwością rozszerzenia o działanie bójcze wobec prątków gruźlicy do 15min. Wyrób medyczny kl. II a |  | op. | 3200 |  | 0 |  | 0
10. | Preparat w postaci płynu do mycia i dezynfekcji oraz konserwacji systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych. Wykazujący bardzo dobre właściwości myjące. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amoniowe. Bez aldehydów. Spektrum działania : bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy wobec BVDV i Vaccinia. Wyrób medyczny. |  | 2 litry | 2 |  | 0 |  | 0
11. | Uniwersalny środek, w postaci tabletek, na bazie aktywnego chloru przeznaczony do dezynfekcji materiału organicznego, zmywalnych powierzchni i przedmiotów. Zawartość aktywnego chloru: min 1,5g aktywnego Cl2/tabletkę. Dezynfekcja w placówkach służby zdrowia. Spektrum działania: bakterio-, grzybo-, prątko- ( M. terrae), sporo- ( C. difficle) , wirusobójczo (adeno, polio, noro) - od 5 min do 15 min. Opakowanie – 300 tabletek. |  |  | 80 |  | 0 |  | 0
12. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych, gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny. Spektrum działania: B/łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis/,F, drożdżaki, pierwotniaki, V/HIV,HBV, Herpes simplex/. Produkt leczniczy |  | 250 ml z atomizerem na stałę wmontowanym do opakowania | 500
13. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył , pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów .Preparat gotowy do użycia, zawierający min 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający etanolu, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V(HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Sposób zastosowania: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s, przedopoeracyjna dezynfekcja skóry 60s. Produkt leczniczy. |  | 250 ml z atomizerem | 100
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0