## ZP 220 49 23
Zadanie nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania
1 | Bagietka laboratoryjna | Wykonana z polipropylenu (PP). Długość 125 mm. W opakowaniu jednostkowym 100 sztuk. | opakowanie = 100 sztuk | 15 |  |  | 23 | 0 | 0
2 | Eza jałowa Ø 1 µl | Biała lub zielona. W opakowaniu 100 sztuk (5 woreczków po 20 sztuk). | opakowanie = 100 sztuk | 400 |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Eza jałowa Ø 10 µl | Biała lub zielona. W opakowaniu 100 sztuk (5 woreczków po 20 sztuk). | opakowanie = 100 sztuk | 400 |  |  | 8 | 0 | 0
4 | Końcówka do pipet automatycznych 1000 μl | Pojemność 1000 μl, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 500 sztuk. | opakowanie = 500 sztuk | 60 |  |  | 23 | 0 | 0
5 | Końcówka do pipet automatycznych 200 μl | Pojemność 200 μl, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 1000 sztuk. | opakowanie = 1000 sztuk | 25 |  |  | 8 | 0 | 0
6 | Końcówka do pipet automatycznych 5000 μl | Pojemność 5000 μl, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 250 sztuk. | opakowanie = 250 sztuk | 10 |  |  | 23 | 0 | 0
7 | Korek uniwersalny do probówki 13/75 | Do probówek PS 13/75mm, 5ml bez znaczników, biały, z kołnierzem z polietylenu. W opakowaniu 1000 sztuk. | opakowanie = 1000 sztuk | 10 |  |  | 8 | 0 | 0
8 | Pipeta Pasteura jednomiarowa 3,5ml z podziałką | Pipeta 3,5ml z PE, wielkość kropli 35-55ul. Z podziałką. W opakowaniu 500 sztuk. | opakowanie = 500 sztuk | 20 |  |  | 23 | 0 | 0
9 | Probówka typu Eppendorf stożkowodenna 1,5ml z safe-lock | Probówka 1,5ml, PP, 39x10,8mm, stożkowodenna, z bezpiecznym zamknięciem na szerokim zawiasie, ze skalą, PCR neutralna. W opakowaniu 1000 sztuk. | opakowanie = 1000 sztuk | 20 |  |  | 8 | 0 | 0
10 | Probówka okrągłodenna 5ml, 12x75mm, bez naczników | PS. 12-13x75mm, 5ml, bez znaczników, bez obrzeża, okrągłodenna. W opakowaniu jednostkowym 1000 sztuk. | opakowanie = 1000 sztuk | 60 |  |  | 8 | 0 | 0
11 | Probówka okrągłodenna zakręcana Ø13x75mm, 5ml, z korkiem wciskanym | Probówka okrągłodenna z korkiem wciskanym. Wykonana z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS). Pojemność 5ml. Średnica 13x75mm. W opakowaniu 1000 sztuk (komplet probówka + korek). | opakowanie = komplet 1000 sztuk (probówka + korek) | 12 |  |  | 8 | 0 | 0
12 | Probówka okrągłodenna10 ml Ø16x100mm | Probówka okrągłodenna z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS). Pojemność 10ml. Średnica 16x100mm. Bez kołnierza, bez znaczników. W opakowaniu 500 sztuk. | opakowanie = 500 sztuk | 100 |  |  | 8 | 0 | 0
13 | Probówka okrągłodenna zakręcana Ø16x100mm, 10ml | Probówka okrągłodenna zakręcana z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS). Pojemność 10ml. Średnica 16x100mm. Zakręcana. W opakowaniu 200 sztuk. | opakowanie = 200 sztuk | 60 |  |  | 8 | 0 | 0
14 | Probówka typu Eppendorf 0,5 ml, bezbarwna | Pojemność 0,5 ml, stożkowa, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 500 sztuk. | opakowanie = 1000 sztuk | 30 |  |  | 8 | 0 | 0
15 | Probówka typu Eppendorf 1,5 ml, bezbarwna | Pojemność 1,5 ml, stożkowa, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 500 sztuk. | opakowanie = 500 sztuk | 70 |  |  | 8 | 0 | 0
16 | Probówka typu Eppendorf 2,0 ml, bezbarwna | Pojemność 2,0 ml, stożkowa, bezbarwna, z podziałką. W opakowaniu jednostkowym 1000 sztuk. | opakowanie = 1000 sztuk | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
17 | Probówka wirówkowa stożkowa 7 ml, bez korka | Wykonana z polipropylenu. Pojemność 7ml. Stożkowa, bez korka, z kołnierzem. Znaczniki 3,4,5 ml. Średnica 16 mm, długość 65 mm. Bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 250 sztuk. | opakowanie = 250 sztuk | 15 |  |  | 8 | 0 | 0
18 | Probówka wirówkowa stożkowa 7 ml, z korkiem | Wykonana z polipropylenu. Pojemność 7ml. Stożkowa, z korkiem, z kołnierzem. Znaczniki 3,4,5 ml. Średnica 16 mm, długość 65 mm. Bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 250 sztuk. | opakowanie = 250 sztuk | 45 |  |  | 8 | 0 | 0
19 | Probówka 5 ml do głębokiego mrożenia z nakrętką | Samostojąca probówka do głębokiego mrożenia (-196 stopni C) i autoklawowalna (+121 stopni C) z nakrętką samouszczelniającą, podziałką i polem do opisu. Objętość 4,5ml. W opakowaniu 500 sztuk. | opakowanie = 500 sztuk | 5 |  |  | 8 | 0 | 0
20 | System do pobierania krwi włośniczkowej Mikrometoda na 300ul. | Skład systemu: spreparowana probówka, spreparowana kapilara z tworzywa sztucznego typu end-to-end wbudowana w korek, przywieszony korek do zamykania probówki. Mikrometoda do badań hematologicznych. Z dnem okrągłym, zawierające rozpylony wersenian dwupotasowy (EDTA - 2K) o stężeniu 1,5 mg/ml krwi. Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta antykoagulantem, zabezpieczającym probówkę przed tworzeniem mikroskrzepów oraz umożliwia szybkie wymieszanie. Wymiary 1ml, fi 11/8mm, wysokość 39mm. W opakowaniu jednostkowym 100 sztuk. | opakowanie = 100 sztuk | 50 |  |  | 8 | 0 | 0
21 | Szalka Petriego | Wykonana z PP. Sterylna. Bez żeber wentylacyjnych. O średnicy 90-92 mm. Wysokość 15-16 mm. W opakowaniu jednostkowym 600 sztuk. | opakowanie = 600 sztuk | 4 |  |  | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania
1 | Filtr papierowy do cytowirówki Cyto-Tek 2500 | W opakowaniu 200 sztuk. Kompatybilny z cytowirówką Cyto-Tek 2500 firmy Sakura. | opakowanie = 200 sztuk | 10 |  |  | 23 | 0 | 0
2 | Korek do cytowirówki Cyto-Tek 2500 | W opakowaniu 200 sztuk. Kompatybilny z cytowirówką Cyto-Tek 2500 firmy Sakura. | opakowanie = 200 sztuk | 10 |  |  | 23 | 0 | 0
3 | Pojemnik do wycinków do cytowirówki Cyto-Tek 2500 | W opakowaniu 200 sztuk. Kompatybilny z cytowirówką Cyto-Tek 2500 firmy Sakura. | opakowanie = 200 sztuk | 10 |  |  | 23 | 0 | 0
4 | Uchwyt do pojemnika na wycinki do cytowirówki Cyto-Tek 2500 | W opakowaniu 200 sztuk. Kompatybilny z cytowirówką Cyto-Tek 2500 firmy Sakura. | opakowanie = 200 sztuk | 10 |  |  | 23 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania
1 | Kaniula do komory przedniej typu Rycroft | Jednorazowego użytku, sterylna. Zagięta pod kątem 45 stopni, 4mm od końca. Zaokrąglona końcówka, dodatkowo zeszlifowana. Rozmiar 21G (0,8x 22mm). W opakowaniu maksymalnie 100 pojedynczo zapakowanych kaniul. | sztuka | 6000 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Kaniula do znieczuleń pod torebkę Tenona | Jednorazowego użytku, sterylna. Zakrzywiona do promienia 30mm. Spłaszczona do 0,65mm. Rozmiar 19G (1,1x25mm). W opakowaniu maksymalnie 100 pojedynczo zapakowanych kaniul. | sztuka | 6000 |  |  | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 12 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania
1 | Koszyk z drobnej siatki 220x140x50mm z pokrywą | Wielorazowego użytku. Koszyk przeznaczony do zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane drucianym zaciskiem.Gładkie wykonane bez zadziorów, elektropolerowane. Wykonane z niemagnetycznej stali 304. Zaokrąglone krawędzie. Wielkość oczka 1,6mm, średnica drutu 0,7mm. Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5mm i 4,0mm (w zależności od wymiaru koszyka). | sztuka | 5 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Koszyk z drobnej siatki 280x170x60mm z pokrywą |  | sztuka | 5 |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Szczotka do mycia z bardzo mocnym włosiem | Wielorazowego użytku. Szczotka do mycia z bardzo mocnym włosiem, wykonanym z nylonu z rączką z tworzywa sztucznego. Może być poddawana myciu w myjni dezynfektorze i sterylizacji parą wodną 134 stopnie C. Długość włosia 15 mm. Długość szczotki 220 mm. | sztuka | 40 |  |  | 8 | 0 | 0
4 | Szczotka do mycia systemu robotycznego DaVinci | Wielorazowego użytku. Szczotka do mycia systemu robotycznego daVinci. Wykonana z miękkiego nylonowego włosia. Szczotka dwustronna. Może być poddawana myciu w myjni dezynfektorze i sterylizacji parą wodną 134 stopnie C. Dostępne długości włosia 5mm i 10mm. Dostępne długości szczotek 25mm i 35mm, długość całkowita 175mm. | sztuka | 40 |  |  | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania
1 | Szczoteczka do czyszczenia cystoskopów giętkich (optycznych i video) | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów. Posiadająca plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych. Pasująca do kanałów endoskopowych o średnicach: od 2,0mm do 3,2mm. Długość robocza 950 mm. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 szczoteczek. | sztuka | 3000 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Szczoteczka do czyszczenia uretrorenoskopów giętkich (optycznych i video) | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopów. Długość robocza 950mm, średnica włosia 2,4mm, długość włosia 5mm. Pasująca do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm- 1,5mm. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 sztuk. | sztuka | 200 |  |  | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość (JM) na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent i nazwa wyrobu (jeśli posiada) | Numery katalogowe | Wielkość opakowania
1 | Kleszczyki preparacyjne (dysektor) | Jednorazowe, sterylne. Kleszczyki preparacyjne minimalnie zagięte do kauteryzacji jednobiegunowej. Trzon 5mm i 3mm (do wyboru przez zamawiającego), długość trzonu 31cm. Rękojeść z zamkiem i bez zamka (do wyboru przez zamawiającego). Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nr katalogowy, seria, producent, data ważności. | sztuka | 200 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Nożyczki laparoskopowe zakrzywione Ø5 mm | Jednorazowe. Sterylne. Muszą mieć podłączenie do diatermii. Długość końcówek tnących 12-15 mm. Trzon 5mm i 3mm (do wyboru przez zamawiającego), długość trzonu 31cm. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne opisane: nr katalogowy, seria, producent, data ważności. | sztuka | 1000 |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Ewakuator laparoskopowy | Jednorazowy, sterylny. Dostępne pojemności 200ml, 400ml, 800ml, 1200ml. | sztuka | 10 |  |  | 8 | 0 | 0
4 | Lejce naczyniowe | Jednorazowe, sterylne. Dostepne rozmiary: 1,5x1,40x75cm; 2,4x1,2x75cm. Pakowane indywidualnie. Do wyboru kolory: żółty, niebieski, biały, czerwony. | sztuka | 6000 |  |  | 8 | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania zbiorczego
1 | Przyrząd do pobierania i dostrzykiwania leków | Sterylny, jednorazowy. Przyrząd do wielokrotnego pobierania i dostrzykiwania leków. Z filtrem powietrznym 3 µm i filtrem cząstek stałych 5 µm. Smukły, krótki kolec który można wprowadzić nawet przez grubszą zatyczkę. Szczelne zamknięcie zatrzaskowe, do obsługi jedną ręką. Lekko pracujący. Stabilne połączenie z igłą do pobierania. Złącze luer-lock. Kodowany kolorem niebieskim. Bezlateksowy, bez PVC i DEHP. Okres użytkowania 4 dni. Skuteczność bakteriologiczna filtra odpowietrzającego ˃99,999%. Wyrób nie może wyślizgiwać się z butelek ani przeciekać. Opakowanie jednostkowe sterylne. W opakowaniu posrednim foliowym 25-50 sztuk. W opakowaniu zbiorczym kartonowym 400-500 sztuk. | sztuka | 70000 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Przyrząd do pobierania i dostrzykiwania leków cytostatycznych | Sterylny, jednorazowy. Przyrząd do pobierania płynów z butelek infuzyjnych oraz do dostrzykiwania leków. Specjalny kolec przebijający bez problemów również grubsze zatyczki. Z filtrem powietrznym 0,2 µm i filtrem cząstek stałych 5 µm. Szczelne zamknięcie zatrzaskowe, do obsługi jedną ręką. Lekko pracujący. Stabilne połączenie z igłą do pobierania. Złącze luer-lock. Kodowanie kolorem czerwonym. Bezlateksowy, bez PVC i DEHP. Okres użytkowania 4 dni. Skuteczność bakteriologiczna filtra odpowietrzającego ˃99,999%. Wyrób nie może wyślizgiwać się z butelek ani przeciekać. Opakowanie jednostkowe sterylne. W opakowaniu posrednim foliowym 25-50 sztuk. W opakowaniu zbiorczym kartonowym 400-500 sztuk. | sztuka | 4000 |  |  | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X