## 18
Pakiet nr 18. Cewniki Foley`a, Tiemann`a, Nelaton`a, worki.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres: 12 miesięcy. | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 3-5 ml, z prowadnicą. | CH 6 | 80
2 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 3-5 ml, z prowadnicą. | CH 8 | 30
3 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 3-5 ml, z prowadnicą. | CH10 | 35
4 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10 ml. | CH12 | 35
5 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10 ml. | CH 14 | 170
6 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10 ml. | CH16 | 1300
7 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10 ml. | CH18 | 850
8 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10 ml. | CH 20 | 300
9 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10 ml. | CH 22 | 50
10 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10 ml. | CH24 | 150
11 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10 ml. | CH26 | 10
12 | Cewnik Foley latex. z balonikiem 50 ml. | CH24 | 100
13 | Cewnik Tiemann sztywny, ze skrzywionym końcem. | CH10-20 | 80
14 | Cewnik Nelaton z powłoką hydrofil z otworem. | CH 06-22/400mm | 10
15 | Pojemnik na mocz - sterylny. | 100 ml | 3500
16 | Worek do godzinowej zbiórki moczu, z podziałką, z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym i zastawką bezzwrotną, z dodatkowym pojemnikiem pomiarowym 500 ml. Umieszczonym z tyłu pojemnika z podziałką . | 2000 ml | 70
17 | Worek do dobowej zbiórki moczu. | 2000 ml | 7000
18 | Cewnik Foleya silikonowy z balonem 5-10 ml. | CH 12-24 | 10
Razem wartość pakietu:

## 19
Pakiet nr 19. Rurki tracheotomijne.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres: 12 miesięcy. | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Rurki tracheotomijne z ruchomym szyldem i możliwością odsysania znad mankietu i z mankietem niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej długości i oznaczeniem nr rurki na baloniku kontrolnym i podziałką centymetrową na rurce, bez lateksu | 8 | 5
2 | Rurki tracheotomijne z ruchomym szyldem i możliwością odsysania znad mankietu i z mankietem niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej długości i oznaczeniem nr rurki na baloniku kontrolnym i podziałką centymetrową na rurce, bez lateksu | 7 | 5
3 | Rurki tracheotomijne z ruchomym szyldem i możliwością odsysania znad mankietu i z mankietem niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej długości i oznaczeniem nr rurki na baloniku kontrolnym i podziałką centymetrową na rurce, bez lateksu | 9 | 5
4 | Rurki tracheotomijne z ruchomym szyldem i możliwością odsysania znad mankietu i z mankietem niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej długości i oznaczeniem nr rurki na baloniku kontrolnym i podziałką centymetrową na rurce, bez lateksu | 9.5 | 5
5 | Rurki tracheotomijne z ruchomym szyldem i możliwością odsysania znad mankietu i z mankietem niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej długości i oznaczeniem nr rurki na baloniku kontrolnym i podziałką centymetrową na rurce, bez lateksu | 6 | 2
6 | Opaska do mocowania rurki tracheotomijnej dla dorosłych regulowana | _ | 200
7 | Opaska do mocowania rurki intubacyjnej dla dorosłych | _ | 500
Razem wartość pakietu:

## 26
Pakiet nr 26. Laryngoskopy i rurki i obwody.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres: 12 miesięcy. | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa - wszystkie rozmiary i typy łyżek mają pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia od ręki. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. | typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5; typ Miller. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4 | 1400
2 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego (potwierdzone poświadczeniem od producenta, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. | Standard | 30
3 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, z delikatnym, miękkim mankietem ukształtowanym anatomicznie, zapewniającym dobre dopasowanie do twarzy. Na zewnętrznej powierzchni maski antypoślizgowe elementy (żebrowanie) zapewniające pewny uchwyt maski. Dodatkowa wewnętrzna stabilizacja części nosowej mankietu, rozmiary 1-5 kodowane kolorystycznie i numerycznie. Pozbawione lateksu i DEHP, końcówka maski kompatybilna ze standardowymi końcówkami układów oddechowych. Sterylna lub biologicznie czysta. | 1 do 5 | 300
4 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, objętość 1600 ml, w zestawie dwie maski dla dorosłych, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 4 (biała), 5 (niebieska), rezerwuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. Dla pacjentów >30 kg. Objętość przy uciśnięciu jedną ręką: 700 ml, dwoma rękami: 900 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne, opakowanie producenta z datą ważności min. 4 lata i nr serii. | Dorośli | 30
5 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci, objętość 500 ml, w zestawie dwie maski dla dzieci, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 2 (czerwona), 3 (żółta), rezerwuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. Dla pacjentów 7-30 kg. Objętość przy uciśnięciu jedną ręką: 300 ml, dwoma rękami: 350 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne, opakowanie producenta z datą ważności min. 4 lata i nr serii. | Dzieci | 10
6 | Resuscytator jednorazowego użytku dla noworodków, objętość 280 ml, w zestawie dwie maski dla noworodków, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 0 (zielona), 1 (różowa), rezerwuar tlenowy, objętość: 500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. Dla pacjentów <7 kg. Objętość przy uciśnięciu jedną ręką: 150 ml, dwoma rękami: 225 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne, opakowanie producenta z datą ważności min. 4 lata i nr serii. | Noworodki | 10
7 | Maska krtaniowa, pvc, jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem. | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 | 120
8 | Prowadnica do trudnych intubacji zagięte z futerałem | 10 Fr x 70; cm 15 Fr x 70 cm | 50
9 | Prowadnica do rurek intubacyjnych | CH 06,10,12,14 | 20
10 | Rurki intubacyjne bez mankietu | W rozmiarach od 2,0 do 6,0 | 60
11 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym , sterylna, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego, termoplastycznego PCV, pakowana pojedynczo, znacznik RTG na całej długości rurki, posiadająca znacznik głębokości osadzenia rurki. Zbrojenie (wtopiona spirala ze stali nierdzewnej w ścianę rurki na całej długości), wysokoobjętościowy balonik kontrolny z zaworem zwrotnym wskazujący stan wypełnienia mankietu, otwór Murphy’ego, elastyczna, wyprofilowana w kształcie łuku. Atraumatyczne zakończenie krawędzi rurki, otworu Murphy’ego oraz gładkie połączenie mankietu z rurką. Oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki, podziałka centymetrowa. Standardowe złącze, w komplecie z prowadnicą, bez lateksu | W rozmiarach od 3,5 do 9,0 | 500
12 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, cienkościenne z otworem Murphy’ego, posiadająca znacznik RTG na całej długości, mankiet z miękkiego tworzywa, posiadająca znacznik głębokości osadzenia rurki; sterylna, pakowana pojedynczo z termostatycznego PCV | W rozmiarach od 3,5 d0 10,0 | 1300
13 | Rurka tracheotomijna z mankietem uszczelniającym | W rozmiarach od 5,0 do 10,0 | 20
14 | Rurka ustno-gardłowa Guedel sterylna lub mikrobiologiczne czysta. | 000;00;0 - sterylne 1;2;3;4 - mikrobiologiczne czyste | 1300
15 | Obwód oddechowy karbowany, 180 cm, łącznik Y kolankowy, port CO2 | x | 200
16 | Obwód oddechowy rozciągliwy, 50-180 cm, łącznik Y, worek 2l, trzecia rura 150 cm | x | 500
17 | Obwód oddechowy rozciągliwy, 150 cm, łącznik Y, port CO2 worek 1l, pediatryczny |  | 20
18 | Łącznik karbowany obrotowy 22F-22M/15F 15 cm z portem do bronchoskopii | x | 1400
19 | Zestaw do nebulizacji, nebulizator 6ml, łącznik T, dla dorosłych, dren 210 cm | x | 300
20 | Linia CO2, 3m | x | 500
21 | Zgłębnik żołądkowy z prowadnicą, wykonany z medycznego PVC, dwa otwory boczne, znaczniki głębokości na 450, 550, 650, 750 mm od końca dystalnego, miękki, gładko zakończony koniec, odporny na załamanie, linia rtg, bez lateksu, bez ftalanów, jałowy, jednorazowego użytku. | Rozmiar 18 Ch/800mm | 200
22 | Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu. Filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,9999%. Kontrola przepływu 0-270 ml/h. dren nie zawiera DEHP. Komora kroplowa bez PCV. Zawór BCV zapobiegający przed cofaniem się krwi do aparatu. | x | 100
Razem wartość pakietu:

## 76
Pakiet nr 76. Zestawy do kaniulacji.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres: 12 miesięcy. | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm | 8F/14,14Ga/20cm 2-kanałowy | 30
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm | 8,5F/16,14,16Ga 3- kanałowy | 60
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm | 8,5 F/18,14,18,16Ga 4- kanałowy | 60
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł 20 cm | 7 F18,18,16Ga 3 - kanałowy | 20
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 20 cm, | 7F/18,14Ga 2-kanałowy | 30
6 | Zestaw do kaniulacji duzych naczyń metodą Seldingera dł 20 cm | 16 Ga 1-kanałowy | 10
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dł. 10 cm | 22 Ga 1-kanałowy | 10
8 | ZESTAW do KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ 20 cm | 4F/17G 1- kanałowy | 10
9 | Zestaw do cewnikowania tętnic : cewnik 20g/12cm; prowadnica 0,53mm/35cm; igła prowadząca 20g/7cm | 20 Ga / 12cm | 10
10 | Zestaw do cewnikowania tętnic : cewnik 20g/8cm; prowadnica 0,53mm/35cm; igła prowadząca 20g/4cm | 20 Ga / 8cm | 5
Razem wartość pakietu:
Uwaga!
Wszystkie zestawy z prowadnicą odporną na zaginanie z bezigłowymi zastawkami na końcach dreników i ze znacznikami położenia, skalpelem i strzykawką 10ml