## do przetargu całość
Załącznik nr 3 do SWZ MODYFIKACJA Z DN. 17.06.2024
FORMULARZ RZECZOWO - CENOWY PAKIET 1
Lp. | Nazwa i opis materiału, wielkość opakowania | Zaoferowane produkty |  |  | Wielkość opakowania | Planowana ilość opakowań | Jednostkowa cena NETTO (zł) | Jednostkowa cena BRUTO (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (w %) | Watość brutto (zł)
|  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Nazwa producenta
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | a: Akcesoria do drukarki laboratoryjnej MilliSentials - etykiety laboratoryjne odporne na temperatury od -196°C (ciekły azot) do 100°C (wrząca woda) oraz charakteryzujące się odpornością na silne rozpuszczalniki chemiczne (w tym na etanol, DMSO, ksylen). Etykiety z perforacjami, umożliwiające dopasowanie jednego rozmiaru do szerokiej gamy naczyń laboratoryjnych, w tym do mikrowirówek, kriofiolek, szalek Petriego, płytek do hodowli komórkowych oraz butelek na odczynniki; Nazwa producenta e: rolka (1615 etykiet/1 rolce); Nazwa producenta f: 1
2 | a: Akcesoria do drukarki laboratoryjnej MilliSentials - taśma drukująca wyposażona w atrament termotransferowy odporny na ekstremalne temperatury oraz działanie silnych rozpuszczalników chemicznych; Nazwa producenta e: 1 rolka (możliwość drukowania 6400 etykiet z rolki); Nazwa producenta f: 1
3 | a: Akcesoria do licznika komórek 40 μm (sensory), zaprojektowane do liczenia cząstek o śr. od 4 μm do 18 μm dla Scepter 3.0; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 6
4 | a: Akcesoria do licznika komórek 40 μm (sensory), zaprojektowane do liczenia cząstek o śr. od 4 μm do 18 μm dla Scepter 3.0; Nazwa producenta e: 250 szt./op; Nazwa producenta f: 6
5 | a: Akcesoria do licznika komórek 60 μm (sensory), zaprojektowane do liczenia cząstek o śr. od 6 μm do 36 μm dla Scepter 3.0; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 6
6 | a: Akcesoria do licznika komórek 60 μm (sensory), zaprojektowane do liczenia cząstek o śr. od 6 μm do 36 μm dla Scepter 3.0; Nazwa producenta e: 250 szt./op; Nazwa producenta f: 6
7 | a: Akcesoria do systemu oczyszczania wody Millipore - filtr oddechowy, do ochrony wody oczyszczonej przechowywanej w zbiornikach PE 30/60/100 litrów przed zanieczyszczeniami z powietrza; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
8 | a: Akcesoria do systemu oczyszczania wody Millipore - wkład oczyszczający typu DQ 3 - membrana RO i żywica jonowymienna - dedykowany do pracy z niską temperaturą wody zasilającej (<15 °C) (1 szt.); Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
9 | a: Akcesoria do systemu oczyszczania wody Millipore - wkład oczyszczający typu Ri0S, do oczyszczania wody po membrannie odwórconej osmozy ; kompatybilny z systemami oczyszczania wody Millipore; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 4
10 | a: Akcesoria do systemu oczyszczania wody Millipore - wkład Progard TS2, do optymalnej ochrony membran odwróconej osmozy (RO) (1 szt.); kompatybilny z systemami oczyszczania wody Millipore; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 2
11 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Amicon, wielkość porów MWCO 10 kDa, wielkość próbki 0,5 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z regenerowanej celulozy typu Ultracel, długość probówki: 4.99 cm, śr. 10.8 mm, powierzchnia filtracyjne 1 cm2 Koncentratory z funkcją "true dead stop"; Nazwa producenta e: 500 szt./op; Nazwa producenta f: 1
12 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Amicon, wielkość porów MWCO 10 kDa, rozmiar probówki ~15 mL, produkt zarejestrowany do użytku IVD, podwójne pionowe membrany wykonane z regenerowanej celulozy typu Ultracel, długość probówki: 121 mm, śr. 2.97 cm, powierzchnia filtracyjne 7.6 cm2 Koncentratory z funkcją "true dead stop" oraz funkcją "reverse spin recovery" do maksymalnego odzyskanie próbki bez wprowadzania błędów pipetowania; Nazwa producenta e: 8 szt./op; Nazwa producenta f: 2
13 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Amicon, wielkość porów MWCO 10 kDa, rozmiar probówki ~15 mL, produkt zarejestrowany do użytku IVD, podwójne pionowe membrany wykonane z regenerowanej celulozy typu Ultracel, długość probówki: 121 mm, śr. 2.97 cm, powierzchnia filtracyjne 7.6 cm2 Koncentratory z funkcją "true dead stop" oraz funkcją "reverse spin recovery" do maksymalnego odzyskanie próbki bez wprowadzania błędów pipetowania; Nazwa producenta e: 24 szt./op; Nazwa producenta f: 1
14 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Amicon, wielkość porów MWCO 10 kDa, wielkość próbki 0,5 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z regenerowanej celulozy typu Ultracel, długość probówki: 4.99 cm, śr. 10.8 mm, powierzchnia filtracyjne 1 cm2 Koncentratory z funkcją "true dead stop"; Nazwa producenta e: 24 szt./op; Nazwa producenta f: 1
15 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Amicon, wielkość porów MWCO 10 kDa, wielkość próbki 0,5 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z regenerowanej celulozy typu Ultracel, długość probówki: 4.99 cm, śr. 10.8 mm, powierzchnia filtracyjne 1 cm2 Koncentratory z funkcją "true dead stop"; Nazwa producenta e: 96 szt./op; Nazwa producenta f: 1
16 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Amicon, wielkość porów MWCO 10 kDa, wielkość próbki 4 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z regenerowanej celulozy typu Ultracel, długość probówki: 124 cm, śr. 17,3 mm, powierzchnia filtracyjne 3 cm2 Koncentratory z funkcją "true dead stop"; Nazwa producenta e: 8 szt/op; Nazwa producenta f: 2
17 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Amicon, wielkość porów MWCO 10 kDa, wielkość próbki 4 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z regenerowanej celulozy typu Ultracel, długość probówki: 124 cm, śr. 17,3 mm, powierzchnia filtracyjne 3 cm2 Koncentratory z funkcją "true dead stop"; Nazwa producenta e: 24 szt./op; Nazwa producenta f: 4
18 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Amicon, wielkość porów MWCO 3 kDa, wielkość próbki 0,5 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z regenerowanej celulozy typu Ultracel, długość probówki: 4.99 cm , śr. 10,8 mm, powierzchnia filtracyjne 1 cm2 Koncentratory z funkcją "true dead stop"; Nazwa producenta e: 8 szt./op; Nazwa producenta f: 2
19 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Amicon, wielkość porów MWCO 3 kDa, wielkość próbki 0,5 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z regenerowanej celulozy typu Ultracel, długość probówki: 4.99 cm , śr. 10,8 mm, powierzchnia filtracyjne 1 cm2 Koncentratory z funkcją "true dead stop"; Nazwa producenta e: 24 szt./op; Nazwa producenta f: 2
20 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Amicon, wielkość porów MWCO 50 kDa, wielkość próbki 0,5 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z regenerowanej celulozy typu Ultracel, długość probówki: 4.99 cm , śr. 10,8 mm, powierzchnia filtracyjne 1 cm2 Koncentratory z funkcją "true dead stop"; Nazwa producenta e: 24 szt./op; Nazwa producenta f: 2
21 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Vivaspin, wielkosć porów 3 kDa MWCO, rozmiar probówki ~50 mL, poj. robocza 20 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z PES umożliwiające filtrację i koncentrację próbek, maksymalne ciśnienie robocze 5 bar, maksymalna siła odśrodkowa 8000 × g. poj. wgłębienia w dnie 50 μL, powierzchnia membrany 6 cm2, po zakończeniu procesu pozostaje 20 μL próbki; Nazwa producenta e: 48 szt./op; Nazwa producenta f: 1
22 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Vivaspin, wielkosć porów MWCO 100 kDa, rozmiar probówki ~50 mL, poj. robocza 20 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z PES umożliwiające filtrację i koncentrację próbek, maksymalne ciśnienie robocze 5 bar, maksymalna siła odśrodkowa 8000 × g. poj. wgłębienia w dnie 50 μL, powierzchnia membrany 6 cm2, po zakończeniu procesu pozostaje 20 μL próbki; Nazwa producenta e: 48 szt./op; Nazwa producenta f: 2
23 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Vivaspin, wielkosć porów MWCO 100 kDa, rozmiar probówki ~15 mL, poj. robocza 2 mL, podwójne pionowe membrany wykonane z PES umożliwiające filtrację i koncentrację próbek, maksymalne ciśnienie robocze 5 bar, maksymalna siła odśrodkowa 8000 × g. poj. wgłębienia w dnie 8 μL, powierzchnia membrany 1.2 cm2, po zakończeniu procesu pozostaje 10 μL próbki; Nazwa producenta e: 25 szt./op; Nazwa producenta f: 1
24 | a: Akcesoria do ultrafiltracji próbek: koncentrator wirówkowy typu Vivaspin, wielkosć porów MWCO 3 kDa, rozmiar probówki ~2.2 mL, poj. robocza 500 μL, podwójne pionowe membrany wykonane z PES umożliwiające filtrację i koncentrację próbek. maksymalne ciśnienie robocze 5 bar, maksymalna siła odśrodkowa 15 000 × g, poj. wgłębienia w dnie 5 μL, powierzchnia membrany 0,5 cm2, po zakończeniu procesu pozostaje 5 μL próbki; Nazwa producenta e: 25 szt./op; Nazwa producenta f: 2
25 | a: Butelka laboratoryjna GL45, 100 ml, zakrętka niebieska. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO (ISO 4796-1), z podziałką, nakrętką PP na gwint, pierścieniem do nalewania, odpornena ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
26 | a: Butelka laboratoryjna GL45, 1000 ml, zakrętka niebieska. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO (ISO 4796-1), z podziałką, nakrętką PP na gwint, pierścieniem do nalewania, odpornena ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
27 | a: Butelka laboratoryjna GL45, 10000 ml, zakrętka niebieska. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO (ISO 4796-1), z podziałką, nakrętką PP na gwint, pierścieniem do nalewania, odpornena ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
28 | a: Butelka laboratoryjna GL45, 2000 ml, zakrętka niebieska. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO (ISO 4796-1), z podziałką, nakrętką PP na gwint, pierścieniem do nalewania, odpornena ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
29 | a: Butelka laboratoryjna GL45, 250 ml, zakrętka niebieska. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO (ISO 4796-1), z podziałką, nakrętką PP na gwint, pierścieniem do nalewania, odpornena ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
30 | a: Butelka laboratoryjna GL45, 500 ml, zakrętka niebieska. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO (ISO 4796-1), z podziałką, nakrętką PP na gwint, pierścieniem do nalewania, odpornena ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
31 | a: Butelka laboratoryjna GL45, 5000 ml, zakrętka niebieska. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO (ISO 4796-1), z podziałką, nakrętką PP na gwint, pierścieniem do nalewania, odpornena ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
32 | a: Butelki do przechowywania, w kolorze bursztynowym (oranżowe) do ochrony próbek przed światłem słonecznym, objętość 120 mL, śr. zewnętrzna × wysokość 49 mm × 114 mm, gwint 22-400; Nazwa producenta e: 12 szt./op; Nazwa producenta f: 4
33 | a: Butelki do wirowania, styl 3120-0250, poj. nominalna 250 mL, maksymalna siła odśrodkowa 13200 × g, śr. butelki × wysokość 61,77 mm × 125,2 mm typu Nalgene; Nazwa producenta e: 4 szt./op; Nazwa producenta f: 2
34 | a: Butelki o szerokiej szyjce, typu Wheaton, poj. 250 mL, bursztynowe (oranżowe), biały korek polipropylenowy, płaska uszczelka PTF, śr. × wys. 66 mm × 119 mm; Nazwa producenta e: 24 szt./op.; Nazwa producenta f: 1
35 | a: Chusteczki jednorazowe, rozmiar L, wielkość opakowania: 11.43 cm × 21.59 cm, typu Kimwipes; Nazwa producenta e: 1 opakowanie zawierające 280 chusteczek; Nazwa producenta f: 4
35 | a: Długopis PAP o szerokości końcówki 2 mm do rysowania hydrofobowego koła wokół tkanki zamocowanej na szkiełku. Zapobiegający marnowaniu reagentów, utrzymuje ciecz w małej kropli. Nierozpuszczalny w etanolu, acetonie i wodzie, zmywalny ksylenem. Do stosowania z przekrojami zamocowanymi w parafinie lub szkiełkami traktowanymi albuminą lub poli-lizyną. Każdy długopis powinien wykonać ponad 600 kół; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 2
36 | a: Dozownik ręczny typu HandyStep S, zakres objętości dozowania od 2 μL do 5 mL, do 49 kroków dozowania; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
37 | a: Etykiety do oznaczania probówek do reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Kolor biały. Rozmiar dostosowany do małych rozmiarówprobówek PCR, etykiety typu Tough-Tags for PCR Teeny. Długość × szerokość 2.06 cm × 0.71 cm.; Nazwa producenta e: 1500 szt. etykiet/rolkę; Nazwa producenta f: 1
38 | a: Etykiety do oznaczania probówek. Kolor: białe. Rozmiar etykiet dostosowany do małych rozmiarów probówek PCR 0.5 to 0.65 mL. Etykiety typu Tough-Tags for PCR Teeny. Długość × szerokość 2.39 cm na 1.27 cm.; Nazwa producenta e: 1000 szt. etykiet/rolkę; Nazwa producenta f: 1
39 | a: Etykiety do oznaczania probówek. Kolor: białe. Rozmiar etykiet dostosowany do małych rozmiarów probówek PCR 1.5 do2 mL. Etykiety typu Tough-Tags for PCR Teeny. Długość × szerokość 3.25 cm na 1.27 cm.; Nazwa producenta e: 1000 szt. etykiet/rolkę; Nazwa producenta f: 1
40 | a: Etykiety do oznakowania próbek, w kolorze białym, o wymiarach 3.25 cm x 1.27 cm szerokości, opowiednie do techniki krioprezerwacji typu Cryo-Babies Labels; Nazwa producenta e: 1000 szt.etykiet /rolkę; Nazwa producenta f: 1
41 | a: Etykiety do oznakowania próbek, w kolorze niebieskim, o wymiarach 3.25 cm x na 1.27 cm, odpowiednie do techniki krioprezerwacji typu Cryo-Babies Labels; Nazwa producenta e: 1000 szt.etykiet /rolkę; Nazwa producenta f: 1
42 | a: Etykiety kolorowe na butelki GL 45 wykonane z silikonu do butelek YOUTILITY. Różne kolory ułatwiające dostosowanie oraz jednoznaczne identyfikowanie butelek. Elastyczne etykiety na butelki pasujące do szyi butelek typu DIN GL 45. Mogą być nakładane na butelki z założoną nakrętką. Wykonane ze silikonu, w ośmiu kolorach.; Nazwa producenta e: 16 szt./op; Nazwa producenta f: 1
43 | a: Etykiety Tough - chemicznie obojętne, z poliolefin, odporne na rozpuszczalniki i temperatury od -196°C do 100°C. Specjalnie zaprojektowane do druku laserowego, idealnie dopasowane do mikroprobówek, kriofiolek i innych pojemników. Kolor zielony. Rozmiar: około 1.27 cm, kolor: niebieski; Nazwa producenta e: Rolka (1000 etykiet/rolce); Nazwa producenta f: 1
44 | a: Etykiety Tough - chemicznie obojętne, z poliolefin, odporne na rozpuszczalniki i temperatury od -196°C do 100°C. Specjalnie zaprojektowane do druku laserowego, idealnie dopasowane do mikroprobówek, kriofiolek i innych pojemników. Kolor zielony. Rozmiar: około 1.27 cm, kolor: zielony; Nazwa producenta e: Rolka (1000 etykiet/rolce); Nazwa producenta f: 1
45 | a: Filtr membranowy nylonowy typu Whatman o śr. 47 mm i wielkości porów 0,2 μm; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 1
46 | a: Filtr membranowy PTFE typu Whatman o śr. 47 mm i wielkości porów 0,2 μm, stabilny chemicznie i obojętny.; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 1
47 | a: Filtry do wejścia na zatrzask, rozmiar porów 10 μm, filtr 10 μm do ochrony systemu HPLC przed zanieczyszczeniami, minimalizujący problemy z kawitacją pompy. Zgodny z przewodem o śr. wew. 1,5 mm stosowanym w wielu pompach HPLC. Pasuje również do przewodu o śr. wew. 2,2 mm stosowanego z pompami Varian i przewodu o śr. wew. 3,0 mm stosowanego z pompami Waters. Końcówka i element filtra ze stali nierdzewnej 316 połączone kołnierzem KEL-F; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 4
48 | a: Filtry membranowe nylonowe o rozmiarze porów 0,8 μm, śr. 47 mm, wysokiej jakości membrany nylonowe filtracji roztworów wodnych oraz większości rozpuszczalników organicznych, autoklawowane w temperaturze 135°C, typu Whatman; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 1
49 | a: Filtry membranowe z mieszanego estru celulozy (MCE), o rozmiarze porów 0,45 μm, śr. 47 mm, białych membran z siatką do analiz mikrobiologicznych, typu S-Pak, do użytku z kolektorem filtracyjnym EZ-Fit; Nazwa producenta e: 600 szt./op; Nazwa producenta f: 4
50 | a: Filtry membranowe z włókna szklanego, o rozmiarze porów 1,6 μm, śr. filtra 47 mm, hydrofilowy typ APFA Millipore, zatrzymuje drobne cząstki z dobrą wydajnością, nawet przy wysokich przepływach, zalecany do monitorowania ścieków i zbierania zawieszonych cząstek w gazach (np. spalinach z kominów), stosowany w zastosowaniach biochemicznych (np. zbieranie komórek i filtracja białka lub osadów kwasów nukleinowych); Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 1
51 | a: Filtry strzykawkowe typu Millex, PVDF, rozmiar porów: 0,45 μm, śr. 33 mm, wysokość: 27 mm, niesterylne, hydrofilowe, objętość retencji ≤ 80 μL (po spurgacji powietrzem), hydrofilowe, maksymalna temperatura: 45°C, maksymalne ciśnienie wlotowe: 8,6 bar (125 psi); Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
52 | a: Filtry strzykawkowe typu Millex, sterylne (poddane działaniu promieniowania γ) o porowatości 0,22 μm i śr. 33 mm, obudowa filtra wykonana z modyfikowanego akrylu, membrana wykonana z polietersulfonu (PES), hydrofiloe, urządzenie medyczne, typu Millex-GP, poziom jakości 600 poj. retencji ≤ 0,1 mL, parametry dodatkowe: maksymalne ciśnienie wlotowe 10,3 bar (150 psi), maksymalna temperatura 45 °C, powierzchnia filtracyjna: 4,52 cm² Wysokość od wlotu do wylotu (H): 26 mm, poj. : 200 mL, wielkość porów: rozmiar porów 0,22 μm, dopasowanie: wlot żeński typu Luer-Lok® wylot męski bez gwintu typu Luer,; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 2
53 | a: Filtry strzykawkowe typu Millex, z hydrofilowego PTFE (politetrafluoroetylenu), o rozmiarze porów 0,2 μm, śr. 25 mm, niesterylny, typu Millex, poziom jakości: 400, poj. retencji 0,25 mL, hydrofilowy, parametry: maksymalna temperatura 45 °C, maksymalne ciśnienie wlotowe 7 bar (100 psi), wysokość: 21 mm, śr. : 25 mm, powierzchnia filtracyjna: 3,9 cm², wielkość porów: rozmiar porów 0,2 μm dopasowanie: połączenie wlotu żeńskiego typu Luer-Lok®, mocowanie wlotu żeńskiego typu Luer-Lok®, wylot męski bez gwintu typu Luer; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 3
54 | a: Filtry strzykawkowe typu Millex, z hydrofilowego PTFE (politetrafluoroetylenu), obudowa z polietylenu o dużej gęstości, o rozmiarze porów 0,2 μm, śr. 4 mm, niesterylny, typu Millex, poj. retencji < 10 μL, hydrofilowy, maksymalne ciśnienie wlotowe 14 bar (200 psi), maksymalna temperatura 45 °C, wysokość: 19,8 mm, śr. : 4 mm, powierzchnia filtracyjna: 0,1 cm², wielkość porów: rozmiar porów 0,2 μm, połączenie wlotu żeńskiego typu Luer-Lok®, mocowanie wlotu żeńskiego typu Luer-Lok®, wylot męski bez gwintu typu Luer, wylot męski bez gwintu typu Luer z profilowanym stopniem; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 1
55 | a: Filtry strzykawkowe typu Millex, z poliefersulfonu, obudowa z modyfikowanego akrylu, rozmiar porów 0,22 μm, śr. 33 mm, sterylny (poddany działaniu promieniowania γ), hydrofilowy; typu Millex, poziom jakości: 400, połączenie żeńskie Luer-Lok/męskie Luer slip, maksymalne ciśnienie wlotowe 10 bar (145 psi) maks. temp. 45 °C, wysokość: 27 mm, poj. 200 mL; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
56 | a: Filtry strzykawkowe typu Puradisc 25, wielkość porów 0,2 μm, PES sterylny powierzchnia filtracyjna 4.2 cm2, pojemność ≤100 mL dopasowywanie: female Luer inlet (lock) male Luer outlet; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
57 | a: Filtry strzykawkowe typu Puradisc 25, wielkość porów 0,45 μm, PES sterylny, śr. 25 mm, powierzchnia filtracyjna 4.2 cm2 pojemność ≤100 mL dopasowywanie female Luer inlet (lock), male Luer outlet; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
58 | a: Filtry strzykawkowe typu Puradisc wykonane z bezpigmentowego polipropylenu, śr. 13 mm, rozmiar porów 0,2 μm, PTFE; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 2
59 | a: Filtry wirówkowe NMWCO 10 kDa, membrana z regenerowanej celulozy Ultracel (niska wiązalność), objętość próbki 0,5 mL, Filtry wirowe do koncentracji i odsalania DNA i białek, typu Microcon; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 1
60 | a: Fiolki kriogeniczne, 1,8 mL, gwint wewnętrzny, dno okrągłe, poj. 1,8 mL, gwint wewnętrzny, dno okrągłe, typu Nunc CryoTubes; Nazwa producenta e: 500 szt./op; Nazwa producenta f: 1
61 | a: Fiolki scyntylacyjne, ogólnego zastosowania wykonane z PP, nie sterylne, rozmiar fiolki 16 mm × 57 mm, poj. 6.5 mL; Nazwa producenta e: 1000 szt/op; Nazwa producenta f: 1
62 | a: Fiolki, z gwintowanym zamknięciem, przezroczyste szkło (tylko fiolka) o pojemności 2 mL, fiolka z przezroczystego szkła, gwint 8-425,; Nazwa producenta e: 100 szt/op.; Nazwa producenta f: 1
63 | a: Folia uszczelniająca typu Seal-R-film uszczelnia zlewki, kolby i inne naczynia. Folia uszczelniająca o wytrzymałości rozciągnięcia do trzykrotności swojej pierwotnej długości - szer. 100 mm - dł. 38 m; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
64 | a: Folia uszczelniająca typu Seal-R-film uszczelnia zlewki, kolby i inne naczynia. Folia uszczelniająca o wytrzymałości rozciągnięcia do trzykrotności swojej pierwotnej długości - szer. 100 mm - dł. 75 m; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
65 | a: Folia uszczelniająca typu Seal-R-film uszczelnia zlewki, kolby i inne naczynia. Folia uszczelniająca o wytrzymałości rozciągnięcia do trzykrotności swojej pierwotnej długości - szer. 50 mm - dł. 75 m; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
66 | a: Folie uszczelniające do mikropłytek samoprzylepne, odpowiednie do przechowywania, winylowe (z obszarem wstępnego przebicia), typu Brand; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
67 | a: Hyperfilm typu ECL o wymiarach 18 cm × 24 cm; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
68 | a: Hyperfilm typu ECL o wymiarach 18 cm × 24 cm; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 1
69 | a: Jednorazowa kolumna do oczyszczania dużych biomolekuł (takich jak białka o masie cząsteczkowej >5000 Mr) poprzez usuwanie soli buforowych i związków o niskiej masie cząsteczkowej typu PD MiniTrap™ G-25, wymiary złoża 9.7 mm × 28 mm, objętość złoża 2.1 mL kolumna śr. wewn. 9.7 mm macierz:cross-linked dextran, wielkość cząstki >50 μm (dry )85-260 μm; Nazwa producenta e: 50 kolumn/op; Nazwa producenta f: 1
70 | a: Jednostka filtracyjna / filtr ciśnieniowy do sterylizacji roztworów wodnych; współpracująca ze strzykawkami, pompami perystaltycznymi lub naczyniami pod ciśnieniem, rozmiar porów 0,22 μm, membrana poliefersulfonowa, poj. 2000 mL, męskie złącze wylotowe Luer-Lok, maksymalne ciśnienie wlotowe: 3,1 bar (45 psi), maksymalna temperatura: 45°C, pojemnosć 2000 ml, typu Millipore Sterivex; Nazwa producenta e: 15 szt./op; Nazwa producenta f: 1
71 | a: Karta typu Protein Saver 903 Snap Apart. Każda karta zawiera pięć okręgów o śr. ok. 1,27 cm (pół cala), przeznaczonych do zbierania próbek, z możliwością pomieszczenia od 75 do 80 μL próbki w każdym z okręgów. Okładka karty posiada miejsce na wpisanie imienia i daty pobrania, oraz jest wyposażona w uniwersalny symbol biozagrożenia zgodnie z przepisami USPS. Karty łatwo można przechowywać w foliowych torebkach z barierą np. kompatybile z firmy Whatman. Produkt do celów badawczych.; Nazwa producenta e: 100 szt/op.; Nazwa producenta f: 1
72 | a: Karty typu FTA do przechowywania próbek w temperaturze pokojowej. QIAcard FTA w klasycznym formacie z 4 obszarami próbkowymi umożliwiające zbieranie, stabilizowanie, przetwarzanie, transportowanie i archiwizowanie kolorowych próbek, takich jak krew. Technologia FTA™ umożliwia lizę komórek na kontakcie, denaturację białek oraz natychmiastową stabilizację i ochronę kwasów nukleinowych.; Nazwa producenta e: 100 kart/op; Nazwa producenta f: 1
73 | a: Kolba miarowa typu BLAUBRAND z korkiem PP, szkło klarowne, objętość: 100 mL, dokładność: 0.10 mL, gwint szyjki: ST/NS 14/23; Nazwa producenta e: 2 szt/op; Nazwa producenta f: 1
74 | a: Kolba miarowa typu BLAUBRAND z korkiem PP, szkło klarowne, objętość: 250 mL, dokładność: 0.15 mL, gwint szyjki: ST/NS 14/23; Nazwa producenta e: 2 szt/op; Nazwa producenta f: 1
75 | a: Kolby do hodowli komórek, powierzchnia 25 cm2, szyjka pochyła, korek (wentylowany) typu Corning, maksymalna pojemność 60 mL, powierzchnia 25 cm2, pojemność robocza 5-7.5 mL; Nazwa producenta e: 200 szt./op; Nazwa producenta f: 1
76 | a: Kolby do hodowli komórek, powierzchnia 25 cm2, szyjka pochyła, korek (wentylowany) typu Corning, maksymalna pojemność 60 mL, powierzchnia 25 cm2, pojemność robocza 5-7.5 mL; Nazwa producenta e: 20 szt./op; Nazwa producenta f: 1
77 | a: Kolumna ekstrakcyjna (SPE) typu multibed Supelclean Ultra 2400 o pojemności 1 mL, skład: warstwa A, 120 mg (Supelclean PSA, Discovery C18 i Spherical Carbon); warstwa B, 100 mg (Z-Sep); Nazwa producenta e: 108 szt./op; Nazwa producenta f: 1
78 | a: Kolumna ekstrakcyjna (SPE) typu multibed Supelclean Ultra 2400 o pojemności 3 mL, skład: warstwa A, 270 mg (Supelclean PSA, Discovery C18 i Spherical Carbon), warstwa B, 225 mg (Z-Sep); Nazwa producenta e: (54 szt./op; Nazwa producenta f: 1
79 | a: Kolumna HPLC HS C18 o wielkości cząstek 5 μm, L × śr. 15 cm × 4,6 mm, typu kolumny Discovery; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
80 | a: Kolumny G-25 27-5325-01, typu Microspin Cytiva,; Nazwa producenta e: 50 kolumn/opakowanie; Nazwa producenta f: 3
81 | a: Kolumny wypełnione do ekstrakcji związkówe lipofilowych z roztworów wodnych (dla próbek 1 - 3 ml) typu EXtrelut NT 3; Nazwa producenta e: 50 szt/op; Nazwa producenta f: 1
82 | a: Kontener do zamrażania, przeznaczony do przechowywania 30 fiolek kriogenicznych o pojemności 1-2 mL każda, tupu CorningCoolCel FTS30. Konstrukcja oparta na wykorzystaniu piankowego polietylenu o kolorze różowym. Posiada on studnie o śr. 12.7 mm. Wymiary kontenera to 11.5 cm wysokości na 16.5 cm śr. . Jest odpowiedni do krioprezerwacji próbek.; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
83 | a: Końcówki do dozownika ręcznego typu HandyStep S, końcówki PD-Tips II - 50,0 ml - niesterylne; Nazwa producenta e: 25 szt./op; Nazwa producenta f: 1
84 | a: Końcówki do pipet o objętość 50-1000 μL, końcówki w 5 pudełkach zawieszone na rakach (96 końcówek w każdym pudełku), do pipet marki BRAND i Thermo Fisher Scientific Finnpipette Brand, nie sterylne, autoklawowalne w temperaturze 121°C. Końcówki wykonane z wysokocząsteczkowego polipropylenu wolnego od DiHEMDA i oleamidu, bez użycia środków smarujących oraz z pigmentami wolnymi od kadmu.Końcóki z podziałką umożliwiającą szybką kontrolę objętości. Pasuję do pipet typu BRAND, Gilson, Thermo Fisher Scientific Finnpipette, Eppendorf®and Biohit/Sartorious.; Nazwa producenta e: (5x96) 480 szt./op; Nazwa producenta f: 1
85 | a: Końcówki do pipet o objętość 0,5-5 mL, kńcówki luzem, do pipet marki BRAND i Thermo Fisher Scientific Finnpipette Brand (1000 szt./op), opakowanie XXL, pakowane zbiorczo w worki z możliwością ponownego zamknięcia, nie sterylne, autoklawowalne w temperaturze 121°C. Końcówki wykonane z wysokocząsteczkowego polipropylenu wolnego od DiHEMDA i oleamidu, bez użycia środków smarujących oraz z pigmentami wolnymi od kadmu.Końcóki z podziałką umożliwiającą szybką kontrolę objętości.; Nazwa producenta e: 1000 szt./op; Nazwa producenta f: 1
86 | a: Końcówki do pipet o objętość 0,5-5 mL, luzem, do pipet marki BRAND i Thermo Fisher Scientific Finnpipette Brand (200 szt./op), pakowane zbiorczo w worki z możliwością ponownego zamknięcia, nie sterylne, autoklawowalne w temperaturze 121°C. Końcówki wykonane z wysokocząsteczkowego polipropylenu wolnego od DiHEMDA i oleamidu, bez użycia środków smarujących oraz z pigmentami wolnymi od kadmu.Końcóki z podziałką umożliwiającą szybką kontrolę objętości.; Nazwa producenta e: 200 szt./op; Nazwa producenta f: 1
87 | a: Kuweta spektrofotometryczna, absorpcyjna, półmikro, kwarcowe szkło wysokiej jakosci z materiału typu Suprasil, zakres spektralny 200-2,500 nm, długość ścieżki 10 mm, objętość komory 1,400 μL, 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm typu Hellma; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
88 | a: Kuwety semi-mikro jednorazowe, z polistyrenu, minimalna objętość napełnienia 1,5 mL, dobrane z tego samego gniazda formy wtryskarki, typu Brand; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 10
89 | a: Lampa UV do fotooksydacji, do użytku z systemami Direct-Q UV i Simplicity UV, do fotooksydacji związków organicznych; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 4
90 | a: Magnetyczny pręt do mieszania, PTFE, cylindryczny, dł. 5 mm, śr. pręta 2 mm, typu Brand. Rdzeń magnesu Alnico V pokryta wysokiej jakości, odporną na pękanie powłoką z PTFE (politetrafluoroetylenu). Do dużych objętości lub lepkich mieszanin.; Nazwa producenta e: 10 szt./op; Nazwa producenta f: 1
91 | a: Magnetyczny pręt do mieszania, PTFE, cylindryczny, dł. 8 mm, śr. pręta 1,7 mm, typu Brand; Nazwa producenta e: 10 szt./op; Nazwa producenta f: 1
92 | a: Materiały zużywalne do cytometru MUSE - probówki typu Eppendorf, poj. 1.5ml, kompatybilne z cytometrem MUSE; Nazwa producenta e: 500 szt./op; Nazwa producenta f: 1
93 | a: Materiały zużywalne do cytometru MUSE- zapasowa kapilara szklana; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
94 | a: Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do technik ELISA i PCR, odporna na DMSO, umożliwia wizualną inspekcję; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 1
95 | a: Membrana do Western blott typu Amersham Protran Premium,wykonana z nitrocelulozy,rozmiar porów 0.2 μm, wymiary rolki: L 300 mm × 4 m charakteryzujaca się niską autofluorescencją w szerokim zakresie długości fal wzbudzenia/emisji. Wysoką poj. wiązania (173 – 203 μg IgG/cm2) dla małych białek (< Masa molowa 20 000).; Nazwa producenta e: I rolka/op; Nazwa producenta f: 1
96 | a: Membrana uszczelniająca z poliuretanu z akrylowym klejem, wstępnie przycięta do standardowych płytek wielodołkowych, typu Breathe-Easy; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 4
97 | a: Membrany do Western blott, PVDF, rozmiar porów 0,45 μm, rolka W × L 150 mm × 4 m, poj. wiązania białek powyżej 200 μg/cm2, typu Amersham Hybond P; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
98 | a: Mieszacz próbek typu MilliSentials do mieszania materiałów w probówkach o objętości od 0,2 do 50 mL, probówek o objętości od 2,0 do 10 mL oraz kwadratowych butelek o pojemności do 150 mL.; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
99 | a: Mikropłytki 96-dołkowe z polistyrenu czarnego, płaskie dno, przezroczysta, czarna płyta polistyrenowa (idealna do testów fluorescencyjnych), powierzchnia przetworzona do hodowli tkankowej, opakowanie (indywidualnie zapakowane), sterylne, pokrywka, typu Corning; Nazwa producenta e: 48 szt./op; Nazwa producenta f: 2
100 | a: Mikropłytki 96-dołkowe z polistyrenu przezroczystego, płaskie dno, przezroczysty polistyren, pakowane po 20, sterylne, pokrywka, typu Corning; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 4
101 | a: Mikropłytki 96-dołkowe, typ pureGrade S, poj. 360 μL, dno w kształcie litery V, transparentne, typu Brand; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
102 | a: Mikroprobówka do wirowania, 2 mL z pokrywką chroniąca próbki przed parowaniem oraz membrana pokrywki o obszarze nakłuwania 0,28 mm, PP przezroczysty, typu Brand wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn, wytrzymałe na siłę odśrodkową do 20 000 × g w 20°C przez 20 minut, podziałka po jednej stronie z matowionym obszarem znakowania po drugiej stronie; Nazwa producenta e: 500 szt./op; Nazwa producenta f: 4
103 | a: Mikroprobówki zamykane na zatrzask, poj. 1,5 mL, typu Clear-view Excel, przejrzyste, łatwe w otwieraniu, łatwe do zidentyfikowania, wolne od RNaz/Dnaz; Nazwa producenta e: 500 szt./op; Nazwa producenta f: 1
104 | a: Mikroprobówki, PP, z nakrętką i uszczelką silikonową, o pojemności 1,5 mL, dnem stożkowym, sterylizowane promeniowaniem gamma, SAL 10 EXP-6, bez koszulki, typu Brand; Nazwa producenta e: 500 szt./op; Nazwa producenta f: 2
105 | a: Mini chłodziarka PC, na 12 probówek, typu Brand; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 2
106 | a: Nośniki Poly-Prep, szklane nośniki pokryte poli-L-lizyną; Nazwa producenta e: 72 szt./op; Nazwa producenta f: 2
107 | a: Nunc EasYFlasks, Nunclon Δ Surface Nunclon Δ powierzchnia, 75 cm2 zagięty szyjki, kaptur z filtrem; Nazwa producenta e: opakowanie 100 szt (20 paczek x 5 kolb); Nazwa producenta f: 1
108 | a: Nunc-Immuno MicroWell 96 well solid plates 96 well MicroWell MaxiSorp płaski dół płyta, projekt zacisku; Nazwa producenta e: 60 szt./op; Nazwa producenta f: 1
109 | a: Nylonowa membrana filtracyjna, rozmiar porów 10,0 μm Millipore, śr. filtra 47 mm, hydrofilowa (100 szt/op.); Nazwa producenta e: 100 szt/op.; Nazwa producenta f: 1
110 | a: Papier chromatograficzny typu Whatman stopień 3MM Chr (do blottingu, aletrnatywnie do elektroforezy i ogólnej chemii). Prędkość przepływu wynosi 130 mm/30 min., arkusze o wymiarach 46 x 57 cm, szer. × dł. 46 cm × 57 cm, gramatura 185 g/m2; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 1
111 | a: Papier do filtracji jakościowej typu Whatman, Grade 1, śr. 15 mm, grubość 180 μm, popiół ≤0.06%, wielkość porów 11 μm (Particle retention), gramatura 87 g/m2; Nazwa producenta e: 500 sztuk/op.; Nazwa producenta f: 1
112 | a: Papier filtracyjny jakościowy, klasy 1, koła, śr. 25 mm, typu Whatman; Nazwa producenta e: 400 szt./op; Nazwa producenta f: 1
113 | a: Papier filtracyjny jakościowy, klasy 1, koła, śr. 55 mm, typu Whatman; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 2
114 | a: Papier filtracyjny jakościowy, klasy 4, koła, śr. 55 mm, typu Whatman; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 4
115 | a: Pipeta automatyczna jednokanałowa typu Brand o regulowanej nastawie poj. 0,5-5 ml (500-5000µl), podziałka 5 µl, z czytelnym 4-ro cyfrowym wskaźnikiem pojemności, z zamkiem blokującym niekontrolowaną zmianę nastawy pojemności, z kodem umieszczonym na pipecie umożliwiający bezpośredni dostęp do indywidualnych danych pipety, precyzyjny system adjustacji zapewniający szybką i dokładną nastawę parametrów metrologicznych pipety przez użytkownika bez żadnych dodatkowych narzędzi, nie wymagająca dodatkowego klucza kalibracyjnego, okienko na własny opis użytkownika, 4 wymienne etykiety do indywidualnego znakowania pipet, wykonana z tworzywa nieprzewodzącego ciepła, izolacja termiczna zabezpieczająca przed ogrzewaniem dłonią operatora, możliwość sterylizacji całej pipety w autoklawie bez demontażu (20 min w 121°C, do 2 bar), odporna na długotrwałe naświetlania UV, zgodne z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-9:2022, dostarczana z uchwytem na półkę i smarem silikonowym; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
116 | a: Pipeta automatyczna jednokanałowa typu Brand o regulowanej nastawie poj. 1000–10 000 µl,, podziałka 10 µl, z czytelnym 4-ro cyfrowym wskaźnikiem pojemności, z zamkiem blokującym niekontrolowaną zmianę nastawy pojemności, z kodem umieszczonym na pipecie umożliwiający bezpośredni dostęp do indywidualnych danych pipety, precyzyjny system adjustacji zapewniający szybką i dokładną nastawę parametrów metrologicznych pipety przez użytkownika bez żadnych dodatkowych narzędzi, nie wymagająca dodatkowego klucza kalibracyjnego, okienko na własny opis użytkownika, 4 wymienne etykiety do indywidualnego znakowania pipet, wykonana z tworzywa nieprzewodzącego ciepła, izolacja termiczna zabezpieczająca przed ogrzewaniem dłonią operatora, możliwość sterylizacji całej pipety w autoklawie bez demontażu (20 min w 121°C, do 2 bar), odporna na długotrwałe naświetlania UV, zgodne z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-9:2022, dostarczana z uchwytem na półkę i smarem silikonowym; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
117 | a: Pipeta automatyczna jednokanałowa typu Brand o regulowanej nastawie poj. 20-200µl, podziałka 0,2 µl z czytelnym 4-ro cyfrowym wskaźnikiem pojemności, z zamkiem blokującym niekontrolowaną zmianę nastawy pojemności, z kodem umieszczonym na pipecie umożliwiający bezpośredni dostęp do indywidualnych danych pipety - certyfikat jakości, dokumentacja techniczna dla indywidualnej pipety, system adjustacji zapewniający dokładną nastawę parametrów metrologicznych pipety przez użytkownika bez żadnych dodatkowych narzędzi, nie wymagająca dodatkowego klucza kalibracyjnego, okienko na własny opis użytkownika, 4 wymienne etykiety do indywidualnego znakowania pipet, wykonana z tworzywa nieprzewodzącego ciepła, izolacja termiczna zabezpieczająca przed ogrzewaniem dłonią operatora, możliwość sterylizacji całej pipety w autoklawie bez demontażu (20 min w 121°C, do 2 bar), odporna na długotrwałe naświetlania UV, zgodne z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-9:2022, dostarczana z uchwytem na półkę i smarem silikonowym; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
118 | a: Pipeta automatyczna jednokanałowa typu Brand o regulowanej nastawie poj. 2-20µl, podziałka 0,02 µl z czytelnym 4-ro cyfrowym wskaźnikiem pojemności, z zamkiem blokującym niekontrolowaną zmianę nastawy pojemności, z kodem umieszczonym na pipecie umożliwiający bezpośredni dostęp do indywidualnych danych pipety, system adjustacji zapewniający dokładną nastawę parametrów metrologicznych pipety przez użytkownika bez żadnych dodatkowych narzędzi, nie wymagająca dodatkowego klucza kalibracyjnego, okienko na własny opis użytkownika, 4 wymienne etykiety do indywidualnego znakowania pipet, wykonana z tworzywa nieprzewodzącego ciepła, izolacja termiczna zabezpieczająca przed ogrzewaniem dłonią operatora, możliwość sterylizacji całej pipety w autoklawie bez demontażu (20 min w 121°C, do 2 bar), odporna na długotrwałe naświetlania UV, zgodne z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-9:2022, dostarczana z uchwytem na półkę i smarem silikonowym; Nazwa producenta e: 1 szt/op; Nazwa producenta f: 2
119 | a: Pipeta automatyczna jednokanałowa typu Brand o regulowanej nastawie poj.:100-1000µl, podziałka 1 µl z czytelnym 4-ro cyfrowym wskaźnikiem pojemności, z zamkiem blokującym niekontrolowaną zmianę nastawy pojemności, z kodem umieszczonym na pipecie umożliwiający bezpośredni dostęp do indywidualnych danych pipety, precyzyjny system adjustacji zapewniający szybką i dokładną nastawę parametrów metrologicznych pipety przez użytkownika bez żadnych dodatkowych narzędzi, nie wymagająca dodatkowego klucza kalibracyjnego, okienko na własny opis użytkownika, 4 wymienne etykiety do indywidualnego znakowania pipet, wykonana z tworzywa nieprzewodzącego ciepła, izolacja termiczna zabezpieczająca przed ogrzewaniem dłonią operatora, możliwość sterylizacji całej pipety w autoklawie bez demontażu (20 min w 121°C, do 2 bar), odporna na długotrwałe naświetlania UV, zgodne z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-9:2022, dostarczana z uchwytem na półkę i smarem silikonowym,; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
120 | a: Pipeta jednokanałowa o stałej nastawie objętości (typ Fix-500, typ Brand), poj. 500 μL, mechaniczna, autoklawowalna w całości, zgodność z CE-IVD, certyfikat producenta, uchwyt na półkę/statyw i smar silikonowy w zestawie, Dokładność ≤ ± 0,6% (3µl), Współczynnik wariancji ≤ 0,2% (0,2 µl); Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 4
121 | a: Pipeta jednokanałowao stałej nastawie objętości (typ Fix-100, typ Brand), poj. 100 μL, mechaniczna, autoklawowalna w całości, zgodność z CE-IVD, certyfikat producenta, uchwyt na półkę/statyw i smar silikonowy w zestawie, dokładność ≤ ± 0,6% (0,6µl), współczynnik wariancji ≤ 0,2% (0,4 µl); Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 4
122 | a: Pipety Pesteur, skalowane, skala 0,25-1 ml, wykonane z PE, sterylne, dostarczane z certyfikatem zawierającym informację o dawce promieniowania zastosowanej podczas sterylizacji, poj. 1ml, długość 150 mm,; Nazwa producenta e: 200 szt./op, luzem; Nazwa producenta f: 4
123 | a: Pipety Pesteur, skalowane, skala 0,5 - 3 ml, wykonane z PE, sterylne, dostarczane z certyfikatem zawierającym informację o dawce promieniowania zastosowanej podczas sterylizacji, poj. 3 ml, długość 150 mm,; Nazwa producenta e: 100 szt./op, luzem; Nazwa producenta f: 4
124 | a: Pipety Pesteur, skalowane, wykonane z PE, skala 0,25-1 ml, niesterylne, poj. 1ml, długość 150 mm, pakowane luzem; Nazwa producenta e: 500 szt./op; Nazwa producenta f: 4
125 | a: Pipety Pesteur, skalowane, wykonane z PE, skala 0,5 - 3 ml, niesterylne, poj. 3ml, długość 150 mm, pakowane luzem; Nazwa producenta e: 500 szt./op; Nazwa producenta f: 4
126 | a: Pipety serologiczne wykonane z PS, długość pipety 348 mm, śr. Wew. końcówki 1,57 mm, pakowane indywidualnie w worek papierowo-foliowy, poj. 5ml, podziałka 0, 1 ml, dokł. +/-2%. Sterylizowane promieniowaniem gamma SAL10-3; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 4
127 | a: Pipety wykonane z PS, długość pipety 311 mm, śr. wew. końcówki 2,36, poj. 25ml, pakowane indywidualnie w worek papierowo-foliowy, dokł. +/-2%. Sterylizowane promieniowaniem gamma SAL10-3; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 4
128 | a: Plastikowe woreczki typu ziploc o wymiarach 10,16 cm na 15,24 cm - akcesoria do kart typu Protein Saver 903 Snap Apart; Nazwa producenta e: 100 szt/op.; Nazwa producenta f: 1
129 | a: Płytka 24-dołkowa typu Corning Costar o niskiej przyczepności ( Ultra-Low Attachment Ultra-Low Attachment), sterylna, dno płaskie, przezroczyste pakowane indywidualnie, opakowanie zbiorcze (24/sztuki) powierzchnia 1.9 cm2 , pojemność dołka 3.4 mL, pojemność robocza dołka 0.38-0.57 mL; Nazwa producenta e: 24 szt/op; Nazwa producenta f: 1
130 | a: Płytka Petriego, szkło z pokrywką, szkło sodowo-wapniowe, wys. półmisku 12 mm, śr. pokrywki 40 mm, pokrywka, typu Brand; Nazwa producenta e: 10 szt./op; Nazwa producenta f: 1
131 | a: Płytki do hodowli tkanek 60 mm × 15 mm, powierzchnia wynosi 21 cm², wykonane z optycznie przezroczystego czystego polistyrenu, zapewniającego doskonałą klarowność, poddane specjalnemu traktowaniu, aby zapewnić optymalne przywiązanie komórek. Płytki sterylizowane poprzez napromieniowanie gamma i posiadające certyfikat o niepyrogennym charakterze. Dodatkowo, z kuleczkami ułatwiające układanie, co zwiększa wygodę użytkowania. Pokrywa dostarczana z otworami wentylacyjnymi, zapewniającymi stałą wymianę gazową. Wykonane z polistyrenu optycznie przezroczystego. Sterylne. typu Corning (20 sztuk /op.); Nazwa producenta e: 20 sztuk /op.; Nazwa producenta f: 1
132 | a: Płytki 6 dołkowe do hodowli komórkowych typu Corning CellBIND o wymaganiach minimalnych: przezroczyste, w zestawie z pokrywą, wykonane z przezroczystego polistyrenu. Płaskie dno, zapewniające klarowność oraz równomierne warunki hodowli. Sterylne (sterylizowane poprzez napromieniowanie gamma). poj. dołka 16.8 mL. poj. robocza dołka 1.9-2.9 mL. Pokrywy zaprojektowane tak, aby nie można było ich odwrócić lub ponownie zamknąć w sposób, który uniemożliwiłby prawidłowe zamknięcie. Dodatkowo, powinny posiadać pierścienie kondensacyjne, które pomagają w redukcji ryzyka zanieczyszczenia poprzez kondensację ewentualnych substancji na wew. stronie pokrywy zamiast na zawartości naczynia. Każdy dołek wyposażony w indywidualne oznaczenia alfanumeryczne, ułatwiające identyfikację. Jednolity kształt płytek umożliwiający łatwe układanie w stos. Powierzchnia hodowlana zapewniająca optymalne wiązanie komórek np. typu CellBIND. Certyfikat o niepyrogennym charakterze; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
133 | a: Płytki 6 dołkowe do hodowli komórkowych typu Corning CellBIND o wymaganiach minimalnych: przezroczyste, w zestawie z pokrywą, wykonane z przezroczystego polistyrenu. Płaskie dno, zapewniające klarowność oraz równomierne warunki hodowli. Sterylne (sterylizowane poprzez napromieniowanie gamma). poj. dołka 16.8 mL. poj. robocza dołka 1.9-2.9 mL. Pokrywy zaprojektowane tak, aby nie można było ich odwrócić lub ponownie zamknąć w sposób, który uniemożliwiłby prawidłowe zamknięcie. Dodatkowo, powinny posiadać pierścienie kondensacyjne, które pomagają w redukcji ryzyka zanieczyszczenia poprzez kondensację ewentualnych substancji na wew. stronie pokrywy zamiast na zawartości naczynia. Każdy dołek wyposażony w indywidualne oznaczenia alfanumeryczne, ułatwiające identyfikację. Jednolity kształt płytek umożliwiający łatwe układanie w stos. Powierzchnia hodowlana zapewniająca optymalne wiązanie komórek np. typu CellBIND. Certyfikat o niepyrogennym charakterze; Nazwa producenta e: 5 szt./op; Nazwa producenta f: 1
134 | a: Płytki 96-dołkowe do hodowli komórkowych typu Corning CellBIND, o wymaganiach minimalnych: dołki o płaskim dnie, wykonane z białego polistyrenu, niesterylne, bez pokrywek, z obrzeżami, typu Corning 3922, poj. dołka: 360 μL. poj. robocza dołka: Zalecany zakres od 75 do 200 μL. Wysoko wiążąca powierzchnia. Zaprojektowane z myślą o zwiększeniu sygnałów luminescencyjnych, posiadają niskie tło luminescencyjne i fluorescencyjne oraz zmniejszają zjawisko interferencji między dołkami. Ich powierzchnia wiążąca ma być zdolna do wiązania średnich (>10kD) i dużych biomolekuł, które posiadają grupy jonowe i/lub obszary hydrofobowe, z pojemnością wiązania wynoszącą około 400 do 500 ng IgG/cm²; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 1
135 | a: Płytki 96-dołkowe, głębokie, kształt umożliwaijący układanie w stos; kształt dna typu ′U′ , do optymalnego mieszania i pobierania próbek, objętość 1,1 mL, wykonane z polistyrenu, odpowiednie do przechowywania próbek do -80°C, typu Brand; Nazwa producenta e: 32 szt./op; Nazwa producenta f: 1
136 | a: Płytki do hodowli komórek Falcon, 96 dołków, powierzchnia traktowana hodowlą tkanek (TC), płaskie dno, przeźroczyste dołki, sterylne, typu Corning; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
137 | a: Pojemnik na mocz z polipropylenu, poj. 125 mL, zakręcany korek, sterylny, typu Brand; Nazwa producenta e: 240 szt./op; Nazwa producenta f: 1
139 | a: Poliwęglanowa membrana filtracyjna, rozmiar porów 0,8 μm Isopore, śr. filtra 47 mm, hydrofilowa (100 szt./op), zalecana do wszystkich analiz, w których próbka jest obserwowana na powierzchni membrany (100 szt./op); Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 2
140 | a: Pompka wodna strumieniowa: połączenie wody (nakrętka z kołnierzem R 3/4 cala, reduktor gwintu R 1/2 cala oraz łącznik do rurki (końcówka węża) o zew. śr. 10-12 mm), połączenie ssania (odłączana końcówka węża o zewnętrznej średnicy 6-9 mm, z nakrętką śrubową GL 14).; Nazwa producenta e: 1 szt/op; Nazwa producenta f: 1
141 | a: Precyzyjny dozownik kompatybilny z pipetami serologicznymi o pojemności od 1 do 100 ml, zarówno szklanymi, jak i plastikowymi, dozownik typu Aliquotting Pipette Controller MilliSentials. Dozwnik do rozproporcjowania porcji pomędzy 0,5 a 5,0 ml za pomocą jednego przycisku oraz dzielenia probówek z powtarzaniem pipetowania. Dostarczony w zestawie z uchwytem ściennym, wymiennym filtrem dyszy 0,22 μm oraz przewodem zasilający. Do zastosownaia w badaniach z hodowlami komórkowymi, dozowaniu mediów oraz napełniania płytek, probówek i krioprobówek (1 szt./op); Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
142 | a: Probówki do PCR o pojemności 0,2 mL, cienkościenne, bezbarwne, indywidualne, dołączona nakretka płaska; Nazwa producenta e: 1000 szt./op; Nazwa producenta f: 1
143 | a: Probówki do PCR, do RT-PCR, poj. 0,2 mL, bezbarwne, cienkościenne, w paskach po 8 szt. z przyłączonymi pojedynczymi korkami, standardowy profil, typu Brand; Nazwa producenta e: 120 szt./op; Nazwa producenta f: 1
144 | a: Probówki do PCR, PP, poj. 0,15 mL , w paskach po 8 z przyłączonymi pojedynczymi płaskimi pokrywkami, bezbarwene, typu Brand; Nazwa producenta e: 120 szt./op; Nazwa producenta f: 1
145 | a: Probówki do wirowania PP, poj. 1,5 mL, z korkiem zabezpieczającym, typu Brand; Nazwa producenta e: 1000 szt./op; Nazwa producenta f: 5
146 | a: Probówki testowe o zaokrąglonym dnie z polipropylenu o wysokiej przejrzystości, poj. 5 mL, korek, zatrzask, sterylne, typu Corning; Nazwa producenta e: 500 szt./op; Nazwa producenta f: 1
147 | a: Probówki wirówkowe, 2 mL z pokrywką /zamknięciem zabezpieczającym, PP przezroczysty, typu Brand, Produkowane zgodnie z certyfikatem jakości BIO-CERT, spełniającym normy ISO 11 137 oraz wytyczne AAMI, co gwarantuje SAL 10-6.; Nazwa producenta e: 500 szt./op; Nazwa producenta f: 3
148 | a: Rurka PEEK dł. × śr.zewn. × śr.wewn. 10 stóp × 1/16 cala × 0,020 cala, pomarańczowa, maks. ciśnienie 6000 psi; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
149 | a: Rurka teleskopowa do napełniania do Dispensette S Organic / S Organic 1, 2, 5 i 10 mL, rurka FEP, L 195-350 mm, indywidualna regulacja długości, typu Brand; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 6
150 | a: Rurki zasysające teleskopowe dla dozowników typu Dispensette S i Dispensette S Organic. Długosć 250-480[mm] FEP. Dostosowanie do wysokości różnych butelek o poj. Nominalej ml 25,50 i 100 ml, zewn. Ø 7,6 mm; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
151 | a: SGE Sprzężone strzykawki o szczelnej budowie, igła wymienna 1MR-GT, poj. 1000 μl, rozmiar igły 23 ga, wymiary igły Dł. × Śr. 50 mm × 0,63 mm; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 3
152 | a: Siatki TEM, siatki do mikroskopu elektronowego, wykonane ze złota, rozmiar siatki 300 mesh × 83 μm pitch, śr. 3.05 mm; Nazwa producenta e: butelka zawierająca 100 siatek/op; Nazwa producenta f: 1
153 | a: Statyw dwustronny Combi-Rack - kolor niebieski, rozmiar 246x121x50 mm, wykonany z PP, mieści 96 x 0.5-2 mL probówki; Nazwa producenta e: 5 szt./op; Nazwa producenta f: 1
154 | a: Statyw karuzelowy na pipety kompatybilny z uchwytami pipet typu Brand na 6 x Transferpette S; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
155 | a: Statyw pływający pkrągły na 20 krioprobówek - śr. 95 mm, grubosć ok. 0,6 cm z nóżkami o długości ok. 1,9 cm; Nazwa producenta e: 1 szt. Op; Nazwa producenta f: 1
156 | a: Stoper elektroniczny z wyświetlaczem - niezależne lub jednoczesne ustawianie czasu na czterech kanałach, sygnały dźwiękowe i wizualne informują o upływie czasu. Łatwa zmiana kanałów i zegara za pomocą górnych przycisków, W zestawie klips sprężynowy z magnetyczną tylną , Wymiary: 73 x 59 x 13 mm; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
157 | a: Strat-M, membrana typu Strat-M do testów dyfuzji przezskórnej, filtr membranowy z PES, śr. filtra 25 mm - syntetyczny model nieoparty na zwierzętach do testów dyfuzji przezskórnej, który przewiduje dyfuzję w ludzkiej skórze bez zmienności między partiami, ograniczeń bezpieczeństwa i przechowywania (60 szt./op); Nazwa producenta e: 60 szt./op; Nazwa producenta f: 3
158 | a: Strat-M, membrana typu Strat-M do testów dyfuzji przezskórnej, filtr membranowy z PES, śr. filtra 47 mm - syntetyczny model nieoparty na zwierzętach do testów dyfuzji przezskórnej, który przewiduje dyfuzję w ludzkiej skórze bez zmienności między partiami, ograniczeń bezpieczeństwa i przechowywania; Nazwa producenta e: 60 szt./op; Nazwa producenta f: 1
159 | a: Strzykawki PP/PE bez igły, typ Luer slipo poj. 1 mL, z podziałką co 0,01 mL, niesterylne, wykonana z polipropylenu (PP) i polietylenu (PE): sztywny tłok z polietylenu, zapewniający szczelną pracę i gładkie działanie; Nazwa producenta e: 100 szt./op; Nazwa producenta f: 4
160 | a: Szalki Petriego z PS, wym. 90 x 14,2 mm - bez żeber wentylacyjnych sterylizowane promieniowaniem kGray SAL 10-3; Nazwa producenta e: 600 szt.(24 x 25 szt. )/op; Nazwa producenta f: 1
161 | a: Szalki Petriego z PS, wym. 90 x 14,2 mm, z 3 żebrami wentylacyjnymi , sterylizowane promieniowaniem kGray SAL 10-3; Nazwa producenta e: 600 szt.(24 x 25 szt. )/op; Nazwa producenta f: 1
162 | a: Szkiełka mikroskopowe, jednostronnie matowe, długość × szerokość 75 mm × 25 mm, typu Corning (72 szt./op); Nazwa producenta e: 72 szt./op; Nazwa producenta f: 1
163 | a: Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 mm × 50 mm, grubość nr 1 (0,13-0,16 mm); Nazwa producenta e: (1 op./ ~65 szt. na uncję); Nazwa producenta f: 1
164 | a: Szklane płytki typu Millicell EZ-SLIDE 4 well do hodowli, utrwalania, barwienia i obserwacji próbki, bez koniczności usuwania komory z pożywką ze szkiełka mikroskopowego przed utrwalaniem lub barwieniem: 1,7 cm2/komorę, sterylne; Nazwa producenta e: 16 szt./op; Nazwa producenta f: 2
165 | a: Szklane płytki typu Millicell EZ-SLIDE 8 well do hodowli, utrwalania, barwienia i obserwacji próbki, bez koniczności usuwania komory z pożywką ze szkiełka mikroskopowego przed utrwalaniem lub barwieniem: 0,7 cm2/komora, sterylne, typu Millicell; Nazwa producenta e: 16 szt./op; Nazwa producenta f: 2
166 | a: Szkło pokryte tlenkiem indu o powierzchni prostokątnej o oporności powierzchniowej 15-25 Ω/sq, o wymiarach 75 mm × 25 mm × 1,1 mm; Nazwa producenta e: 10 szt./op; Nazwa producenta f: 1
167 | a: Szpatłułka jednorazowa typu smartSpatula, długosć 310 mm, zielona, w rozmiarze makro; Nazwa producenta e: 150 szt./op; Nazwa producenta f: 1
168 | a: Szpatułka jednorazowa typu smartSpatula, długość 210 mm, biała, standardowa; Nazwa producenta e: 300 szt./op; Nazwa producenta f: 2
169 | a: Szpatułka jednorazowa, typu smartSpatula, długosć 140 mm, biała, antystatyczna, mikro; Nazwa producenta e: 300 szt./op; Nazwa producenta f: 1
170 | a: Taśma wskaźnikowa do sterylizacji z bibuły krepowej / papier marszczony/ samoprzylepna, typu Brand; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 5
171 | a: Tryskawka z napisem Acetone typu Azlon Multi-Lingual Unvented Etykieta Acetone, poj. 250 mL zawierająca wszystkie nowe globalnie zharmonizowane symbole chemiczne oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa.; Nazwa producenta e: 5 szt./op; Nazwa producenta f: 1
172 | a: Tryskawka z napisem Distilled water typu Azlon Multi-Lingual Unvented Etykieta Distilled water, poj. 250 mL zawierająca wszystkie nowe globalnie zharmonizowane symbole chemiczne oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa.; Nazwa producenta e: 5 szt./op; Nazwa producenta f: 1
173 | a: Tryskawka z napisem Ethanol typu Azlon Multi-Lingual Unvented Etykieta Ethanol, poj. 250 mL zawierająca wszystkie nowe globalnie zharmonizowane symbole chemiczne oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa.; Nazwa producenta e: 5 szt./op; Nazwa producenta f: 1
174 | a: Tryskawka z napisem Isopropanol typu Azlon Multi-Lingual Unvented Etykieta Isopropanol, poj. 250 mL zawierająca wszystkie nowe globalnie zharmonizowane symbole chemiczne oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa.; Nazwa producenta e: 5 szt./op; Nazwa producenta f: 1
175 | a: Uniwersalna taśma samoprzylepna, niebieska, nadająca się do zapisywania długopisem, ołówkiem lub markerem permanentnym. Odporna na temperatury od -23°C do +121°C, szerokość: 1.91 cm, rozmiar rdzenia: 7.62 cm, rozmiar rolki: 55 m.; Nazwa producenta e: 1 rolka/ op.; Nazwa producenta f: 4
176 | a: Uniwersalny statyw Combi - przeźroczysty, rozmiar 174x95x52 mm na 12 x 15 mL; 32 x 0.5 mL; 32 x 1.5-2 mL; 4 x 50 mL; Nazwa producenta e: 5 szt./op; Nazwa producenta f: 1
177 | a: Uszczelki do odlewnika Żeli mPAGE, część zapasowa do odlewnika mPAGE; Nazwa producenta e: 5 szt./op; Nazwa producenta f: 1
178 | a: Wąż laboratoryjny odporny chemicznie - formula 2375, wewnętrzna śr. x zewnętrzny śr. : 1,6 mm x 3,2 mm, długość 15 m, przezroczysty, elastyczny. Odporny na MEK, kwasy, zasady, ketony i alkohole, wolny od plastyfikatorów, biokompatybilny charakterystyka techniczna: wytrzymałość na rozciąganie: 1900 psi (13,1 MPa), ostateczne wydłużenie: 850%, naprężenie przy 100% wydłużeniu: 425 psi (2,9 MPa) Ustawienie rozciągania (@ 75% ostatecznego wydłużenia): 300%, odporność na rozdarcie: 240 lb-f/inch (42 kN/m), stałe odkształcenie przez ściskanie: 100% @ 70°C przez 22 godziny, temperatura kruchej: <-59°C, elastyczny w niskiej temperaturze: -75°C, gęstość: 0,9, pochłanianie wody: 0,04% przez 24 godziny w 23°C, Maksymalna zalecana temperatura pracy: 54°C; Nazwa producenta e: 15metrów/op; Nazwa producenta f: 1
179 | a: Wąż laboratoryjny, czarny, śr. wew. 0.3175 cm i śr. zew. 0.635 cm; grubość ścianki: ok. 0,1588 cm, typu NorpreneA-60-G . Wykonany z termoplastycznego elastomeru o kompatybilności chemicznej zbliżonej do fluoroelastomerów iwęży silikonowych. zgrzewalna. Maks. temp.: 135°C. Odporny chemicznie na środki utleniające, kwasy i zasady, odporny na zginanie; Nazwa producenta e: 50 stóp (ok. 15,24 metra)/op; Nazwa producenta f: 1
180 | a: Wkłady (inserty) do hodowli komórek zawiesinowych 6-well o rozmiarze porów 3,0 μm, z błoną PET o śr. 24 mm, powierzchni przetworzonej do hodowli tkankowej (TC), sterylne, typu Millicell; Nazwa producenta e: 48 szt./op; Nazwa producenta f: 2
181 | a: Wkłady (inserty) do hodowli komórek zawiesinowych 6-well o rozmiarze porów 8,0 μm, z błoną PET o śr. 24 mm, powierzchni przetworzonej do hodowli tkankowej (TC), sterylne, typu Millicell; Nazwa producenta e: 48 szt./op; Nazwa producenta f: 4
182 | a: Wkłady do hodowli komórek stojących (inserty), rozmiar porów 0,4 μm, śr. 30 mm, przezroczysta membrana PTFE, hydrofilowa, wys. 13 mm, 6 dołków, sterylne, typu Millicell; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 2
183 | a: Wkłady do hodowli komórek stojących (inserty), rozmiar porów 0,4 μm, śr. 30 mm, przezroczysta membrana PTFE, hydrofilowa, wys. 5 mm, 6 dołków, sterylne, typu Millicell; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 2
184 | a: Wkłady do hodowli komórek stojących (inserty), rozmiar porów 0,45 μm, śr. 30 mm, biała membrana z estrów celulozy (MCE), 6 dołków, sterylne, typu Millicell; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
185 | a: Włókno SPME z rdzeniem nitynolowym (NIT) do zastosowania z uchwytem ręcznym, rozmiar igły 24 ga, df 75 μm (CAR/PDMS); Nazwa producenta e: 3 szt./op; Nazwa producenta f: 1
186 | a: Worki strunowe na zamek błyskawiczny,przezroczyste, posiadające podwójny zamek błyskawiczny. Spełniają specyfikacje FDA i USDA dotyczące kontaktu z żywnością. Worki posiadają również przydatne otwory na zawieszenie u góry. Rozmiar: 22.86 cm na 30.48 cm, grubość: 4 milimetry; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
187 | a: Worki strunowe na zamek błyskawiczny,przezroczyste, posiadające podwójny zamek błyskawiczny. Spełniają specyfikacje FDA i USDA dotyczące kontaktu z żywnością. Worki posiadają również przydatne otwory na zawieszenie u góry. Rozmiar: 7,62 cm na 12,7 cm, grubość: 4 mm; Nazwa producenta e: 50 szt./op; Nazwa producenta f: 1
188 | a: Wylewka z zaworem recyrkulacyjnym, wężyk Dla Dispensette® S i Dispensette® S Organic. PTFE, zawinięte, długość około 800 mm, z uchwytem zabezpieczającym. poj. nominalna 2,5,10; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
189 | a: Zaciskowe zamknięcia błon dializacyjnych. Mogą być stosowane z membranami z estrów celulozyj, regenerowanej celulozy i PVDF. Wykonane w całości z nylonu 66, zakres temperatury pracy od 0 do 90°C ,mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu, promieniowaniem γ, etanolem lub formaliną. W opakowaniu różne kolory.; Nazwa producenta e: 10 szt./op; Nazwa producenta f: 1
190 | a: Zakrętki do butelek marki Rasotherm. Odpornosć termiczna: -40-140 °C Gwint GL 45. Wykonane z PP. W dostawie bez pierścieni wylewowych.; Nazwa producenta e: 10 szt./op; Nazwa producenta f: 1
191 | a: Zapasowe fitry do szklanych kolumn wypełnionych EXtrelut® NT3; Nazwa producenta e: 100 szt./op.; Nazwa producenta f: 1
192 | a: Zawór napełniający z uszczelką do Dispensette III, seripettor pro i cyfrowej biurety 0,5, 1, 2, 5, 10 mL, typu Brand; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 3
193 | a: Zestaw 12 markerów laboratoryjnych typu Sharpie Markery z cienką końcówką, kolor czarny; Nazwa producenta e: 12 szt/op; Nazwa producenta f: 1
194 | a: Zestaw 4 markerów laboratoryjnych typu NalgeneCryoware, do trwałego oznakowania tkanin, tektury i plastiku. Tusz odporny na rozmazywanie i niskie temperatury. Cienka końcówka, kolor czarny.; Nazwa producenta e: 4 szt/op; Nazwa producenta f: 1
195 | a: Zestaw naprawczy tłoków do strzykawek serii 1000, 1700 i 1800 (typu Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN); Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
196 | a: Zestaw startowy składający się z 3 pipet automatycznych o regulowanych pojemnościach: (100-1000 μL) (500-5000 μL) (1000-10000 μL). Każda pipeta z czytelnym 4-ro cyfrowym wskaźnikiem pojemności, z zamkiem blokującym niekontrolowaną zmianę nastawy pojemności, z kodem umieszczonym na pipecie umożliwiający bezpośredni dostęp do indywidualnych danych pipety - certyfikat jakości, dokumentacja techniczna dla indywidualnej pipety, precyzyjny system adjustacji zapewniający szybką i dokładną nastawę parametrów metrologicznych pipety przez użytkownika bez żadnych dodatkowych narzędzi, nie wymagająca dodatkowego klucza kalibracyjnego, okienko na własny opis użytkownika, 4 wymienne etykiety do indywidualnego znakowania pipet, wykonana z tworzywa nieprzewodzącego ciepła, izolacja termiczna zabezpieczająca przed ogrzewaniem dłonią operatora, możliwość sterylizacji całej pipety w autoklawie bez demontażu (20 min w 121°C, do 2 bar), odporna na długotrwałe naświetlania UV, zgodne z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-9:2022, dostarczana z uchwytem na półkę i smarem silikonowym; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
197 | a: Zestaw startowy składający się z 3 pipet automatycznych o regulowanych pojemnościach: (2-20 μL) (20-200 μL) (100-1000 μL. Każda pipeta z czytelnym 4-ro cyfrowym wskaźnikiem pojemności, z zamkiem blokującym niekontrolowaną zmianę nastawy pojemności, z kodem umieszczonym na pipecie umożliwiający bezpośredni dostęp do indywidualnych danych pipety - certyfikat jakości, dokumentacja techniczna dla indywidualnej pipety, precyzyjny system adjustacji zapewniający szybką i dokładną nastawę parametrów metrologicznych pipety przez użytkownika bez żadnych dodatkowych narzędzi, nie wymagająca dodatkowego klucza kalibracyjnego, okienko na własny opis użytkownika, 4 wymienne etykiety do indywidualnego znakowania pipet, wykonana z tworzywa nieprzewodzącego ciepła, izolacja termiczna zabezpieczająca przed ogrzewaniem dłonią operatora, możliwość sterylizacji całej pipety w autoklawie bez demontażu (20 min w 121°C, do 2 bar), odporna na długotrwałe naświetlania UV, zgodne z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-9:2022, dostarczana z uchwytem na półkę i smarem silikonowym; Nazwa producenta e: 1 szt./op; Nazwa producenta f: 1
198 | a: Zlewka 10 ml, niska forma. Z podziałką i dziobkiem. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
199 | a: Zlewka 100 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
200 | a: Zlewka 1000 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
201 | a: Zlewka 150 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
202 | a: Zlewka 2000 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
203 | a: Zlewka 25 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
204 | a: Zlewka 250 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
205 | a: Zlewka 3000 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
206 | a: Zlewka 400 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
207 | a: Zlewka 50 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
208 | a: Zlewka 600 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
209 | a: Zlewka 800 ml, niska forma. Szkło borokrzemianowe 3.3 Rasotherm ISO. ISO 3819 Odporne na ciepło, zmiany temperatury i substancje chemiczne; Nazwa producenta e: Opakowanie 10 szt.; Nazwa producenta f: 1
[6 empty] | SUMA |  |  | 0 |  | 0