## DANE
POKÓJ TYPOWY
|  |  | Kz | Pi | Po | Cos(f) | tg(f) | Qi | Qo | Si | So
|  |  | - | [kW] | [kW] | - | - | [kvar] | [kvar] | [kVA] | [kVA] | liczba mieszkań | Kz
[12 empty] | 1 | 1
pokój | suma |  | 0.28657 | 3.35 | 0.96 | 0.87 | 0.54 | 1.69 | 0.52 | 3.76 | 1.1 | 2 | 0.88
| oświetlenie |  | 0.7 | 0.7 | 0.49 | 0.9 | 0.48432 | 0.33903 | 0.23732 | 0.77778 | 0.54444 | 3 | 0.747
| gniazda | ogólne | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.48432 | 0.24216 | 0.048432 | 0.55556 | 0.11111 | 4 | 0.66
| gniazda | TV, minibar | 0.8 | 0.2 | 0.16 | 0.9 | 0.48432 | 0.096864 | 0.077492 | 0.22222 | 0.17778 | 5 | 0.592
| FC |  | 0.8 | 0.15 | 0.12 | 0.72 | 0.96385 | 0.14458 | 0.11566 | 0.20833 | 0.16667 | 6 | 0.547
| czajnik |  | 0.05 | 1.8 | 0.09 | 0.9 | 0.48432 | 0.87178 | 0.043589 | 2 | 0.1 | 7 | 0.503
[12 empty] | 8 | 0.47
|  |  | [W/m2] | kj | po kj | [6 empty] | 9 | 0.436
| komunikacja | ośw. | 4 | 0.9 | 3.6 | [6 empty] | 10 | 0.408
| komunikacja | gniazda | 5 | 0.05 | 0.25 | [6 empty] | 11 | 0.367
| biura | ośw. | 7 | 0.7 | 4.9 | [6 empty] | 12 | 0.367
| biura | gniazda | 20 | 0.1 | 2 | [6 empty] | 13 | 0.337
| biura | komputery | 30 | 0.4 | 12 | [6 empty] | 14 | 0.337
| techniczne | ośw. | 7 | 0.1 | 0.7 | [6 empty] | 15 | 0.31
| techniczne | gniazda | 20 | 0.05 | 1 | [6 empty] | 16 | 0.31
| LC | gniazda | 10 | 1 | 10 | [6 empty] | 17 | 0.293
| LC | komputery | 50 | 1 | 50 | [6 empty] | 18 | 0.293
| sala konf. | ośw. | 10 | 0.6 | 6 | [6 empty] | 19 | 0.276
| sala konf. | gniazda | 10 | 0.1 | 1 | [6 empty] | 20 | 0.276
| sala konf. | komputery | 10 | 0.4 | 4 | [6 empty] | 21 | 0.237
| parking | ośw. | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 22 | 0.237
| parking | gniazda | 1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 23 | 0.237
| fitness | ośw. | 10 | 0.9 | 9 | [6 empty] | 24 | 0.237
| fitness | gniazda | 7 | 0.3 | 2.1 | [6 empty] | 25 | 0.237
| kuchnia | ośw. | 10 | 1 | 10 | [6 empty] | 26 | 0.213
| kuchnia | gniazda | 100 | 0.4 | 40 | [6 empty] | 27 | 0.213
| usługi | ośw. | 10 | 1 | 10 | [6 empty] | 28 | 0.213
| Tarasy | ośw. | 8 | 0.5 | 4 | [6 empty] | 29 | 0.213
[12 empty] | 30 | 0.213
[12 empty] | 31 | 0.192
[12 empty] | 32 | 0.192
[12 empty] | 33 | 0.192
[12 empty] | 34 | 0.192
[12 empty] | 35 | 0.192
[12 empty] | 36 | 0.174
[12 empty] | 37 | 0.174
[12 empty] | 38 | 0.174
[12 empty] | 39 | 0.174
[12 empty] | 40 | 0.174
[12 empty] | 41 | 0.162
[12 empty] | 42 | 0.162
[12 empty] | 43 | 0.162
[12 empty] | 44 | 0.162
[12 empty] | 45 | 0.162
[12 empty] | 46 | 0.15
[12 empty] | 47 | 0.15
[12 empty] | 48 | 0.15
[12 empty] | 49 | 0.15
[12 empty] | 50 | 0.15
[12 empty] | 51 | 0.132
[12 empty] | 52 | 0.132
[12 empty] | 53 | 0.132
[12 empty] | 54 | 0.132
[12 empty] | 55 | 0.132
[12 empty] | 56 | 0.132
[12 empty] | 57 | 0.132
[12 empty] | 58 | 0.132
[12 empty] | 59 | 0.132
[12 empty] | 60 | 0.132
[12 empty] | 61 | 0.117
[12 empty] | 62 | 0.117
[12 empty] | 63 | 0.117
[12 empty] | 64 | 0.117
[12 empty] | 65 | 0.117
[12 empty] | 66 | 0.117
[12 empty] | 67 | 0.117
[12 empty] | 68 | 0.117
[12 empty] | 69 | 0.117
[12 empty] | 70 | 0.117
[12 empty] | 71 | 0.104
[12 empty] | 72 | 0.104
[12 empty] | 73 | 0.104
[12 empty] | 74 | 0.104
[12 empty] | 75 | 0.104
[12 empty] | 76 | 0.104
[12 empty] | 77 | 0.104
[12 empty] | 78 | 0.104
[12 empty] | 79 | 0.104
[12 empty] | 80 | 0.104
[12 empty] | 81 | 0.094
[12 empty] | 82 | 0.094
[12 empty] | 83 | 0.094
[12 empty] | 84 | 0.094
[12 empty] | 85 | 0.094
[12 empty] | 86 | 0.094
[12 empty] | 87 | 0.094
[12 empty] | 88 | 0.094
[12 empty] | 89 | 0.094
[12 empty] | 90 | 0.094
[12 empty] | 91 | 0.086
[12 empty] | 92 | 0.086
[12 empty] | 93 | 0.086
[12 empty] | 94 | 0.086
[12 empty] | 95 | 0.086
[12 empty] | 96 | 0.086
[12 empty] | 97 | 0.086
[12 empty] | 98 | 0.086
[12 empty] | 99 | 0.086
[12 empty] | 100 | 0.086

## Obiekt
[7 empty] | CAŁOŚĆ | [6 empty] | RGS nierezerowane + RGS rezerwowe + RG pożarowe | [6 empty] | RGS nierezerwowane | [6 empty] | RGS rezerwowane | [6 empty] | RG pożarowe
GRUPA ODBIORÓW ROZDZIELNICA | powierzchnia | oświetlenie | zasilanie | tryb RA | gniazda | gn komp | Kz | Pi | Po | Cos(f) | tg(f) | Qo | So | Kz | Pi | Po | Cos(f) | tg(f) | Qo | So | Kz | Pi | Po | Cos(f) | tg(f) | Qo | So | Kz | Pi | Po | Cos(f) | tg(f) | Qo | So | Kz | Pi | Po | Cos(f) | tg(f) | Qo | So
| [m2] | [W/m2] | [-] | [-] | [W/m2] | [W/m2] | - | [kW] | [kW] | - | - | [kvar] | [kVA] | - | [kW] | [kW] | - | - | [kvar] | [kVA] | - | [kW] | [kW] | - | - | [kvar] | [kVA] | - | [kW] | [kW] | - | - | [kvar] | [kVA] | - | [kW] | [kW] | - | - | [kvar] | [kVA] |  | U | Prąd
| kz= | 0.9 |  |  | 0.1 | 0.35
| cos= | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9
| tg= | 0.48432 |  |  | 0.48432 | 0.48432
RGNR BUD C | Rozdzielnica główna budynek C zas. Pod |  | RGS nier |  |  |  | 0.61903 | 147.937 | 91.577 | 0.94 | 0.37 | 33.8862 | 97.6 | 0.61903 | 147.937 | 91.577 | 0.94 | 0.37 | 33.8862 | 97.6 | 0.61903 | 147.937 | 91.577 | 0.94 | 0.37 | 33.8862 | 97.6 | [14 empty] | 140.617 | 400 | 140.617
RNC0 | Rozdzielnica RNC0 | [5 empty] | 0.29234 | 20.9 | 6.11 | 0.93 | 0.42 | 2.58 | 6.6 | [28 empty] | 9.4828 | 400 | #VALUE!
sekcja 300 | [6 empty] | 0.1 | 6.8 | 0.68 | 0.9 | 0.48432 | 0.32934
sekcja 400 | [6 empty] | 0.2 | 1.8 | 0.36 | 0.93 | 0.39523 | 0.14228
sekcja 500 | [6 empty] | 0.4 | 12 | 4.8 | 0.93 | 0.39523 | 1.8971
sekcja 700 | [6 empty] | 0.9 | 0.3 | 0.27 | 0.93 | 0.8 | 0.216
CNW | Nawiew | [5 empty] | 0.7 | 2.4 | 1.68 | 0.78 | 0.80228 | 1.3478 | [29 empty] | 3.1088
CNW | Wyciąg | [5 empty] | 0.7 | 2.4 | 1.68 | 0.78 | 0.80228 | 1.3478 | [29 empty] | 3.1088
AKPiA | Automatyka | [5 empty] | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.93 | 0.39523 | 0.079045 | [29 empty] | 0.3104
WEN | Wentylator | [5 empty] | 1 | 0.067 | 0.067 | 0.74 | 0.90893 | 0.060898 | [29 empty] | 0.13068
Winda | [6 empty] | 0.6 | 11 | 6.6 | 0.87 | 0.56673 | 3.7404 | [29 empty] | 10.9497
Top01 | Piwnica | [5 empty] | 0.8 | 4.8 | 3.84 | 0.95 | 0.32868 | 1.2621 | [29 empty] | 5.8343
Tsp01 | Piwnica | [5 empty] | 0.8 | 4 | 3.2 | 0.95 | 0.32868 | 1.0518 | [29 empty] | 4.8619
Top-101 | Piętro 01 | [5 empty] | 0.79505 | 5.66 | 4.5 | 0.95 | 0.32868 | 1.4791 | [29 empty] | 6.837
Tsp-101 | Piętro 01 | [5 empty] | 0.59877 | 16.2 | 9.7 | 0.95 | 0.32868 | 3.1882 | [29 empty] | 14.7376
Tsp-102 | Piętro 01 | [5 empty] | 0.6 | 13 | 7.8 | 0.95 | 0.32868 | 2.5637 | [29 empty] | 11.8509
Top-201 | Piętro 02 | [5 empty] | 0.8 | 5.5 | 4.4 | 0.95 | 0.32868 | 1.4462 | [29 empty] | 6.6851
Tsp-201 | Piętro 02 | [5 empty] | 0.59912 | 22.7 | 13.6 | 0.95 | 0.32868 | 4.4701 | [29 empty] | 20.6631
Tsp-202 | Piętro 02 | [5 empty] | 0.59727 | 5.86 | 3.5 | 0.95 | 0.32868 | 1.1504 | [29 empty] | 5.3177
Top-301 | Piętro 03 | [5 empty] | 0.59091 | 11 | 6.5 | 0.95 | 0.32868 | 2.1364 | [29 empty] | 9.8757
Top-302 | Piętro 03 | [5 empty] | 0.87037 | 5.4 | 4.7 | 0.95 | 0.32868 | 1.5448 | [29 empty] | 7.1409
Top-401 | Piętro 04 | [5 empty] | 0.80119 | 16.85 | 13.5 | 0.95 | 0.32868 | 4.4372 | [29 empty] | 20.5111
RGR BUD C | Rozdzielnica główna budynek C zas. REZ |  | RGS rez |  |  |  | 0.58499 | 201.85 | 118.08 | 0.94 | 0.35 | 41.4999 | 125.2 | 0.58499 | 201.85 | 118.08 | 0.94 | 0.35 | 41.4999 | 125.2 | [7 empty] | 0.58499 | 201.85 | 118.08 | 0.94 | 0.35 | 41.4999 | 125.2 | [7 empty] | 181.3126 | 400 | 181.3126
RRC0 | Rozdzielnica RRC0 | [5 empty] | 0.65631 | 22.2 | 14.57 | 0.93 | 0.4 | 5.78 | 15.7 | [28 empty] | 22.6129 | 400 | #VALUE!
sekcja 50 | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.48432 | 0.096864 | [11 empty] | `
sekcja 200 | [6 empty] | 0.9 | 3.9 | 3.51 | 0.93 | 0.39523 | 1.3872
sekcja 600 | [6 empty] | 0.6 | 12 | 7.2 | 0.93 | 0.39523 | 2.8456
sekcja 700 | [6 empty] | 0.6 | 6.1 | 3.66 | 0.93 | 0.39523 | 1.4465
SSP istniejąca | SSP istn | [5 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.93 | 0.39523 | 0.19761 | [29 empty] | 0.77601
SSP projektowana | SSP projektowane | [5 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.93 | 0.39523 | 0.19761 | [29 empty] | 0.77601
Panel wyniesiony sys. Odd | Oddymianie i napowietrznia | [5 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.93 | 0.39523 | 0.19761 | [29 empty] | 0.77601
Wentylator klatki K1 | Wentylator napowietrzjący | [5 empty] | 0.00076923 | 13 | 0.01 | 0.87 | 0.56673 | 0.0056673 | [29 empty] | 0.016591
Wentylator klatki K2 | Wentylator napowietrzjący | [5 empty] | 0.00076923 | 13 | 0.01 | 0.87 | 0.56673 | 0.0056673 | [29 empty] | 0.016591
Wentylator szybu windowej W1 | Wentylator napowietrzjący | [5 empty] | 0.0018868 | 5.3 | 0.01 | 0.86 | 0.59337 | 0.0059337 | [29 empty] | 0.016783
Wentylator szybu windowej W1 | Wentylator napowietrzjący | [5 empty] | 0.0018868 | 5.3 | 0.01 | 0.86 | 0.59337 | 0.0059337 | [29 empty] | 0.016783
CSO | Centrala systemu oddymiania | [5 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 0.375
CB | Centralna bateria CB | [5 empty] | 1 | 6 | 6 | 0.93 | 0.39523 | 2.3714 | [29 empty] | 9.3121
Tsr-01 | Piwnica | [5 empty] | 0.59822 | 12.37 | 7.4 | 0.95 | 0.32868 | 2.4323 | [29 empty] | 11.2431
Tew-01 | Piwnica | [5 empty] | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.95 | 0.32868 | 0.065737 | [29 empty] | 0.30387
TOKr-01 | Piwnica | [5 empty] | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 0.32868 | 0.23008 | [29 empty] | 1.0635
Tst-01 | Piwnica | [5 empty] | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.95 | 0.32868 | 0.032868 | [29 empty] | 0.15193
TOr-01 | Piwnica | [5 empty] | 0.80645 | 0.62 | 0.5 | 0.95 | 0.32868 | 0.16434 | [29 empty] | 0.75967
Tsr-101 | Piętro 01 | [5 empty] | 0.5 | 6.8 | 3.4 | 0.95 | 0.32868 | 1.1175 | [29 empty] | 5.1658
Tew-101 | Piętro 01 | [5 empty] | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.95 | 0.32868 | 0.049303 | [29 empty] | 0.2279
TOKr-101 | Piętro 01 | [5 empty] | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.95 | 0.32868 | 0.69024 | [29 empty] | 3.1906
Tst-101 | Piętro 01 | [5 empty] | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.32868 | 0.24651 | [29 empty] | 1.1395
TOr-101 | Piętro 01 | [5 empty] | 0.7958 | 6.66 | 5.3 | 0.95 | 0.32868 | 1.742 | [29 empty] | 8.0525
TUPS-101 | Piętro 01 | [5 empty] | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.32868 | 0.29582 | [29 empty] | 1.3674
Tsr-102 | Piętro 01 | [5 empty] | 0.51613 | 3.1 | 1.6 | 0.95 | 0.32868 | 0.52589 | [29 empty] | 2.4309
Tew-102 | Piętro 01 | [5 empty] | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | 0.32868 | 0.0098605 | [29 empty] | 0.04558
TOKr-102 | Piętro 01 | [5 empty] | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.95 | 0.32868 | 0.13147 | [29 empty] | 0.60774
TOr-102 | Piętro 01 | [5 empty] | 0.78767 | 2.92 | 2.3 | 0.95 | 0.32868 | 0.75597 | [29 empty] | 3.4945
Tsr-201 | Piętro 02 | [5 empty] | 0.50175 | 28.5 | 14.3 | 0.95 | 0.32868 | 4.7002 | [29 empty] | 21.7266
Tew-201 | Piętro 02 | [5 empty] | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.95 | 0.32868 | 0.10189 | [29 empty] | 0.471
TOKr-201 | Piętro 02 | [5 empty] | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.95 | 0.32868 | 0.55876 | [29 empty] | 2.5829
Tst-201 | Piętro 02 | [5 empty] | 0.71429 | 3.64 | 2.6 | 0.95 | 0.32868 | 0.85458 | [29 empty] | 3.9503
TOr-201 | Piętro 02 | [5 empty] | 0.8 | 5.7 | 4.56 | 0.95 | 0.32868 | 1.4988 | [29 empty] | 6.9282
TUPS-201 | Piętro 02 | [5 empty] | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.95 | 0.32868 | 1.2819 | [29 empty] | 5.9254
Tsr-202 | Piętro 02 | [5 empty] | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.95 | 0.32868 | 0.29582 | [29 empty] | 1.3674
Tew-202 | Piętro 02 | [5 empty] | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | 0.32868 | 0.0098605 | [29 empty] | 0.04558
TOKr-202 | Piętro 02 | [5 empty] | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.95 | 0.32868 | 0.13147 | [29 empty] | 0.60774
TOr-202 | Piętro 02 | [5 empty] | 0.78947 | 3.42 | 2.7 | 0.95 | 0.32868 | 0.88745 | [29 empty] | 4.1022
TOR301 | Piętro 03 | [5 empty] | 0.70833 | 12 | 8.5 | 0.95 | 0.32868 | 2.7938 | [29 empty] | 12.9144
TK301 | Piętro 03 | [5 empty] | 1 | 4 | 4 | 0.95 | 0.32868 | 1.3147 | [29 empty] | 6.0774
TOR302 | Piętro 03 | [5 empty] | 0.71429 | 2.8 | 2 | 0.95 | 0.32868 | 0.65737 | [29 empty] | 3.0387
TK302 | Piętro 03 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 0.95 | 0.32868 | 0.98605 | [29 empty] | 4.558
TOR401 | Piętro 04 | [5 empty] | 0.77358 | 5.3 | 4.1 | 0.95 | 0.32868 | 1.3476 | [29 empty] | 6.2293
TK401 | Piętro 04 | [5 empty] | 0.72727 | 2.75 | 2 | 0.95 | 0.32868 | 0.65737 | [29 empty] | 3.0387
RKC0 | Rozdzielnica RKC0 | [5 empty] | 0.81333 | 18 | 14.64 | 0.93 | 0.4 | 5.79 | 15.7 | [28 empty] | 22.7215 | 400 | #VALUE!
sekcja 700 | [6 empty] | 0.4 | 5.6 | 2.24 | 0.93 | 0.39523 | 0.8853
sekcja 900 | [6 empty] | 1 | 12.4 | 12.4 | 0.93 | 0.39523 | 4.9008
#DIV/0!
Razem | [6 empty] | 0.59938 | 349.787 | 209.657 |  | 0.35957 | 75.3861 | 222.7984 | 0.59938 | 349.787 | 209.657 | 0.94102 | 0.35957 | 75.3861 | 222.7984 | 0.61903 | 147.937 | 91.577 | 0.93785 | 0.37003 | 33.8862 | 97.6454 | 0.58499 | 201.85 | 118.08 | 0.94343 | 0.35146 | 41.4999 | 125.1604 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wsp. jednoczesności | [7 empty] | kj = | 0.8 |  |  | 0.886 |  |  | kj = | 0.8 |  |  | 0.886 |  |  | kj = | 0.8 |  |  | 0.886 |  |  | kj = | 0.8 |  |  | 0.886 |  |  | kj = | 0.8 |  |  | 0.886
Razem ze wsp. jedn. | [6 empty] | 0.47951 | 349.787 | 167.7256 | 0.92905 | 0.39822 | 66.7921 | 180.5355 | 0.47951 | 349.787 | 167.7256 | 0.92905 | 0.39822 | 66.7921 | 180.5355 | 0.49522 | 147.937 | 73.2616 | 0.92531 | 0.40981 | 30.0232 | 79.1748 | 0.46799 | 201.85 | 94.464 | 0.93189 | 0.38924 | 36.7689 | 101.3677 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zapas (rezerwa) | [6 empty] | 20% |  | 33.5451 |  |  | 13.3584 |  | 20% |  | 33.5451 |  |  | 13.3584 |  | 20% |  | 14.6523 |  |  | 6.0046 |  | 20% |  | 18.8928 |  |  | 7.3538 |  | 20% |  | 0 |  |  | 0
Razem z zapasem | [6 empty] | 0.57541 | 349.787 | 201.2707 | 0.92905 | 0.39822 | 80.1505 | 216.6426 | 0.57541 | 349.787 | 201.2707 | 0.92905 | 0.39822 | 80.1505 | 216.6426 | 0.59427 | 147.937 | 87.9139 | 0.92531 | 0.40981 | 36.0278 | 95.0098 | 0.56159 | 201.85 | 113.3568 | 0.93189 | 0.38924 | 44.1227 | 121.6412 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompensacja | [11 empty] | 0.35776 | [6 empty] | 0.35776 | [6 empty] | -0.86223 | [6 empty] | 1.22
SUMA | [6 empty] | 0.57541 | 349.787 | 201.2707 | 0.92848 | 0.4 | 80.5083 | 216.7752 | 0.57541 | 349.787 | 201.2707 | 0.92848 | 0.4 | 80.5083 | 216.7752 | 0.59427 | 147.937 | 87.9139 | 0.92848 | 0.4 | 35.1656 | 94.6862 | 0.56159 | 201.85 | 113.3568 | 0.92848 | 0.4 | 45.3427 | 122.089
[15 empty] | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
[9 empty] | 312.7459 | [5 empty] | TRAFO | [14 empty] | 176.1402
[15 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | [kVA]
[14 empty] | Pcu | 6.2 | 6.4 | 7.7 | 8.8 | 11.5 | [kW]
[14 empty] | Pfe | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 3 | [kW]
[14 empty] | Qcu | 20 | 25.2 | 48 | 60 | 75 | [kvar]
[14 empty] | Qfe | 6.5 | 8.19 | 10.4 | 12 | 12.5 | [kvar]
[14 empty] | uz% | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | [-]
[14 empty] | io% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | [-]
[14 empty] | deltaS | 27.6 | 34.3 | 59.2 | 72.8 | 88.7 | [kVA]
[14 empty] | n | 94.5 | 94.6 | 92.6 | 92.7 | 92.9 | [-]
[16 empty] | 312.7459 | [6 empty] | 136.6056 | [6 empty] | 176.1402

## RNAB1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300 | '159AFA | *U135 | 1.8 | Gniazda | porządkowe | w pom. szatni, | komunikacyjnych i | technicznych | - | RNAB1-301 | N2XHżo 3x2,5
2 |  | '15FE52 | *U135 | 1.2 | Gniazda | porządkowe | w pom. bufetu, | komunikacyjnych, | elektrycznym, | - | RNAB1-302 | N2XHżo 3x2,5
3 |  | '15FE6E | *U135 | 1.8 | Gniazda | porządkowe | w pom. rejestracji, | umywalni, | komunikacyjnych, | wypoczynkowym | RNAB1-303 | N2XHżo 3x2,5
4 |  | '15FFAC | *U135 | 1.2 | Gniazda | porządkowe | w pom. | komunikacyjnym, | gabinetach, | ochrony | RNAB1-304 | N2XHżo 3x2,5
5 |  | '15FFC8 | *U135 | 1.4 | Gniazda | porządkowe | w pom. | technicznych | komunik. magaz. | brudowniku, socjal. | RNAB1-305 | N2XHżo 3x2,5
6
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '1604D5 | *U135 | 0.8 | Gniazda | ogólne | w pom. | OG.B1.01 | EN.B1.07 | - | RNAB1-401 | N2XHżo 3x2,5
12 |  | '16083D | *U135 | 0.4 | Gniazda | ogólne | w pom. | EN.B1.08, 09 | - | - | RNAB1-402 | N2XHżo 3x2,5
13 |  | '160859 | *U135 | 0.4 | Gniazda | ogólne | w pom. | EN.B1.03 |  | - | RNAB1-403 | N2XHżo 3x2,5
14 |  | '160899 | *U176 | 0.2 | Gniazda | ogólne | w pom. | EN.B1.24 |  | - | RNAB1-404 | N2XHżo 3x2,5
15 |  | '17B4F6 | *U176 | 0.2 | Gniazda | ogólne | w pom. | OG.B1.03 |  | - | RNAB1-405 | N2XHżo 3x2,5
16 |  | '1608B5 | *U135 | 1 | Gniazda | ogólne | w pom. | EN.B1.24 |  | - | RNAB1-406 | N2XHżo 3x2,5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '165396 | *U135 | 1.4 | Gniazda | dedykowane | w pom. | EN.B1.24 |  | - | RNAB1-501 | N2XHżo 3x2,5
32 |  | '1653B2 | *U135 | 1 | Gniazda | dedykowane | w pom. | EN.B1.09 |  | - | RNAB1-502 | N2XHżo 3x2,5
33 |  | '1653CE | *U135 | 0.4 | Gniazda | dedykowane | w pom. | EN.B1.24 |  | - | RNAB1-503 | N2XHżo 3x2,5
34 |  | '1653EA | *U135 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | OG.B1.01 |  | - | RNAB1-504 | N2XHżo 3x2,5
35 |  | '165406 | *U135 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | OG.B1.01 |  | - | RNAB1-505 | N2XHżo 3x2,5
36 |  | '165422 | *U135 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | OG.B1.04 | - | - | RNAB1-506 | N2XHżo 3x2,5
37 |  | '16543E | *U135 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | OG.B1.04 | - | - | RNAB1-507 | N2XHżo 3x2,5
38 |  | '16545A | *U135 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | EN.B1.17 |  | - | RNAB1-508 | N2XHżo 3x2,5
39 |  | '162BB5 | *U135 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | EN.B1.17 | - | - | RNAB1-509 | N2XHżo 3x2,5
40 |  | '162BD1 | *U135 | 1 | Gniazda | dedykowane | w pom. | OG.B1.02, | EN.B1.13, 15, | 26, 04 | RNAB1-510 | N2XHżo 3x2,5
41 |  | '162BED | *U135 | 0.4 | Gniazda | dedykowane | w pom. | OG.B1.09, 10 |  | - | RNAB1-511 | N2XHżo 3x2,5
42 |  | '179C51 | *U135 | 0.2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | OG.B1.05 |  | - | RNAB1-512 | N2XHżo 3x2,5
43 |  | '17BFF4 | *U135 | 1.4 | Gniazda | dedykowane | do automatów | - |  | - | RNAB1-513 | N2XHżo 3x2,5
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '1B130B | *U156
52 |  | '1B137F | *U156
53 |  | '1B13C7 | *U156
54
55
56
57
58
59
60
61 |  | '11417C | *U155 | 0.5
62 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
63 |  | '11424F | *U155 | 0.3
64 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
65 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
66 |  | '192842 | *U155 | 0.7
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## RRAB1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 100
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | sekcja 200 | '17B976 | *U185 | 0.1 | Oświetlenie | awaryjne | - | - | - | - | RRAB1-201 | N2XHżo 3x1,5
12 |  | '17B992 | *U185 | 0.1 | Oświetlenie | ewakuacyjne | - | - | - | - | RRAB1-202 | N2XHżo 3x1,5
13 |  | '16B232 | *U185 | 0.2 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | EN.B1.28 | - | - | RRAB1-203 | N2XHżo 3x1,5
14 |  | '16B370 | *U185 | 0.2 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | EN.B1.29 | - | - | RRAB1-204 | N2XHżo 3x1,5
15 |  | '16B3EA | *U185 | 0.3 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | EN.B1.02, | 03, 27 | - | RRAB1-205 | N2XHżo 3x1,5
16 |  | '16B464 | *U185 | 0.2 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | KO.B1.01 | - | - | RRAB1-206 | N2XHżo 3x1,5
17 |  | '16B4DE | *U185 | 0.1 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | KO.B1.03 | - | - | RRAB1-207 | N2XHżo 3x1,5
18 |  | '16B9D6 | *U185 | 0.2 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | EN.B1.04 | - | - | RRAB1-208 | N2XHżo 3x1,5
19 |  | '17502C | *U185 | 0.1 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | KO.B1.02 | - | - | RRAB1-209 | N2XHżo 3x1,5
20 |  | '1750A6 | *U185 | 0.1 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | technicznych | - | - | RRAB1-210 | N2XHżo 3x1,5
21 |  | '175120 | *U185 | 0.3 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | archiwum | i pom. tech. | - | RRAB1-211 | N2XHżo 3x1,5
22 |  | '17519A | *U185 | 0.2 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | tech. i socjal. | - | - | RRAB1-212 | N2XHżo 3x1,5
23 |  | '175214 | *U185 | 0.1 | Oświetlenie | podstawowe | w pom | rejestracji | - | - | RRAB1-213 | N2XHżo 3x1,5
24 |  | '1752A5 | *U185 | 0.7 | Oświetlenie | podstawowe | w pom. | wypoczyn. | - | - | RRAB1-214 | N2XHżo 3x1,5
25 |  | '17B745 | *U185 | 0.3 | Oświetlenie | podstawowe | w pom. | biurowych | i ochrony | - | RRAB1-215 | N2XHżo 3x1,5
26 |  | '19BE05 | *U185 | 0.5 | Oświetlenie | podstawowe | klatki | schodowej | - | - | RRAB1-216 | N2XHżo 3x1,5
27 |  | '19C04D | *U185 | 0.5 | Oświetlenie | podstawowe | klatki | schodowej | - | - | RRAB1-217 | N2XHżo 3x1,5
28
29
30
31 | sekcja 600 | '159AFA | *U133 | 2 | Aparatura | medyczna | w pom. | EN.B1.24 | - | - | RRAB1-601 | N2XHżo 3x2,5
32 |  | '15E9A5 | *U133 | 0.5 | Aparatura | medyczna | w pom. | EN.B1.09 |  | - | RRAB1-602 | N2XHżo 3x2,5
33 |  | '15E9C1 | *U133 | 0.5 | Aparatura | medyczna | w pom. | EN.B1.24 |  | - | RRAB1-603 | N2XHżo 3x2,5
34
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RKAB1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700 | '16D6DE | *U137 | 3 | OD1: Szafa; OD2: krosowa; PM4: - | RKAB1-701 | N2XHżo 3x2,5
2 |  | '16D6FA | *U137 | 3 | OD1: Szafa; OD2: krosowa; PM4: - | RKAB1-702 | N2XHżo 3x2,5
3 |  | '16D716 | *U137 | 3 | OD1: Szafa; OD2: krosowa; PM4: - | RKAB1-703 | N2XHżo 3x2,5
4 |  | '16D8A6 | *U137 | 1.5 | OD1: Szafa; OD2: krosowa; PM4: - | RKAB1-704 | N2XHżo 3x2,5
5
6
7
8
9
10
11 | sekcja 900 | '159AFA | *U137 | 1.2 | Gniazda | komputerowe | w pom. | OG.B1.01, | EN.B1.07 | - | RKAB1-901 | N2XHżo 3x2,5
12 |  | '15B72F | *U137 | 0.8 | Gniazda | komputerowe | w pom. | EN.B1.08, 09 |  | - | RKAB1-902 | N2XHżo 3x2,5
13 |  | '15B74B | *U137 | 0.8 | Gniazda | komputerowe | w pom. | EN.B1.03 |  | - | RKAB1-903 | N2XHżo 3x2,5
14 |  | '161962 | *U137 | 0.4 | Gniazda | komputerowe | w pom. | EN.B1.24 | - | - | RKAB1-904 | N2XHżo 3x2,5
15 |  | '16E2F1 | *U137 | 0.4 | Gniazda | komputerowe | w pom. | OG.B1.03 | - | - | RKAB1-905 | N2XHżo 3x2,5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RNA0
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300 | '159AFA | *U138 | 1.2 | Gniazda | porządkowe | w pom. | IP.00.45, 46 | - | - | RNA0-301 | N2XHżo 3x2,5
2 |  | '15FE52 | *U138 | 0.6 | Gniazda | porządkowe | w pom. | KO.00.03 | - | - | RNA0-302 | N2XHżo 3x2,5
3 |  | '15FE6E | *U138 | 0.8 | Gniazda | porządkowe | w pom. | IP.00.08, 07, 06, 05 | - | - | RNA0-303 | N2XHżo 3x2,5
4 |  | '15FFAC | *U138 | 1.4 | Gniazda | porządkowe | w pom. | IP.00.09, 11, 12, 13 | 14, 15, 16, 18 | - | RNA0-304 | N2XHżo 3x2,5
5 |  | '15FFC8 | *U138 | 1.2 | Gniazda | porządkowe | w pom. | IP.00.20, 22, | 26, 27, 28, 29 | - | RNA0-305 | N2XHżo 3x2,5
6 |  | '160047 | *U138 | 1.2 | Gniazda | porządkowe | w pom. | IP.00.33. 34A, 39 | 41, 43, | TECH.00.01 | RNA0-306 | N2XHżo 3x2,5
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '160859 | *U138 | 0.4 | Gniazda | ogólne | w pom. | IP.00.01 |  | - | RNA0-403 | N2XHżo 3x2,5
12 |  | '160899 | *U176 | 0.6 | Gniazda | ogólne | w pom. | IP.00.43, 41, 39 |  | - | RNA0-404 | N2XHżo 3x2,5
13 |  | '17C2AA | *U176 | 0.8 | Gniazda | ogólne | w pom. | IP.00.43, 41, 39 |  | - | RNA0-405 | N2XHżo 3x2,5
14 |  | '1608B5 | *U138 | 0.8 | Gniazda | ogólne | w pom. | IP.00.16 |  | - | RNA0-406 | N2XHżo 3x2,5
15 |  | '1608D1 | *U138 | 1 | Gniazda | ogólne | w pom. | IP.00.18, 20 |  | - | RNA0-407 | N2XHżo 3x2,5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '165396 | *U138 | 1 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.12, 13, 14, |  | - | RNA0-501 | N2XHżo 3x2,5
32 |  | '1653B2 | *U138 | 1 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.08, 07, 06 |  | - | RNA0-502 | N2XHżo 3x2,5
33 |  | '1653CE | *U138 | 0.8 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.31, 27 |  | - | RNA0-503 | N2XHżo 3x2,5
34 |  | '1653EA | *U138 | 1.4 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.16 |  | - | RNA0-504 | N2XHżo 3x2,5
35 |  | '165406 | *U138 | 0.4 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.20 |  | - | RNA0-505 | N2XHżo 3x2,5
36 |  | '17A1F3 | *U138 | 1.4 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.18 |  | - | RNA0-506 | N2XHżo 3x2,5
37 |  | '165422 | *U138 | 1 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.10, 17, 03, 02 | 21 | - | RNA0-507 | N2XHżo 3x2,5
38 |  | '16543E | *U138 | 1 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.44, 42, 37, | 35, 34B | - | RNA0-508 | N2XHżo 3x2,5
39 |  | '16545A | *U138 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.34A |  | - | RNA0-509 | N2XHżo 3x2,5
40 |  | '162BB5 | *U138 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.34A | - | - | RNA0-510 | N2XHżo 3x2,5
41 |  | '162BD1 | *U138 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.33 |  | - | RNA0-511 | N2XHżo 3x2,5
42 |  | '162BED | *U138 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | IP.00.33 |  | - | RNA0-512 | N2XHżo 3x2,5
43 |  | '17AA9E | *U138 | 1.4 | Gniazda | dedykowane | do automatów | - |  | - | RNA0-513 | N2XHżo 3x2,5
44
45 |  | '1B130B | *U156
46 |  | '1B137F | *U156
47 |  | '1B13C7 | *U156
48
49
50
51
52
53
54
55 |  | '11417C | *U155 | 0.5
56 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
57 |  | '11424F | *U155 | 0.3
58 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
59 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
60 |  | '192842 | *U155 | 0.7
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

## RRA0
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 100
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | sekcja 200 | '178FB2 | *U191 | 0.1 | Oświetlenie | awaryjne | - | - | - | - | RRA0-201 | N2XHżo 3x1,5
12 |  | '17902C | *U191 | 0.1 | Oświetlenie | ewakuacyjne | - | - | - | - | RRA0-202 | N2XHżo 3x1,5
13 |  | '16B232 | *U191 | 0.3 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | CHO.00.45 | - | - | RRA0-203 | N2XHżo 3x1,5
14 |  | '16B370 | *U191 | 0.1 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | CHO.00.47 | - | - | RRA0-204 | N2XHżo 3x1,5
15 |  | '16B3EA | *U191 | 0.3 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | KO.00.01 | - | - | RRA0-205 | N2XHżo 3x1,5
16 |  | '16B464 | *U191 | 0.1 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | KO.00.02 | - | - | RRA0-206 | N2XHżo 3x1,5
17 |  | '16B4DE | *U191 | 0.7 | Oświetlenie | podstawowe | gabinetach | - | - | - | RRA0-207 | N2XHżo 3x1,5
18 |  | '17B027 | *U191 | 0.7 | Oświetlenie | podstawowe | gabinetach | - | - | - | RRA0-208 | N2XHżo 3x1,5
19 |  | '17B075 | *U191 | 0.7 | Oświetlenie | podstawowe | gabinetach | i pokojach | łóżkowych | - | RRA0-209 | N2XHżo 3x1,5
20 |  | '196A53 | *U191 | 0.7 | Oświetlenie | podstawowe | pokojach | biurowych | - | - | RRA0-210 | N2XHżo 3x1,5
21 |  | '196ACD | *U191 | 0.1 | Oświetlenie | przeszkod. | w pokojach | łóżkowych | - | - | RRA0-209 | N2XHżo 3x1,5
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 600 | '159AFA | *U136 | 1.5 | Aparatura | medyczna | w pom. | IP.00.12, 13, 14 | - | - | RRA0-601 | N2XHżo 3x2,5
32 |  | '15E9A5 | *U136 | 1.5 | Aparatura | medyczna | w pom. | IP.00.08, 07, 06 |  | - | RRA0-602 | N2XHżo 3x2,5
33 |  | '15E9C1 | *U136 | 0.5 | Aparatura | medyczna | w pom. | IP.00.31 |  | - | RRA0-603 | N2XHżo 3x2,5
34 |  | '15EA0E | *U136 | 2 | Aparatura | medyczna | w pom. | IP.00.16 |  | - | RRA0-604 | N2XHżo 3x2,5
35 |  | '15EB52 | *U136 | 0.5 | Aparatura | medyczna | w pom. | IP.00.20 |  | - | RRA0-605 | N2XHżo 3x2,5
36 |  | '1754AA | *U136 | 2 | Aparatura | medyczna | w pom. | IP.00.18 |  | - | RRA0-605 | N2XHżo 3x2,5
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RRA1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 200 | '1B11AF | *U156 | 0.1
2 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
3 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
4 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
5 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
6 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
7 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
8 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
9 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 | sekcja 600 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
22 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
23 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
24 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1B130B | *U156
32 |  | '1B137F | *U156
33 |  | '1B13C7 | *U156
34
35
36
37
38
39
40
41 |  | '11417C | *U155 | 0.5
42 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
43 |  | '11424F | *U155 | 0.3
44 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
45 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
46 |  | '192842 | *U155 | 0.7
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## RKA0
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 900 | '159AFA | *U139 | 1.6 | Gniazda | komputerowe | w pom. | IP.00.13, 14 | - | - | RKA0-901 | N2XHżo 3x2,5
2 |  | '15B72F | *U139 | 1.6 | Gniazda | komputerowe | w pom. | IP.00.08, 07 |  | - | RKA0-902 | N2XHżo 3x2,5
3 |  | '15B74B | *U139 | 1.2 | Gniazda | komputerowe | w pom. | IP.00.01, 09 |  | - | RKA0-903 | N2XHżo 3x2,5
4 |  | '161962 | *U139 | 0.8 | Gniazda | komputerowe | w pom. | IP.00.43 | - | - | RKA0-904 | N2XHżo 3x2,5
5 |  | '16AFF9 | *U139 | 1.2 | Gniazda | komputerowe | w pom. | IP.00.41, 39 | - | - | RKA0-905 | N2XHżo 3x2,5
6 |  | '16C1BF | *U139 | 1.6 | Gniazda | komputerowe | w pom. | IP.00.05, 06 | - | - | RKA0-906 | N2XHżo 3x2,5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 |  | '11417C | *U155 | 0.5
42 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
43 |  | '11424F | *U155 | 0.3
44 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
45 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
46 |  | '192842 | *U155 | 0.7
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## RNA1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RKA1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 900 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RNA2
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RRA2
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 200 | '1B11AF | *U156 | 0.1
2 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
3 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
4 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
5 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
6 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
7 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
8 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
9 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 | sekcja 600 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
22 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
23 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
24 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1B130B | *U156
32 |  | '1B137F | *U156
33 |  | '1B13C7 | *U156
34
35
36
37
38
39
40
41 |  | '11417C | *U155 | 0.5
42 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
43 |  | '11424F | *U155 | 0.3
44 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
45 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
46 |  | '192842 | *U155 | 0.7
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## RKA2
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 900 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RNA3
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RRA3
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 100
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 200 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 600 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RKA3
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 900 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RNDB2
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 500 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RRDB2
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 200 | '1B11AF | *U156 | 0.1
2 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
3 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
4 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
5 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
6 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
7 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
8 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
9 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## RNDB1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RRDB1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 200 | '1B11AF | *U156 | 0.1
2 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
3 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
4 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
5 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
6 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
7 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
8 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
9 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 | sekcja 600 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
22 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
23 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
24 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1B130B | *U156
32 |  | '1B137F | *U156
33 |  | '1B13C7 | *U156
34
35
36
37
38
39
40
41 |  | '11417C | *U155 | 0.5
42 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
43 |  | '11424F | *U155 | 0.3
44 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
45 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
46 |  | '192842 | *U155 | 0.7
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## RKDB1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 900 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RND0
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RRD0
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 100
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 200 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 600 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RKD0
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 900 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RND1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RRD1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 100
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 200 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 600 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RKD1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 900 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RND2
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RRD2
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 100
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 200 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 600 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RKD2
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 900 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RND3
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RRD3
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 100
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 200 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 600 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RKD3
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 900 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RRD4
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 | sekcja 600 | '1B130B | *U156 | 3.6
42 |  | '1B137F | *U156 | 0.5
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RNEB2
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 200
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 300 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 | sekcja 700 | '1B130B | *U156 | 3.6
42 |  | '1B137F | *U156 | 0.5
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RGW
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 |  | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156 | 3.6
42 |  | '1B137F | *U156 | 0.5
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RNEB1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 200
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 300 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RNE0
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 200
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 300 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RNE1
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 200
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 300 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RNE2
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 200
2
3
4 |  | GNIAZDO serwisowe |  | 0.1
5 |  | TRAFO | 630 VA | 0.63
6 |  | SKOA |  | 0.1
7
8
9
10
11 | sekcja 300 | '1B11AF | *U156 | 0.1
12 |  | '1B0EBA | *U156 | 0.1
13 |  | '1B0FE2 | *U156 | 0.1
14 |  | '1B110A | *U156 | 0.2
15 |  | '1A800A | *U156 | 0.1
16 |  | '1A8132 | *U156 | 0.1
17 |  | '1A825A | *U156 | 0.1
18 |  | '1A78F7 | *U156 | 0.3
19 |  | '1A77E7 | *U156 | 0.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## RNC0
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 300 | '174356 | *U139 | 1 | Gniazda | porządkowe | w pom. | C.00.016, 013, 011, | 012, 010 | - | RNC0-305 | N2XHżo 3x2,5
2 |  | '1742F2 | *U181 | 0 | - | - | - | - |  | Rezerwa |  | N2XHżo 3x2,5
3 |  | '15FFAC | *U139 | 1.2 | Gniazda | porządkowe | w pom. | C.00.004, 005, 006, | 007, 008, 009 | - | RNC0-304 | N2XHżo 3x2,5
4 |  | '15FE6E | *U139 | 1.6 | Gniazda | porządkowe | w pom. | C.00.027, 028, 029, | 030, 031, 001, 002, | 3 | RNC0-303 | N2XHżo 3x2,5
5 |  | '15FE52 | *U139 | 1.6 | Gniazda | porządkowe | w pom. | C.00.018, 019, 020, | 022, 023, 024, | 025, 026, | RNC0-302 | N2XHżo 3x2,5
6 |  | '159AFA | *U139 | 1.4 | Gniazda | porządkowe | w pom. | C.00.K06, K03, | K02, K04 | - | RNC0-301 | N2XHżo 3x2,5
7
8
9
10
11 | sekcja 400 | '16083D | *U139 | 0.8 | Gniazda | ogólne | w pom. | C.00.011, 013 |  | - | RNC0-402 | N2XHżo 3x2,5
12 |  | '1604D5 | *U139 | 1 | Gniazda | ogólne | w pom. | C.00.027, 030, | 31 |  | RNC0-401 | N2XHżo 3x2,5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | sekcja 500 | '19FD1B | *U139 | 1.2 | Gniazda | dedykowane | do systemu | kolejkowego |  | - | RNC0-511 | N2XHżo 3x2,5
32 |  | '19E8CF | *U139 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | C.00.031 |  | - | RNC0-510 | N2XHżo 3x2,5
33 |  | '19E722 | *U139 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | C.00.026 |  | - | RNC0-509 | N2XHżo 3x2,5
34 |  | '19E706 | *U139 | 0.2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | C.00.007 |  | - | RNC0-506 | N2XHżo 3x2,5
35 |  | '1779A3 | *U181 | 0 | - | - | - | - |  | Rezerwa |  | N2XHżo 3x2,5
36 |  | '16545A | *U139 | 2 | Gniazda | dedykowane | w pom. | C.00.026 |  | - | RNC0-508 | N2XHżo 3x2,5
37 |  | '165422 | *U139 | 1 | Gniazda | dedykowane | w łazienkach | - |  | - | RNC0-507 | N2XHżo 3x2,5
38 |  | '165406 | *U139 | 0.8 | Gniazda | dedykowane | w pom. | C.00.004, 005 | 0.006 | - | RNC0-505 | N2XHżo 3x2,5
39 |  | '1653EA | *U139 | 0.6 | Gniazda | dedykowane | w pom. | C.00.001, 002 |  | - | RNC0-504 | N2XHżo 3x2,5
40 |  | '1653CE | *U139 | 0.6 | Gniazda | dedykowane | w pom. | C.00.028, 029 |  | - | RNC0-503 | N2XHżo 3x2,5
41 |  | '1653B2 | *U139 | 0.8 | Gniazda | dedykowane | w pom. | C.00.022, 023 |  | - | RNC0-502 | N2XHżo 3x2,5
42 |  | '165396 | *U139 | 0.8 | Gniazda | dedykowane | w pom. | C.00.019, 018 |  | - | RNC0-501 | N2XHżo 3x2,5
43
44
45 | sekcja 700 | '19EF07 | *U1749 | 0.1 | Zasilanie | urządzeń | instalacji | BMS | - | - | RNC0-702 | N2XHżo 3x1,5
46 |  | '19EB2B | *U181 | 0 | - | - | - | - |  | Rezerwa |  | N2XHżo 3x2,5
47 |  | '19DB74 | *U1749 | 0.2 | Zasilanie | jednostek | wew. | klimatyzacji |  | - | RNC0-701 | N2XHżo 3x1,5
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

## RRC0
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 200 | '1737EB | *U185 | 0.1 | Oświetlenie | ewakuacyjne | - | - | - | - | RRC0-202 | N2XHżo 3x1,5
2 |  | '1737CF | *U185 | 0.1 | Oświetlenie | awaryjne | - | - | - | - | RRC0-201 | N2XHżo 3x1,5
3 |  | '16B370 | *U185 | 0.1 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | C.00.K06 | - | - | RRC0-204 | N2XHżo 3x1,5
4 |  | '16B232 | *U185 | 0.7 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | C.00.K01 | K02, K03 | K.04 | RRC0-203 | N2XHżo 3x1,5
5 |  | '1ABF37 | *U185 | 0.3 | Oświetlenie | podstawowe | klatki schod. | przy łączniku | - | - | RRC0-211 | N2XHżo 3x1,5
6 |  | '189646 | *U185 | 0.5 | Oświetlenie | podstawowe | gabinetach | lekarskich | - | - | RRC0-210 | N2XHżo 3x1,5
7 |  | '1895CC | *U185 | 0.6 | Oświetlenie | podstawowe | w rejestracji | i gipsowni | - | - | RRC0-209 | N2XHżo 3x1,5
8 |  | '16B9D6 | *U185 | 0.5 | Oświetlenie | podstawowe | gabinetach | i pom. | biurowych | - | RRC0-208 | N2XHżo 3x1,5
9 |  | '16B4DE | *U185 | 0.4 | Oświetlenie | podstawowe | gabinetach | zabieg. | - | - | RRC0-207 | N2XHżo 3x1,5
10 |  | '16B464 | *U185 | 0.3 | Oświetlenie | podstawowe | klatki schod. | C.00.K05 | - | - | RRC0-206 | N2XHżo 3x1,5
11 |  | '16B3EA | *U185 | 0.3 | Oświetlenie | podstawowe | pom. | C.00.011 | - | - | RRC0-205 | N2XHżo 3x1,5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 | sekcja 600 | '15E9C1 | *U133 | 1.5 | Aparatura | medyczna | w pom. | C.00.025, 028, 029 |  | - | RRC0-603 | N2XHżo 3x2,5
22 |  | '15E9A5 | *U133 | 2 | Aparatura | medyczna | w pom. | C.00.022, 023 |  | - | RRC0-602 | N2XHżo 3x2,5
23 |  | '159AFA | *U133 | 2 | Aparatura | medyczna | w pom. | C.00..018, 019 | - | - | RRC0-601 | N2XHżo 3x2,5
24 |  | '1A0077 | *U133 | 0.5 | Aparatura | medyczna | w pom. | C.00.007 |  | - | RRC0-606 | N2XHżo 3x2,5
25 |  | '15EB52 | *U133 | 1.5 | Aparatura | medyczna | w pom. | C.00.004, 005, 006 |  | - | RRC0-605 | N2XHżo 3x2,5
26 |  | '15EA0E | *U133 | 1.5 | Aparatura | medyczna | w pom. | C.00.001, 002 |  | - | RRC0-604 | N2XHżo 3x2,5
27 |  | '15EA0E | *U133 | 2 | Aparatura | medyczna | w pom. | C.00.005 | 006, 007 | - | RRC0-607 | N2XHżo 3x2,5
28 |  |  |  | 1 | Aparatura | medyczna | w pom. | C.00.028
29
30
31 | sekcja 700 | '1A079F | *U1192 | 0.7 | Technologia | medyczna | pom. | C.00.007 | 8 | - | RRC0-706 | N2XHżo 3x2,5
32 |  | '1A075E | *U1186 | 1.2 | Technologia | medyczna | pom. | C.00.004 | 005, 006 | - | RRC0-705 | N2XHżo 3x2,5
33 |  | '1A0700 | *U1186 | 1 | Technologia | medyczna | pom. | C.00.001 | 002, 003 | - | RRC0-704 | N2XHżo 3x2,5
34 |  | '1A0686 | *U1186 | 1.2 | Technologia | medyczna | pom. | C.00.025 | 028, 029 | - | RRC0-703 | N2XHżo 3x2,5
35 |  | '1A05FE | *U1187 | 1 | Technologia | medyczna | pom. | C.00.022 | 23 | - | RRC0-702 | N2XHżo 3x2,5
36 |  | '1A0592 | *U1187 | 1 | Technologia | medyczna | pom. | C.00.018, | 19 | - | RRC0-701 | N2XHżo 3x2,5
37
38
39
40
41 | sekcja 50 | '19E3DF | *U185 | 0.1 | Zasilanie | skrzynki | SZKA | - | - |  | RRC0-53 | N2XHżo 2x1,5
42
43 |  | '19E34F | *U185 | 0.1 | Zasilanie | modułów | sterujących | klapy PPOŻ | - | - | RRC0-51 | N2XHżo 2x1,5
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## RKC0
LP | SEKCJE | HANDLE | BLOCKNAME | PI | OD1 | OD2 | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | NR_OBW | KABEL
1 | sekcja 700 | '1679A7 | *U164 | 0 | PM4: Rezerwa |  | N2XHżo 3x2,5
2 |  | '162985 | *U134 | 2.5 | OD1: Szafa; OD2: krosowa; PM4: - | RKC0-702 | N2XHżo 3x2,5
3 |  | '162969 | *U134 | 2.5 | OD1: Szafa; OD2: krosowa; PM4: - | RKC0-701 | N2XHżo 3x2,5
4 |  | '17BAFA | *U1145 | 0.6 | Kontrolery | systemu KD, | centala | systemu SSWiN, | zasilacz | systemu przyzyw. | RKC0-704 | N2XHżo 3x2,5
5
6
7
8
9
10
11 | sekcja 900 | '167EAE | *U134 | 1.6 | Gniazda | komputerowe | w pom. | C.00.001, 002 |  | - | RKC0-906 | N2XHżo 3x2,5
12 |  | '1619AC | *U134 | 1.6 | Gniazda | komputerowe | w pom. | C.00.028, 029 |  | - | RKC0-905 | N2XHżo 3x2,5
13 |  | '161962 | *U134 | 1.2 | Gniazda | komputerowe | w pom. | C.00.027, 030, | 31 | - | RKC0-904 | N2XHżo 3x2,5
14 |  | '15B74B | *U134 | 1.6 | Gniazda | komputerowe | w pom. | C.00.025 |  | - | RKC0-903 | N2XHżo 3x2,5
15 |  | '15B72F | *U134 | 0.8 | Gniazda | komputerowe | w pom. | C.00.018, 019 |  | - | RKC0-902 | N2XHżo 3x2,5
16 |  | '159AFA | *U134 | 1.6 | Gniazda | komputerowe | w pom. | C.00.022, 023 | - | - | RKC0-901 | N2XHżo 3x2,5
17 |  | '16A342 | *U134 | 1.6 | Gniazda | komputerowe | w pom. | C.00.011, 013 |  | - | RKC0-909 | N2XHżo 3x2,5
18 |  | '16A251 | *U134 | 0.8 | Gniazda | komputerowe | w pom. | C.00.006 |  | - | RKC0-908 | N2XHżo 3x2,5
19 |  | '16A207 | *U134 | 1.6 | Gniazda | komputerowe | w pom. | C.00.004, 005, | - | - | RKC0-907 | N2XHżo 3x2,5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |  | '1BDBEE | *U230 | 1.2
32 |  | '1BDB58 | *U233 | 1.2
33 |  | '1BDBD2 | *U244 | 1.2
34 |  | '1C2995 | *U230 | 1.2
35
36
37
38
39
40
41 |  | '1B130B | *U156
42 |  | '1B137F | *U156
43 |  | '1B13C7 | *U156
44
45
46
47
48
49
50
51 |  | '11417C | *U155 | 0.5
52 |  | '1143CF | *U155 | 2.1
53 |  | '11424F | *U155 | 0.3
54 |  | '18AD62 | *U156 | 2.3
55 |  | '18ADDC | *U156 | 1.2
56 |  | '192842 | *U155 | 0.7
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70