| ZAŁĄCZNIK NR 2**Załącznik nr 1 do UMOWY Nr DO-OU/ … … /2018** |
| --- |
| **Urządzenia znajdujące się w budynkach Urzędu Miejskiego** | **Liczba sztuk** | **ilość przeglądów** **i konserwacji w okresie obowiązywa-nia umowy** | **Cena bez VAT jednostkowa przeglądu** **(za przegląd 1 urządzenia)** | **Wartość bez VAT przeglądu (z uwzględnieniem ilości urządzeń)****(kol. 3 x 5)** | **Wartość bez VAT przeglądów** **w okresie obowiązywania umowy****(kol. 4 x 6)**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **pomieszczenia serwerowni przy ul. Łączności 1:**  |
| a | klimatyzator Daikin FTXS50G2V1B | 1 | 4 |   |   |   |
| b | klimatyzator Fuji Electric ABYG54LRTA | 1 | 4 |   |   |   |
| c | klimatyzator Fuji Electric RYA45LCT | 2 | 4 |   |   |   |
| d | klimatyzator Daikin FCQ50B7V1 | 1 | 4 |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **pomieszczenia Referatu Obsługi Kierowców przy pl. Dworcowym 4:**  |
| a | klimatyzator Daikin FTN35DA | 1 | 4 |   |   |   |
| b | klimatyzator Daikin FTN50EV | 1 | 4 |   |   |   |
| c | klimatyzator Daikin FTN60FV | 4 | 4 |   |   |   |
| d | klimatyzator Fuji Electric RSG18 | 1 | 4 |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **3** | **pomieszczenie archiwum - parter budynku USC:**  |
| a | klimatyzator Daikin FTXS50G/RKS50G | 1 | 4 |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **pomieszczenia serwerowni - I piętro budynku USC:**  |
| a | klimatyzator Daikin FTXS50G/RKS50G | 1 | 4 |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **5** | **pomieszczenia gabinetów prezydenckich:**  |
| a | klimatyzator Daikin FCQG35/agregat | 3 | 4 |   |   |   |
| b | klimatyzator Daikin FCQ50C8VEB | 1 | 4 |   |   |   |
| c | klimatyzator Daikin FCQ35C8VEB | 2 | 4 |   |   |   |
| d | klimatyzator Daikin FTXG50JV1BA | 1 | 4 |   |   |   |
| e | centrala Daikin VAM500FA8VE1 | 1 | 4 |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **6** | **pomieszczenia przy ul. Św. Ducha 3-4:**  |
| a | centrala SV 2L | 1 | 4 |   |   |   |
| b | centrala SV 2P | 1 | 4 |   |   |   |
| c | aparat grzewczy-kanałowy CKV 4P  | 1 | 4 |   |   |   |
| d | aparat chłodniczy wody lodowej  | 1 | 4 |   |   |   |
| e | aparat grzewczy-kanałowy CKV 3  | 1 | 4 |   |   |   |
| f | wentylator WKV 3  | 1 | 4 |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **7** | **pomieszczenia w Ratuszu Staromiejskim:**  |
| a | centrale wentylacyjne BS-1 | 4 | 4 |   |   |   |
| b | centrale wentylacyjne BS-2 | 1 | 4 |   |   |   |
| c | centrale wentylacyjne BS-3 | 3 | 4 |   |   |   |
| d | centrale wentylacyjne BS-5 | 1 | 4 |   |   |   |
| e | agregaty chłodnicze | 2 | 4 |   |   |   |
| f | klimakonwektory (w tym 10 szt. Daikin)  | 61 | 4 |   |   |   |
| g | klimatyzatory Daikin | 2 | 4 |   |   |   |
| h | wentylatory kanałowe  | 7 | 4 |   |   |   |
| i | wentylatory kanałowe w stacji SN | 2 | 4 |   |   |   |
| j | wentylatory napowietrzające klatkę schodową A i B | 2 | 4 |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **8** | **pomieszczenia CZK przy ul. Orzeszkowej:**  |
| a | klimatyzatory Daikin (w tym 14 szt. - jednostki wewnętrzne i 1 szt. – agregat)  | 15 | 4 |   |   |   |
| b | klimatyzatory Daikin podstropowe  | 2 | 4 |   |   |   |
| c | centrala VTS | 1 | 4 |   |   |   |
| d | wentylatory dachowe  | 2 | 4 |   |   |   |
| e | wentylatory kanałowe  | 3 | 4 |   |   |   |
|  |  | 136 |  | **RAZEM Wartość bez VAT**  |  |
| **Kwota VAT** |  |
| **RAZEM Wartość brutto** (tj. **Cena (brutto)** oferty) |  |