## 1a
| Postępowanie znak: IZP/2503/8/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1a
Formularz asortymentowo - cenowy - Część 1
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Oferowane opakowanie | Oferowana ilość opakowań | Nazwa handlowa | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS, jałowy, jednorazowego użycia, niepirogenny,sterylny, pakowany pojedynczo, posiadający: dwukomorową igłę zbiorczą, rolowany regulator przepływu, zaopatrzony w łącznik stożkowy luer-lock, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, długość komory kroplowej nie mniejsza niż 4 cm. | szt. | 10000
2 | Aparat do przetaczania krwi,bez ftalanów, jałowy wykorzystywany zarówno do zabiegów transfuzji krwi, jak i preparatów krwiopochodnych. Wyposażony w przezroczystą, elastyczną komorę kroplową z filtrem do krwi o dużej powierzchni i wielkości oczek 200µm. Posiadający odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zamykaną, czerwoną klapkę, posiadający dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej. gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami lub workami. Obecność kroplomierza o pojemności 20 kropli, precyzyjnego zacisku rolkowego oraz miękkiego, elastycznego drenu o długości min. 150 cm, posiadającego uniwersalne zakończenie Luer-Lock. Opakowanie jedna szt. typu blister – pack. | szt. | 10
3 | Zawieszki do woków na mocz | szt. | 50
4 | Cewnik donosowy do tlenoterapii | szt. | 100
5 | Cewnik do odsysania z powierzchnią zmrożoną nr 14 | szt. | 70
6 | Cewnik do odsysania z powierzchnią zmrożoną nr 16 | szt. | 70
7 | Cewnik do podawania tlenu z maseczką | szt. | 50
8 | Maska do podawania tlenu z workiem i rezerwuarem | szt. | 10
9 | Cewnik urologiczny np. typu Foley'a ch 14/10 ml. lub równoważny | szt. | 30
10 | Cewnik urologiczny np. typu Foley'a ch 16/10 ml. lub równoważny | szt. | 100
11 | Cewnik urologiczny np. typu Foley'a ch 18/10 ml. lub równoważny | szt. | 100
12 | Cewnik urologiczny np. typu Foley'a ch 18/30 ml. lub równoważny | szt. | 50
13 | Cewnik urologiczny, sylikonowy np. typu Foley'a ch 14/10 ml. lub równoważny | szt. | 10
14 | Cewnik urologiczny, sylikonowy np. typu Foley'a ch 16/10 ml. lub równoważny | szt. | 10
15 | Cewnik urologiczny, sylikonowy np. typu Foley'a ch 18/10 ml. lub równoważny | szt. | 10
16 | Cewnik urologiczny, sylikonowy np. typu Foley'a ch 18/30 ml. lub równoważny | szt. | 10
17 | Cewnik urologiczny, sylikonowy np. typu Foley'a ch 20/10 ml. lub równoważny | szt. | 10
18 | Cewnik urologiczny,jednorazowego użytku np. typu Nelaton lub równoważny | szt. | 150
19 | Worek na mocz 2 l. Z zaworem spustowym typu T - sterylny | op. | 10
20 | Worek na mocz 2 l. Z zaworem spustowym typu T - sterylny,7 dniowy | op. | 10
21 | Worek na mocz 2 l. Z zaworem spustowym typu T - sterylny, 14 dniowy | szt. | 300
22 | Igła j.u. 0,4x40( 100 szt.) | op. | 20
23 | Igła j.u. 0,6x40( 100 szt.) | op. | 1
24 | Igła j.u. 0,7x40( 100 szt.) | op. | 50
25 | Igła j.u. 0,8x40( 100 szt.) | op. | 100
26 | Igła j.u. 0,9x40( 100 szt.) | op. | 40
27 | Igła j.u. 1,2x40( 100 szt.) | op. | 2
28 | Igła do pena 30G/0,3x8mm ( 100 szt.) | op. | 4
29 | Igła tępa do rozpuszczania leków ( 100 szt.) | op. | 35
30 | Igła do pena 31G/0,25x6mm ( 100 szt.) | op. | 2
31 | Kaniula w rozmiarze 26G – fioletowa do długotrwałych wlewów dożylnych, wolna od PVC i lateksu, posiadająca samozamykający się zawór portu bocznego, wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymujący wypływ krwi poza kaniule ( 100 szt.) | op. | 1
32 | Kaniula w rozmiarze 24 G- żółta do długotrwałych wlewów dożylnych wolna od PVC i lateksu, posiadająca samozamykający się zawór portu bocznego, wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymujący wypływ krwi poza kaniule ( 100 szt.) | op. | 1
33 | Kaniula w rozmiarze 22 G do długotrwałych wlewów dożylnych, wolna od PVC i lateksu, posiadająca samozamykający się zawór portu bocznego, wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymujący wypływ krwi poza kaniule ( 100 szt.) | op. | 1
34 | Kaniula w rozmiarze 20G - różowa, do długotrwałych wlewów dożylnych, wolna od PVC i lateksu, posiadająca samozamykający się zawór portu bocznego, wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymujący wypływ krwi poza kaniule ( 100 szt.) | op. | 1
35 | Kaniula dożylna bezpieczna, samozamykający się korek portu bocznego, wyposażona w automatyczny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, w rozmiarze 20G ( 50 szt.) | op. | 40
36 | Kaniula dożylna bezpieczna, samozamykający się korek portu bocznego, wyposażona w automatyczny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, w rozmiarze 22G ( 50 szt.) | op. | 40
37 | Kaniula dożylna bezpieczna, samozamykający się korek portu bocznego, wyposażona w automatyczny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuć,pediatryczna 0,7x0,4mm- 24G ( 50 szt.) | op. | 5
38 | Bezigłowe urządzenie /koreczek/ do dostępu naczyniowego wykonany w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką Luer system minimalizujący możliwości zakażenia ( 100 szt.) | op. | 5
39 | Koreczki do kaniul z końcówką | op. | 250
40 | Łącznik do drenów prosty o śr. 10mm do ssaka elektrycznego,rozmiar 6 - 9/5 mm | szt. | 10
41 | Strzykawka j.u. 1 ml do insul. z igłą (100szt.) | op. | 1
42 | Strzykawka j.u. 2 ml. (100szt.) | op. | 40
43 | Strzykawka j.u. 5 ml. (100szt.) | op. | 100
44 | Strzykawka j.u. 10 ml. (100szt.) | op. | 40
45 | Strzykawka j.u. 20 ml. (50szt.) | op. | 40
46 | Strzykawka j.u. Janet 100 ml. (25szt.) | op. | 10
47 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 ml/60 ml. | szt. | 30
48 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bez ftalanów dł.150 cm wyrób jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | szt. | 30
49 | Zestaw do kontrolnej zbiórki stolca płynnego i półpłynnego | szt. | 5
50 | Worki zbiorcze do zestawu kontrolnej zbiórki stolca płynnego i półpłynnego(3szt) | op. | 7
51 | Sonda żołądkowa z zatyczką ch 12 dł. 80 cm. | szt. | 10
52 | Sonda żołądkowa z zatyczką ch 14 dł. 80 cm. | szt. | 10
53 | Sonda żołądkowa z zatyczką ch 16 dł. 80 cm. | szt. | 10
54 | Sonda żołądkowa z zatyczką ch 18 dł. 80 cm. | szt. | 10
55 | Maseczka do Ambu twarzowa, sylikonowa , jednorazowa nr 5 lub równoważna | szt. | 10
56 | Maseczka ratownicza jednorazowego użytku do sztucznego oddychania | szt. | 10
57 | Maska krtaniowa LMA nr 3 | szt. | 10
58 | Maska krtaniowa LMA nr 4 | szt. | 10
59 | Maska krtaniowa LMA nr 5 | szt. | 10
60 | Ostrze do skalpela nr 12+ jednorazowe uchwyty | szt. | 50
61 | Ostrze do skalpela nr 15+ jednorazowe uchwyty | szt. | 50
62 | Dren jałowy do ssaka elektrycznego 10,0x7,0x2100 mm | szt. | 20
63 | Przedłużacz do zestawów tlenowych z dwoma nasadkami rozmiar 14 ch, dł 200 cm. | szt. | 50
64 | Rurka intubacyjna z mankietem 8,5 | szt. | 5
65 | Rurka intubacyjna z mankietem 9 | szt. | 5
66 | Rurka intubacyjna z mankietem 9,5 | szt. | 3
67 | Rurka ustno-gardłowa Guedela średnia (nr 4) | szt. | 15
68 | Koreczki do zamykania kaniul dożylnych | szt. | 500
69 | Przyrząd do pobierania leków | szt. | 200
70 | Rękawice sterylne 7,5 ; 8 chirurgiczne lateks, Rozmiar: S,M,L | para | 500
71 | Rękawiczki foliowe ( 100 szt.) | op. | 50
72 | Zatyczka do cewników urologicznych | szt. | 100
73 | Kasetka do leków dobowa jednorazowa czteroprzejazdowa, blister o wymiarach min. dł. 240mm, szer.60mm, gł.15mm (10 szt) | op. | 60
74 | Kasetka na leki dzienna prostokątna 3 przegrodkowa, blister | szt. | 150
75 | Kieliszek na leki plastikowy (90szt.) | op. | 500
76 | Łopatka drewniana do języka - szpatułki (100szt.) | op. | 25
77 | Miska nerkowa jednorazowa | szt. | 100
78 | Miska nerkowata | szt. | 20
79 | Miska do mycia pacjenta jednorazowa | szt. | 100
80 | Opaska uciskowa staza automatyczna | szt. | 30
81 | Pęseta jałowa jednorazowa anatomiczna – chirurgiczna | szt. | 100
82 | Stetoskop dwuprzedniowy z wymiennymi membranami i oliwkami np.typu Rappaport lub "równoważny" | szt. | 2
83 | Filtr antybakteryjny-przeciwwirusowy do ssaka DEVILBIS10/20 model 7305P-G | szt. | 2
84 | Filtr antybakteryjny-przeciwwirusowy do ssaka Askir 36 BR | szt. | 2
85 | Kaczka plastikowa męska | szt. | 10
86 | Kaczka jednorazowa | szt. | 100
87 | Basen plastikowy z pokrywą | szt. | 10
88 | Basen jednorazowy | szt. | 100
89 | Ciśnieniomierz zegarowy ze słuchawkami, manometr zintegrowany z pompką i zaworem, długi mankiet, zakres pomiaru od 0-300mmHg, odporny na wstrząsy, do intensywnej eksploatacji | szt. | 5
90 | Czepek do EEG z zapięciem pod brodą dla dorosłych | szt. | 1
91 | Maska do nebulizacji dla dorosłego | szt. | 80
92 | Pojemnik na mocz jałowy z zakrętką 100 lub 120ml | szt. | 3000
93 | Worki na wymiociny | szt. | 100
94 | Zestaw do cewnikowania | szt. | 10
RAZEM: | [8 empty] | x
…..............................
pieczęć i podpis Wykonawcy

## 1b
| Postępowanie znak: IZP/2503/8/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1b
Formularz asortymentowo - cenowy - Część 2
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Oferowane opakowanie | Oferowana ilość opakowań | Nazwa handlowa | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Aparat Ambu jednorazowy | szt. | 6
2 | Elektrody jednorazowe do EKG z żelem stałym lub ciekłym na podkładzie z pianki lub włókniny (50 szt) | op. | 5
3 | Elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji, kardiowersji, zewnętrznej stymulacji serca oraz monitoringu EKG, dla dorosłych jednorazowego użytku. (2 szt) | op. | 8
4 | Papier do EKG /Aparat Ascard Mr Blue szer.112mm, dł.25m | rolka | 100
5 | Żel do EEG 250ml | szt. | 30
6 | Żel do EKG 250ml | szt. | 35
7 | Dren do ssaka ResQ-Vac, New Aspiret, Askir lub równoważne jednorazowego użytku dł. min.180 cm | szt. | 5
8 | Ustniki do alkomatu Lion lub równoważne | szt. | 2000
9 | Ustniki do alkomatu Alcolife | szt | 1000
RAZEM: | [8 empty] | x
…..............................
pieczęć i podpis Wykonawcy

## 1c
| Postępowanie znak: IZP/2503/8/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1c
Formularz asortymentowo - cenowy - Część 3
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Oferowane opakowanie | Oferowana ilość opakowań | Nazwa handlowa | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pojemniki na zużyty sprzęt medyczny, o pojemności 2 l., czerwony,okrągły, wykonany z polipropylenu, - średnica podstawy 137 mm ±10 mm, - średnica górna 165 mm ±10 mm, - wysokość 140 mm ±10 mm, Otwór wrzutowy posiadający na ½ obwodu wcięcie (wcięcia) z ząbkami do bezpiecznego oddzielenia igły od strzykawki, druga połowa obwodu otworu wrzutowego bez wycięć, umożliwiająca swobodne wrzucanie skażonego sprzętu medycznego. Pojemnik składający się z korpusu, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na korpusie oraz małej pokrywki służącej do czasowego przymykania otworu wrzutowego, a po napełnieniu pojemnika do szczelnego, nieodwracalnego zamknięcia tego otworu. Na pojemniku naklejona etykieta z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i napisem „ Materiał skażony” oraz naklejką z rubrykami umożliwiającą opis zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Ze względu na sposób składowania w magazynie pojemniki muszą być sztaplowane. Pojemnik nadający się do utylizacji poprzez spalenie. | szt. | 400
2 | Pojemniki na zużyty sprzęt medyczny, o pojemności 5 l., czerwony,okrągły, wykonany z polipropylenu, - średnica podstawy 205 mm ±10 mm, - średnica górna 225 mm ±10 mm, - wysokość 195 mm ±10 mm, Otwór wrzutowy posiadający na ½ obwodu wcięcie (wcięcia) z ząbkami do bezpiecznego oddzielenia igły od strzykawki, druga połowa obwodu otworu wrzutowego bez wycięć, umożliwiająca swobodne wrzucanie skażonego sprzętu medycznego. Pojemnik składający się z korpusu, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na korpusie oraz małej pokrywki służącej do czasowego przymykania otworu wrzutowego, a po napełnieniu pojemnika do szczelnego, nieodwracalnego zamknięcia tego otworu. Na pojemniku naklejona etykieta z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i napisem „ Materiał skażony” oraz naklejką z rubrykami umożliwiającą opis zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Ze względu na sposób składowania w magazynie pojemniki muszą być sztaplowane. Pojemnik nadający się do utylizacji poprzez spalenie. | szt. | 400
3 | Pojemnik na odpady medyczne, o pojemności 0,7 l. czerwony, prostokątny. W pokrywie posiada wycięcie ułatwiające oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku naklejona jest etykieta informacyjno-ostrzegawcza, zgodnie z wymaganiami prawnymi. | szt. | 200
RAZEM: | [8 empty] | x
…..............................
pieczęć i podpis Wykonawcy

## 1d
| Postępowanie znak: IZP/2503/8/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1d
Formularz asortymentowo - cenowy - Część 4
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Oferowane opakowanie | Oferowana ilość opakowań | Nazwa handlowa | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawiczki niesterylne nitrylowe S,M,L,XL bezpudrowe, ilość w op. 100 szt., Odpowiadające normie EN 455, AQL 1,5 (lub rownoważne) | op | 2000
…..............................
pieczęć i podpis Wykonawcy

## 1e
| Postępowanie znak: IZP/2503/8/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1e
Formularz asortymentowo - cenowy - Część 5
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Oferowane opakowanie | Oferowana ilość opakowań | Nazwa handlowa | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Żel do znieczulania błon śluzowych (do cewnikowania), opakowanie jednorazowe poj. 4 - 10 ml | szt | 1000
…..............................
pieczęć i podpis Wykonawcy