Umowa Nr

Zakup, dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej

W dniu .………………. 2021 r. w Przystajni pomiędzy GMINĄ PRZYSTAJŃ,

NIP: 5742055766   REGON: 151398379 z/s  w Przystajni, ul. Częstochowska 5,

zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez Wójta Gminy Przystajń:                                                                                                                                                                            Pana Henryka Mach

a

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania nr CPG.271.2.2021 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „ Zakup, dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej”, zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji (opisie przedmiotu zamówienia) postępowania nr CPG.271.2.2021

§ 2

Czas trwania umowy

1. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 r.

2. Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się dzień uruchomienia sprawnej wagi (po zakończeniu legalizacji), potwierdzone protokołem odbioru.

3. Przed spisaniem protokołu odbioru następuje przekazanie dokumentacji technicznej wagi oraz instrukcji obsługi urządzeń potwierdzające spełnianie wymagań zwartych w specyfikacji zamówienia. W ramach dokumentacji technicznej Wykonawca przekazuje również dokument potwierdzający wykonanie legalizacji, oraz specyfikację istotnych elementów wagi w szczególności czujników tensometrycznych.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy odpowiada złożonej ofercie i wynosi …….. zł brutto.

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3  ust. 1 w okresie trwania umowy nie ulega zmianie.

3. Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę VAT za wykonaną usługę po jego wykonaniu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy …………………………….. w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poszczególnych wyliczeń zawartych w fakturze, Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę o stwierdzonych niezgodnościach. Termin płatności ulega w takim przypadku wydłużeniu o okres w którym wyjaśniono zgłoszone wątpliwości.

5. Zamawiający przed spisaniem protokołu może żądać od Wykonawcy dodatkowych pisemnych wyjaśnień lub oświadczeń dotyczących spełnienia warunków wskazanych w przedmiocie zamówienia.

§ 5

Zobowiązania Wykonawcy

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakupu, dostawy i montażu wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej (zwanej dalej wagą) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni ul. Targowa 18A.

2. Szczegółową specyfikację wagi określa tabela 1.

3. Przedmiotem zamówienia objęty jest transport wszystkich elementów wagi, rozładunek, ustawienie, montaż, instalacja, uruchomienie wagi oraz szkolenie z obsługi.

4. Przedmiotem zamówienia jest również przygotowanie (w tym zapewnienie wzorców masy) i przeprowadzenie Oceny Zgodności oraz wykonanie wszystkich czynności związanych z legalizacją (w tym opłaty urzędowe). Legalizację wykonuje podmiot posiadający stosowne uprawnienie (uzyskane w Głównym Urzędzie Miar).

5. Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały montażowe i wyposażenie niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania wagi, w tym kabel magistralny, kable łączeniowe, skrzynkę łączeniową (nierdzewna hermetyczna IP68) od miejsca położenia wagi do pomieszczenia operatora wagi.

6. Waga ma posiadać konstrukcję umożliwiającą jej czyszczenie bez potrzeby podnoszenia lub wyjmowania pomostu – zaleca się zastosowanie włazów lub klap rewizyjnych.

7. Waga ma posiadać konstrukcję zapewniającą stabilność urządzenia podczas korzystania. Wymaga się zamontowania na końcu wagi murka czołowego (odbojowego) wraz z zabezpieczeniem chroniącym przed przesunięciem (np. wylewka zabezpieczająca z betonu).

8. Wyposażenie wagi ma zawierać wielkogabarytowy wyświetlacz zewnętrzny w technologii LED, cyfra co najmniej 10 cm z możliwością montażu na ścianie budynku.

9.  Wyposażenie wagi ma zawierać program obsługi wagi (bez modułu BDO) z dożywotnią licencją na jedno stanowisko pracy. Program ma być kompatybilny z wagą oraz dołączonym miernikiem wagowym. Funkcje programu zawierają co najmniej ważenie, raporty, wydruki, obsługę automatycznego ważenia.

10. Wyposażenie wagi obejmuje samoobsługowy system ważenia oparty na zbliżeniowych kartach identyfikacyjnych bądź pilotach (np. system RFID, system typu FR)  w skład którego wchodzi: 1 szt czytnik kart (pilotów) wewnętrzny biurowy (do wprowadzania kart / pilotów przez nadzorcę systemu), 1 szt czytnik kart (pilotów) zewnętrzny z wyświetlaczem i klawiaturą numeryczną (np. do logowania kodem PIN lub dodania innych informacji niż wprowadzone przez nadzorcę systemu), 20 szt kart / pilotów, słup montażowy + prefabrykowany cokół, okablowanie + niezbędne wyposażenie do uruchomienia i pracy systemu. System ma być kompatybilny z programem obsługi wagi..

11. Wykonawca udziela gwarancji na konstrukcję wagi i elektronikę wagową w terminie 36 miesięcy od uruchomienia wagi. Wykonawca udziela gwarancji na dodatkowe wyposażenie wagi tj.  samoobsługowy system ważenia, wyświetlacz zewnętrzny w terminie 24 miesięcy od uruchomienia wagi. Wykonawca nie wymaga dodatkowych płatnych przeglądów okresowych dla zachowania ważności wyżej wymienionych gwarancji.

12. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w terminie 60 miesięcy od dnia uruchomienia wagi. Wykonawca przystępuje do usunięcia usterki (czynności w miejscu montażu wagi) w ciągu 60 godzin od chwili zgłoszenia. Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń całodobowo w formie telefonicznej lub e-mailowej.

13. Zamawiający zakazuje hasłowania dostępu do wykonania ponownej legalizacji wagi. Ponowna legalizacja  może być wykonana przez inny uprawniony podmiot niż Wykonawcy dostawy wagi i pozostaje to bez wpływu na gwarancję wagi.

14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną wagi (forma papierowa lub elektroniczna) oraz instrukcję obsługi urządzeń peryferyjnych (miernika, programu obsługi wagi, systemu ważenia bezobsługowego).

Tabela 1

| Specyfikacja wagi |  |
| --- | --- |
| Wymiary pomostu | 8 m x 3 m |
| Technologia wykonania pomostu | prefabrykowany żelbetowy lub stalowo-żelbetowy z betonu klasy co najmniej C35 umieszczony na prefabrykowanych elementach; wymagane zastosowanie uszczelki gumowej (profil T) |
| Fundament | brak |
| najazd | Jednostronny pełny żelbetowy prefabrykowany lub metalowy o długości do 4,5 m , szerokości minimum 3 m |
| Obciążenie maksymalne | 30 000 kg |
| Obciążenie minimalne | 200 - 400 kg |
| Działka odczytowa | 10 - 20 kg |
| Działka legalizacyjna | 10 - 20 kg |
| Czujniki tensometryczne 4 sztuki | C3 konstrukcji ze stali nierdzewnej całkowicie hermetyczne (klasa szczelności IP68), norma OIML R60 |
| Miernik wagowy | Uniwersalny z wyświetlaczem posiadający co najmniej funkcje zerowania, tarowania, ważenia; kompatybilność z komputerem PC i programem wagowym |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Klasa dokładności | III (do rozliczeń handlowych) |
| Zakres temperatur pracy czujników | -30°C - +40°C |
| Zasilanie | ~230V,50Hz |

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody zawinione w majątku Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.

16. Wykonawca wyznacza do bieżących kontaktów z Zamawiającym ………………………………………… tel……………………………………… email……………………………..

§ 6

Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zapewnia zasilanie na czas prac w miejscu wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający powoła przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach z zakresu niniejszej umowy w osobie pana Łukasza Grajcar tel. 34 319 11 53/54 wew (113), e-mail czpg@gminaprzystajn.pl fax. 34 319 17 32.

3. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ dla prawidłowego wykonywania umowy.

§ 7

Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach zdarzeń powstałych z winy Wykonawcy i następujących wysokościach:

- 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100)  w przypadku niewykonania oceny zgodności i legalizacji wagi III grupy (do rozliczeń handlowych) bądź wykonanie legalizacji przez nieuprawniony podmiot,

- 20 % (dwadzieścia procent) wartości zamówienia brutto określonej w ofercie Wykonawcy za wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- 0,5 % wartości zamówienia brutto określonej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy

Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia.

3. O wystąpieniu okoliczności do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie zawiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8

Wypowiedzenie  umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

- prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy,

- rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,

- Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć w pierwszej kolejności na drodze pozasądowej w formie porozumienia. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo  dla Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzane w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA