## Arkusz1
Załącznik 2A do SWZ WSZSL/FZ-43/23
Tabela A – Dostawa i montaż lampy RTG do angiografu Artis Zee Floor- szt. 1
lp | Parametry użytkowo-techniczne – opis parametrów | Parametry wymagane /punktowane | Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D | D
1 | Dostawa i montaż fabrycznie nowej lampy do angiografu Artis zee floor o nr seryjnym 136291 producenta Siemens | TAK | parametr wymagany
2 | Adaptacja lampy w systemie | TAK | parametr wymagany
3 | Wykonanie niezbędnych testów jakości | TAK | parametr wymagany
4 | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych | TAK | parametr wymagany
5 | Upusty zakupowe przy wymianie lampy po okresie gwarancji | TAK/NIE | 70% upustu po wymianie do 18 miesięcy - 40 pkt; 40% upustu przy wymianie do 24 miesięcy- 20 pkt
6 | Utrzymanie gwarancji lampy przy naprawach i konserwacji angiografu przez inne podmioty | TAK/NIE | Tak – 30pkt : Nie – 0 pkt
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Producent oferowanej lampy:
Nazwa i typ:
Oferowany okres gwarancji (min. 12 miesięcy; maksimum 24 miesiące)
Rok produkcji (wymagany 2023)
Kraj pochodzenia:
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1 | Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A | szt. | 1
Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym