Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”

ROZDZIAŁ IX

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

ETAP SKŁADANIA OFERTY

  - Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący treść oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 i 2.2 do SWZ składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Formularz parametrów techniczno-użytkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.1 i 7.2 do SWZ, stanowiący treść oferty, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (zwany w niniejszym dokumencie jako: ,,podmiot udostępniający”) na zasadach określonych w art. 266 w zw. z art. 118 uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:

- zobowiązania podmiotu udostępniającego, które będzie określało:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec podmiotu udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1 wypełnione przez podmiot udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

  - Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

a)  	Deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, a dla wyrobów medycznych innych niż klasa I również certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi – {nie dotyczy tulei ochronnych ujętych 
w Formularzu parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia dla części nr 2 ( Załącznik nr 7.2 do SWZ) - tj. Lp. I. Wymaganych parametrów, pkt 10};

b) 	Katalogu lub folderu lub instrukcji obsługi (jeżeli są w języku obcym to przetłumaczonych na język polski), opisujących oferowany przedmiot dostaw, potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań i parametrów -  określonych w Formularzu parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 7.1, 7.2 do SWZ), ewentualnie opisu technicznego.

Na każdym załączonym dokumencie powinna być adnotacja wskazująca część, której dany dokument dotyczy. (…)

Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”

Załącznik nr 7.1. do SWZ

DZP/68/2023

…………………………………………….

(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia 
dla części nr 1

Pełna nazwa urządzenia: Tor wizyjny – zestaw  – 1 szt.

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: ( podać ) ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagane parametry |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, niepodemonstracyjne , rok produkcji nie wcześniej niż 2023 rok | TAK |  |
| 2 | Sterownik kamery posiadający zintegrowane źródło światła LED. | TAK |  |
| 3 | Żywotność lampy min 10.000 godzin | TAK |  |
| 4 | Sterownik kamery wyposażony w min. dwa wyjścia wideo takie jak: HD-SDI, DVI - I. | TAK |  |
| 5 | Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów. | TAK |  |
| 6 | Wbudowany port USB 3.0 | TAK |  |
| 7 | Specjalny tryby pracy kamery w postaci dedykowanego programu do wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi. | TAK |  |
| 8 | Monitor endoskopowy wbudowany w kontroler kamery. Przekątna monitora min. 21’’ | TAK |  |
| 9 | Format obrazu monitora 16:9 | TAK |  |
| 10 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 | TAK |  |
| 11 | Waga kontrolera kamery max 11 kg | TAK |  |
| 12 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym kontrolerem, wyposażona w min. dwa przyciski. | TAK |  |
| 13 | Chip głowicy kamery wykonany w technologii CMOS, rozmiar 1/3‘‘ proporcje 16:9 | TAK |  |
| 14 | Minimalna czułość 1lx, przy F 1.2 | TAK |  |
| 15 | Obiektyw kompatybilny z oferowaną głowicą kamery wyposażony w mocowanie typu c-mount. | TAK |  |
| 16 | Głowice endoskopowe do zabiegów urologicznych np. litotrypsji nerkowej – 5 szt. | TAK |  |
| 17 | Wózek endoskopowy przystosowany do oferowanego kontrolera | TAK |  |
|  | - podstawa z 4 podwójnymi kółkami, Ø=100 mm | TAK |  |
|  | - mocowanie monitora VESA 75/100 | TAK |  |
|  | - listwa nasadowa IEC 3 gniazda z przełącznikiem | TAK |  |
|  | - min. ładowność 14 kg | TAK |  |
|  | - max. wymiary (S x W x G) 540 x 1690 x 580 mm | TAK |  |
|  | - zakres regulacji (górna krawędź VESA) 1330 - 1630 mm, wysokość regulowana mechanicznie | TAK |  |
| II | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 m-ce; | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | Przeglądy bezpłatne (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 8 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.