ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16

zarzad@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia  07.12.2021 r.

ZP.272.42.2021.RF/8

ZAWIADOMIENIE O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH DO TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 – dalej zwanej Ustawą) Powiat Zgierski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Zgierskiego (dalej zwany Zamawiającym) udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy, pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E -ul. Piłsudskiego w Zgierzu -Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

- Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących słupów i opraw oświetleniowych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 5106 E -ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja,

- Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew? Jeśli tak prosimy o jej załączenie do dokumentacji postępowania,

- Czy w związku z przewidzianą wycinką drzew, kosztami nasadzeń zastępczych będzie obciążony Wykonawca czy Zamawiający?

- Czy Wykonawca zobligowany jest na czas prowadzenia robót budowlanych do zapewnienia komunikacji zastępczej na własny koszt?

- W związku z prowadzeniem robót budowlanych przez Wykonawcę i leżących po jego stronie prac polegających na wykonaniu i uzgodnieniu projektu TOR na czas ich realizacji, Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia jezdni (wyłączenie jezdni z ruchu) na okres wykonania przebudowy drogi?

- Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania kanału technologicznego. Prosimy o wskazanie przekroju (ilości otworów) kanału technologicznego,

- Czy Zamawiający posiada warunki techniczne (możliwości techniczne) na odprowadzenie wód deszczowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej m. Zgierza? Jeśli tak prosimy o ich załączenie do dokumentacji postępowania,

- Czy Zamawiający posiada warunki teletechniczne zabezpieczenia sieci wodociągowej i gazowej wydane przez gestorów sieci? Jeśli tak prosimy o ich załączenie do dokumentacji postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz upływający za kilka dni termin składania ofert uprzejmie proszę o w miarę szybkie udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania oraz ewentualną zmianę SWZ                     w trybie art. 286 ust. 3 pzp.

na które Zamawiający udziela odpowiedzi w niniejszym zakresie:

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Oświetlenie drogowe należy zaprojektować w oparciu o normy CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03; PN-EN 13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-5:2016-03. Projektowane przejścia dla pieszych muszą posiadać dodatkowe dedykowane oświetlenie zgodnie                           z obowiązującymi wymaganiami i wytycznymi w tym zakresie.

Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i wykonania oświetlenia drogowego należy stosować drogowe oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED.

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających przynajmniej na poziomie 10 lat dla opraw LED, odpornością na czynniki atmosferyczne, posiadać system wentylacji i być odporne na stłuczenie, pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego. Oprawy powinny być wykonane w II lub I klasie ochronności.

Oprawy muszą być wyposażone w dedykowany do źródła typu LED układ optyczny wykonany                           z wykorzystaniem technologii soczewkowej lub odbłyśnikowej oraz mieszanej.

W przypadku zastosowania opraw typu LED wykonanych w technologii odbłyśnikowej lub mieszanej tj. soczewkowo-odbłyśnikowej, odbłyśnik oprawy musi być wykonany 
z aluminium o wysokiej czystości albo innego szlachetnego metalu, także o wysokiej czystości.

Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy:

  - o konstrukcji zamkniętej,

  - o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory optycznej (układu optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego,

  - ograniczające światło emitowane ponad horyzont (ULOR),

  - posiadające układ kompensacji mocy biernej,

  - posiadające elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące,

  - z możliwością regulacji strumienia świetlnego (dla opraw typu LED – przynajmniej 3 klasy łącznie z klasa podstawową),

  - wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe).

Cała oprawa łącznie z panelem/panelami LED czy też kloszem ochraniającym komorę optyczną                             w zależności od technologii wykonania, musi być wykonana jako posiadająca odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011.

Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie przekraczała określonej wielkości, aby wartość funkcji tgφ nie przekraczała wartości 0,4 lub wartości niższej określonej przez gestora sieci do której instalacja oświetleniowa będzie przyłączona. Jednocześnie wartość współczynnika THD nie przekraczała 20 %, dla każdej klasy oświetleniowe, na ustawienie której pozwala system sterowania (dla opraw typu LED – przynajmniej 2 klasy w dół od projektowanej).

Dla opraw typu LED należy podać szczegółową procedurę wymiany pojedynczego modułu świetlnego LED.

Oprawy oświetleniowe muszą spełniać, w szczególności:

  - skuteczność świetlna oprawy > 120 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia świetlnego oprawy              i mocy czynnej oprawy),

  - ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku słupowym, na poziomie nie większym niż wskazano w „Rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. …”,

  - temperatura barwowa światła emitowanego ze źródła LED maksymalnie 4000°K (neutralny biały),

  - trwałość minimum 80 000 h świecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10%,

  - maksymalny prąd wysterowania oprawy ≤ 500 mA,

  - gwarancja minimum 10 lat,

  - pisemne zagwarantowanie przez producenta opraw zapewnienia kompletu części zamiennych do oprawy przez minimum 10 lat.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do składanej dokumentacji projektowej:

- Kartę katalogową proponowanych opraw oświetlenia drogowego,

- Certyfikat potwierdzający przyznanie proponowanym przez wykonawcę oprawom oświetleniowym znaku ENEC przez sygnatariusza porozumienia ENEC,

- Certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego wystawiony przez producenta proponowanych opraw oświetleniowych zgodnie z  PN-EN 62471 (dotyczy opraw typu LED),

- Deklarację zgodności, wystawioną przez producenta proponowanych opraw,

stwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, krajową ocenę techniczną, europejską ocenę techniczną, deklarację stałości i właściwości technicznych (użytkowych).

- Oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę, po jednej z każdego przedziału mocy całkowitej:

- do 100W,

- od 100 do 200W,

- powyżej 200W.

Dla wykonania oświetlenia drogowego należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze.

Słupy i maszty oświetleniowe wykonane ze stali oraz ze stopów aluminium należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonywanych na placu budowy.

Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

Słupy muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową. Konstrukcje wsporcze                      z uwagi na ochronę antykorozyjną powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg. Stalowe słupy należy cynkować od zewnątrz i środka (wewnątrz) powłoką o grubości minimum 80 mikronów zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Natomiast słupy wykonane ze stopów aluminium należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez anodowanie. Grubość powłoki anodowej słupów oświetleniowych wysięgników  musi wynosić wynosi  nie mniej niż 20 μm. Dodatkowo podstawę słupa wraz z otworami na śruby mocujące oraz części walcowanej słupa                            do wysokości minimum 0,35 m należy zabezpieczyć powłoką wykonaną z elastomeru poliuretanowego                     o grubości minimum 0,7 mm. Na powłokę elastomeru należy nanieść powłokę wykonaną farbą odporną na działanie promieni UV w kolorze odpowiadającym kolorowi anodowanego słupa. Wszystkie konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego należy wyposażyć w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew. Uzyskanie takiej decyzji jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Koszty nasadzeń kompensacyjnych Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów w tym również TOR i zgodnie z nim będzie prowadził ruch na budowie.

Jeżeli zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu będzie przewidywał wprowadzenie komunikacji zastępczej, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia i utrzymania komunikacji zastępczej                     w należytym stanie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów w tym również TOR i zgodnie z nim będzie prowadził ruch na budowie.

Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia jezdni (wyłączenia jezdni z ruchu) na okres wykonania przebudowy drogi.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

Kanał technologiczny należy wykonać na całej długości odcinka drogi, a jego parametry powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne - Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 680.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zamawiający nie posiada warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych. Uzyskanie warunków technicznych w tym zakresie jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Zamawiający nie posiada warunków technicznych na zabezpieczenie sieci wodociągowej i gazowej. Uzyskanie warunków technicznych w tym zakresie jest po stronie Wykonawcy.

oraz kolejne pytania w następującym zakresie:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi oraz uszczegółowienie zamówienia o następujące elementy:

1.  Uprzejmie prosimy o udostępnienie wszelkich dostępnych opracowań graficznych w formie elektronicznej (dwg, dxf lub dgn) już na etapie przetargu.

Załączone do SIWZ materiały, naszym zdaniem, mogą być niewystarczające do właściwej wyceny prac projektowych, co zwiększa znacząco ryzyko wykonawców, a tym samym spowoduje wzrost kosztów wykonania opracowania, które na końcu poniesie Zamawiający. Przekazanie informacji, o których piszemy powyżej, a które to powinny znajdować się w posiadanej przez Państwa koncepcji, powinno korzystnie wpłynąć na jakość przygotowanych ofert i obniżenie proponowanych cen.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, iż niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zamówienie publiczne, a zatem brak udostępnienia pełnych informacji jakie znajdują się w Państwa posiadaniu może naruszać zasadę uczciwej konkurencji.

2. Informujemy, że zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.                         w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” Rozdział 4 - Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego, § 19. 4 materiał przetargowy powinien zawierać elementy niezbędne do wyceny prac projektowych oraz robót realizowanych na ich podstawie tj.:

a) kopię mapy zasadniczej,

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,

d) inwentaryzację zieleni,

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych                    i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

co wymaga uzupełnienia materiałów przetargowych i doprowadzenia ich do zgodności z obowiązującymi przepisami.

3. Prosimy o potwierdzenie możliwości zmian w układzie drogowym (parametrów technicznym drogi)                w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów oraz powiązanie z istniejącym zagospodarowaniem terenu, w szczególności układu drzew i słupów oświetleniowych.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie rozwiązań polegających na uspokojeniu ruchu drogowego a tym samym zwiększeniu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego?

5. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji nie jest konieczne projektowanie drogi rowerowej.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres obszarowy inwestycji został wskazany na załączniku graficznym                 i w wykazie działek.

7. Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja realizowana będzie w granicach pasa drogowego (nie wystąpi okoliczność zmiany granic pasa drogowego).

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

9. Branża odwodnienie. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie inwestycji wystarczające jest wyregulowanie istniejących wpustów (bez konieczności przebudowy całej sieci) oraz nie ma konieczności wykonania dodatkowych wpustów. W przypadku braku potwierdzenia prosimy                           o załączenie warunków technicznych przebudowy instalacji.

10. Kanał technologiczny. Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów kanału technologicznego oraz jego zakresu i konieczności powiązań z istniejącymi sieciami.

11. Kolizje Energetyczne. Prosimy o załączenie do postępowania inwentaryzacji i warunków przebudowy sieci.

12. Kolizje Teletechnika. Prosimy o załączenie do postępowania inwentaryzacji i warunków przebudowy sieci.

13. Kolizje Wodociąg. Prosimy o załączenie do postępowania inwentaryzacji i warunków przebudowy sieci.

14. Kolizje Kanalizacja sanitarna. Prosimy o załączenie do postępowania inwentaryzacji i warunków przebudowy sieci.

15. Kolizje Gazowe. Prosimy o załączenie do postępowania inwentaryzacji i warunków przebudowy sieci.

16. Kolizje z sygnalizacją świetlną. Prosimy o załączenie do postępowania inwentaryzacji i warunków przebudowy sieci. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku zmiany geometrii Zamawiający zaakceptuje jedynie odtworzenie pętli indukcyjnych w nawierzchni jezdni.

17. Kolizje Energetyczne. Prosimy o załączenie do postępowania warunków przebudowy sieci.

18.  Prosimy o potwierdzenie, że nie jest niezbędne utrzymanie ruchu w trakcie budowy.

19.  Prosimy o wskazanie sieci i instalacji, których utrzymanie ciągłości przesyłu jest niezbędne.

20.  Czy w ramach zamówienia przewidzieć należy elementy wyposażenia ulicy w postaci: wiat, koszty na śmieci , ławek itp.?

21. Branża oświetlenie. Prosimy o załączenie do postępowania inwentaryzacji i warunków przebudowy sieci. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego okablowania lub sieci napowietrznej do zasilania? Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie zasilania oświetlenia w postaci sieci napowietrznej? Czy Zamawiający oczekuje pozyskania nowych warunków przyłączeniowych dla zasilania oświetlenia?

22. Czy w okresie wieloletniej eksploatacji na obszarze inwestycji występowały awarie powodujące uszkodzenia elementów ulicy?

23. Prosimy o potwierdzenie, że cały materiał z demontażu nawierzchni i instalacji powinien zostać zagospodarowany przez Zamawiającego.

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie istniejących materiałów                                z demontażu w przypadku ich dobrego stanu technicznego.

25. Prosimy o potwierdzenie możliwości wykorzystania destruktu na dolne warstwy podbudowy nawierzchni drogowej lub chodników.

26. Prosimy o potwierdzenie ilości drzew do wycinki oraz wskazanie liczby i rodzaju nasadzeń zastępczych.

27.  Czy realizacja robót na terenie inwestycji skutkować będzie opłatami za zajęcie pasa drogowego?

28.  Czy w ramach zamówienia wykonać należy wykonać odtworzenia lub nasadzenia zieleni niskiej oraz  zagospodarowanie trawników?

29.  Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia oferty o minimalny okres 3 tygodni od daty przekazania dokumentów wskazanych powyżej.

Zamawiający informuje, że z uwagi na złożoność oraz mnogość pytań od pkt 1 do pkt 29, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania, w chwili obecnej przygotowywane są odpowiedzi na zadane pytania. W najbliższym czasie zostanie udzielona odpowiedź na w/w pytania. Zamawiający dokona stosownych wyjaśnień treści SWZ, wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Dokumenty te  zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi dotychczas wyjaśnieniami treści SWZ istotnymi dla sporządzenia ofert, wymagającymi od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z tymi zmianami i na przygotowanie ofert, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

Z uwagi na powyższe Zmianie ulegają terminy wskazane w działach  XIX, XX i XXI SWZ. Po zmianie treść n/w działów, otrzymuje następujące brzmienie:

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  - Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 13.01.2022 r.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz, nie później niż do dnia 15.12.2021 r., do godziny 10:00.

- Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową tj. datę  i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego w postępowaniu, którego dotyczy niniejsza SWZ.

- W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym powyżej, oferta zostanie odrzucona.

- TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIAZANE Z OTWARCIEM OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2021 r., o godzinie 10:30 na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu  za pośrednictwem platformazakupowa.pl, złożonych ofert.

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni za pośrednictwem platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w postaci kwoty brutto.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni za pośrednictwem platformazakupowa.pl informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zamawiający informuje ponadto, że wskazane powyżej odpowiedzi nie wyczerpują katalogu pytań na które Zamawiający udzieli odpowiedzi przed upływem terminu składania ofert, a wyznaczony powyżej termin składania ofert zostanie zmieniony wraz z udzielaniem kolejnych odpowiedzi na pytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Ustawy, z uwagi na to, że zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00263006/01 z dnia 09.11.2021 r., Zamawiający zamieścił                      w Biuletynie Zamówień Publicznych, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wersja 02 zmienianego ogłoszenia) nr 2021/BZP 00303871/01 z dnia 07.12.2021 r.

Pouczenie

Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem IX Ustawy.

Zarząd Powiatu Zgierskiego

___________________________________________________

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)