**PAKIET 31**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot: | **ZESTAW DO ĆWICZEŃ W PODWIESZENIU - 4 szt.** |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | **PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE** | **WYMAGANIA TAK/ NIE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Aparat do ćwiczeń z systemem blokady linek, w celu zwolnienia blokady należy unieść linkę pod kontem większym niż 15°. Aparat może być mocowany bezpośrednio do sufitu za pomocą 2 uchwytów lub na specjalnym wózku pracującym na konstrukcji sufitowej. Aparat wykonany z tworzywa sztucznego wyposażono w specjalnie wyprofilowane uchwyty na dłonie służące do łatwego przewieszania aparatu lub do podciągania. Aparat wyposażono również w metalowe haczyki umożliwiające bardzo szybkie przewieszanie go z miejsca na miejsce. | TAK |  |
|  | Konstrukcja sufitowa do zawieszenia aparatów składająca się z:  - dwóch aluminiowych rur o długości 180 cm połączone za pomocą 2 stalowych wsporników poprzecznych o dł. około 60 cm. | TAK |  |
|  | 1x aparat AXIS, | TAK |  |
|  | 2x linka elastyczna 60 cm czerwona, | TAK |  |
|  | 2x podwieszka szeroka | TAK |  |
|  | 2x podwieszka wąska, | TAK |  |
|  | 1x podwieszka dzielona, | TAK |  |
|  | Wałek 15x50 cm, | TAK |  |
|  | 2x poduszka sensomotoryczna | TAK |  |
|  | 3x para uchwytów zwykłych, | TAK |  |
|  | 1x para uchwytów POWER GRIP | TAK |  |
|  | 1x linka 5 m z klamrą, | TAK |  |
|  | 2x linka 60 cm czerwona, | TAK |  |
|  | 2x aparat TRAINER | TAK |  |
|  | 2x linka 30 cm czerwona, | TAK |  |
|  | 2x linka elastyczna 30 cm czarna, | TAK |  |
|  | 2x linka elastyczna 30 cm czerwona, | TAK |  |
|  | 2x linka elastyczna 60 cm czarna | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POZOSTAŁE WYMOGI ;** | | | |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji;  - 48 h ( dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 5 lat | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. Potwierdzenia w ten sposób wymagają również wszystkie wymagane opcje oraz możliwości rozbudowy sprzętu. | TAK |  |
|  | Na żądanie Zamawiającego ( wezwanie ) na każdym etapie postępowania Oferent wyraża zgodę na dostarczenie próbek i ich prezentację w szpitalu w zakresie wszystkich oferowanych wyrobów. ( każdej pozycji z powyższego zestawienia) | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty pochodzą od jednego producenta tworząc w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.36 m-cy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………….. ……………………………..

data podpis