PAKIET     22

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | ZESTAW FANGO 1 kpl. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszalnik - szt.1 | TAK |  |
| 2 | Możliwość ogrzewania i przechowywania masy fango, parafiny | TAK |  |
| 3 | Funkcja sterylizacji ( 135oC) | TAK |  |
| 4 | Elektroniczna kontrola temperatury, cyfrowy wyświetlacz temperatury | TAK |  |
| 5 | Lampki kontrole – ogrzewanie, mieszanie oraz obróbka w wysokiej temperaturze | TAK |  |
| 6 | Termometr bezpieczeństwa – wyświetla temperaturę | TAK |  |
| 7 | Ciągłe mieszanie, mieszanie interwałowe | TAK |  |
| 8 | Wydajność grzewcza: 1000 W (AI) 1500 W (VA) (+/- 5%) | TAK |  |
| 9 | Zakres temperatur od 30 do 110/ 135oC | TAK |  |
| 10 | Wymiary zewnętrzne [mm] 540x540x590 ( +/- 5%) | TAK |  |
| 11 | Pojemność: 40 l (+/- 5%) | TAK |  |
| 12 | Szafa termiczna | TAK |  |
| 13 | 14 sekcji / 10 kuwet o wymiarach 600x400 mm ( +/- 5%) | TAK |  |
| 14 | Zakres temperatur : 30-80 oC | TAK |  |
| 15 | Wymiary zewnętrzne : 641x685x800 mm ( +/- 5%) | TAK |  |
| 16 | Pojemność : 150 l ( +/- 5%) | TAK |  |

| POZOSTAŁE WYMOGI ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h ( dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 5 lat | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |

|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. Potwierdzenia w ten sposób wymagają również wszystkie wymagane opcje oraz możliwości rozbudowy sprzętu. | TAK |  |
|  | Na żądanie Zamawiającego ( wezwanie ) na każdym etapie postępowania Oferent wyraża zgodę na dostarczenie próbek i ich prezentację w szpitalu w zakresie wszystkich oferowanych wyrobów. ( każdej pozycji z powyższego zestawienia) | TAK |  |

|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty pochodzą od jednego producenta tworząc w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min.36 m-cy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………..                                                                 ……………………………..

data                                                                                                       podpis