### Specyfikacja Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

Remont konserwatorski budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 20                                i historycznego ogrodzenia

Kod CPV:

45000000-7   Roboty budowlane

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne

45332000-3   Roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne

45310000-3   Instalacje elektryczne

45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe

45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SPIS TREŚCI:

Rozdział I		Dane adresowe Zamawiającego;

# Rozdział II		Informacje ogólne;

Rozdział III	Informacja o środkach komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;

Rozdział IV			Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia;

Rozdział V			Jawność postępowania;

Rozdział VI		Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia.;

Rozdział VII		Dokumenty;

Rozdział VIII		Wykonawcy zagraniczni

Rozdział IX			Termin wykonania zamówienia;

Rozdział X		Wadium;

Rozdział XI		Wyjaśnienia treści SWZ i jej modyfikacja;

Rozdział XII		Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział XIII		Opis sposobu przygotowania ofert;

Rozdział XIV	Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XV		Kryteria oceny ofert;

Rozdział XVI	Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

Rozdział XVII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XVIII	Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1		formularz oferty;

Załącznik nr 2		oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy;

Załącznik nr 3		oświadczenie o spełnianiu warunków udziału;

Załącznik nr 4		zobowiązanie podmiotu;

Załącznik nr 5		projektowane postanowienia umowy;

Załącznik nr 6		Dokumentacja projektowa

ROZDZIAŁ I Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej. Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Osoba upoważniona do kontaktu

- Zamawiający:

Gmina Miasto Szczecin

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

- numer telefonu: 91 48 86 353

- adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin

- osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest Agnieszka Tomaszewska tel. 91 48 86 353

- adres poczty elektronicznej: agnieszka.tomaszewska@zbilk.szczecin.pl

- godziny pracy zamawiającego: 7:30 – 15:30 (dni pracujące, od poniedziałku do piątku).

ROZDZIAŁ II Informacje ogólne

- Przedmiot zamówienia: Remont konserwatorski budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 i historycznego ogrodzenia.

- Planowana inwestycja będzie realizowana w oparciu o środki finansowe z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku braku funduszy na realizację inwestycji.

- Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwana dalej ustawą.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

- Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału na części: Zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w tym sektorze. Ponadto, zamawiający nie dokonał podziału na części, gdyż podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami koordynacyjnymi robót, względami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia.

ROZDZIAŁ III Informacja o środkach komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści swz), zawiadomienia i informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwanej dalej „Platformą”. Link do Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz inne dokumenty i oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Rozdziale  VI SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty i oświadczenia, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać  odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, zawsze notariusz.

Przez cyfrowe odwzorowanie dokumentu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Dokument o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 2) SWZ składa się w następujący sposób:

- w formie elektronicznej (sporządzony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do udzielania pełnomocnictwa) lub w postaci elektronicznej, opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do udzielania pełnomocnictwa.

- w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w postaci papierowej, składa się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do udzielenia pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać również notariusz.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

- poprzez Platformę, dostępną pod adresem: www: https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin;

- drogą elektroniczną:  agniezka.tomaszewska@zbilk.szczecin.pl

- z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy;

6. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

9.Zamawiający, zgodnie z §3 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)

ze szczególnym wskazaniem na .pdf

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów:

  - .zip

  - .7Z

16. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.

17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

18. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

19. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

20. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

21. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

22. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

23. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

24. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

25. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

26.Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

27.  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

28. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

ROZDZIAŁ IV Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

            - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

            - Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć do oferty.

            - Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.

            - Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 3.

            - Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

            - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy).

#### ROZDZIAŁ V Jawność postępowania

- Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, w sytuacji, gdy wykonawca nie wydzieli tych informacji i odpowiednio nie oznaczy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

    - administratorem i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,

    - kontakt do inspektora danych osobowych - iod@zbilk.szczecin.pl

    - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,

    - odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy.

    - ww. dane osobowe będą przechowywane, odpowiednio:

        - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania -jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata;

        - do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji -w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,

    - obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.

    - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

    - osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:

        - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

        - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

        - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

        - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

    - osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

        - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

        - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

        - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

#### Rozdział VI Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu.

  - Na podstawie art. 108 ustawy z postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1)	będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)	udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b)	handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c)	o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d)	finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)	powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g)	przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)	o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3)	wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)	wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)	jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)	jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wykonawcy wskazanych w art. 109 ustawy pzp.

3.    Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.   pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

        - zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

      - wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie minimum jedną (1) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w obiekcie objętym prawną ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2023 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o wartości nie niższej niż 
1 000 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

      - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

b1) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności, która brała udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37 c ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840).

b.2) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 840).

b3) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,

b4) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie – oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

Art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”.

UWAGA:

  - wszystkie ww. osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym razie wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia,

  - ilekroć w treści swz jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „remoncie” „przebudowie”, „kierowniku budowy”, należy pojęcie te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane ora aktami wykonawczymi do niej,

  - zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

5. Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:

  - wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,

  - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach tych podmiotów,

#### Rozdział VII Dokumenty.

1.    Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:

  - formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;

  - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

  - pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów, w sytuacji określonej w Rozdziale XIII ust. 4 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział IV ust. 1);

  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;

Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;

Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

  - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;

Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

  - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.

  - oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

  - przedmiotowe środki dowodowe: opis rozwiązań równoważnych jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 16 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności),

Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają wspólnie ww. dokumenty.

- Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp  przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – jako spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust.4  pkt 1 lit. a) SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – jako spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 4  pkt 1 lit b) SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania

4.	Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

5.	Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

6.	Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

7.   Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie  z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

ROZDZIAŁ VIII Wykonawcy zagraniczni

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

ROZDZIAŁ IX  Termin wykonania zamówienia, rękojmia

- Termin realizacji zamówienia – 300 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

- Gwarancja jakości wykonanych robót:

1) Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji:

    - minimalny okres – 48 miesięcy,

    - maksymalny okres - 72 miesiące

liczony od dnia podpisania protokołu odbioru  robót.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie cenowej oświadczenie co do długości okresu gwarancji. Okres gwarancji należy podać w miesiącach.

Oferowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Okres rękojmi równy będzie okresowi udzielonej gwarancji. Początek okresu rękojmi liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

ROZDZIAŁ  X Wadium

            - Wadium należy wnieść w wysokości 23 000,00 zł. przed upływem terminu  składania ofert, decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

            - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648,

- gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie.

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.

- W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:

- dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

- gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.

- W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,

- termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.

- W formularzu ofertowym należy wpisać nr rachunku, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

- Jeżeli Wykonawca nie wskaże nr rachunku, o którym mowa w pkt 6, wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego wpłynęło

#### ROZDZIAŁ XI Wyjaśnienia treści SWZ i jej modyfikacja

            - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego na platformazakupowa.pl.  nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

            - Pytania zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ można przekazywać pojedynczo lub pakietami.

            - Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji edytowalnej.

            - Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na platformazakupowa.pl. bez ujawniania źródła zapytania.

            - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na platformazakupowa.pl.

            - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 1, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

            - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 1.

            - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

            - Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

            - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

#### ROZDZIAŁ XII  Sposób obliczenia ceny oferty

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe w danej części zamówienia.

- Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a  szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej swz, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania  przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji.

- Cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności wykonawcy wobec zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania do użytkowania, zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi.

- Załączone do swz  przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających  z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy.

- Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić również koszty związane z:

  - kosztami ubezpieczenia budowy oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

  - organizacją zaplecza budowy,

  - podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - oznaczeniem terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - ochroną mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy,

  - wyznaczeniem strefy bezpieczeństwa i utrzymaniem jej w sprawności technicznej,

  - poborem energii elektrycznej i wody (100% kosztów),

  - robotami przygotowawczymi, porządkowymi, składowaniem materiałów i utylizacji materiałów odpadowych wraz ze składowaniem nadmiaru urobku,

  - zajęciem pasa drogowego (chodnika) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opłatami (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

  - składowaniem, segregowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, wraz z ich wywozem i opłatami z tym związanymi.

  - wykonaniem dokumentacji fotograficznej po wykonaniu robót,

  - opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - wykonaniem na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu stwierdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do odbioru przed ich zakryciem,

  - wszelkimi innymi kosztami koniecznymi do poniesienia w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest:

poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:

  - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,

  - wskazać wartość towaru lub usługi, bez kwoty podatku,

  - podać kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile cena złożonej oferty nie zawiera ww. kwoty podatku.

W przypadku niezłożenia przedmiotowej informacji w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający przyjmie, że złożono ofertę, której wybór nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

#### ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowania oferty

1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

2.	Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.	Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

4.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

7.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.	W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. Instrukcja: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9.	Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.	Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

12.	Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

#### ROZDZIAŁ XIV Składanie i otwarcie ofert

1. 	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin      do dnia 12.07.2024r. do godz. 10.00.

      - Otwarcie ofert odbędzie się w dniu   12.07.2024r., o godz. 10.05.

      - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.08.2024r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

      - Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

      - W sytuacji, o której mowa w pkt 4 zamawiający zamieści na platformazakupowa.pl. informację o zmianie terminu otwarcia ofert.

      - Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na platformazakupowa.pl. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

      - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na platformazakupowa.pl. informacje o których mowa w art. 222 ustawy.

#### ROZDZIAŁ XV Kryteria oceny ofert

- Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

        - cena (C) – 60 %

Sposób przyznania punktów w kryterium:

najniższa cena ofertowa

C  = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%

cena ofertowa w ofercie ocenianej

        - okres gwarancji (G) – 20%

Sposób przyznania punktów w kryterium:

okres gwarancji w ofercie ocenianej

G = ----------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 20%

najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji:

a) minimalny okres – 48 miesięcy

    - maksymalny okres – 72 miesiące

liczony od dnia podpisania protokołu częściowego odbioru robót.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy od dnia odbioru robót. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy, spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.

Jeżeli wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji niż 72 miesiące, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie mu policzony termin 72 miesiące jako maksymalny zgodny z żądaniem  zamawiającego.

  - wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (K) – 20%

Sposób przyznania punktów w kryterium:

wysokość kary umownej w ofercie ocenianej

K = -------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 20%

najwyższa kara umowna spośród złożonych ofert

Wymagana przez zamawiającego wysokość kar umownych:

- minimalna wysokość kary – 2 000,00 zł

- maksymalna wysokość kary – 5 000,00 zł

liczona od daty przekroczenia terminu realizacji robót.

Kara umowna nie może być niższa  niż 2 000,00 zł, zaoferowanie kary umownej niższej niż 2 000,00 zł, spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.

Jeżeli wykonawca zaproponuje wyższą karę umowną niż 5 000,00 zł, do oceny ofert w kryterium „wysokość kary umownej” zostanie mu policzona kara w wysokości 5 000,00 zł jako maksymalna, zgodna z żądaniem zamawiającego.

- Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów. S = C + G + K. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

- W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w SWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający poprawi w treści oferty:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### ROZDZIAŁ XVI Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Umowa.

        - Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy  zawarte są w projekcie umowy,  stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

        - Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tymi postanowieniami, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

        - Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

  - Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:

            - potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę kopie uprawnień, zgodnie z Rozdz. VI ust. 4, pkt 1, lit. b) wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

            - dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca ubezpieczył budowę / montaż od wszystkich ryzyk – CAR / EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia) dla zadania pn.: „Wymiana wrót hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu Szczecińskiego przy ul. Przestrzennej 10 w Szczecinie – ETAP I ” ”, z okresem ubezpieczenia na pełny czas realizacji robót budowlano-montażowych, na warunkach opisanych w załączniku nr 5 do umowy – projektowane postanowienia umowy, wraz  z dowodem opłacenia składki .

            - dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki.

Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.  Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał pojazdy samochodowe oraz oświadcza, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy zgodny będzie z wymogami określonymi w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

4.   W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu:

- harmonogram rzeczowo-finansowy robót objętych umową i uzyskać akceptację Zamawiającego;

-  kosztorys ofertowy zawierający pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,  sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

            - Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

            - Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

            - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

            - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 89 1020 4795 0000 9502 0292 7663

            - 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji  musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30% zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi za wady lub gwarancji  + 15 dni.

            - W przypadku gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

    - zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

    - zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 452 ust. 8 ustawy,

    - termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

            - W przypadku gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, treść gwarancji/poręczenia powinna wykazywać zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia.

            - W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.

            - Zamawiający może na wniosek wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

            - Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.

            - Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

            - Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

a) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,

b) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

c) wypłata, o której mowa w lit. b, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

#### ROZDZIAŁ XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

            - Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy.

            - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

            - Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

  - zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. na Platformie), przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

  - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na Platformie.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;

  - miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

- Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

#### ROZDZIAŁ XVIII Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV:

45000000-7   Roboty budowlane

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne

45332000-3   Roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne

45310000-3   Instalacje elektryczne

45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe

45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

            - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu konserwatorskiego budynku mieszkalnego i historycznego ogrodzenia przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 w Szczecinie, w tym:

- Remont zabytkowego budynku mieszkalnego oraz werandy,

- Remont ogrodzenia posesji, w tym części zabytkowej oraz budowa stylizowanego ogrodzenia od strony ul. Wawrzyniaka,

- Zagospodarowanie terenu, w tym budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza energetycznego.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym.

Planowana inwestycja realizowana będzie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi:

- Ekspertyza budowlana oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budynku mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 autorstwa mgr. inż. Marka Nowaka,

- Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Wykonawczy/Techniczny pn. „REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO I PRZYLEGAJĄCEJ WERANDY W KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO” opracowany przez Interwot mgr inż. Marek Nowak z siedzibą w Kliniskach Wielkich.

- Program Prac Konserwatorskich Elewacji autorstwa mgr Małgorzaty Zyzik,

- Program Prac Konserwatorskich Klatki Schodowej autorstwa mgr Małgorzaty Zyzik,

- Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Wykonawczy/Techniczny, Projekt Zagospodarowania Terenu pn. „REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA. REMONT KLATKI SCHODOWEJ I CZĘŚCI WSPÓLNYCH, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, REMONT OGRODZENIA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU opracowany przez PROKON-PROJEKTOWANIE mgr inż.  Monika  Grabowska z siedzibą w Szczecinie,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Decyzje nr 2171/2022 oraz 665/2024 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- Decyzja pozwolenie na budowę nr 43/23 z dnia 18.01.2023r. oraz decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę nr 366/24 z dnia 27.05.2024r.

Zakres zamówienia obejmuje roboty m.in.:

- ROBOTY BUDOWLANE NA BUDYNKU

- Zabezpieczenie stolarki folią

- Oznakowanie terenu robót i wygrodzenie miejsca prac z umożliwieniem bezpiecznego  dostępu do pomieszczeń i mieszkań,

- Usunięcie roślinności

- Rozebranie obicia ścian - rozebranie docieplenia z płyt styropianowych

- Rozebranie obudowy z płyt GK na stelażu wraz z obudową ścian z płyt GK

- Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych

- Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych stropów

- Wykonanie podwaliny pod słupkami

- Wymiana uszkodzonej belki podwaliny

- Wymiana końców krokwi

- Wymiana innych uszkodzonych elementów

- Ręczne rozebranie partii gzymsu nad cokołem oraz usunięcie betonowej czapki

- Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej

- Czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie

- Rozebranie pokrycia dachowego z papy

- Wywiezienie i utylizacja papy i innych odpadów

- Wymianę odeskowania dachów pod papę - wymianę uszkodzonych desek pokrycia

- Odgrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym

- Krycie dachów papą termozgrzewalną na osnowie

- Wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych wraz z uzupełnieniem ubytków, braków, etc.,  np. szprosów,

- Oczyszczenie wrębów z kitu miniowego z usunięciem resztek szkła

- Naprawę słupków drewnianych

- Uzupełnienie drobnych ubytków, wykruszeń i zadrapań  kitem akrylowym do drewna dobranym kolorem do oryginału

- Malowanie farbą stolarki - specjalne farby do drewna zabytkowego

- Renowację i rekonstrukcję szklenia

- Wymianę zamków

- Naprawę schodów wejściowych

- Przymurowanie murków bocznych schodów

- Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy

- Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich

- Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych

- Usunięcie przemurowań zaprawą cementową

- Uzupełnienie spoin zaprawą wapienno-trasową do murowania wraz z wymianą zniszczonych cegieł.

- Wykonanie rekonstrukcji gzymsu nad cokołem w zaprawie wapienno-trasowej

- Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej murów z cegły zabytkowej

- Spoinowanie murów i sklepień (filary, pilastry, gzymsy i attyki) z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy i odtworzeniem oryginalnego koloru fugi

- Ponowne osadzenie okien i drzwi wraz z uszczelnieniem połączeń i renowacją zawiasów

- Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt z wełny mineralnej

- Wykonanie ocieplenia wnętrz pomieszczeń do całorocznego użytkowania wełną mineralną z   wykonaniem wentylacji górą i dołem

- Wykonanie okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi (GKFI) na ruszcie metalowym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud

- Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na rusztach - z płyt GKFI

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii

- Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt z wełny mineralnej posadzkowej

- Wykonanie podłogi z desek struganych o gr. 32 mm

- Zagruntowanie drewna

- Dwukrotne malowanie struganych podłóg, ścianek działowych, listew szerszych

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

- Nabicie na ocieplenie z GKFI drewnianych nakładek o formie jak oryginalna konstrukcja

- Wykonanie otworów wentylacyjnych w listwach przypodłogowych i przy suficie

- Piaskowanie powierzchni muru

- Wykonanie hydrofobizacji powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie

- Ręczne wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, końców balustrad itp.

- Piaskowanie powierzchni muru

- Wykonanie dezynfekcji partii cokołowej i pozostałych elementów porażonych glonami preparatem systemowym do budynków zabytkowych.

- Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych

- Oczyszczenie  detali malowane farbami olejnymi pastą do usuwania farb olejnych

- Wykucie wtórnych cementowych fugi i wykonanie uzupełnienia cegieł i detali

- Odtworzenie zamurowanego otworu okiennego parteru

- Wzmocnienie zachowanych lecz osłabionych fragmentów detali z zaprawy preparatem krzemianowym  przez nasączenie

- Zszywanie pęknięć murów prętami zszywającymi ze stali nierdzewnej

- Uzupełnienie ubytków uszkodzonych cegieł kitem mineralnym  podbarwionym w kolorze oryginalnej cegły

- Malowanie fug w kolorze różowym

- Naprawę elementów drewnianych wieszarów dachu z oczyszczeniem z nawarstwień zdegradowanej starej farby przez piaskowanie

- Wykonanie rekonstrukcji elementów drewnianych z drewna sosnowego z mocowaniem na kołki drewniane jak w oryginalnej konstrukcji.

- Wykonanie rekonstrukcji brakujących części detali z tynku w zaprawie wapienno-trasowej w ciepłym piaskowym kolorze

- Wykonanie inwentaryzacji, szablonów detali architektonicznych dla całego obiektu

- Wzmocnienie przez impregnację drewnianych nakładek i obudów skrzynek preparatem do drewna na bazie żywicy epoksydowej.

- Usunięcie tynku w dolnej części fachu w wykuszu i zstąpienie go szkliwionymi płytkami w kolorze kremowym

- Rozebranie rynien z blachy nie nadających się do użytku

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku

- Przełożenie pokrycia z dachówki

- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

- Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy tytan-cynk

- Wykonanie i montaż podokienników z blachy tytan-cynk

- Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych z blachy tytan-cynk

- Wymiana haków rynnowych

- Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytan-cynk

- Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytan-cynk

- Przebudowanie (usunięcie z dachu werandy) odpływu z dachu głównego poprzez wprowadzenie rury spustowej bezpośrednio do odpływu głównego

- Wykonanie renowacji naświetla oraz drzwi wejściowych

- Wykonanie impregnacji drewna 3 fazowym preparatem p. grzybom, owadom i ppoż. przez smarowanie oraz rekonstrukcji malatury  wieszarów  dachu wg oryginału przy pomocy farb do drewna zabytkowego

- Wykonanie renowacji szkliwionych dachówek z nad kominów

- Wykonanie renowacji  szkliwionych dachówek nad ornamentem w postaci delfinów

- Wzmocnienie zachowanych fragmentów detali z zaprawy preparatem krzemianowym  przez nasączenie

- Usunięcie  zniszczonych tynków na elewacji wraz ze zdjęciem szablonu z rytej dekoracji

- Uzupełnienie ubytków uszkodzonych cegieł kitem mineralnym  podbarwionym w kolorze oryginalnej cegły

- Wymianę cegieł zniszczonych powyżej 30% na nowe  z wmurowaniem na zaprawę trasową

- Naprawienie naświetli okien piwnicznych wraz z odtworzeniem muru powyżej terenu z kołnierzem

- Wykonanie rekonstrukcji wyprawy elewacji wraz z rytą dekoracją

- Uporządkowanie elewacji wraz z usunięciem wtórnego szpałdowania

- Uporządkowanie terenu pomiędzy werandą a przybudówką poprzez likwidacje zbędnych pozostawionych materiałów i  przedmiotów nieużytkowych

- Wykonanie tynkowania wyprawą wraz z odtworzeniem brakujących detali, fryzu i gzymsu i zabezpieczeniem odsłoniętego ściągu

- Odbicie tynków z usunięciem gruzu z placu budowy

- Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich

- Ustawienie i rozbiórka rusztowania

- Czyszczenie ścierne lub chemiczne kominków, portali, sterczyn, obramień, konsoli i kroksztynów

- Oczyszczenie elewacji z odparzonego, zniszczonego tynku z pozostawieniem widocznych sgraffów

- Wykonanie konserwację i rekonstrukcję elementów sztukaterii oraz wsporników gzymsu

- Renowację sterczyn - ozdób dachowych - na całym  obiekcie

- Wykonanie rekonstrukcji wprawy tynkowej wg oryginału wraz z elementami detali

- Wzmocnienie zarysowanych nadproży okiennych poprzez użycie kotew spiralnych w systemie (dla obiektów zabytkowych)

- Wykonanie izolacji metodą iniekcji

- Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych i ścian piwnic

- Wykonanie i ułożenie pomostów dla pieszych nad wykopem

- Wykonanie zastaw i zabezpieczeń wykopów

- Wykonanie wykopów

- Odeskowanie wykopów

- Zabezpieczenie w wykopie biegnących rurociągów i sieci uzbrojenia podziemnego

- Wykonanie impregnacji biobójczej metodą ręczną

- Wykonanie impregnacji przeciwsolnej metodą ręczna

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych pod izolacje

- Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia

- Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - wtopienie w izolacji

- Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych

- Przyklejenie płyt styropianowych XPS do ścian fundamentowych

- Wykonanie ochrony powierzchniowej folią kubełkową + montaż listwy maskującej

- Wykonanie obróbki z blachy tytan-cynk izolacji z płyt styropianowych XPS

- Demontaż przewodów z rur zniszczonych podejść deszczówki

- Dostawę i montaż rur deszczowe z PVC o połączeniach wciskowych

- Zasypanie wykopów ziemią z ukopów wraz dostawą kruszywa

- Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami

- Demontaż okien piwnicznych

- Dostawę i montaż stolarki zgodnie z zestawieniem

- Wykonanie tynków uzupełniających po wstawieniu okien

- Wywiezienie ziemi i gruzu kontenerami

- Wykonanie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny

- Ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- Wykonanie nawierzchni żwirowej

- Dostawę i rozścielenie ziemi urodzajnej

- Wykonanie siewu traw

- Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych

- Wykonanie wjazdów do bram z płyt betonowych

- Usunięcie z budynku gruzu i śmieci składowanych w piwnicach

- Rozbiórkę balustrady drewnianej i poręczy schodów

- Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej

- Zerwanie posadzki cementowej

- Rozebranie posadzki z cegły - cegła historyczna do odzysku

- Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach

- Ręczną rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych

- Ręczne przygotowanie podłoża pod izolacje

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki

- Wykonanie izolacji i uszczelnień z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy

- Wykonanie posadzek cementowych wraz z cokolikami zbrojonych siatką stalową

- Uzupełnienie posadzki z cegły pełnej - opcjonalne wykonanie z płytek klinkierowych lub kamienne zgodnie z opracowaniem projektowym

- Naprawę stopni

- Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni i cegieł

- Usuwanie warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji przed właściwym czyszczeniem

- Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych i belek stalowych

- Pomalowanie minią

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

- Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem

- Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem

- Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników

- Odtłuszczanie konstrukcji stalowych

- Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belek nadproży

- Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych zgodnie z opracowaniem

- Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stopkach belek

- Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową

- Wykonanie schodów drewnianych częściowo zabiegowych z podstopnicami

- Montaż balustrad osadzenie w stopniach, wyrobienie zakrętów, wmontowanie uzupełniających elementów z malowaniem

- Ręczne rozkucie rys

- Zasklepienie rys

- Dwukrotne odgrzybianie ścian

- Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach

- Zagruntowanie rzadką zaprawą cementową stropów i powierzchni osiatkowanych z przygotowaniem zaprawy

- Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych

- Wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych

- Dwukrotne malowanie tynków renowacyjnych zgodnie

- Opalanie/ szlifowanie farby ze stolarki drzwiowej - renowacja drzwi

- Dwukrotne malowanie farbą stolarki drzwiowej

- Wymianę klamek z szyldami

- Wymianę zamków wpuszczanych

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

- Dostawę i montaż drzwi stalowych pełnych malowanych

- Dostawę i montaż drzwi stalowych pełnych EI-30 malowanych proszkowo.

- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych

- Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów

- Wypełnienie spoin w murach ceglanych

- Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojonej na ścianach pod zegar

- Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą - wzmacniające preparaty krzemianowe

- Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków

- Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi wraz z zegarem zgodnie z opracowaniem projektowym

- Inwentaryzacja elementów architektonicznych z wykonaniem odcisków, szablonów, itp. wszystkich detali odwzorowania historycznego

- Montaż profili elewacyjnych

- Odtworzenie zegara słonecznego na elewacji

- Wykonanie i montaż strzałki zegara słonecznego

- Dostawę i montaż kotew wzmacniających pod istniejące elementy zegara

- Montaż kotew chemicznych wraz z metalowym wskaźnikiem

- Dostawę, montaż i demontaż rusztowania

- Pracę rusztowań - cały obiekt

- Zabezpieczenie podłóg okien, drzwi, balustrad i posadzek

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych z oczyszczeniem podłoża

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

- Dwukrotne gruntowanie podłoży

- Osiatkowanie pęknięć tynku wewnętrznego na ścianach i stropach siatką do połączeń szpachlowanych

- Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych

- Dwukrotne malowanie farbami schodów z dwukrotnym szpachlowaniem

- Dwukrotne malowanie farbą drewnianych cokołów

- Wymianę lub naprawę miejscową elementów schodów drewnianych

- Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni i podstopni

- Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych

- Wymianę cokołów z drewna sosnowego

- Wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych

- Montaż nosków stopni schodowych

- Obudowę słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych na zabudowie

- Mycie po robotach malarskich

- Demontaż i ponowny montaż skrzynek listowych

- Dostawę i montaż nowych drzwi drewnianych do lokali

- Wykucie z muru podokienników- parapety wewnętrzne

- Rozebranie obróbek blacharskich murów z odzyskiem głowiczek mocujących

- Rozebranie zamurowania części okna

- Wykonanie obróbek z blachy tytanowo-cynkowej z odtworzeniem i zastosowaniem mocowań historycznych

- Wykonanie warstwy spadkowej pod parapety z montażem taśmy uszczelniającej i warstwy wytłumiającej

- Dostawę i montaż okien drewnianych zespolonych trzyszybowych i odwzorowaniem detali

- Dostawę i montaż parapetów wewnętrznych drewnianych tożsamych z kolorystyką okien

- Dostawę i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytan-cynk

- Rozebranie drewnianych podłóg ślepych

- Rozebranie drewnianych legarów

- Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe

- Wymianę ślepego pułapu

- Wypoziomowanie płaszczyzny belek stropowych pod płyty osb przez wykonanie nadbitki

- Wymianę lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych

- Impregnację ogniochronną elementów drewnianych

- Trzykrotną impregnacją grzybobójczą konstrukcji drewnianych

- Wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej płytami z wełny mineralnej układanymi między legarami ułożonymi na stropie

- Wykonanie ślepej podłogi z płyt OSB

- ROBOTY WIELOBRANŻOWE  ZEWNĘTRZNE

- Rozebranie ścian z cegieł - ogrodzenie przy winorośli

- Rozbiórka pokrycia z dachówki czapy murków ogrodzenia

- Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły

- Gruntowanie podłoży preparatami

- Malowanie elewacji wg kolorystyki opracowania

- Obróbki z blachy tytan-cynk

- Rozebranie przęseł ogrodzeniowych i furt do czyszczenia i ocynkowania

- Rozebranie słupków i demontaż ostrożny wszystkich elementów ozdobnych do odzysku i wbudowania

- Transport z załadunkiem i wyładunkiem przęseł ogrodzeniowych

- Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji do I stopnia czystości przęsła ogrodzeniowych i elementów ozdobnych

- Wykonanie remontu elementów ogrodzenia w technologii kowalskiej

- Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji

- Ocynkowanie stalowych przęseł ogrodzeniowych i słupków

- Dostawę i montaż słupków ogrodzeniowych z zawiasami do bram ogrodzeniowych i uchwytami do montażu

- Dwukrotne malowanie farbą elementów konstrukcji

- Wykonanie ogrodzenia wzorowanego na ogrodzenie historyczne

- Wykonanie ław fundamentowych prostokątnych żelbetowych

- Wykonanie fundamentów z cegły budowlanej - podmurówka

- Ułożenie pokrywy fundamentu z cegły

- Montaż przęseł ogrodzenia i słupków

- Naprawa powierzchni murów

- Wykonanie nowego cokołu tożsamego z istniejącym w części rozebranego ogrodzenia murowanego

- Podbicie betonem ław ogrodzenia z wykopaniem i zasypaniem wykopu

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod poziomowane istniejących cokołów

- Rozścielenie ziemi urodzajnej

- Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek ryflowanych na podsypce piaskowej - odzysk do wbudowania oraz pozostała nawierzchnia

- Oczyszczenie płytek z rozbiórki

- Ręczne rozebranie podbudowy

- Wykonanie koryta pod chodniki i dojścia

- Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Wykonanie podbudowy wykonanej ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem

- Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem ręcznym

- Ułożenie nawierzchni z  płytek z odzysku oraz nowoprojektowanych nawierzchni z płytek o podobnej fakturze i kształcie

- Wykonanie pomiarów robotach ziemnych

- Wykonanie wykopów oraz przekopów w gruncie

- Montaż konstrukcji rurociągów i kanałów

- Demontaż rurociągów i kanałów

- Wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich

- Ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk

- Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk

- Dostawę i montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych z rurą teleskopową

- Dostawę i montaż wpustów żeliwnych

- Dostawę i montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych

- Wykonanie prób wodnych szczelności kanałów rurowych

- Zasypywanie wykopów

- Zagęszczenie zasypów ubijakami mechanicznymi

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- Wykonanie koryta pod opaskę przy budynku

- Wykonanie nawierzchni żwirowej

- Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe

- Wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem

- Ułożenie obrzeży betonowych

- Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny

- Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie

- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

- Ułożenie rur osłonowych

- Układanie kabli rowach kablowych ręcznie

- Układanie kabli w budynkach z mocowaniem

- Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki w wykopie

- Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych

- Układanie bednarki w rowach kablowych

- Zarobienie na sucho końca kabla

- Przebijanie otworów w ścianach lub stropach

- Montaż w rowach muf przelotowych

- Badanie linii kablowej

- Uporządkowanie terenu pomiędzy werandą a przybudówką.

Uwaga: Zakres robót nie obejmuje dostawy i montażu zbiornika bezodpływowego na wody opadowe. Dostawa i montaż zbiornika zostanie wykonany w ramach osobnego zadania inwestycyjnego. W celu zapewnienia poprawności działania kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowiązany jest do wbudowania studni betonowej o średnicy 1000 mm w miejscu przecięcia się przewodów kanalizacji deszczowej.

- ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĄTRZ BUDYNKU

- Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem

- Dostawę i montaż tablic rozdzielczych

- Dostawę i montaż uziomów poziomych w wykopie

- Wykonanie uziomów ze stali profilowanej

- Łączenie przewodów instalacji odgromowej

- Przebijanie otworów w ścianach lub stropach

- Dostawę i układanie kabli

- Dostawę i montaż aparatów elektrycznych

- Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

- Zaprawianie bruzd

- Dostawę i montaż rury winidurowych

- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny

- Dostawę i montaż puszek instalacyjnych

- Dostawę i montaż łączników i przycisków podtynkowych

- Dostawę i osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych

- Dostawę i montaż opraw oświetleniowych

- Sprawdzenie i pomiary obwodów elektrycznych niskiego napięcia

- Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania

- Badania i pomiary instalacji uziemiającej

- Dostawę i montaż urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu)

- Dostawę i montaż zamków elektromagnetycznych

- Praca próbna systemu

- Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych

- Dostawę i montaż przełącznic RTV i internetowej

- Dostawę i montaż korytek

- Dostawę i ułożenie multikabli wciąganych do rur

- Dostawę i montaż szafek i puszek multimedialnych

- Dostawę i ułożenie przewodów UTP, RG6 wciąganych do rur

- Demontaż istniejącej instalacji

- ROBOTY SANITARNE WEWNĄTRZ BUDYNKU

- Demontaż rurociągów stalowych

- Demontaż rurociągów kanalizacyjnych

- Wywiezienie gruzu i odpadów

- Transport gruzu i odpadów z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

- Dostawę i ułożenie rurociągów w instalacjach c.o.

- Dostawę i montaż izolacji rurociągów otulinami

- Płukanie instalacji C.O.

- Próby szczelności instalacji c.o.

- Wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych

- Dostawę i montaż rury przyłącznych do grzejników

- Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

- Dostawę i montaż zaworów odcinających kulowych

- Dostawę i montaż dwuzłączek

- Podłączenie instalacji centralnego ogrzewania do węzła cieplnego

- Dostawę i montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych

- Dostawę i montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PP PN20 z wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych

- Płukanie instalacji wodociągowej

- Próba szczelności instalacji wodociągowych

- Wykonanie punktów stałych w rurociągach z tworzyw sztucznych

- Dostawę i montaż zaworów przelotowych kulowych

- Dostawę i montaż zaworów zwrotnych

- Dostawę i montaż zaworów kulowych "safe lock" o połączeniach gwintowanych

- Wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych

- Dostawę i montaż wodomierzy skrzydełkowych

- Plombowanie wodomierzy ze spisaniem protokołu

- Dostawę i montaż zaworów regulacyjnych termostatycznych c.w.u.

- Podłączenie instalacji wody do instalacji w mieszkaniach

- Dostawę i montaż rurociągów z PCW z łączeniem metodą wciskową

- Wymiana podejść z rur z PVC łączonych metodą wciskową

- Dostawę i montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniach wciskowych

- Dostawę i montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym

- Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

- Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych

- Dostawę i montaż drzwiczek rewizyjnych

- Przebicie otworów w ścianach i stropach

- Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach

- Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - uszkodzenia po wykonaniu otworów

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych na zabudowie

- Obudowa kanałów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

- Dostawę i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 35 %

- Dostawę i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kołowe, dwupłaszczowe - udział kształtek do 35 %- wentylacja  łazienki i w-c

- Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach Wykonanie dokumentacji powykonawczej

5. W odniesieniu do zakresu robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, do swz zostały dołączone przedmiary robót, które mają charakter pomocniczy w przygotowaniu oferty i nie mogą być podstawą do roszczeń wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca podpisując umowę zobowiązuje się do całkowitego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi i wymogami poczynionych uzgodnień. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy  i przepisami p.poż.

5.  Wykonawca jest także zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Zarządzeniem nr 140/2021 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu.

Zarządzenie nr 140/21 dostępne jest na stronie – link

http://cdn.um.szczecin.pl/httpfiles/zarzadzenie_140_21.pdf

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników i osób trzecich, jakie mogą powstać w związku  z prowadzonymi usługami oraz w zakresie strat i szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy.

7. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi odpadami,  jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

8. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu  art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465, ze zmianami) wszystkie osoby, które wykonywać będą następujące czynności podczas realizacji zamówienia:

    - wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym przygotowawczych,

    - roboty elektryczne,

    - roboty sanitarne

9. Zatrudnienie o którym mowa w ust. 8 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

11. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia w zakresie określonym w art. 96 ustawy.

12. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy.

13. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawy.

14. Zamawiający wymaga aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani.

15. Zamawiający dołożył należytej staranności w celu wyeliminowania z dokumentów zamówienia wszelkich nazw własnych. Jeżeli jednak w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (nazwy własne) a zamawiający nie określił kryteriów równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy, to należy traktować je jako niebyłe. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany z użyciem wskazanych z nazwy materiałów i produktów. Tym samym wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia przy użyciu innych materiałów i produktów nie jest zobowiązany do składania opisu materiałów i produktów równoważnych.

16. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.

17. Jeżeli w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (nazwy własne) a zamawiający nie określił kryteriów równoważności, o których mowa w art.99 ust. 6 ustawy, to należy traktować je jako niebyłe. W związku z powyższym zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany z użyciem wskazanych z nazwy materiałów i produktów. Tym samym wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia przy użyciu innych materiałów i produktów nie jest zobowiązany do składania opisu materiałów i produktów równoważnych.

18. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.

19. Złożone przez wykonawcę wraz z ofertą dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe będą podlegały ocenie przez zamawiającego. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 2 ustawy.

20. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy wykorzystywać pojazdy samochodowe, zgodnie z wymogami określonymi w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Szczecin, dnia  26.06.2024 r.