ZAŁĄCZNIK NR  1

DO  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO UMIESZCZONEGO NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ OPEN NEXUS

DOT. ZAKUPU

- PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Dostawa 1 szt.  wagi Radwag AS 310. R2.PLUS z legalizacją.

Dane techniczne wagi analitycznej RADWAG AS 310 R2 PLUS:

- Z powłoką antystatyczną;

- Z dokładnością ważenia: 0,0001 g;

- Obciążenie maksymalne [Max]:  310 g;

- Obciążenie minimalne [Min] :    10 mg;

- Dokładność odczytu [d]:    0,1 mg;

- Zakres tary:   -310 g;

- Czas stabilizacji:     2,5 s;

- Adiustacja    wewnętrzna (automatyczna);

- Klasa dokładności OIML    I;

- Wyświetlacz  LCD (z podświetleniem);

- Zasilanie:      100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz (sieciowe);

- Temperatura pracy:  +10 ÷ +40 °C;

- Wymiar szalki:        ø100 mm.

Sprzęt winien być  nowy,  umieszczony w opakowaniach fabrycznych, chroniących sprzęt podczas transportu. Do  sprzętu winna być dołączona karta gwarancyjna  z informacją dot. miejsca i sposobu serwisu – gwarancja minimum  24 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, tj. magazynu Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Iławska 1 oraz instrukcja obsługi w j. polskim.

WARUNKI ODBIORU ZAMÓWIENIA:

1. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości. Odbiór nastąpi na podstawie podpisanego bez uwag protokołu przekazania- odbioru.

2. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez wykonawcę na jego koszt

i odpowiedzialność.

3. Termin dostawy towaru do magazynu Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji  w Bydgoszczy – do 10 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy.

4. Miejsce dostawy: magazyn techniki policyjnej Wydziału Zaopatrzenia  KWP

w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1, 85-720 Bydgoszcz.

5. Jeżeli zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem winien zostać wymieniony w ciągu 7 dni roboczych na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

WARUNKI ZAPŁATY:

1. Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy , 85-090 Bydgoszcz,

ul. Powstańców Wlkp. 7, NIP 554-031-29-93, REGON 091362152.

2. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

Opr.:  podkom. Anna Bartczak

tel. kontaktowy : 47 751 57 46