## ZADANIE
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.47.2.2024
Formularz cenowo-techniczny - zadanie 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do żywienia klinicznego drogą przewodu pokarmowego, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …..* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………*. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: * wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zgłębnik typu PUR: - zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego; - bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet; - zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu (do 6 tygodni); - zawierający centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm; - dołączona metalowa trójskrętna prowadnica (pokryta silikonem) z kulkową końcówką; - 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG - dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy - zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo; - opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy; rozmiary: CH 6/60cm, CH 8/110cm, CH 10/110cm, CH 10/130 cm, CH 12/110 cm | szt. |  | 500
2. | Zgłębnik typu Bengmark PUR (nosowo-jelitowy): - zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy; - bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet; - zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu (do 6 tygodni); - zawierający centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm; - dołączona metalowa trójskrętna prowadnica (pokryta silikonem) z kulkową końcówką; - posiadający właściwości kontrastujące w promieniach RTG (całą swoją powierzchnią); - dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiadający dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową; - posiadający specjalną spiralę, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą; - zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo; - opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy; rozmiar: CH 10/145 cm | szt. |  | 95
3. | Zgłębnik gastromijny: - silikonowy zgłębnik gastrostomijny o długości 23 cm; - wewnętrzny balon mocujący z czerwonym zaworem do wypełnienia balonu przy użyciu 15 ml sterylnej wody (CH18 i CH 20); - zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię widoczną w promieniach RTG; - w części zewnętrznej zawiera podziałkę znakowaną dokładnie co 0,5 cm; - dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym; - bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu) - zawierający zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety; - zewnętrzna silikonowa płytka pozwalająca umocować zgłebnik do powłok brzusznych; - zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, bez pirogenów, pakowany pojedynczo; - opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy; - rozmiary: CH 14/ 5 ml, CH 18/15 ml, CH 20/15 ml | szt. |  | 100
4. | Zestaw PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia) - zgłębnik o długości 40 cm wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu; - posiadający nadrukowany rozmiar, - linia kontrastująca w promieniach RTG; - hydromerowa powłoka ułatwiająca wprowadzenie zgłębnika; - zawierający centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm; - bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony wymiennym złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet lub strzykawkami ENFit; - zewnętrzna silikonowa płytka pozwalająca umocować zgłębnik do powłok brzusznych; - zacisk do regulacji przepływu; - zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety; - silikonowa płytka wewnętrzna; - jednorazowy skalpel; - igła punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici; - nić trakcyjna do przeciągania zgłębnika - zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, bez pirogenów, pakowany pojedynczo; - opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy; Rozmiary: CH 10/40 cm, CH 14/40cm, CH 18/40cm |  |  | 300
5. | Łącznik stożkowy umożliwiający połączenie zestawu ENFIT do podaży dojelitowej z żeńskimi łącznikami typu oral/enlock | szt. |  | 510
6. | Złączka umożliwiająca szczelne połączenie łącznika ze strzykawką typu luer ze zgłębnikiem dojelitowym EnFit | szt. |  | 810
7. | Zgłębnik typu Flocare PUR: Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać częściej niż co 6 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu. Rozmiar: CH 14/110 cm. | szt. |  | 600
8. | Zestaw do podaży diety w wersji grawitacyjnej do worka | szt. |  | 200
9. | Zestaw do podaży diety w wersji do pompy Flocare Infinity do worków | szt. |  | 500
10. | Złącze bolus do pobierania diety bezpośrednio z opakowania przy użyciu strzykawki ENFit | szt. |  | 120
11. | Flocare łącznik PEG Rozmiary: CH10 | szt. |  | 54
12. | Flocare łącznik PEG Rozmiary: CH14, CH18, do wyboru przez Zamawiającego | szt. |  | 106
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto: