## Arkusz1
TABELA NR 1 - WYKAZ GATUNKOWY ROŚLIN:
TARGOWISKO ORAZ PARKING PRZY ULICY LEGNICKIEJ W RADWANICACH
Lp. | szt | Nazwa gatunkowa polska | Nazwa gatunkowa łacińska | Odmiana | Rozstawa | Parametry
1 | 20 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | Fastigiata | wg projektu | 14 / 16 obw.
2 | 22 | Wiśnia piłkowana | Prunus serrulata | Kanzan | wg projektu | 15 / 16 obw.
3 | 19 | Wiśnia osobliwa | Prunus eminens | Umbraculifera | wg projektu | 16 / 16 obw.
4 | 249 | Trzmielina Fortune'a | Euonymus fortunei | Emerald 'n' Gold | wg projektu | C2/25-30cm
5 | 860 | Róża okrywowa | Rosa | Lovely Fairy | wg projektu | C2/25-30cm
6 | 35 | Hortensja bukietowa | Hydrangea paniculata | Lime Light | wg projektu | C5/50-60cm
7 | 56 | Miskant chiński | Miicanthus sinensis | Gracillimus | wg projektu | C3
8 | 209 | Trzmielina Fortune'a | Euonymus fortunei | Emerald Gaiety | wg projektu | C2/25-30cm
9 | 841 | Róża okrywowa | Rosa | The Fairy | wg projektu | C2/25-30cm
10 | 200 | Suchodrzew chiński | Lonicera pileata | ----- | wg projektu | C3/25-30cm
11 | 218 | Rozplenica japońska | Pennisetum alopecuroides | Hamlen | wg projektu | C2
12 | 29 | Hortensja bukietowa | Hydrangea paniculata | Vanilla Fraise | wg projektu | C5/50-60cm
13 | 559 | Irga Dammera | Cotoneaster dammerii | Major | wg projektu | C2/25-30cm
Szafka sterująca z sterownikiem Hunter XCore-401-iE, czujnik deszczu Hunter Solar-Sync
Skrzynka standard z włazem na elektrozawory
2 sekcje po 4 zraszacze, elektrozawory PGV 1",
Wej.PE 32/1", trójnik MTT-100 1", Kol 1"gw/gz
Rura PE32/PN10 na przyłącze [niebieska]
Rura PE25/PN6 na sekcje [czarna]
Zraszacz z kolanem PE20 Hunter PGP - SS
Rozgałęźniki do zraszaczy - trójnik PE 25*20*25 PN10 / PN16
Kabel sterujący 5x0,75mm2 w peszlu
Wymagania jakościowe dotyczące krzewów ozdobnych:
- pędy krzewów powinny być liczne (min. 5 pędów nasady) i równomiernie rozłożone w obrębie korony
- materiał roślinny musi być jednorodny C32 całej partii, pędy nieprzycięte,
- musi być zaopatrzony w etykiety zawierające podstawowe dane identyfikujące roślinę lub grupę roślin tego samego gatunku i odmiany : pełną nazwę łacińską (nazwa gatunku i odmiany), wysokość rośliny, wielkość pojemnika, w przypadku drzew formy piennej (Pa) : wysokość i obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm.
- pokrój i barwa charakterystyczna dla gatunku i odmiany.
Wady niedopuszczalne:
- oznaki porażenia przez patogeny lub żerowania szkodników,
- zwiędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych (krzewy),
- zwiędniecie lub oznaki gnicia części podziemnych (byliny)
- uszkodzenie i przesuszenie bryły korzeniowej,
- uszkodzenia mechaniczne roślin w szczególności rozłamanie i uszkodzenie pędów szkieletowych,
- nierównomiernie rozłożone pędy w koronie,
- niejednorodna partia dostarczonego materiału pod względem wielkości.
Wymagania jakościowe dla drzew :
Korona drzew musi być w pełni uformowana i symetrycznie rozgałęziona w sposób typowy dla gatunku i odmiany. Korzenie drzew muszą być równomiernie rozłożone w balocie/pojemniku, z możliwością swobodnego przerastania do podłoża. Bryła drzew powinna być zwarta, wilgotna, oraz zabezpieczona siatką płócienną lub innym materiałem ulegającym biodegradacji. U drzew o obwodzie pnia powyżej 14 cm balot dodatkowo musi być zabezpieczony siatką drucianą z nieocynkowanego drutu, rozkładającego się w glebie w ciągu 6–7 lat. Drzewa powinny mieć zachowane właściwe proporcje pomiędzy pniem, koroną oraz bryłą korzeniową ( schemat poniżej - rysunek 1), a także zachowane właściwe proporcje między podkładką i zrośnięta z nią częścią szlachetną.
Wady niedopuszczalne drzew:
- uszkodzenia mechaniczne pnia i korony drzew
- ślady żerowania szkodników lub chorób
- dwupędowa korona drzew
- jednostronnie ukszt. korona
- martwice i pęknięcia kory
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- niejednolity materiał pod względem wysokości i partii
Palikowanie drzew (zabezpieczenie sadzonek na okres wzrostu)
Drzewa należy zabezpieczyć konstrukcją wykonaną palików w liczbie 3 szt. o średnicy 70/80 mm z drewna rdzeniowego, toczonego oraz mocowanych do palików półwałków o średnicy 70 mm w trzech poziomach do wysokości 40 - 45 cm od podłoża oraz w jednym poziomie pod koroną drzewa. Paliki należy osadzić w ziemi poza bryłą korzeniową, na głębokość zapewniającą dobrą ich stabilizację w podłożu oraz w sposób nie powodujący uszkodzeń mechanicznych pni i gałęzi. Drzewa należy zamocować do palików za pomocą elastycznej taśmy do drzew o szerokości 30 - 60 mm. Palikowanie wykonać w tym samym dniu, w którym zostały posadzone drzewa.