ZP/06/2022 								      Załącznik Nr 5 do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr post. ZP/06/2022

Opis przedmiotu zamówienia

| Sprzęt jednorazowego użytku do pobierania krwi |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 | System zamknięty gwarantujący możliwość pobierania krwi zarówno techniką aspiracyjną jak i próżniową | TAK |  |  |
| 2 | Probówko-strzykawki plastykowe, zakręcane korkiem, zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości | TAK |  |  |
| 3 | Każda probówko-strzykawka z inaczej wybarwionym korkiem – na podstawie wybarwienia korka możliwa identyfikacja rodzaju i przeznaczenia probówki | TAK |  |  |
| 4 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Probówki z zamknięciem zabezpieczającym przed kontaktem z krwią, zapewniającym szczelność, umożliwiającym łatwe zamykanie i otwieranie bez efektu aerozolowego (zakrętka dwu-gwintowa) | TAK – 10,00 pkt NIE – 0,00 pkt |  |  |
| 5 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Adapter do rozmazów z tzw. łopatką, umożliwiający wykonanie rozmazu bez konieczności użycia dodatkowych elementów (tj. drugie szkiełko) | TAK – 5,00 pkt NIE – 0,00 pkt |  |  |
| 6 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Słup krwi w probówko-strzykawkach o poj. 1,0-1,5 ml (poz. 4, 7 i 10 Załącznika nr 2 do SWZ) powinien osiągać poziom nie mniejszy niż 2 cm | TAK, podać – 10,00 pkt NIE – 0,00 pkt |  |  |
| 7 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Kompatybilność systemu – pochodzenie od jednego producenta | TAK – 5,00 pkt NIE – 0,00 pkt |  |  |
| 8 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku, po przekręceniu w prawo probówki | TAK, podać – 10,00 pkt NIE – 0,00 pkt |  |  |
| 9 | Igły systemowe, łączniki i igły typu „motylek” sterylne i pakowane pojedynczo, gotowe do użycia bez konieczności łączenia różnych elementów składowych | TAK |  |  |
| 10 | Wykonawca, wraz z pierwsza dostawą, dostarczy na swój koszt, w zaoferowanej cenie: a) stazy – 10 szt., b) statyw do OB – 1 szt., c) statywy do probówek – 4 szt. | TAK |  |  |
| 11 | Termin ważności wyrobów, z wyłączeniem poz. 5, 9 i 10 Załącznika Nr 2 do SWZ, nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty ich dostarczenia. | TAK |  |  |
| 12 | Termin ważności wyrobów wymienionych w poz. 5, 9 i 10 Załącznika Nr 2 do SWZ nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ich dostarczenia. | TAK |  |  |
| 13 | Szkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy w ramach zaoferowanej ceny (forma i termin przeszkolenia personelu medycznego zostanie ustalona po podpisaniu umowy, w dogodnym terminie dla Zamawiającego). | TAK |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „TAK” i „podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź „NIE”.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.