**FORMULARZ OFERTOWY**

*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

***[znak sprawy: 35/2020]***

Pieczęć Wykonawcy

***Zamawiający:***

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki

| OD : ***Wykonawca:***NIP…………………………tel. …………………….., faks ………………...e-mail …………………………………………... | DO :  ***Zamawiający:*****Mazowiecki Szpital Wojewódzki** **Drewnica Sp. z o.o.****ul. Rychlińskiego 1,** **05-091 Ząbki** |
| --- | --- |

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego (nr sprawy **35/2020**), którego przedmiotem jest: **Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i układów klimatyzacyjnych, wentylacji mechanicznej wentylatorów dachowych, klap pożarowych zespołów nawiewno – wywiewnych czerpni ściennych i komór kurzowych, w budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” sp. z o.o.**

oferuję wykonanie zamówienia;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m | ilość | Częstotliwość  | Cena jednostkowa **za jeden przegląd** (zł) | Wartość netto zł (ilość x krotność) | Wartość brutto zł |
| 1. | Nawilżacz z kompletem kanałowych czujników wilgotności | kpl | 1 | 4 razy w roku w tym jeden przed sezonem grzewczym |   |   |  |
| 2. | Centrala A1.2 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 3. | Centrala A 3.4 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 4. | Centrala A 4.5 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 5. | Centrala B 1.2 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 6. | Centrala B 3.4 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 7. | Centrala B 5.6 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 8. | Centrala B 7.8 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 9. | Centrala C 1.3 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 10. | Centrala C 7.8 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 11. | Centrala CNW a01 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 12. | Centrala CNW Cb01 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 13. | Centrala CNW CD1 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 14. | Centrala CNW D01 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 15. | Centrala CNW D02 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 16. | Centrala CNW E01 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 17. | Centrala CNW E02 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 18. | Centrala CNW F01 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 19. | Centrala CNW F02 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 20. | Centrala CNW G01 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 21. | Centrala CNW G02 | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 22. |  Wentylatory dachowe | kpl | 21 | raz w roku |   |   |  |
| 23. | Wentylatory wyciągowe | kpl | 83 | raz w roku |   |   |  |
| 24. | Zespół nawiewno wywiewny Promorte  | kpl. | 1 | raz w roku |   |   |  |
| 25. | Zespół nawiewny pomieszczeń działu farmacji | kpl | 1 | raz w roku |   |   |  |
| 26. | Zespół nawiewny pomieszczeń działu higieny | Kpl | 1 | raz w roku |  |  |  |
| 27. | Klapy przeciwpożarowe na budynkach A-H | kpl | 305 | raz w roku |   |   |  |
| 28. | Szafy sterownicze | kpl. | 5 | raz w roku |   |   |  |
| 29. | Czerpnie ścienne i komory kurzowe | kpl | 1 | co 6 miesięcy |   |   |  |
| 30. | Jednostki klimatyzacyjne | kpl | 23 | 2 razy w roku zgodnie z ustawą f-gazową, nie częściej niż co 6 miesięcy |   |   |  |
| 31. | Komplet filtrów powietrza dla central wentylacyjnych i układów nawiewnych | kpl | 1 | 2 |   |   |  |
|  | Suma netto, zł |  |  |
| Suma brutto, zł |  |  |

**Uwaga :**

**Zamawiający wymaga przeprowadzenie pierwszych przeglądów nie później niż do 01.04.2020 r.**

**Oświadczam, że:**

1. Zapoznałem się ze wzorem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Zapoznałem się z dokumentacją powykonawczą dostępną pod linkiem ftp://drewnica.pl/2019/
3. Uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oferta obejmuje swoim zakresem wszelkie środki chemiczne niezbędne do czyszczenia i utrzymania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w należytej czystości.

 ………………………

 *podpis Wykonawcy*

Załączniki:

1. Dokument określający zasady dokumentacji
2. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)