ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

SPIS TREŚCI

- Wykaz elementów SSP z podziałem na obiekty

- Etapy realizacji przeglądów w 2024 r. i kolejnych latach

- Poniższe tabele przedstawiają elementy SSP z podziałem na obiekty MTP

  - Pawilon 1 – SSP Siemens

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala Siemens Cerberus | 1 |
| 2 | Czujka liniowa dymu FDL241 | 17 |
| 3 | Czujka dymu optyczna OP720 | 470 |
| 4 | Czujka zasysająca ASD | 2 |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) FDM221 | 48 |
| 6 | Czujka dymu wielodetektorowa OOH740 | 6 |

  - Pawilon 2 – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral | 1 |
| 2 | Izotopowa czujka dymu | 175 |
| 3 | Optyczna czujka dymu | 61 |
| 4 | Termiczna czujka dymu | 1 |
| 5 | Liniowa czujka dymu | 6 |
| 6 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 14 |
| 7 | Moduł BX-OI3 | 4 |
| 8 | Zasilacz ZSP-135-DR-5A-2 | 1 |

  - Pawilony 3 oraz 3A – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral | 2 |
| 2 | Izotopowa czujka dymu | 203 |
| 3 | Optyczna czujka dymu | 221 |
| 4 | Termiczna czujka dymu | 3 |
| 5 | Wielokryteryjna czujka dymu | 205 |
| 6 | Liniowa czujka dymu | 13 |
| 7 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 76 |
| 8 | Moduł BX-OI3 | 48 |
| 9 | Moduł BX-REL4 | 3 |
| 10 | Moduł BX-IM4 | 1 |
| 11 | Zasilacz ZSP-135-DR-7A-2 | 3 |

  - Pawilon 4 – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izotopowa czujka dymu | 50 |
| 2 | Optyczna czujka dymu | 3 |
| 3 | Liniowa czujka dymu | 6 |
| 4 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 14 |

  - Pawilon 5 + hol wejściowy północny + WTC – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral (1szt w paw. 5, 1szt w WTC) | 2 |
| 2 | Izotopowa czujka dymu | 304 |
| 3 | Optyczna czujka dymu | 208 |
| 4 | Liniowa czujka dymu | 18 |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 76 |
| 6 | Termiczna czujka dymu | 15 |
| 7 | Wielokryteryjna czujka dymu | 23 |
| 8 | Moduł BX-OI3 | 110 |
| 9 | Moduł BX-REL4 | 1 |
| 10 | Zasilacz ZSP-135-DR-7A-1 | 1 |

  - Pawilon 5A – parter SSP Schrack + poziom „-1” SSP Siemens

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izotopowa czujka dymu | 109 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 4 |
| 3 | Termiczna czujka dymu | 4 |
| 4 | Zasilacz ZSP-135-DR-7A-2 | 1 |
|  | SIEMENS (poziom -1): |  |
| 6 | Zasilacz ZSP-135-DR-5A-3 | 1 |
| 7 | Zasilacz ZSP-100-1,5A-18 | 1 |
| 8 | Siemens Cerebrus FC724-ZA | 1 |
| 9 | Czujka optyczna OP720 | 78 |
| 10 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) FDM221 | 13 |

  - Pawilony 6ABC – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral - Pawilon 6 | 1 |
| 2 | Podcentrala BMZ Integral C - Pawilon 6A | 1 |
| 3 | Izotopowa czujka dymu | 126 |
| 4 | Optyczna czujka dymu | 95 |
| 5 | Liniowa czujka dymu | 18 |
| 6 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 43 |
| 7 | Termiczna czujka dymu | 5 |
| 8 | Wielokryteryjna czujka dymu | 90 |
| 9 | Moduł BX-OI3 | 106 |
| 10 | Moduł BX-REL4 | 4 |
| 11 | Moduł BX-IM4 | 5 |
| 12 | Zasilacz ZSP-135-DR-7A-3 | 3 |
| 13 | Zasilacz ZSP-135-DR-5A-3 | 1 |

  - Pawilon 7 – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral | 2 |
| 2 | Liniowa czujka dymu | 3 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 26 |
| 4 | Wielokryteryjna czujka dymu | 355 |
| 5 | Moduł BX-OI3 | 17 |
| 6 | Moduł BX-REL4 | 1 |

  - Pawilon 7A – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala Siemens Cerberus | 1 |
| 2 | Centrala BMZ Integral | 1 |
| 3 | Wielokryteryjna czujka dymu | 196 |
| 4 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 28 |
| 5 | Moduł BX-OI3 | 17 |
| 6 | Zasilacz ZSP-135-DR-5A-2 | 2 |
| 7. | Wizualizacja SecoLOG IP, Gemos | 2 |

  - Pawilon 8 – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral | 1 |
| 2 | Optyczna czujka dymu | 65 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 7 |

  - Pawilon 8A – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 32 |
| 3 | Wielokryteryjna czujka dymu | 172 |
| 4 | Moduł BX-OI3 | 72 |
| 5 | Moduł BX-REL4 | 5 |
| 6 | Moduł BX-IM4 | 1 |
| 7 | Liniowa czujka dymu | 9 |
| 8 | Zasilacz ZSP-135-DR-7A-2 | 3 |
| 9 | Zasilacz ZSP-135-DR-5A-1 | 1 |

  - Łącznik z pawilonu 8A do PCC – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielokryteryjna czujka dymu | 13 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 3 |

  - Pawilon 10 – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 10 |
| 3 | Wielokryteryjna czujka dymu | 111 |
| 4 | Moduł BX-OI3 | 1 |

  - Pawilon 11 – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 7 |
| 3 | Izotopowa czujka dymu | 105 |
| 4 | Optyczna czujka dymu | 4 |
| 5 | Termiczna czujka dymu | 2 |
| 6 | Liniowa czujka dymu | 3 |
| 7 | Moduł BX-OI3 | 4 |

  - Pawilon 12 – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 12 |
| 2 | Izotopowa czujka dymu | 238 |
| 3 | Termiczna czujka dymu | 2 |

  - Pawilon 13, budynek GSR – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral C | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 5 |
| 3 | Wielokryteryjna czujka dymu | 42 |

  - Pawilon PCC (15) – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral - Skrzydło Północne | 2 |
| 2 | Podcentrala BMZ Integral - PCC | 2 |
| 3 | Izotopowa czujka dymu | 292 |
| 4 | Optyczna czujka dymu | 39 |
| 5 | Termiczna czujka dymu | 9 |
| 6 | Wielokryteryjna czujka dymu | 969 |
| 7 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 136 |
| 8 | Moduł BX-OI3 | 346 |
| 9 | Moduł BX-REL4 | 5 |
| 10 | Moduł BX-O214 | 49 |
| 11 | Centrale ASD | 5 |
| 12 | Czujka zasysająca | 9 |
| 13 | Zasilacz ZSP-135-DR-7A-2 | 17 |
| 14 | Zasilacz ZSP-135-DR-7A-3 | 11 |
| 15 | Zasilacz ZSP-135-DR-7A-1 | 1 |
| 16 | Zasilacz ZSP-135-DR-5A-2 | 5 |

  - Pawilony 100 oraz 101 – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podcentrala BMZ Integral C | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 10 |
| 3 | Izotopowa czujka dymu | 14 |
| 4 | Wielokryteryjna czujka dymu | 5 |

  - Pawilon 103 – SSP Schrack przegląd II kwartał

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 13 |
| 2 | Izotopowa czujka dymu | 128 |
| 3 | Termiczna czujka dymu | 19 |

  - Hol wejściowy wschodni – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 23 |
| 2 | Wielokryteryjna czujka dymu | 159 |
| 3 | Liniowa czujka dymu | 12 |
| 4 | Moduł BX-OI3 | 9 |
| 5 | Moduł BX-REL-4 | 1 |

  - Pasaż zachodni – SSP Schrack

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) | 4 |
| 2 | Wielokryteryjna czujka dymu | 76 |
| 3 | Liniowa czujka dymu | 16 |
| 4 | Moduł BX-OI3 | 28 |
| 5 | Moduł BX-REL-4 | 1 |

  - Parking PEWUKA – SSP Siemens

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala Siemens Cerberus | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru (ROP) FDM221 | 38 |
| 3 | Czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) OH720 | 215 |
| 4 | Czujka zasysająca ASD FDCIO222 | 16 |
| 5 | Klapa pożarowa odcinająca | 40 |
| 6 | Zasilacze | 14 |

- Haromonogram przeglądów i konserwacji.

  - W roku 2024 do przeprowadzenia pozostaje przegląd IV kwartału, a jego zakres dotyczy: pawilonów  4, 8, 10, 100, 101, holu wejściowego wschodniego, pasażu zachodniego,   przeglądu roczny central i podcentral we wszystkich obiektach SSP Schrack, zasilaczy SSP Schrack oraz konserwacji stanowiska systemu wizualizacji SecoLOG IP.

  - Począwszy do 2025 roku podział na etapy przedstawia się następująco:

| Obiekt | System | Realizacja |
| --- | --- | --- |
| Pawilon 2 | SSP Schrack | I kwartał |
| Pawilon 5 + hol wejściowy północny + WTC | SSP Schrack | I kwartał |
| Pawilon 8A | SSP Schrack | I kwartał |
| Łącznik z pawilonu 8A do PCC | SSP Schrack | I kwartał |
| Pawilon 11 | SSP Schrack | I kwartał |
| Pawilon 12 | SSP Schrack | I kwartał |
| Pawilon 13 | SSP Schrack | I kwartał |
| Pawilon 5A | SSP Schrack | II kwartał |
| Pawilony 6ABC | SSP Schrack | II kwartał |
| Pawilon 103 | SSP Schrack | II kwartał |
| Pawilony 3 oraz 3A | SSP Schrack | III kwartał |
| Pawilon 7 | SSP Schrack | III kwartał |
| Pawilon 7A | SSP Schrack | III kwartał |
| Pawilon PCC (15) | SSP Schrack | III kwartał |
| Pawilon 1 | SSP Siemens | IV kwartał |
| Pawilon 4 | SSP Schrack | IV kwartał |
| Pawilon 8 | SSP Schrack | IV kwartał |
| Pawilon 10 | SSP Schrack | IV kwartał |
| Pawilony 100 oraz 101 | SSP Schrack | IV kwartał |
| Hol wejściowy wschodni | SSP Schrack | IV kwartał |
| Pasaż zachodni | SSP Schrack | IV kwartał |
| Parking PEWUKA | SSP Siemens | IV kwartał |
| Pawilon 5A – poziom „-1” | SSP Siemens | IV kwartał |