Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1

Część 1  –  Dreny medyczne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren medyczny długości 7m, zewnętrzny dren medyczny, sterylny Ø7x10, do łączenia elementów, wyraźnie oznaczona data sterylizacji |  | szt. | 104 |  |  |  |
| 2 | Dren medyczny długości 4m, zewnętrzny dren medyczny, sterylny Ø7x10, do łączenia elementów, wyraźnie oznaczona data sterylizacji |  | szt. | 3900 |  |  |  |
| 3 | Dren medyczny długości 2m, zewnętrzny dren medyczny, sterylny Ø7x10, do łączenia elementów, wyraźnie oznaczona data sterylizacji |  | szt | 480 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

Część 2  – dreny do pomp infuzyjnych, dreny do podawania leków , kaniule

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dozylna bezpieczna wykonana z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: 24G – 19mm x 0,7mm – przepływ 22ml/min.; 22G – 25mm x 0,9mm – przepływ 35ml/min.; 20G – 25mm x 1,1mm – przepływ 65ml/min.; 20G – 32mm x 1,1mm – przepływ 60ml/min.; 18G – 32mm x 1,3mm – przepływ 105ml/min.; 18G – 45mm x 1,3mm – przepływ 100ml/min.; Duże skrzydełka z otworem w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności stosowania stazy uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem |  | szt. | 6800 |  |  |  |
| 2 | Kaniula typu bezpiecznego z portem bocznym, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu (dobrze widoczny wypływ krwi bez konieczności manipulowania igłą w cewniku w celu pierwszej kontroli)min.4 paski kontrastujące w RTG, automatycznie aktywowane (pasywne) zabezpieczenie igły w postaci metalowego zatrzasku, zabezpieczające przed zakłuciem. Skrzydełka w kolorze odpowiadające rozmiarowi. Korek portu górnego umiejscowiony centralnie nad skrzydełkami minimalizując powstawanie dźwigni podczas dostrzyknięć przez port. Wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego producenta |  | szt. | 52400 |  |  |  |
| 3 | Koreczek 2-funkcyjny wkręcany z końcówką żółtą, końcówka m (czerwona) |  | szt. | 46000 |  |  |  |
| 4 | Koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej krawędzi korka |  | szt. | 46000 |  |  |  |
| 5 | Dren do pomp infuzyjnych – bez PCV z filtrem 15um do podawania leku Paclitaxel w pompie infuzyjnej objętościowej typu Infusomat Space Line. Ostry kolec nakłuwający; łatwa penetracja; wygodne nakłucie podwieszonych pojemników; odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap; ergonomiczny kształt komory kroplowej; idealnie przeźroczysta; górna część komory idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli elastyczna dolna część o dużej pojemności; kroplomierz: 20 kropli 1ml +-0,1ml (woda dest.); zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż w 15um-filtr; zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie z pompami Bbraun; długość całkowita 250cm; długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145cm |  | szt. | 1760 |  |  |  |
| 6 | Dren do podawania leku w pompie infuzyjnej objętościowej typu Infusomat Space w kolorze bursztynowym, Infusomat space line. Wykonany z PCV bez DEHP; ostry kolec nakłuwający; łatwa penetracja; wygodne nakłucie podwieszonych pojemników; odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamkniecie Euro-Cap; ergonomiczny kształt komory kroplowej; wykonany z bursztynowego PCV (od dolnej części komory do połączenia z kaniulą (silikon przeźroczysty) |  | szt. | 1200 |  |  |  |
| 7 | Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej typu ( peritofix). Trokar punkcyjny CH 10 z regulowaną głębokością wkłucia, składa się z metalowego mandrytu oraz kaniuli z tworzywa, cewnik 9 CH/50cm wykonany z poliuretanu, zamknięty koniec, boczne otwory, kolorowe oznakowanie długości, skalpel do nacięcia skóry |  | szt. | 140 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.3

Część 3  – Dren wielorazowy do pompy laparoskopowej Hysterflow I, P 101

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny wielorazowe (20 zastosowań) do pompy laparoskopowej Hysterflow I, P 101 |  | szt. | 10 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.4

Część 4  – Worki laparoskopowe do pobierania preparatów

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zewnętrzny aplikator wykonany z antyrefleksyjnej prowadnicy o dł. ok. 29,5cm, wyposażony w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiające ucieczkę gazu insuflacyjnego po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony samorozprężalnym pierścieniem, samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka. Worek o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, z podwójnym wzmocnionym dnem. Wymiary: - pojemność 600ml – prowadnica 10mm |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 2 | Zewnętrzny aplikator wykonany z antyrefleksyjnej prowadnicy o dł. ok. 29,5cm, wyposażony w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiające ucieczkę gazu insuflacyjnego po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony samorozprężalnym pierścieniem, samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka. Worek o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, z podwójnym wzmocnionym dnem. Wymiary: - pojemność 1150ml – prowadnica 12mm |  | szt | 50 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 1.5

Część 5- Tamponada nosowa

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)*(B) | Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA* | NAZWA Asortymentu Na Fakturze* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tamponada nosowa gąbkowa szybkorozszerzalna z linką i kanałem oddechowym typu Merocel lub równoważny 8 cm x 1,5cm x 2 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

* wypełnia Wykonawca

……………………………………………………

Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr  1.6

Część 6- Tamponada nosowa

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)*(B) | Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA* | NAZWA Asortymentu Na Fakturze* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tamponada tylna do tamponowania krwotoków z tylnej części jamy nosowej dł. 9 cm dwa pompowane balony | szt. | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

* wypełnia Wykonawca

……………………………………………………

Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 1.7

Część 7- Tampony do tamponady krwawień z nosa

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)*(B) | Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA* | NAZWA Asortymentu Na Fakturze* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tampony do tamponady krwawień noso – gardła jałowe z 1 trokiem w rozmiarze: 3 cm x 2 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Tampony do tamponady krwawień noso – gardła jałowe z 1 trokiem w rozmiarze: 3 cm x 4 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Tampony do tamponady krwawień noso – gardła jałowe z 1 trokiem w rozmiarze: 5 cm x 5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Tampony do tamponady krwawień noso – gardła jałowe z 2 trokami w rozmiarze: 2 cm x 1,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Tampony do tamponady krwawień noso – gardła jałowe z 2 trokami w rozmiarze: 3 cm x 2 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Tampony do tamponady krwawień noso – gardła jałowe z 2 trokami w rozmiarze: 3,5 cm x 2,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

* wypełnia Wykonawca

……….…………………..………………………………………

Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy