**ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH -**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa** **zł netto**  | **Wartość** **zł netto** |
| 1 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 | 1159,3 |   |   |
| 2 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 | 439,9 |   |   |
| 3 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø90 (odejścia pod hydranty) | 22,3 |  |   |
| 4 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 | 270,9 |  |  |
| 5 | Montaż zasuwy liniowej na rurociągu Ø160 | 8,0 |  |  |
| 6 | Montaż zasuwy liniowej na rurociągu Ø110 | 10 |  |  |
| 7 | Montaż zetawu hydrantowego DN80 wraz z zasuwą odcinającą na odejściu pod hydrant | 13,0 |  |   |
| 8 | Montaż zasuwy domowej na rurociągu Ø40, wraz z zestawem włączeniowym ww. rurociągu do projektowanej sieci wodociągowej | 88,0 |  |  |
| 9 | Odtworzenie terenu i opłata za zajecie pasa drogowego | [-] | [-] |  |
| 10 | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | [-] | [-] |  |
| 11 | Obsługa geodezyjna | [-] | [-] |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |   |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |   |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.