## Formularz
Załącznik nr 1a do SWZ
Formularze asortymentowo-cenowe należy przygotować wg. poniższego wzoru:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia | ilość sztuk w opakowaniu | ilość zaoferowanych opakowań | Cena netto za opakowanie | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | nr katalogu | nazwa handlowa | klasa wyrobu medycznego
1
2
..
RAZEM:
UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
W tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym należy wypełnić wszystkie kolumny. Jeżeli zaoferowany produkt nie posiada numeru katalogowego lub własnej nazwy handlowej, klasy wyrobu medycznego należy to wskazać w odpowiednim miejscu tabeli poprzez wpisanie np. „nie posiada”/ "nie dotyczy" Pozostawienie pustego pola będzie oznaczało, że Wykonawca nie podał wymaganych danych, a oferta będzie podlegała odrzuceniu.
1 | Wkład do automatyczneo dyspensera do podawania dożylnego radiofarmaceutyków COMECER IRIDA
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Wkład do automatycznego dyspensera do podawania dożylnego radiofarmaceutyków typu COMECER IRIDA .Zestaw dla pacjenta . | szt | 1300
2 | Wkład do automatycznego dyspensera do podawania dożylnego radiofarmaceutyków typu COMECER IRIDA .Zestaw dzienny.. | szt | 250
2 | Dostawa wkładów do wstrzyknięć Covidien Optistar do kontrastu NMR
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Jednorazowy ,sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Covidien OptiStart Elite .Skład zestawu ;2x wkład do wstrzykiwacza 60ml,1x łącznik niskocisnieniowy o dł.min. 150cm z trójnikiem typu Y,z dwoma zaworkami zwrotnymi ,2x złącze szybkiego napełnienia ,1x ostrze typu spike. | szt | 1600
2 | Złącze niskocisnieniowe o dł.250 cm z trójnikiem typu Y o wytrzymałości do 350 PSI,z min.jednym zaworkiem zwrotnym | szt | 100
3 | Dostawa Cewników do kaniulacji dużych naczyń. Standardowe
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy: zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15 cm, śr. zew. 7F, o średnicy kanałów 16/16G, ze znacznikami długości, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła | szt | 45
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy: zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20 cm, śr. zew. 7F, o średnicy kanałów 16/16G, ze znacznikami długości, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła | szt | 45
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy: zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15 cm, śr. zew. 7F, o średnicy kanałów 16/18/18G , ze znacznikami długości, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła | szt | 45
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy: zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20 cm, śr. zew. 7F, o średnicy kanałów 16/18/18G , ze znacznikami długości, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła | szt | 45
5 | Zestaw do cewnikowania tętnic techniką Seldingera o składzie: 1 cewnik poliuretanowy z powłoką hydrofilową ze skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwnym zaciskiem, 1 prowadnik z końcówkami prostymi lub w kształcie "J" (z prostownikiem) ze znacznikiem głębokościwprowadzania o długości powyzej 35 cm, 1 igła punkcyjna z końcówką naciętą w kształcie "V" wskazującą położenie ścięcia igły ku górze. Rozmiar 18G/16 cm, 20G/16 cm | szt. | 240
6 | Zestaw do kaniulacji tętnic promieniowych metoda seldingera w skład zestawu wchodzi cewnik poliuretanowy z powłoką hydrofilową 20Ga/5cm lub 22 Ga/5cm, igła ściętaw kształcie "v" z kolorowymi końcówkami w celu identyfikacji rozmiaru prowadnik prosty 0,021'' -35 cm | szt. | 80
7 | Cewnik centralny 1 światłowy w skład zestawu wchodzi cewnik 1 swiatłowy, igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm cienkościenna , rozszerzadło, prowadnica 0,032” 45 cm dla cennika 16 cm, i 60 cm dla cewnika 20 cm , strzykawka 5 ml | szt. | 20
8 | Cewnik 4 światłowy 16cm/ 20 cm 8,5Fr/18,14,18,16 w skald zestawu wchodzi : Cewnik 4 swiatłowy 8,5 Fr 16 cm/20 cm , igła punkcyjna 18ga/6,35 cm cienkościenna, , prowadnica druciana 0,032” 60 cm , strzykawka 5 ml | szt. | 24
9 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy,zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15, cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, o powierzchni antybakteryjnej, zintegrowaną igłę typu V /mozliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania | szt | 100
10 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy,zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, o powierzchni antybakteryjnej, zintegrowaną igłę typu V /mozliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania | szt | 100
11 | Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego zawierający: igłę do zniecz. podpajęczynówkowego pencan lub spinocan 27G dł.136,5 mm. , .igłę Touhy 18G, dł.88 mm.z dodatkowym otworem umożliwiającym umiejscowienie igły pp. w osi prostej, Cewnik zewnątzoponowy z miękką końcówką i systemem unieruchamiania igły po zakończonej punkcji-docking system, 4. samoprzylepny element mocowania filtra z cewnikiem z.o. do skóry, filt zewnątrzoponowy 0,2, strzykawka luer slip | szt. | 48
12 | Aplikator typu mini-spike do przygotowania i pobierania leków z butelekzawierający filtr antybakteryjny 0,45µm, posiadający nieruchomą osłonę, szczelnie otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką. | szt | 20000
13 | Aplikator typu mini-spike z filtrem aerozolowym 0,2 µm oraz cząsteczkowym 5 µm posiadający nieruchomą osłonę, szczelnie otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką . | szt | 1000
14 | Aplikator typu mini-spike z filtrem antybakteryjnym 45 µm oraz cząsteczkowym 5 µm posiadający nieruchomą osłonę, szczelnie otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką . | szt | 100
4 | Dostawa worków oddechowych i masek anestetycznych wielorazowych
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1. | Worek oddechowy 1- 1.5l | szt | 15
2. | Worek oddechowy 2 -2.5l | szt | 15
3. | Maski anestetyczne z nadmuchiwanym kołnierzem w 100% z PCV medycznego lub silikonu przezroczyste wielorazowe, rozmiar 4 | Szt | 150
4. | Maski anestetyczne z nadmuchiwanym kołnierzem w 100% z PCV medycznego lub silikonu przezroczyste, wielorazowe, rozmiar 5 | Szt | 150
5 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 5
2 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 120
6 | Dostawa pętli migdałkowej typu Brünings"
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Pętla migdałkowa druciana - oczka, grubość drutu: 0,4mm, długość oczka: 5cm | szt | 100
2 | Pętla migdałkowa z zapadką, typu Brünings o dł. 270mm | szt | 2
7 | Dostawa Osprzętu jednorazowego do kardiomonitora iM 15 z kapnografem firmy Shenzen Biocare Bio-Medical Equipment
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Papier rolka 50mmx20m | szt. | 50
2 | Jednorazowy zestaw przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz żylnego krwi DTXPlus z systemem pobierania krwi Safedraw | szt. | 50
3 | Filtr (nr katalogowy CA – 306 lub odpowiednik) | szt. | 50
4 | Linia pomiarowa (nr katalogowy CA – 303) | szt. | 50
5 | Rurka osuszająca (nr katalogowy CA – 301lub odpowiednik) | szt. | 20
6 | Jednorazowa kaniula próbkująca donosowa (nr katalogowy CA- 302lub odpowiednik) Wszystko razem stanowi komplet ok | szt. | 50
8 | Dostawa elektrod defibrylacyjnych
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Elektrody defibrylacyjne i do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do jednorazowego użytku do DEFIBRYLATORA PRIMEDIC SavePads Connect 97554 | kpl | 10
| Elektrody defibrylacyjne i do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do jednorazowego użytku do LIFE PACK 12 | szt | 10
9 | "Dostawa zestawu do drenażu ran pooperacyjnych"
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Zestaw składa się z komory 300ml z 2 zastawkami na wejściu i wyjściu z komory, worek 600ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym - pakowany jest podwójnie: folia/papier - folia, sterylny. W skład zestawu wchodzi także dren do odsysania ran z otworami o zróżnicowanej średnicy z troakarem jednorazowym, pakowany jest podwójnie: folia/papier - folia, sterylny o rozm. 12CH i 16CH | szt | 100
2 | Zestaw do drenażu dróg żółciowych | szt | 200
10 | Dostawa obwodów oddechowych do respiratora Medumat
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Przewody pacjenta - układy oddechowe z pomiarem przepływu/czyjnikiem przepływu, jednorazowego użytku do respiratora Medumat Standard 2. | szt. | 750
2 | Przewody pacjenta - układy oddechowe z pomiarem przepływu/czyjnikiem przepływu, wielorazowego użytku do respiratora Medumat Standard 2. | szt. | 6
11 | "Dostawa zestawu do drenażu opłucnej (panel)
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Wydzielona i wyskalowana komora zastawki podwodnej, wydzielona komora na wydzielinę o pojemności nie mniej niż 2300ml, wydzielona wodna komora regulacji podciśnienia(siły ssącej), mechaniczna zastawka odbarczająca zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim, zestaw pakowany sterylnie, prosty w otwieraniu i sterylnym przekazaniu na stół operacyjny, komory powinny zawierać barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów (czerwony lub ciemny granat), manualne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w komorze opłucnej, precyzyjna podziałka w komorze kolekcyjnej w zakresie małych objętości ewakuowanej treści ( co 5 ml lub mniej, do objętości wydzieliny 200- 300 ml), półprzeźroczysty elastyczny dren umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści (preferowany dren nie zawierający lateksu), zestaw musi być przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze- podstawka winna być odporna na zamoczenie, preferowane będą zestawy z jak największą komorą kolekcyjną, pełne zabezpieczenie drenu wchodzącego do komory zbiorczej przed przypadkowym zagięciem,będą preferowane zestawy mając przeźroczystąkomorę zbiorczą. Bezigłowy port dostępu do komory zastawki podwodnej | szt | 250
12 | System do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Zestaw / system do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. Zestaw z manometrem niewymagający dodatkowych urządzeń | zestaw | 48
13 | Osprzęt do EMG
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Samoprzylepna elektroda odbiorcza EMG/ENG z klipsem 20x25 | szt. | 1200
2 | Przewód z klipsem wtyk 1,5 mm DIN do elektrod | szt. | 10
3 | Elektroda stymulująca EMG rozstaw 2,4 cm; przewów 1,5 m wtyk DIN 5 PIN 270 | szt. | 4
4 | Elektroda powierzchniowa bipolarna do stymulacji i rejestracji z odłącznym uchwytam , z korkami filcowymi o ś. 7 mm odstep miedzy korkami 23mm z kablem ekranowanym o długości 2 m wtyk DIN | szt. | 4
5 | Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym typu HUSH obraczka metalowa kabel długośći 1 m , wtyk DIN | szt. | 4
6 | Żel peelingujący do przygotowania skóry tuba min. 114g | op | 20
7 | Elektroda igłowa EMG 0,35 (28G) x 30 mm | szt. | 400
8 | Elektroda igłowa EMG 0,45 (26G) x 40 mm | szt. | 400
9 | Rzepy mocujące niebieskie | szt | 15
14 | Przyrządy do tamowania krwawień
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Staza automatyczna do tamowania krwotoków | szt | 48
2 | Mankiet do tamowania krwotoków | szt | 10
15 | Akcesoria do EEG
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Pasta przewodząca tybu TEN 20 do EEG tuba 100 - 120 g | szt. | 90
2 | Elektroda do aparatu TENS 40 x 100 cm +/- | szt. | 250
16 | Ustnik do alkomatu
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Ustnik do alkomaty Alcofind, op 10 szt | op | 200
17 | "Dostawa sprzętu do obsługi portów naczyniowych"
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
Sprzęt do obsługi portów naczyniowych:
1 | Igła Hubera: prosta i zagięta o rozmiarach: ø 19-22mm i długości:15-38mm, nie zawierający wtalanów | szt | 300
2 | Zestaw z przedłużaczem i zaciskiem, nie zawierający ftalanów | szt | 300
18 | Dreny do manipulatora
lp | Opis przedniotu zamówienia | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Dren do manipulatora domacicznego,kompatybilny z manipulatorem SecuFix WOLF.,dren jednorazowego użytku ,sterylny w komplecie z silikonowym kielichem(kapturkiem)dopasowującym się do wszystkich rozmiarów szyjek macicy,dren umożliwiający fiksację za pomocą ssania.KOMPLET | szt | 500
19 | DRENY DO POMPY SSĄCO-PŁUCZĄCEJ
lp | Opis przedniotu zamówienia | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | komplet drenów silikonowych ,z,rozgałęzieniem w kształcieY,zakończonych igłami,umozliwiającymi podłączenie płynów infuzyjnych,dreny posiadają czip odczytu ilości użycia,dreny kompatybilne z pompą ssąco-płuczącą WOLF | szt | 200
20 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lubTVT
lp | Opis przedniotu zamówienia | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | 1. Sterylna taśma ,wykonana z polipropylenu monofilamentowego,brzegi taśmy zakończone pętelkami.Taśma w plastikowej osłonce .Parametry: grubośc 0,45mm,długość 45 cm,szerokość 1,1cm,gramatura 57g/m2;wielkość porów 0,90mm | szt | 50
21 | Pętla do histerektomii nadszyjkowej
lp | Opis przedniotu zamówienia | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Pętla zapasowa, średnica 100mm,jednorazowa,sterylna,pakowana po 1 szt,monopolarna,kompatybilna z narzędziem BOWA | szt | 40
2 | Pętla zapasowa, średnica 175 mm,jednorazowa,sterylna,pakowana po 1 szt,monopolarna,kompatybilna z narzędziem BOWA | szt | 30
22 | Cewniki silikonowe
lp | Opis przedniotu zamówienia | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Cewnik foley, dwudrożny, 100% silikon, plastikowa zastawka, kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu, wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/ folia, rozmiary od CH12- CH24, długość 400 mm | szt | 1200
2 | Cewnik foley, dwudrożny, 100% silikon, plastikowa zastawka, kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu, rozmiary CH6, CH8, CH10 posiada nylonową prowadnicę ułatwiającą cewnikowanie, wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/ folia, rozmiary od CH6- CH10, długość 310 mm | szt | 1200
23 | Worki Ambu
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Zastawka PEEP 5-20mbar z wymiennymi adapterami gniazd łączących. Nadaje się do sterylizacji w autoklawie do 134°C. zestawie redukcja (z wymienialnymi złączkami) , możliwość korzystania w 2 rozmiarach (do wyboru przez Zamawiającego): Ø zew. 33 mm/Ø wew. 30 mm Ø zew. 22 mm/Ø wew. 15 mmZastawka PEEP 5-20mbar z wymiennymi adapterami gniazd łączących. Nadaje się do sterylizacji w autoklawie do 134°C. W zestawie redukcja (z wymienialnymi złączkami) , możliwość korzystania w 2 rozmiarach (do wyboru przez Zamawiającego): Ø zew. 33 mm/Ø wew. 30 mm Ø zew. 22 mm/Ø wew. 15 mm | szt | 26
3 | Worek samorozprężalny wielorazowego użytku z silikonu dla dorosłych, objętość oddechowa 1650ml, w zestawie z Rezerwuarem tlenu 2000ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 5, zawór ciśnieniowy 60cmH2O. Pakowany pojedynczo w walizkę. Możliwość sterylizacji w 134st C całości (poza rezerwuarem i drenem tlenowym) | szt | 30
4 | Worek samorozprężalny wielorazowego użytku z silikonu dla dzieci, objętość oddechowa 600ml, w zestawie z: Rezerwuarem tlenu 1600ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 2, zawór ciśnieniowy 40cmH2O. Pakowany pojedynczo w walizkę. Możliwość sterylizacji w 134st C całości (poza rezerwuarem i drenem tlenowym) | szt | 3
5 | Worek samorozprężalny wielorazowego użytku z silikonu dla noworodków, objętość oddechowa 280ml, w zestawie z: Rezerwuarem tlenu 1600ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 1, zawór ciśnieniowy 40cmH2O. Pakowany pojedynczo w walizkę. Możliwość sterylizacji w 134st C całości (poza rezerwuarem i drenem tlenowym) | szt | 3
6 | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV dla dorosłych, objętość oddechowa 1650ml, w zestawie z Rezerwuarem tlenu 2000ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 5, zawór ciśnieniowy 60cmH2O. Pakowany pojedynczo w kartonik. | szt | 50
7 | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV dla dzieci, objętość oddechowa 600ml, w zestawie z: Rezerwuarem tlenu 1600ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 2, zawór ciśnieniowy 40cmH2O. Pakowany pojedynczo w kartonik. | szt | 10
8 | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV dla noworodków, objętość oddechowa 280ml, w zestawie z: Rezerwuarem tlenu 1600ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 1, zawór ciśnieniowy 40cmH2O. Pakowany pojedynczo w kartonik. | szt | 10
24 | Zestaw noworodkowy
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Pakiet noworodkowy | zest | 1000
1x Podkład chłonny 60cm x 60cm. Podkład chłonny 60cm x 60cm, rozmiar wkładu chłonnego 56cm x 49cm, podkład wykonany z pięciowarstwowego materiału: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozowa, pulpa celulozowa, warstwa celulozowa, folia polietylenowa. Zewnętrzna folia w kolorze niebieskim, wkład chłonny w kolorze białym. Łączna waga podkładu 54g, chłonność całego podkładu 789ml
2x Serweta chłonna dla noworodka 75cm x 80cm. Serweta chłonna dla noworodka 75cm x 80cm, wykonana z delikatnej włókniny typu Spunlace o gramaturze 40g/m2 w kolorze białym.
1x Czapeczka dla noworodka, kolor biały, obwód 20cm, wykonana ze ściągacza bawełnianego (100% bawełna) o gramaturze 180g/m2
1x Kocyk flanelowy w rozmiarze 160cm x 75cm, wykonany z tkaniny flanelowej (100% bawełna) o gramaturze 155g/m2, flanela w dziecięce wzory
25 | Zestawy do badań laryngologicznych
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Jednorazowy zestaw do badań laryngologicznych dla dorosłych składających się z wziernika donosowego, wziernika uszny, szpatułki. Zestaw jałowy, umieszczony w jednym opakowaniu sterylny | zest. | 2400
2 | Jednorazowy zestaw do badań laryngologicznych dla dzieci składających się z wziernika donosowego, wziernika uszny, szpatułki. Zestaw jałowy, umieszczony w jednym opakowaniu sterylny | zest. | 500
3 | Lusterko stomatologiczne / laryngologiczne |  | 1000
26 | zestaw do kolposkopii
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Zestaw do kolposkopii jednorazowy, sterylny, skłądający się z : Kleszczyki do kolposkopii okienkowe, 5 szt , Tubfer gazowy 20 x 20, 6 sztuk pałeczek do wymazów plastikowych z wacikiem o długości ok 15cm,Pojemnik 3-komorowy 19,5cm x 13 cm x 3,5cm | zest. | 100
27 | waciki celulozowe
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia
1 | Waciki celulozowe , niejałowe bezpyłowe z perforacją, bezzapachowe, 12 warstw celulowy, możliwość sterylizacji wg nowrmy EN552, Wymiaty 4 x 5 cm ilość w op - 2 rolki po 500 szt. | szt | 2500