Postępowanie nr 38 Z TP 23

Załącznik nr 1-4 do SWZ

(po modyfikacji)

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………….

Opis przedmiotu zamówienia

- PAKIET 4: Stół rehabilitacyjny – 2 kpl.  (CPV: 33158400-6)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022 lub nowszy

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Stół dwuczęściowy (leżysko górne, zagłówek z otworem na twarz) | Tak | - | - |
| 2 | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na działanie środków dezynfekujących | Tak | - | - |
| 3 | Elektryczna regulacja wysokości | Tak | - | - |
| 4 | Pilot nożny | Tak | - | - |
| 5 | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej w zakresie minimum [o]: -80 / +35 | Tak | - | - |
| 6 | Regulacja wysokości w zakresie minimum [mm]: 450 - 950 | Tak | - | - |
| 7 | Wymiary maksymalne (dł. x szer.) [mm]: 2000 x 700 | Tak | - | - |
| 8 | Dopuszczalne obciążenie minimum [kg]: 130 | Tak | Powyżej 130 kg – 10 130 kg – 0 pkt |  |
| 9 | Maksymalna waga stołu bez pacjenta [kg]: 70 kg | Tak | Poniżej 70 kg – 10 pkt 70 kg – 0 pkt |  |
| 10 | Siła siłownika: 6000 N | Tak | - | - |
| 11 | Centralny system jezdny wyposażony w 4 kółka | Tak | - | - |
| 12 | Możliwość wyboru koloru (niebieski, granatowy, zielony, szmaragdowy, beżowy, turkus) obicia tapicerki. | Tak | - | - |
| - GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 19 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | Tak | - | - |