WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 4

Pompa kolonoskopowa – szt. 2

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  | Wymogi graniczne TAK/ NIE |  | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POMPA KOLONOSKOPOWA |  |  |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |
| 4 | Zbiornik wody o pojemności min.1 litr | Tak |  |  |  |
| 5 | Element pompujący rolkowy | Tak |  |  |  |
| 6 | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | Tak |  |  |  |
| 7 | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami | Tak |  |  |  |
| 8 | Regulowany manualnie przepływ w zakresie od 80 ±15 ml/min. do 190 ±30 ml/min. | Tak |  |  |  |
| 9 | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | Tak |  |  |  |
| 10 | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | Tak |  |  |  |
| 12 | Zasilanie 230V 50Hz 0,15 A | Tak |  |  |  |
| 13 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |  |  |
| 14 | Okres rękojmi min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |  |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  4 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa kolonoskopowa | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN