## 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 1 – Implanty do osteosyntezy stabilnej
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF
Implanty do osteosyntezy stabilnej w obrębie czaszki i twarzoczaszki. Kompletny zestaw w kontenerze do przechowywania i sterylizacji. Zestaw musi zawierać dodatkowo minimum dwa śrubokręty, wiertło, narzędzia do cięcia płytek.
1 | Mikropłytka tytanowa prosta, 4- otworowa z przestrzenią centralną minimum 4 mm, grubość do 0,5 mm, grubość profilu ze śrubą do 0,6 mm. | szt. | 50
2 | Mikropłytka tytanowa wielootworowa, ilość otworów minimum 16 w jednej płytce, możliwość cięcia i doginania | szt. | 12
3 | Mikropłytka tytanowa ramkowa o długości boku minimum 10 maksimum 16 mm na 4 otwory | szt. | 60
4 | Siatka tytanowa niskoprofilowa, grubości do 0,6 mm,, wymiary minimum 90 x 90mm , możliwość cięcia i doginania | szt. | 6
5 | Śruby tytanowe samonawiercające długości minimum 3 maksimum 5 mm z pogłębioną główką | szt. | 500
6 | Śruby tytanowe awaryjne samogwintujące o średnicy 1,7 mm do 1,9 długość 3-6 mm | szt. | 10
RAZEM:
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało (w formie użyczenia) pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp. oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 2 - Zestaw do hybrydowej stabilizacji odcinka lędźwiowego
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1 | Zestaw do hybrydowej stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa z dostępu przedniego. Zestaw podstawowy: 1 klatka międzytrzonowa, min 3 śruby blokujące. | kpl | 50
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE dla odcinka lędźwiowego:
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | [5 empty] | Warunek graniczny
1 | Klatka międzytrzonowa o kształcie prostopadłościennym implantowana z dostępu przedniego i nie wymagająca stosowania dodatkowej stabilizacji. | [5 empty] | Tak
2 | Klatka międzytrzonowa wykonana z PEEK z tytanowym systemem płytkowym umożliwiającym zamocowanie śrub w części przedniej implantu. Ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji. Znacznik radiologiczny umożliwiający określenie głębokości położenia klatki. | [5 empty] | Tak
3 | Klatka dostępna w min. 2 wielkościach, 4 wysokościach i min 2 kątach lordozy. | [5 empty] | Tak
4 | Śruby blokujące o średnicy min od 4mm i długości min 15-40 mm. | [5 empty] | Tak
5 | W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór ostatecznego rozmiaru klatki | [5 empty] | Tak
6 | W zestawie: narzędzia umożliwiające dystrakcję i wprowadzenie klatki do przestrzeni międzykręgowej, narzędzia umożliwiające osadzenie śrub pod pożądanym kątem, narzędzia ułatwiające upakowanie kości/ biomateriału w klatce. | [5 empty] | Tak
7 | Narzędzia i implanty powinny posiadać trwałe oznaczenia i znajdować się w kasecie przeznaczonej do sterylizacji i przechowywania. | [5 empty] | Tak
Uwaga! Zestaw na zamówienie. Narzędzia do implantacji dosyłane do zabiegu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw na Blok Operacyjny Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania informacji o zamówieniu
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 3 - Zestaw do stabilizacji tylnej kręgosłupa
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1. | Zestaw do stabilizacji tylnej kręgosłupa szyjnego i pogranicza czaszkowo – szyjnego. Komplet podstawowy z materiału stop tytanu powinien zawierać: 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe, 4 śruby lub haki do potylicy, płyta potyliczna, 2 pręty, 1 łącznik poprzedni |  | kpl | 40
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | [7 empty] | Warunek graniczny
1 | Płyta potyliczna z możliwością regulacji rozstawu kąta zaczepu pręta. | [7 empty] | Tak
2 | Śruby korowe o średnicy maks 5mm i długości od min 6-16mm, stopniowane maks co 2mm. | [7 empty] | Tak
3 | Dostępne śruby kaniulowane oraz gwintowane częściowo | [7 empty] | Tak
4 | Śruby tulipanowe samogwintujące wieloosiowe z zakresem ruchomości pow 40° o średnicy maks 5mm i długości od min 10-50mm stopniowane maks co 5 mm. Dostępne śruby z gwintem na części długości. | [7 empty] | Tak
5 | Haki laminarne min 2 wielkości z możliwością osadzenia bocznego. | [7 empty] | Tak
6 | Implanty otwarte i blokowane od góry z możliwością kątowego ustawienia względem pręta. | [7 empty] | Tak
7 | Montaż haka lub śruby do pręta jednym uniwersalnym elementem blokującym | [7 empty] | Tak
8 | Pręty o średnicy maks 3,2 mm z możliwością zmiany kąta wygięcia na przegubie wielostopniowym. Możliwość łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowym. Możliwość cięcia i skracania pręta. | [7 empty] | Tak
9 | Łączniki poprzeczne z możliwością osadzania bocznego. | [7 empty] | Tak
10 | W zestawie: narzędzia umożliwiające prawidłowe osadzenie śrub/ haków w kości, względem prętów. | [7 empty] | Tak
11 | Narzędzia i implanty powinny posiadać trwałe oznaczenia i znajdować się w kasecie przeznaczonej do sterylizacji i przechowywania. | [7 empty] | Tak
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało pełne instrumentarium (w formie użyczenia) niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp. oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 4 - Klipsy neurochirurgiczne
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Opis klipsów tytanowych: 1. oznaczenie kolorami pozwalające na bezpieczną i prostą identyfikację klipsów stałych od klipsów czasowych, 2. każdy klips ma być oznakowany indywidualnym kodem, wyposażony w etykietki do wklejania do dokumentacji, 3. klipsy mogą być sterylne lub niesterylne,
Czasowe
1 | Lekko podgięte | 8,3 – 9 mm / 6,8 mm | szt. | 1
2 | Lekko podgięte | 10,2 – 11 mm / 7,5 mm | szt. | 1
Stałe
3 | Proste | 7,0 / 6,2 mm | szt. | 4
4 | Proste | 9,0 / 7,0 mm | szt. | 3
5 | Proste | 11,0 / 7,8 mm | szt. | 3
6 | Lekko podgięte | 6,5 – 7 mm / 6,0 mm | szt. | 3
7 | Lekko podgięte | 8,3 – 9 mm / 6,8 mm | szt. | 2
8 | Lekko podgięte | 10,2 – 11 mm / 7,5 mm | szt. | 3
9 | Bagnetowe | 7,0 mm / 7,9 mm | szt. | 2
10 | Kąt prosty 90o | 7,0 mm / 4,5 mm | szt. | 1
Oczkowe, małe oczkowe
11 | Proste | 6 – 7 mm / 7,4 mm | szt. | 1
12 | Kąt rozwarty | 5 / 5,8 mm | szt. | 1
13 | Kąt rozwarty | 7 – 7,5 mm / 6,5 mm | szt. | 1
14 | Kąt prosty 90o | 7 – 7,5 mm / 4,9 mm | szt. | 1
Oczkowe, duże oczkowe
15 | Proste | 9 / 9,1 mm | szt. | 1
16 | Kąt rozwarty | 7 – 7,5 mm / 7,2 mm | szt. | 1
17 | Kąt prosty 90o | 7 – 7,5 mm / 5,5 mm | szt. | 1
Mini
18 | Proste | 5 / 4 mm | szt. | 3
19 | Podgięte | 5 – 5,2 mm / 4mm | szt. | 2
RAZEM:
WYKONAWCA: - dostarczy na czas trwania umowy tace do przechowywania i sterylizacji klipsów tytanowych z minimum 18 przegródkami pasującymi do zamawianych klipsów mini, standard i długich oraz z taką samą ilością miejsc na tabliczki informacyjne nad każdą przegródką. Tabliczka ma służyć do zamieszczania numeru katalogowego klipsa, jego rozmiaru, typu i zdjęcia w oryginalnej wielkości. Taca ma być perforowana na dnie i ma posiadać dopasowaną pokrywę zamykającą, wgłębienia na klipsy, uniemożliwiają ich wypadniecie po przewróceniu tacy. Taca ma być wykonana z materiału nadającego się do sterylizacji parowej. - dostarczy na czas trwania umowy 2 klipsownic (duża i mała z uchylną główką),
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 5 - Neurostymulatory do leczenia bólu przewlekłego I
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
I | Neurostymulator do leczenia bólu przewlekłego IA
1 | Stymulator dwukanałowy kompatybilny z MRI | szt. | 50
2 | Elektroda ośmiokontaktowa kompatybilna z MRI | szt. | 50
3 | Łącznik do elektrody | szt. | 60
4 | Programator pacjenta | szt. | 45
5 | Stymulator testowy | szt. | 10
6 | Zatyczka do kanału stymulatora | szt. | 25
7 | Elektroda chirurgiczna kompatybilna z MRI | szt. | 10
Razem
II | Neurostymulator do leczenia bólu przewlekłego IB
1 | Stymulator ładowalny kompatybilny z MRI | szt. | 8
2 | Ładowarka pacjenta | szt. | 8
3 | Programator pacjenta | szt. | 8
4 | Stymulator testowy | szt. | 8
Razem
III | Neurostymulator do leczenia bólu przewlekłego IC
1 | Stymulator ładowalny kompatybilny z MRI 1,5T oraz 3T | szt. | 5
2 | Ładowarka pacjenta | szt. | 5
3 | Programator pacjenta | szt. | 5
4 | Stymulator testowy | szt. | 5
Razem
Razem (IA+IB+IC)
PARAMETRY GRANICZNE: Ad IA
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Warunek graniczny
1 | Stymulatory dwukanałowe stałonatężeniowe obsługujące elektrody ośmio/szesnasto kontaktowe kompatybilne wzajemnie oraz z programatorem Samsung CT900D, kompatybilne z rezonansem magnetycznym 1,5T całego ciała, niezależnie od poziomu implantacji elektrody | [6 empty] | Tak
2 | Możliwość zastosowania elektrod próbnych (małoinwazyjnych) i chirurgicznych | [6 empty] | Tak
3 | Podłączenia elektrody do stymulatora bezpośrednio lub za pomocą łącznika o długościach min. 35 – 60 cm | [6 empty] | Tak
4 | Elektrody ośmiokontaktowe lub chirurgiczne szesnastokontaktowe, dwu lub trzyrzędowe, długość przewodu elektrody min. 60 - 85 cm | [6 empty] | Tak
5 | W zestawie: - programator pacjenta z komunikatorem oraz akcesoriami w celu pełnej, bezpiecznej obsługi - elektroda próbna, łącznik do elektrod próbnych, niezbędne adaptery elektroda stała ośmio/szesnasto kontaktowa z łącznikiem: małoinwazyjna lub chirurgiczna - zatyczki jednokanałowe | [6 empty] | Tak
6 | Parametry stymulacji: stymulator wyposażony w technologię automatycznej zmiany parametrów pracy - Adaptive Stim, maksymalne natężenie przypadające na elektrodę w zakresie min. 0 - 25 mA możliwość ustawienia do 32 programów, w ramach 8 grup | [6 empty] | Tak
7 | Wymiary stymulatora maks. wysokość 68 mm, szerokość 51 mm, grubość 13 mm | [6 empty] | Tak
8 | Zestawy sterylnie opakowane | [6 empty] | Tak
PARAMETRY GRANICZNE: Ad IB.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Warunek graniczny
1 | Stymulatory dwukanałowe, stałonatężeniowe, ładowalne, dopuszczone i kompatybilne z rezonansem magnetycznym 1,5T całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu implantacji elektrody, obsługujące elektrody osmio/szesnasto kontaktowe, kompatybilne wzajemnie oraz z programatorem Samsung CT900D | [6 empty] | Tak
2 | Możliwość zastosowania elektrod próbnych (małoinwazyjnych) | [6 empty] | Tak
3 | Podłączenia elektrody do stymulatora bezpośrednio lub za pomocą łącznika o długościach min. 35 -60 cm | [6 empty] | Tak
4 | Elektrody dopuszczone i kompatybilne z rezonansem magnetycznym 1,5T całego ciała ośmiokontaktowe, lub chirurgiczne 16 kontaktowe, dwu lub trzyrzędowe, długość przewodu elektrody min. 60 - 85 cm | [6 empty] | Tak
5 | W zestawie: - programator pacjenta w celu pełnej, bezpiecznej obsługi wraz z programowaniem, - ładowarka pacjenta - stymulator testowy, stymulator kompatybilny z programatorem Samsung CT900D | [6 empty] | Tak
6 | Parametry stymulacji: maksymalna intenstwność przypadająca na elektrodę w zakresie min. 0 - 25 mA, intensywność programu min. 0 - 90 mA, częstotliwość w zakresie min 50-1100 Hz, czas trwania impulsu min. 70-900 µs | [6 empty] | Tak
7 | Wymiary stymulatora maks. wysokość 57,5 mm, szerokość 47,5 mm | [6 empty] | Tak
8 | Zestawy sterylnie opakowane | [6 empty] | Tak
PARAMETRY GRANICZNE: Ad IC.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Warunek graniczny
1 | Stymulatory dwukanałowe, stałonatężeniowe, ładowalne, dopuszczone i kompatybilne z rezonansem magnetycznym 1,5T oraz 3T całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu implantacji elektrody, obsługujące elektrody osmio/szesnasto kontaktowe, kompatybilne wzajemnie oraz z programatorem Samsung CT900D | [6 empty] | Tak
2 | Możliwość zastosowania elektrod próbnych (małoinwazyjnych) | [6 empty] | Tak
3 | Podłączenia elektrody do stymulatora bezpośrednio lub za pomocą łącznika o długościach min. 35 -60 cm | [6 empty] | Tak
4 | Elektrody dopuszczone i kompatybilne z rezonansem magnetycznym 1,5T oraz 3T całego ciała ośmiokontaktowe, lub chirurgiczne 16 kontaktowe, dwu lub trzyrzędowe, długość przewodu elektrody min. 60 - 85 cm | [6 empty] | Tak
5 | W zestawie: - programator pacjenta w celu pełnej, bezpiecznej obsługi wraz z programowaniem, - ładowarka pacjenta - stymulator testowy, stymulator kompatybilny z programatorem Samsung CT900D | [6 empty] | Tak
6 | Parametry stymulacji: stymulator wyposażony w technologię automatycznej zmiany parametrów pracy - Adaptive Steam, oraz technologię Neuro Sense, umożliwiającą dostarczanie stymulacji oraz wykrywanie neurologicznej odpowiedzi na nią, maksymalna intenstwność przypadająca na elektrodę w zakresie min. 0 - 25 mA, intensywność programu min. 0 - 90 mA, częstotliwość w zakresie min 50-1100 Hz, czas trwania impulsu min. 70-900 µs | [6 empty] | Tak
7 | Wymiary stymulatora maks. wysokość 57,5 mm, szerokość 47,5 mm | [6 empty] | Tak
8 | Zestawy sterylnie opakowane | [6 empty] | Tak
WYKONAWCA ZAPEWNI: - aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało urządzenie programujące i programator śródoperacyjny. Dostarczenie rodzaju elektrody ośmio- lub szesnastokontaktowej uzależnione będzie od wskazań klinicznych dla poszczególnych pacjentów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 6 - Neurostymulatory do leczenia bólu przewlekłego II
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
I | Neurostymulator do leczenia bólu przewlekłego IIA
1 | Generator nieładowalny 2 kanałowy | szt | 35
2 | Elektroda 20 kontaktowa | szt | 2
3 | Elektroda przezskórna 8 kontaktowa | szt | 50
4 | Programator pacjenta | szt | 35
5 | Łącznik | szt | 54
6 | Kabel do stymulacji śródoperacyjnej | szt | 35
7 | Jałowa głowica do Stymulatora próbnego | szt | 35
8 | Tunelizator | szt | 45
9 | Automatyczna kotwica | szt. | 50
RAZEM:
II | Neurostymulator do leczenia bólu przewlekłego IIB
1 | Stymulator ładowalny dwukanałowy | szt. | 3
2 | Ładowarka do stymulatora | szt. | 3
3 | Programator pacjent | szt. | 3
RAZEM:
Razem (IIA+IIB)
PARAMETRY GRANICZNE Ad IIA
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Warunek graniczny
1 | Stymulatory dwukanałowe stałonatężeniowe z możliwością zastosowania stymulacji klasycznej lub „BurstDR” obsługujące elektrody 8-kontaktowe oraz 20-kontaktowe wzajemnie kompatybilne | [6 empty] | Tak
2 | Możliwość zastosowania elektrod próbnych małoinwazyjnych | [6 empty] | Tak
3 | Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łączników o długościach min. 30 – 60 cm | [6 empty] | Tak
4 | Elektrody wybieralne zależnie od charakterystyki bólu, techniki i miejsca implantacji: chirurgiczne, przezskórne z systemem epiduralnym z długością przewodu elektrody min. 60 cm | [6 empty] | Tak
5 | W zestawie: - generator - programator pacjenta w celu pełnej, bezpiecznej obsługi wraz z programowaniem z obsługą języka polskiego - elektroda stała dostosowana do wymogów stymulacji. - zaślepki jednokanałowe, łączniki zależnie od rodzaju elektrod, niezbędne adaptery - jałowa głowica do stymulatora próbnego. | [6 empty] | Tak
6 | Zestawy sterylnie opakowane | [6 empty] | Tak
PARAMETRY GRANICZNE Ad IIB
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Warunek graniczny
1 | Stymulatory dwukanałowe stałonatężeniowe, ładowalne, z możliwością zastosowania stymulacji klasycznej lub BurstDR obsługujące elektrody 8-kontaktowe oraz 20-kontaktowe wzajemnie kompatybilne | [6 empty] | Tak
2 | Możliwość zastosowania elektrod próbnych małoinwazyjnych | [6 empty] | Tak
3 | Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łączników o długościach min. 30 – 60 cm | [6 empty] | Tak
4 | Elektrody wybieralne zależnie od charakterystyki bólu, techniki i miejsca implantacji: chirurgiczne, przezskórne z systemem epiduralnym z długością przewodu elektrody min. 60 cm | [6 empty] | Tak
5 | W zestawie: - generator - programator pacjenta w celu pełnej, bezpiecznej obsługi wraz z programowaniem z obsługą języka polskiego - zaślepki jednokanałowe, niezbędne adaptery - ładowarka do stymulatora | [6 empty] | Tak
6 | Zestawy sterylnie opakowane | [6 empty] | Tak
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało (w formie użyczenia) urządzenie programujące i programator śródoperacyjny a dostarczenia rodzaju elektrody cztero- lub ośmiokontaktowej uzależnione będzie od wskazań klinicznych dla poszczególnych pacjentów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 7 - Stabilizacja międzywyrostkowa I
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy |  | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy |  | Producent,nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1. | Stabilizator międzywyrostkowy do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka L1-L5 kręgosłupa. Implant dostosowany do anatomii międzywyrostkowej segmentu L1-L5 powodujący odciążenie przedniego i środkowego słupa stabilizacyjnego kręgosłupa lędźwiowego oraz poszerzający szerokość otworów międzykręgowych, poprzez powiększenie odstępu pomiędzy sąsiednimi wyrostkami kolczystymi | Szt. | 50
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Stabilizator międzywyrostkowy L1-L5 kręgosłupa | [7 empty] | Warunek graniczny |  | Szczegółowy opis spełnienia warunku
1 | Dostępny w szerokości 10-15 mm i co najmniej 4 wysokościach od 8-16mm o skoku co 2mm | [7 empty] | Tak
2 | Implant jednoelementowy, samorozprężalny, budowa klamrowa, wykonany z materiału bioobojętnego | [7 empty] | Tak
3 | Implantacja z dostępu jednostronnego bez usuwania więzadła nadkolcowego | [7 empty] | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostały co najmniej dwa pełne instrumentaria (w formie użyczenia) niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp. oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. | [11 empty] | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 8 - Cement chirurgiczny - kranioplastyka
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Cement chirurgiczny dla celów neurochirurgii - kranioplastyka |  | Szt. | 30
RAZEM:
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Opis przedmiotu zamówienia Cement chirurgiczny dla celów neurochirurgii: plastyki kości czaszki | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
1 | Skład nominalnego zestawu: cement o pojemności min. 40g | [7 empty] | Tak
2 | Odpowiednia charakterystyka cementu chirurgicznego (temp. krzepnięcia, długość wiązania) | [7 empty] | Tak/ podać
3 | Potwierdzone użytkowanie kliniczne oferowanego materiału w ośrodkach krajowych lub zagranicznych | [7 empty] | Tak
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 9 - Cement chirurgiczny – wertebroplastyka (złamania urazowe i osteoporoza)
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1. | Cement chirurgiczny dla celów neurochirurgii: wertebroplastyka w przypadkach złamań urazowych i osteoporotycznych |  | kpl | 30
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Opis przedmiotu zamówienia Cement chirurgiczny dla celów neurochirurgii: wertebroplastyka w przypadkach złamań urazowych i osteoporotycznych | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
1 | Skład nominalnego zestawu: cement o pojemności min. 20g, dwie igły do podawania przezskórnego,igły dostępne co najmniej w trzech średnicach w przedziale 8- 13Gy i dwóch długościach oraz różnych kształtach ostrzy- stożkowe i jednostronnie ścięte , urządzenie do podawania cementu wraz z elastycznym lub zagiętym pod kątem prostym przewodem łączącym do podawania kleju przez wprowadzone igły. W zestawie zamknięte urządzenie do mieszania składników cementu. | [7 empty] | Tak
2 | Charakterystyka cementu chirurgicznego: - wyższa lepkość początkowa, - czas roboczy od zmieszania elementów cementu do 20 min. - widoczność w promieniach RTG, - zawiera środek cieniujący - elementy zestawu sterylne, jednorazowe - ilość cementu po zmieszaniu min. 10 ml | [7 empty] | Tak/ podać
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 10
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 10 - Cement chirurgiczny – wertebroplastyka (złamania nowotworowe)
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1. | Cement chirurgiczny dla celów neurochirurgii: wertebroplastyka w przypadkach złamań nowotworowych |  | kpl | 120
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Cement chirurgiczny dla celów neurochirurgii: wertebroplastyka w przypadkach złamań nowotworowych oraz naczyniaków jamistych trzonów kręgowych | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
1 | Skład nominalnego zestawu: cement o objętości min. 18 ml, dwie igły do podawania przezskórnego,igły dostępne co najmniej w trzech średnicach od 8- 12 Gy i dwóch długościach i różnych kształtach ostrzy- stożkowe i jednostronnie ścięte, urządzenie podawcze w formie strzykawek o objętości 1-2 ml do podawania kleju przez wprowadzone igły. Urządzenie zamknięte do mieszania składników cementu. | [7 empty] | Tak
2 | Charakterystyka cementu chirurgicznego- cement o bardzo wysokiej lepkości pozwalający utrzymać „ciastowaty” charakter cementu w czasie podawania, zapobiegający ucieczce kleju do układu żylnego, zawierający środek cieniujący (widoczny w promieniach RTG) - czas roboczy od zmieszania do końca podawania do 25 min. w temp. 23 st. C elementy zestawu sterylne, jednorazowe. | [7 empty] | Tak/ podać
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 11
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 11 - Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa, stabilizacja płytką przednią
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa w chorobach zwyrodnieniowych, urazach i chorobach nowotworowych
1 | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa w chorobach zwyrodnieniowych, urazach i chorobach nowotworowych |  | kpl | 200
RAZEM:
Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
Stabilizacja płytką przednią w chorobach zwyrodnieniowych, urazach i chorobach nowotworowych
2 | Płytka 1-2 poziomowe (sterylne) |  | szt. | 16
| Płytka 3 poziomowa (sterylne) |  | szt. | 6
| Płytka 4 poziomowa (sterylne) |  | szt. | 3
| Śruba (sterylna) |  | szt. | 180
RAZEM:
Ostrza i wiertła
3 | Ostrza do kraniotomu |  | Szt. | 30
| Wiertła |  | Szt. | 50
RAZEM:
RAZEM (1+2+3)
*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE Ad1:
Lp | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa w chorobach zwyrodnieniowych, urazach i chorobach nowotworowych | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego, materiał tytan (zestaw podstawowy): 1 klatka
1 | Klatki prostopadłościenne do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego | [7 empty] | Tak
2 | Klatki wykonane z tytanu o właściwościach hydrofilnych bez elementów ferromagnetycznych, umożliwiają wykonanie badań TK, MR | [7 empty] | Tak
3 | Klatki odtwarzające lordozę szyjną z możliwością zmiany położenia klatki, widoczne znaczniki rtg | [7 empty] | Tak
4 | Klatki klinowe i zakrzywione w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych wprowadzane do przestrzeni uchwytem z ograniczeniem głębokości | [7 empty] | Tak
5 | Powierzchnia klatki zapobiegająca migracji implantu | [7 empty] | Tak
6 | Klatki o wysokości 5-10 mm stopniowana co 1 mm | [7 empty] | Tak
7 | W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki | [7 empty] | Tak
8 | Instrumentarium: uchwyt do implantacji klatek z ogranicznikiem głębokości | [7 empty] | Tak
9 | W zestawie dystraktory typu Caspar ułatwiające wykonania gniazda pod implant i osadzenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz zestaw przeziernych RTG retraktorów automatycznych do powłok miękkich szyi | [7 empty] | Tak
PARAMETRY GRANICZNE Ad2:
Lp | Stabilizacja płytką przednią w chorobach zwyrodnieniowych, urazach i chorobach nowotworowych | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
Uniwersalne płyty do stabilizacji odcinka szyjnego, materiał tytan (zestaw podstawowy): 1 płytka szyjna, 4 wkręty kostne
1 | Płyty tytanowe od jedno do czterosegmentowych | [7 empty] | Tak
2 | Śruby samogwintujące, samowwiercające, jednokorowe/dwukorowe | [7 empty] | Tak
3 | Długość śrub w przedziale od 12 mm do 18 mm stopniowane co 2 mm | [7 empty] | Tak
4 | Tylna powierzchnia płytki szorstka, zapobieganie przesuwania | [7 empty] | Tak
5 | Śruby jednoosiowe i wieloosiowe z możliwościa ustawienia kątowego śrub do 20 stopni | [7 empty] | Tak
6 | Płytki w rozmiarach długości od 12 mm do 70 mm | [7 empty] | Tak
7 | Niski profil płytki, grubość do 2,5 mm | [7 empty] | Tak
8 | Mechanizm mocowania śruby w płytce podwójny- dodatkowy element blokujący. Mechanizm blokowania z możliwością powtórzenia | [7 empty] | Tak
9 | Płytka wstępnie dogięta; możliwość śródoperacyjnej zmiany wygięcia płytki i dopasowania do krzywizny anatomicznej kręgosłupa szyjnego (zwiększenie lub zmniejszenie wygięcia płytki bez utraty możliwości blokady wkrętów) | [7 empty] | Tak
10 | Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki i śrub jednokorowych; szpile fiksacyjne, dystraktory typu Caspar w zestawie, urządzenie do doginania płytek, wiertła i śrubokręty w podwójnym powtórzeniu | [7 empty] | Tak
Uwaga! - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na cały czas obowiązywania umowy ( w formie użyczenia) dwóch niezależnych zestawów instrumentarium do stabilizacji międzytrzonowej oraz dwóch niezależnych kompletów implantów uzupełnianych wg protokołów zużycia. - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres obowiązywania umowy ( w formie użyczenia) wiertarki szybkoobrotowej (min. 60000 obrotów) z dwoma końcówkami (prostnica i kątnica) - Wykonawca zapewni serwis w/w sprzętu w razie usterek nie wynikających ze złego użytkowania w/w sprzętu przez Zamawiającego oraz okresową wymianę w/w sprzętu oraz zapewni okresową wymianę zużytych wiertarek. - Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Zamawiającego (lekarze/pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 12
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 12 - Proteza trzonu kręgowego w odcinku szyjnym
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1 | Proteza trzonu kręgowego w odcinku szyjnym w chorobach nowotworowych, zwyrodnieniowych i urazach | kpl | 5
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
** Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE Ad1:
Odnośnie protez odcinka szyjnego Proteza trzonu szyjnego z PEEK, sterylna
Lp | Proteza trzonu kręgowego - odcinek szyjny | [6 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
1 | Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny | [6 empty] | Tak
2 | Implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI | [6 empty] | Tak
3 | W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji | [6 empty] | Tak
4 | Wysokości implantu 17-70 mm | [6 empty] | Tak
5 | Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych | [6 empty] | Tak
6 | Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” | [6 empty] | Tak
7 | Blokada implantu wykonana z PEEK | [6 empty] | Tak
8 | Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji | [6 empty] | Tak
9 | Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym | [6 empty] | Tak
10 | Implanty posiadające trwałe oznaczenia | [6 empty] | Tak
11 | Instrumentarium w kontenerze przeznaczony do przechowywania i sterylizacji | [6 empty] | Tak
Uwaga! - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na cały czas obowiązywania umowy ( w formie użyczenia) dwóch niezależnych zestawów instrumentarium do stabilizacji międzytrzonowej oraz dwóch niezależnych kompletów implantów uzupełnianych wg protokołów zużycia. - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres obowiązywania umowy ( w formie użyczenia) wiertarki szybkoobrotowej (min. 60000 obrotów) z dwoma końcówkami (prostnica i kątnica) - Wykonawca zapewni serwis w/w sprzętu w razie usterek nie wynikających ze złego użytkowania w/w sprzętu przez Zamawiającego oraz okresową wymianę w/w sprzętu oraz zapewni okresową wymianę zużytych wiertarek. - Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Zamawiającego (lekarze/pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 13
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 13 - Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa u pacjentów nietolerujących implantów tytanowych
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1 | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa w urazach odcinka szyjnego | kpl | 30
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
Część A Ogólna wycena zestawu
2 | Proteza trzonu kręgowego w odcinku szyjnym w urazach kręgosłupa szyjnego | kpl | 7
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
RAZEM (1+2)
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE Ad1:
Lp | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa w urazach | [6 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego, materiał włókna poliwęglanowe (zestaw podstawowy): 1 klatka
1 | Klatki do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego w kształcie odtwarzającym anatomię przestrzeni międzytrzonowej | [6 empty] | Tak
2 | Klatki wykonane z włókien poliwęglanowych (PEEK) umożliwiające wykonanie badań TK, MR, | [6 empty] | Tak
3 | Klatki z otworem centralnym „puste”, pakowane sterylnie, uzupełnione o substytut kostny w postaci gotowych, sterylnych „bloczków” do wypełnienia klatki. | [6 empty] | Tak
4 | Klatki odtwarzające lordozę szyjną z możliwością zmiany położenia klatki, widoczne znaczniki rtg | [6 empty] | Tak
5 | Klatki w kilku kształtach: płaske, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe oraz lordotyczne w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych, wprowadzane do przestrzeni uchwytem z ograniczeniem głębokości | [6 empty] | Tak
6 | Powierzchnia klatki karbowana zapobiegająca migracji implantu, Dodatkowe wzmocnienie mocowania klatki poprzez tytanowe kolce które „zakotwiczają” się w blaszkach granicznych trzonów. | [6 empty] | Tak
7 | Klatki o wysokości co najmniej 5-10 mm stopniowana co 1 mm | [6 empty] | Tak
8 | W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki | [6 empty] | Tak
9 | Instrumentarium: uchwyt do implantacji klatek z ogranicznikiem głębokości | [6 empty] | Tak
10 | W zestawie dystraktor typu Caspar ułatwiający wykonanie gniazda pod implant i osadzenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej | [6 empty] | Tak
LUB
1 | Klatka międzykręgowa szyjna, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego na poziomie od C3 do C7, wykonana z wysoce biozgodnego tworzywa sztucznego PEEK (Polieteroeteroketon) o sztywności zbliżonej do ludzkiej kości | [6 empty] | Tak
2 | Dwie odmiany kształtowe w przekroju strzałkowym: kątowa oraz wypukła (anatomiczna) dla jak najlepszego dopasowania i ułożenia na powierzchniach granicznych trzonów kręgów szyjnych, | [6 empty] | Tak
3 | Kształt klatki w płaszczyźnie poprzecznej trapezoidalny, dopasowany do geometrii powierzchni trzonów szyjnych, trzy odmiany gabarytowe (szerokość x głębokość): 13x11mm, 15x12mm, 17x13mm, | [6 empty] | Tak
4 | Dostępne w 7 rozmiarach wysokości w zakresie od 4 do 10mm dla każdej z odmian kształtowych | [6 empty] | Tak
5 | Ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji, | [6 empty] | Tak
6 | Implanty dostępne również w wersji wyposażonej w tantalowe kolce, dodatkowo zabezpieczające przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej | [6 empty] | Tak
7 | Duże otwory widoczne w płaszczyźnie poziomej przeznaczone na przeszczep kostny umożliwiający przerost tkanki kostnej | [6 empty] | Tak
8 | Nieprzezierne dla promieni RTG tantalowe znaczniki radiologiczne, dla jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu | [6 empty] | Tak
9 | Trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji | [6 empty] | Tak
10 | Instrumentarium kompatybilne z klatkami szyjnymi wykonanymi ze stopu tytanu w technologii druku 3D, dostarczane w wersji sterylnej. | [6 empty] | Tak
11 | Wypełnienie w postaci oddzielnej: Hydroksyapatyt w strzykawce - Wstrzykiwalny substytut kostny 1cc | [6 empty] | Tak
12 | Nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia, | [6 empty] | Tak
13 | Komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu | [6 empty] | Tak
14 | W zestawie dystraktor szyjny Caspara z szybkozłacznymi grotami dwóch rozmiarach długości, narzędzia zaopatrzone w silikonowe rękojeści | [6 empty] | Tak
15 | Kompaktowy, nowoczesny zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi, których elementy wykonano z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego PPSU oraz stali nierdzewnej | [6 empty] | Tak
PARAMETRY GRANICZNE Ad2:
Lp | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa w urazach | [6 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
1 | Proteza w formie perforowanego korpusu w kształcie walca pustego w środku- możliwość wypełnienia światła korpusu substytutem kostnym lub kością własną chorego | [6 empty] | Tak
2 | Proteza dostępna w co najmniej 3 średnicach przekroju od 10-14 mm | [6 empty] | Tak
3 | Proteza dostępna w wysokościach w przedziale min. od 20-80 mm. Stopniowanie rozmiarów nie większe niż co 3 mm | [6 empty] | Tak
LUB
1 | Tytanowy implant zastępujący trzon kręgowy w postaci cienkościennej, perforowanej tulei z możliwością docięcia na żądany wymiar, wewnątrz duży potwór na przeszczep kostny, | [6 empty] | Tak
2 | Szeroki zakres dostępnych rozmiarów średnic: 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25 i 30mm, umożliwiający dobór implantów do odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa, średnice kodowane kolorami | [6 empty] | Tak
3 | Szeroki wybór przyciętych na wymiar wysokości, w zależności od średnicy od 7mm do 88mm | [6 empty] | Tak
4 | Implantacja możliwa z 2 dostępów operacyjnych: przedniego i przednio-bocznego, | [6 empty] | Tak
5 | Dostępność talerzy oporowych zmniejszających ryzyko osiadania implantu w trzonach kręgowych, dostępne średnice: 10, 12, 15, 20, 25 i 30mm, dostępność wersji płaskich i kątowych 2,5° i 5°, średnice kodowane kolorami adekwatnie do średnic trzonów, | [6 empty] | Tak
6 | Ząbkowana powierzchnia talerzy oporowych zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zmniejszająca ryzyko migracji | [6 empty] | Tak
7 | Talerze oporowe montowane w trzonach perforowanych metodą wciskową (press-fit), bez konieczności użycia dodatkowych elementów zabezpieczających. | [6 empty] | Tak
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało (w formie użyczenia) pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp. oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 14
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 14 - Stabilizacja międzytrzonowa TLIF
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1. | Stabilizacja międzytrzonowa TLIF odcinka lędźwiowego z dostępu tylno - bocznego |  | kpl | 50
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Stabilizacja międzytrzonowa TLIF odcinka lędźwiowego z dostępu tylno - bocznego | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego z dostępu tylno-bocznego TLIF, materiał PEEK lub tytan (zestaw podstawowy): 1 klatka na poziom
1 | Klatki międzytrzonowe o kształcie nerkowatym lub sierpowatym, z lordotyzacją min. do 4° lub 6°, rozmiary umożliwiające przywrocenie naturalnej wysokości dysku min.: 7-16 mm (stopniowane max. co 2mm), szerokość min. 28-30 mm, lub 25mm-30mm, lub 27mm-32mm, lub klatki do stabilizacji międzytrzonowej bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych, wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych. Klatki biointegracyjne przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Klatki podłużne , wygięte typu „banan” o wysokości 7‐15 mm i wymiarach: 10 x 28 mm , 10 x 32 mm, 12 x 32 mm. Klatki równoległe oraz klatki z zachowaniem kształtu anatomicznego, górnej i dolnej blaszki granicznej z kątem 8° i 12° lordozy lędźwiowej. Dostarczane w sterylnym opakowaniu | [7 empty] | Tak
2 | Widoczne znaczniki w rtg, Powierzchnia implantu ząbkowana, | [7 empty] | Tak
3 | Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantu transforaminalnego, obustronnie.W zestawie komplet przymiarów odzwierciedlających rzeczywisty wymiar implantu i podajnik do implantu aplikowanych na ruchomym podajniku umożliwiającym wprowadzenie przymiaru pod różnym kątem do przestrzeni. | [7 empty] | Tak
4 | Uchwyt wprowadzający umożliwiający zmianę kąta wprowadzenia implantu do przestrzeni | [7 empty] | Tak
5 | W zestawie narzędzia do wykonania discektomii ( zgryzacz kostny, kleszcze Puncha) o długości powyżej 20 cm. | [7 empty] | Tak
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało ( w formie użyczenia) pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp. oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 15
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 15- Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, stabilizacja odcinka piersiowo – lędźwiowo – krzyżowego, stabilizacja odcinka lędźwiowo – krzyżowego
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1 | Stabilizacja odcinka piersiowo – lędźwiowo - krzyżowego pedikularna lub pedikularno - laminarna w chorobach zwyrodnieniowych |  | kpl | 60
1a | Łącznik pręta Domino |  | szt. | 20
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
2 | Elektrody wkręcane typu korkociąg 1,2m |  | Szt. | 120
| Elektrody igłowe podwójne 27G 2m |  | Szt. | 396
| Elektrody igłowe pojedyncze 27G 2m |  | Szt. | 96
| Sonda monopolarna do bezpośredniej stymulacji nerwów |  | Szt. | 30
| Sonda monopolarna FLUSH TIP PROBE |  | Szt. | 10
| Sonda monopolarna zakończenie kulkowe |  | Szt. | 10
| Sonda bipolarna |  | Szt. | 10
Razem
|  | 8G x 4in | Szt. | 5
RAZEM:
RAZEM (1+2)
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE Ad1:
Lp | Stabilizacja odcinka piersiowo – lędźwiowo-krzyżowego pedikularna lub pedikularno-laminarna | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
Stabilizacja pedikularna lub pedikularno / laminarna odc. piersiowo – lędźwiowo - krzyżowego, materiał tytan (zestaw podstawowy): 4 śruby kręgowe z blokerami lub 2 śruby kręgowe i 2 haki z blokerami, 2 pręty. Materiał: tytan
1 | Śruby transpedikularne wieloosiowe samogwintujące o średnicy od min. 4,5 do 8,5 mm (skok co 1 mm), długości gwintu kostnego min. 20-55 mm (skok co 5 mm); Mocowanie pręta od góry jeden element - nakrętka zrywana | [7 empty] | Tak
2 | Pręty atraumatyczne, grubość pręta nie przekraczająca 5.5 mm, długość 50-100 mm | [7 empty] | Tak
3 | System mocowania śruby lub haka do pręta oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, umożliwiającym trwałe i jednoznaczne mocowanie (klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący) | [7 empty] | Tak
4 | Łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta | [7 empty] | Tak
5 | Średnica łba śruby/haka wraz z elementem blokującym - zabezpieczającym nie może przekraczać 15 mm | [7 empty] | Tak
6 | Haki laminarne, pedikularne, piersiowe (prawe, lewe) umożliwiające stabilizację w różnych warunkach anatomicznych | [7 empty] | Tak
7 | Średnice śrub kodowane kolorami | [7 empty] | Tak
8 | Instrumentarium maksymalnie uproszczone; Kleszcze (uchwyt/automat) do docisku pręta z możliwością wprowadzenia nakrętki do śruby; Pełny zestaw sond do śrub transpedicularnych (np. kulkowe, proste, zakrzywione) | [7 empty] | Tak
9 | Wykonawca dostarczy instrumentarium niezbędne do wykonywania małoinwazyjnych dostępów | [7 empty] | Tak
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 16
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 16 - Stabilizacja międzywyrostkowa II
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN).W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent,nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1. | Stabilizator międzywyrostkowy do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Elastyczny implant dostosowany do anatomii międzywyrostkowej, powodujący odciążenie przedniego i środkowego słupa stabilizacyjnego kręgosłupa lędźwiowego oraz poszerzający szerokość otworów międzykręgowych, poprzez powiększenie odstępu pomiędzy sąsiednimi wyrostkami kolczystymi | kpl | 30
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Stabilizator międzywyrostkowy do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa | [7 empty] | Warunek graniczny
1 | Założenie implantu możliwe przy zachowaniu ciągłości więzadła nadkolcowego | [7 empty] | Tak
2 | Implant wykonany z tworzywa o strukturze elastycznej: silikon + siatka poliestrowa | [7 empty] | Tak
3 | Implant wyposażony w system mocowania go do sąsiednich segmentów kręgosłupa za pomocą atraumatycznych linek będących integralną częścią implantu | [7 empty] | Tak
4 | Rozpiętość rozmiarów implantów od 8-14 mm skokowo, co 2 mm | [7 empty] | Tak
5 | Instrumentarium umożliwiające zarówno precyzyjne przygotowanie loży do założenia implantu oraz jego wprowadzenie także przy jednostronnym odsłonięciu mięśni przykręgosłupowych | [7 empty] | Tak
6 | Implant umożliwia w przyszłości wykonanie otwarcia kanału kręgowego i ew. wykonania discektomii bez konieczności wcześniejszego usunięcia implantu. | [7 empty] | Tak
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało pełne instrumentarium (w formie użyczenia) niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp. oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. | [8 empty] | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 17
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 17 - Zastawka membranowa typu Pudenz
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zastawka membranowa typu „burr hole”, średnica 14-16 mm, ciśnienie średnie, komplet (dren komorowy zastawka dren dootrzewnowymi min 110cm) |  | Szt. | 20
2. | Urządzenie antysyfonowe z kompletem 2 łączników |  | Szt. | 6
RAZEM:
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 18
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 18 - Drenaż komorowy, lędźwiowy i dreny dokomorowe
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Drenaż komorowy (komplet) w skład którego wchodzi: - dren dokomorowy o długości powyżej 25cm, znaczniki co najmniej co 5 cm; - troakar a średnicy co najmniej 1,5mm; - zbiornik odciekowy co najmniej 100ml; - dren łączący worek z odpływem; - zawór antyrefluksyjny; - filtr antybakteryjny Lub system komorowy wyposażony m. in. w dren komorowy o dł. 35 cm oraz zintegrowaną kroplową z filtrem antybakteryjnym o pojemności mniejszej niż 100ml |  | Szt. | 50
2 | Dren komorowy |  | Szt. | 10
3 | Drenaż lędźwiowy, komplet (dren, prowadnik, worek do drenażu, łącznik) |  | kpl | 60
RAZEM:
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 19
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 19 - Dren dokomorowy i dootrzewnowy powlekany antybiotykiem
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Komplet drenu dokomorowego i dootrzewnowego powlekanych antybiotykiem ( rifampicyna i klindamycyna) Dren dokomorowy długość >20 cm, średnica zewnętrzna 2-3 mm. Oznaczenie długości co najmniej co 5 cm Dren dootrzewnowy długości co najmniej 110 cm działanie przeciwbakteryjne co najmniej przez 150 dni | kpl | 10
RAZEM:
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 20
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 20 - Substytut kości
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Substytut kości |  | Szt. | 40
RAZEM:
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Substytut kości | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
1 | Sztuczny substytut kostny (matryca kości) – β- trójfosforan wapnia granulowany | [7 empty] | Tak
2 | Szacunkowy czas przyrostu tkanką kostną max. 6-9 miesięcy | [7 empty] | Tak
3 | Struktura granulatu porowata | [7 empty] | Tak
4 | Substytut dostępny, w co najmniej 3 objętościach (od 5 cm3 do 15 cm3) | [7 empty] | Tak
lub
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Substytut kości | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
1 | Sztuczny substytut kostny (matryca kości) – fosforan trójwapniowy, granulki o rozmiarze 3-4 mm, syntetyczny, osteokondukcyjny, całkowicie wchłanialny, | [7 empty] | Tak
2 | Szacunkowy czas resorpcji od 1 do 6 miesięcy, | [7 empty] | Tak
3 | Struktura granulatu porowata: wielkość porów 300-500 µm | [7 empty] | Tak
4 | Substytut dostępny, w sterylnych opakowaniach o gramaturze (g zamiennie do cm3): 5g, 10g, 15g. | [7 empty] | Tak
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 21
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 21 - Komorowy zbiornik płynu mózgowo/rdzeniowego
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Komplet zbiornik płynu o pojemności w zakresie 1,1 - 1,5 ml ( według potrzeb Zamawiającego) z ujściem od dołu , dren dokomorowy z mandrynem, |  | Szt. | 4
2 | Komplet zbiornik płynu o pojemności w zakresie 1,1 - 1,5 ml (według potrzeb Zamawiającego) z ujściem z boku , dren dokomorowy z mandrynem |  | Szt. | 2
RAZEM:
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 22
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 22 - Zestawy do biopsji trzonu kręgosłupa
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zestaw do przezskórnej biopsji trzonu kręgowego |  | Szt. | 20
2. | Igła dodatkowa o mniejszej średnicy |  | Szt. | 10
RAZEM:
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Szczegółowy opis spełniania warunku | [7 empty] | Warunek graniczny
1 | Igła Jamshidy dostępna w co najmniej 2 średnicach 11 i 13 Gy , kaniula robocza, 2 druty Kirschnera ( ostry i tępy), igła biopsyjna , 2 pojemniki na bioptat. Zestaw sterylny, wszystkie elementy zestawu w opakowaniu zbiorczym. | [7 empty] | Tak
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 23
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 23 - Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego z dostępu tylnego PLIF
Lp. | Nazwa towaru |  | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1 | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego z dostępu tylnego PLIF |  | szt. | 60
2 | Substytut kostny w postaci pasty | objętość 0,5 ml | szt. | 30
|  | objętość 1 ml |  | 30
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE
Lp | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego z dostępu tylnego PLIF | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
1 | Klatki międzytrzonowe, wsuwane z dostępu tylnego techniką PLIF, wykonane z PEEK posiadają przestrzenną strukturę umożliwiającą samoistny przerost tkanką kostną (brak potrzeby wypełnienia implantów substytutem kości lub materiałem autogenicznym) | [7 empty] | Tak
2 | Otwarta budowa zapewniająca wysoką osteointegracja | [7 empty] | Tak
3 | Kształt klatek w płaszczyźnie strzałkowej umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach kątowych (w przedziale od 0 do 8 stopni) Kształt powierzchni stykających się z blaszkami krańcowymi trzonów prosty | [7 empty] | Tak
4 | Dostępne co najmniej dwie wersje długości implantów w przedziale 22 - 28 mm | [7 empty] | Tak
5 | Wysokości implantów w zakresie co najmniej 8-14 mm (skok co 1mm), szerokość implantu w najszerszym miejscu nie przekraczająca 10,5 mm | [7 empty] | Tak
6 | System mocowania implantu do podajnika stabilny, umożliwiający łatwe odczepienie implantu w przestrzeni (otwór gwintowany lub szyny boczne) | [7 empty] | Tak
7 | Implanty trwale oznakowane, z wbudowanym znacznikiem radiologicznym | [7 empty] | Tak
8 | Dostarczane w wersji sterylnej | [7 empty] | Tak
9 | Substytut kostny stymulujący osteogenezę w formie pasty w celu wypełnienia implantu pakowany w oddzielnych pojemniczkach o objętości 0,5 i 1 ml | [7 empty] | Tak
10 | Nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia - dłuta, łyżki kostne o różnych kształtach(prawe-lewe, na wprost), pilnik, osteotom, zgryzacze | [7 empty] | Tak
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało (w formie użyczenia) pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp. oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r.
………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 24
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
po zmianach z dnia 28.03.2024r.
Pakiet 24 - Elektrody do odbioru potencjałów typu D-wave
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Jednorazowa elektroda do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave: - długość: min 200cm; - średnica zewnętrzna: do 1mm; - złącza typu touchproof małe 1,5mm |  | Szt. | 40
2 | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej, (śr. 3mm, dł. Robocza 12cm, dł. Całkowita 20cm), do bezpośredniej stymulacji dróg korowo-rdzeniowych, w komplecie przewód podłączeniowy i elektroda igłowa (2 biegun), produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 4 osobno sterylnie pakowane komplety |  | op | 3
3 | Elektroda 4-kontaktowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, powierzchnia elektrody 37x37xw komplecie elektroda neutralna, produkt jedniraziwy, opakowanie zbiorcze 10 sterylnych sztuk |  | op | 1
RAZEM:
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 25
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 25 - Materiały do systemu neuronawigacji
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Jednorazowy zestaw do wykonywania nawigowanych biopsji współdziałający z systemem optycznym neuronawigacji StealthStation S7 firmy Medtronic posiadanym przez Zamawiającego. Skład zestawu: igła biopsyjna wraz z miarką, ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym | Szt. | 50
2. | Jednorazowy prowadnik toru biopsji z podstawą prostą i kątową, śrubokrętem i tulejami | Szt. | 1
3. | Jednorazowe, optyczne markery do neuronawigacji StealthStation S7 firmy Medtronic kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem. Markery współpracujące z posiadanym przez Zamawiajacego instrumentarium pasywnym i aktywnym do zabiegów w obrębie głowy z właczeniem biopsji. Pakowanie podwójnie sterylne. Pakowane po 1 szt. opakowanie zbiorcze 12 szt., Pakowane po 4 szt. opakowanie zbiorcze 48 szt. Pakowane po 5 szt. opakowanie zbiorcze 60 szt. Do wyboru przez Zamawiającego | Szt. | 2400
4. | Wiertła i ostrza nawigowane o różnej długości | Szt. | 100
5. | Wiertła i ostrza nawigowane zintegrowane z kątnicą | Szt. | 5
6. | Jednorazowy nawigowany prowadnik drenu komorowego ( 1 opakowanie 5 sztuk) | Szt. | 10
RAZEM:
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024r. |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 26
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 26 - Stabilizacja krzyżowa, krzyżowo-biodrowa
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Stabilizacja krzyżowa, krzyżowo-biodrowa |  | Szt. | 3
RAZEM:
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Stabilizacja krzyżowa, krzyżowo-biodrowa | [7 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia waruknu
1 | Tytanowe bloczki: min 2 typy mocowania z możliwością użycia do 3 śrub z dodatkowym zabezpieczeniem przed wypadaniem śruby | [7 empty] | Tak
2 | Śruby: min. dwie średnice 6,5-7,0mm, min. zakres długość 30-70mm stopniowane min co 5mm | [7 empty] | Tak
3 | Możliwość zwiększenia modularności konstrukcji poprzez zastosowanie odpowiednich łączników | [7 empty] | Tak
4 | Śruby tytanowe: - tytanowe, mocowane pojedynczo do pręta z możliwością zmiany ustawienia kąta i odległości od pręta za pomocą odpowiedniego łącznika. Min. zakres średnicy 6,5-8,5mm o skoku śruby co 1mm, min zakres długości 50-90mm stopniowane min co 10mm. Ustawienie śruby w talerzu biodrowym sztywne w min trzech pozycjach 0-20o z możliwością zwiększenia modularności poprzez zastosowanie odpowiednich łączników w min dwóch długościach | [7 empty] | Tak
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało pełne instrumentarium (w formie użyczenia) niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp. oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 27
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 27 - Zaciski tytanowe do mocowania płata kostnego po kraniotomii
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zaciski tytanowe do mocowania płata kostnego czaszki po kraniotomii, na ryflowanym trzpieniu, ze sprężyną płaską, z ząbkami o średnicy 11, 16 lub 20mm , pakowanie sterylne jednostkowo; wykonane ze stopu tytanu, umożliwiający wyprowadzenie drenu (zaciski 16 i 20 mm); zakładane za pomocą jednego aplikatura zaciskającego i odcinane za pomocą odcinarki, dynamometryczna konstrukcja aplikatora umożliwia zaciśnięcie z dużą siłą, stałą dla każdego zacisku. |  | 11mm | Szt. | 120
|  |  | 16mm | Szt. | 500
|  |  | 20mm | Szt. | 15
RAZEM:
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 28
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 28 - Zastawka zmiennociśnieniowa, programowalna ze źródła zewnętrznego
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zestaw zawierający zastawkę kulkową z magnetycznym rotorem, zmiennociśnieniową w zakresie ciśnień 30-200 mm H2O (co najmniej 8 stopni), dren dokomorowy , sztylet wewnętrzny do wprowadzania drenu do komory oraz dren dootrzewnowy długości co najmniej 110 cm obudowa zastawki plastikowa, przeźroczysta - wys. 4,6 mm lub Zestaw zawierający zastawkę z zaworem kulka w stożku z magnetycznym rotorem, zmiennociśnieniowa w zakresie ciśnień 0-200 mm H2O (płynnie w pełnym zakresie), dren dokomorowy , sztylet wewnętrzny do wprowadzania drenu do komory oraz dren dootrzewnowy o długości 120 cm obudowa zastawki tytanowa, nieprzeźroczysta - wys. 4,5 mm | szt | 5
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wstawienia w ramach użyczenia na czas trwania umowy zewnętrznego zestawu regulacyjnego, służącego do odczytywania i zmiany wartości ciśnienia otwarcia zastawki. Zestaw zawiera kompas, magnes, lokalizator i zastawkę demonstracyjną
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 29
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 29 - Stabilizacja między/trzonowa PLIF rozprężalna
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Stabilizacja między/trzonowa PLIF rozprężalna, zestaw podstawowy 1 klatka | szt. | 15
RAZEM:
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Stabilizacja między/trzonowa w technice MIS Zestaw podstawowy - 1 klatka, narzędzia do implantacji dosyłane do zabiegu | [6 empty] | Warunek graniczny
Stabilizacja między/trzonowa w technice MIS, metodą tradycyjną
1 | Klatka międzytrzonowa tytanowa | [6 empty] | Tak
2 | Klatka rozsuwana płynnie bez skoku w płaszczyźnie strzalkowej w zakresie od 7 mm do 15 mm | [6 empty] | Tak
3 | Automatyczny system blokujący nie wymagający dodatkowych czynności | [6 empty] | Tak
4 | Dostępne długości klatki 22 mm do 34 mm ze skokiem co 4 mm oraz o szerokości 8 mm, 10 mm i 12 mm | [6 empty] | Tak
5 | W zestawie narzędzia do dyscektomii metodą endoskopową | [6 empty] | Tak
6 | W zestawie uniwersalny, rozprężany przymiar | [6 empty] | Tak
Uwaga! Zestaw na zamówienie. Narzędzia do implantacji dosyłane do zabiegu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw na Blok Operacyjny Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania informacji o zamówieniu
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 30
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
po zmianach z dnia 28.03.2024r.
Pakiet nr 30 - Zestaw do małoinwazyjnej stabilizacji tylnej kręgosłupa TH/L/S
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Część A Ogólna wycena zestawu
1. | Zestaw do przezskórnej, małoinwazyjnej p/nasadowej stabilizacji kręgosłupa piersiowo/lędźwiowo/krzyżowego | kpl | 180
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
Część A Ogólna wycena zestawu
2. | Zestaw do przezskórnej, małoinwazyjnej p/nasadowej stabilizacji kręgosłupa piersiowo/lędźwiowo/krzyżowej w osteoporozie | kpl | 70
RAZEM:
Część B Wyszczególnienie wszystkich elementów zadania*
1.
2.
3.
RAZEM:
3. | Ostrza do kraniotomu | szt. | 50
| Wiertła | szt. | 150
RAZEM:
RAZEM (1+2+3)
* Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych oraz kwoty całkowitej zestawu.
PARAMETRY GRANICZNE:
Lp | Stabilizacja odcinka piersiowo – lędźwiowo-krzyżowego pedikularna "nominalna" i w osteoporozie | [6 empty] | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku
Stabilizacja pedikularna odc. piersiowo – lędźwiowo - krzyżowego, materiał tytan (zestaw podstawowy): 4 śrub kręgowych kaniulowanych , 4 blokerów, 2pręty, 4 druty, 1 op. Jamshidy, Do zabiegów z użyciem cementu: 4 śruby, 4 blokery,4 druty,1 op. Jamshidi 2 pety, 4 Śrubokręty jednorazowe - 4 aplikatory do podawania cementu PMMA, cement mieszalnik, Materiał implantów stop tytanu lub tytan+kobalt-chrom
1 | Śruby transpedikularne wieloosiowe samogwintujące o średnicy od min. 4,5 do 8,5 mm, o długości od 30-55 mm (skok co 5 mm),. Podwójny gwint śruby, Do stabilizacji „normalnej” śruby kaniulowane nie/perforowane, do stabilizacji w osteoporozie śruby perforowane z otworami w okolicy końca śruby do aplikacji cementu do trzonu | [6 empty] | Tak
2 | Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 11mm, wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco zabezpieczającym wynosi nie więcej niż 5mm ponad pręt | [6 empty] | Tak
3 | Tuleje do przezskórnego wprowadzenia śruby zintegrowane ze śrubą z systemem pozwalający na szybką redukcję pręta (gwint, reduktor) | [6 empty] | Tak
4 | Zestaw narzędzi umożliwiających dostęp i odpowiednie prowadzenie śruby i pręta: 2 igły kostne Jamshidi z jednostronnie ściętym końcem, 4 druty Kirschnera, dylatatory tkankowe, uchwyt do pręta | [6 empty] | Tak
5 | Gładkie pręty o długościach od 40 mm do min 200 mm z ostrym zakończeniem ułatwiającym aplikację przezskórną | [6 empty] | Tak
6 | W przypadku zestawu do osteoporozy do każdej śruby jeden śrubokręt jednorazowy, jeden podajnik cementu oaraz komplet mieszalnik plus cement. | [6 empty] | Tak
7 | System mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, umożliwiającym trwałe i jednoznaczne mocowanie (urywany element blokujący) | [6 empty] | Tak
Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres obowiązywania umowy (w formie użyczenia) wiertarkę szybkoobrotową min. 60 000 obrotów i zawarcia w zestawie elementów czaszkowych tzn. kraniotomu i trepana oraz pozostałych części niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp. oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 31
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 31 - Sondy do śródoperacyjnego badania USG Doppler naczyń mózgowych
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Sonda umożliwiająca śródoperacyjne wykonanie badania USG Doppler naczyń mózgowych z końcówką umożliwiającą wygodną pracę pod mikroskopem | szt. | 5
RAZEM:
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało urządzenie przetwarzające sygnał z sondy, które umożliwia ocenę badania: akustyczną bądź wizualną
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 32
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii BZP.38.382-13.24
Pakiet nr 32 - Neurostymulatory do leczenia bólu przewlekłego III
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
I | Neurostymulator do leczenia bólu przewlekłego IIIA
1 | Generator impulsów nieładowalny 16-kontaktowy | szt. | 5
2 | Elektroda przezskórna ośmiokontaktowa | szt. | 17
3 | Łącznik do elektrody | szt. | 29
4 | Programator pacjenta | szt. | 10
5 | Kotwica mechaniczna do elektrody | szt. | 17
6 | Akcesoria próbne dla pacjenta | szt. | 10
7 | Zewnętrzny łącznik do próbnej stymulacji | szt. | 10
Razem
II | Neurostymulator do leczenia bólu przewlekłego IIIB
1 | Generator impulsów ładowalny 32-kontaktowy | szt. | 5
2 | Elektrody chirurgiczne 32-kontaktowe | szt. | 3
Razem
Razem (IIIA+IIIB)
PARAMETRY GRANICZNE: Ad IIIA
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Warunek graniczny
1 | Stymulatory 16-kontaktowe stałonatężeniowe z możliwością zastosowania różnego rodzaju stymulacji, w tym tonicznej, burst, high frequency, Contour i FAST obsługujące elektrody 8-kontaktowe oraz 16-kontaktowe wzajemnie kompatybilne, z niezależną kontrolą każdego z kontaktów | [6 empty] | Tak
2 | Możliwość zastosowania elektrod próbnych małoinwazyjnych | [6 empty] | Tak
3 | Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łączników o długościach min. 30 – 60 cm | [6 empty] | Tak
4 | W zestawie: - generator - programator pacjenta w celu pełnej, bezpiecznej obsługi wraz z programowaniem - elektroda stała dostosowana do wymogów stymulacji. - zaślepki jednokanałowe, łączniki zależnie od rodzaju elektrod, niezbędne adaptery | [6 empty] | Tak
5 | Zestawy sterylnie opakowane | [6 empty] | Tak
PARAMETRY GRANICZNE: Ad IIIB.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Warunek graniczny
1 | Stymulatory 32-kontaktowe stałonatężeniowe, ładowalne, z możliwością zastosowania s różnego rodzaju stymulacji, w tym tonicznej, burst, high frequency, Contour i FAST obsługujące elektrody 8-kontaktowe, 16-kontaktowe oraz 32-kontaktowe wzajemnie kompatybilne, z niezależną kontrolą każdego z kontaktów | [6 empty] | Tak
2 | Możliwość zastosowania elektrod próbnych małoinwazyjnych | [6 empty] | Tak
3 | Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łączników o długościach min. 30 – 60 cm | [6 empty] | Tak
4 | Elektrody wybieralne zależnie od charakterystyki bólu, techniki i miejsca implantacji: chirurgiczne, przezskórne z długością przewodu elektrody min. 50 cm | [6 empty] | Tak
5 | W zestawie: - generator - programator pacjenta w celu pełnej, bezpiecznej obsługi wraz z programowaniem - elektroda stała dostosowana do wymogów stymulacji - zaślepki jednokanałowe, niezbędne adaptery - ładowarka do stymulatora | [6 empty] | Tak
6 | Zestawy sterylnie opakowane | [6 empty] | Tak
UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało (w formie użyczenia) urządzenie programujące i programator śródoperacyjny
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy