Mikołajki Pomorskie, 2024-05-27

Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia

Strona internetowa prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie

Wyjaśnienia nr 3/2024 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.),  na zadanie pn.

„Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.,

znak sprawy: ZP.271.7.2024.BP

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.,  Zamawiający przekazuje  treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1)

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm zamiast 0/63 mm?. Projektowane kruszywo jest trudno dostępne, a co za tym idzie kwotowo niekorzystne dla Inwestora jak  i Wykonawcy powodując znaczny wzrost kosztów inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie podbudowy zgodnie z załączoną dokumentacją.

Pytanie 2)

Czy Zamawiający udostępnił wszystkie rysunki poglądowe i karty techniczne dla projektowanych elementów? W opisie widnieje informacja  o rysunkach poglądowych, których jednak w dokumentacji brak.

Odpowiedź:

W załączeniu karty techniczne.

Mając na uwadze prawidłowe wykonanie zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich w projekcie przedstawiono rozwiązania na przykładzie konkretnych producentów. Wszystkie urządzenia skazane w projekcie są przykładowe, a podane typy urządzeń mają na celu poinformowania wykonawcy o standardzie i parametrach zastosowanych urządzeń. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych.

Pytanie 3)

Czy Zamawiający dopuści równoważne  rozwiązanie mocy panelu 400 W ( w projekcie 2x200W)?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza się rozwiązanie równoważne czyli zastosowanie mocy panelu 400W zamiast 2x200W.

Pytanie 4)

Czy Zamawiający umieści opis generatora wiatrowego w specyfikacji-jeżeli projektowane są latarnie hybrydowe, a nie jak wskazuje opis i projekt solarne - ?

Odpowiedź:

Projektowane są lampy hybrydowe, należy przyjąć parametry zgodnie z załączoną przykładową karta techniczną.

Pytanie 5)

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną,  niezbędna do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny  warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną.

Dodatkowo załączono opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego, oraz karty techniczne.

Pytanie 6)

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje  wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność  na okres zgodny w wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków   w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.

Gmina wystąpiła ponadto do Energa Operator SA oraz Orange Polska SA o przedłużenia ważności uzgodnień w zakresie kolizji.

Pytanie 7)

Czy występują ograniczenia w dojeździe  do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych     niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź:

Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego oraz samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót.

Pytanie 8)

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi zdjęciami istniejącego terenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje  aktualnymi zdjęciami istniejącego terenu.

Pytanie 9:

Czy utylizacja ziemi z wykopów leży po stronie Wykonawcy, czy należy ją przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Utylizacja ziemi leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 10)

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeżeli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z  opisem i mapą.

Odpowiedź:

Wg mapy do celów projektowych na podstawie której wykonano projekt zagospodarowania terenu, nie ma kolizji z projektowanymi przyłączami dla projektowanych kontenerów szatniowych. Są natomiast skrzyżowania projektowanego ogrodzenia siatkowego z istniejącą doziemną instalacją elektroenergetyczną oraz skrzyżowania projektowanego utwardzenia z płyt ażurowych z istniejącą doziemną instalacją elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną.

W związku z tym prace wykonywane w obrębie istniejących doziemnych instalacji wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka