#### FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko………………………………….…………………………………….…

Adres ………………………………………………………………………………….….……………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..……………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………...………….………

Nr NIP ……………………………………………………. Nr REGON …………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę i zakup sprzętu BHP i PPOŻ wraz z usługą związaną ze zwalczaniem pożarów:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- Dostawy:

wartość netto: .......................... zł

VAT: ......................................... zł

cena brutto: ……........................ zł

- Usługi:

wartość netto: .......................... zł

VAT: ......................................... zł

cena brutto: ……........................ zł

Dostawy:

| L.p. | Poz. Planu. | OPIS | J. M. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z A K U P: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12873 | APTECZKA SAMOCHODOWA Z WYPOSAŻENIEM WG NORMY DIN13164 (WYPOSAZENIE Z USTNIKIEM) | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 17351 | APTECZKA SAMOCHODOWA Z WYPOSAŻENIEM WG NORMY DIN13164 | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10596 | APTECZKA ŚCIENNA STALOWA 30 Z WYPOSAŻENIEM WG NORMY DIN13157 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10597 | APTECZKA ŚCIENNA STALOWA 40 Z WYPOSAŻENIEM WG NORMY DIN13157 | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 167567 | BARIERA OCHRONNA / ODBOJNICA PRZYZIEMNA PROSTA OPP0303H ŚREDNICA 76MM, WYMIAR ZEWNĘTRZNY 800X600MM, WYSOKOŚĆ 600MM LUB RÓWNOWAŻNIK | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 167572 | BARIERA PRZENOŚNA TRZY ELEMENTOWA JSP. WYMIARY BARIERY: WYS.1000MM, DŁUGOŚĆ JEDNEGO PRZĘSŁA 840MM Z ODBLASKOWYM PANELEM W GÓRNEJ CZĘŚCI ZGODNYM Z NORMA BS873 BEZ METALOWYCH ELEMENTÓW, DIELEKTRYCZNA WRAZ Z PODSTAWKĄ DO POPRAWY STABILNOŚCI KOLOR ŻÓŁTY LUB RÓWNOWAŻNIK | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 182253 | GASNICA PIANOWA GWG-2X (KUCHENNA) LUB RÓWNOWAŻNA W PEŁNYM ZAKRESIE | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 13617 | GAŚNICA PROSZKOWA A B C TYPU GP-1 LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 13493 | GAŚNICA PROSZKOWA A B C TYPU GP-2 LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 13491 | GAŚNICA PROSZKOWA A B C TYPU GP-4 LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 13286 | GAŚNICA PROSZKOWA A B C TYPU GP-6 LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 13490 | GAŚNICA PROSZKOWA A B C TYPU GP-12 LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 13494 | GAŚNICA ŚNIEGOWA GS-5X LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 182284 | GŁOWICA ZAWORU HYDRANTOWEGO ZH-25 LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | 182285 | GŁOWICA ZAWORU HYDRANTOWEGO ZH-52 LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 13794 | URZĄDZENIE GAŚNICZE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH B C TYPU GSE-2X LUB RÓWNOWAŻNE | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 175324 | HYDRANT PODZIEMNY Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM, DN 80, RD = 1500 MM, H1 = 1250 MM, NR KAT. JAFAR 8852.2 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 166785 | HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM TYP PN-EN671-1 [Z25/20] | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 162088 | HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM TYP PN-EN671-1 [Z25/30] | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 171441 | HYDRONETKA GAŚNICZA O POJEMNOŚCI 20 L I WYDAJNOŚCI PN-76/M-51082 PLASTIKOWA | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 13488 | INSTRUKCJA BHP I P/POŻ O WYMIARACH 250 X350 MM WYKONANA Z NIEŚWIECĄCEJ PŁYTY HIPS 0,5 MM | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | 13284 | KOC GAŚNICZY Z WŁÓKNA SZKLANEGO, DO ZAMOCOWANIA NA ŚCIANIE, WYKONANY Z TKANINY NIEPALNEJ O WYMIARACH 1400X1800 MM | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 174813 | KOC SPAWALNICZNY, KOLOR BRUNATNY (500°C) WYMIARY 2M X 1M | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 168832 | KRÓCIEC OCYNKOWANY, JEDNOSTRONNIE GWINTOWANY, DN 80 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | 15877 | NASADA ALUMINIOWA (typu STORZ) FI 52 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 2" | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | 168356 | NASADA ALUMINIOWA (typu STORZ) FI 52 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM GW 1 1/2" | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 15879 | NASADA ALUMINIOWA (typu STORZ) FI 52 Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 2" | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 15878 | NASADA ALUMINIOWA (typu STORZ) FI 75 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 2,5" | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 15880 | NASADA ALUMINIOWA (typu STORZ) FI 75 Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 2,5" | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 164068 | NASADA ALUMINIOWA POŻARNICZA 110 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM G 4" | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 164737 | NASADA ALUMINIOWA POŻARNICZA 25 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM G 1" | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 175325 | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZAWORU HYDRANTOWEGO, DN/KW = 80/17, RD = 1300-1800, NR KAT. JAFAR 9011 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 175326 | OSŁONA ODWADNIACZA HYDRANTU, DN 80, NR KAT. JAFAR 8860 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 14605 | PODSTAWA DROGOWA TL56 K1, WAGA 28,5 KG.WYMIARY W MM.880X440X115 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 35 | 160962 | PODSTAWA GUMOWO/PLASTIKOWA 25KG POD ZNAKI DROGOWE (DO SŁUPKÓW U21, ZAPÓR, TABLIC KIERUJACYCH) - PCV 25KG WYM. 775X385X105 MM OTWORY MOCUJĄCE KWADRAT 40MM, KWADRAT 40 MM 3 OTWORY FI 50 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 170785 | PRZENOŚNY ZESTAW NA OPARZENIA WATER-JEL. SKŁAD ZESTAWU: 2X OPATRUNEK HYDROŻELOWY WATER JEL 5 X 15 CM, 2X OPATRUNEK HYDROŻELOWY WATER JEL 10 X 10 CM, 1X OPATRUNEK HYDROŻELOWY WATER JEL 10 X 40 CM, 1X OPATRUNEK HYDROŻELOWY WATER JEL NA TWARZ 30 X 40 CM, 1X LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 37 | 14955 | SZAFKA HYDRANTOWA Z KOSZEM NA WĄŻ FI 52 DŁ. 20 MB NADTYNKOWA O WYMIARACH 515X385X240 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 170050 | SZAFKA HYDRANTOWA Z KOSZEM NA WĄŻ FI 52 DŁ. 20 MB PODTYNKOWA O WYMIARACH 515X385X240 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 16059 | SZAFKA NA GAŚNICĘ DO ZAWIESZENIA G 650 (PATENT) O WYMIARACH 650X250X250 MM | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | 1888 | TABLICA BUDOWLANA "OGŁOSZENIE" O WYMIARACH 450X700 MM WYKONANA Z ŻÓŁTEJ NIEŚWIECĄCEJ PŁYTY SZTYWNEJ GR. 0,5 - 1,0 MM | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 41 | 163281 | TABLICA BUDOWLANA INFORMACYJNA O WYMIARACH 90X700 MM WYKONANA Z ŻÓŁTEJ NIEŚWIECĄCEJ PŁYTY SZTYWNEJ GR. 0,5 - 1,0 MM | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 42 | 1108 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA ODGRODZENIOWA BIAŁO CZERWONA 100MB. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | 171140 | TAŚMA ŻÓŁTA SAMOPRZYLEPNA NA PODŁOŻU ALUMINIOWYM STOSOWANA W INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO, A PRZEZNACZONA DO CZASOWEJ REORGANIZACJI RUCHU KOŁOWEGO.TAŚMA POKRYTA FARBĄ ODBLASKOWĄ I ŚRODKIEM ANTYPOŚLIZGOWYM. SZEROKOŚĆ 12 CM, DŁUGOŚĆ 100M | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 44 | 13620 | WĄŻ HYDRANTOWY PŁASKO SKŁADANY FI 52 20MB ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 14540: 2005(U) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | 12889 | WĄŻ POLIESTER DO MOTOPOMP 50 STRAŻ 10 MB Z ŁĄCZNIKAMI | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | 10026 | WĄŻ POLIESTER DO MOTOPOMP 75 STRAŻ 10 MB Z ŁĄCZNIKAMI | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | 167486 | WĄŻ POWLEKANY WP 110/20 ŁA ZGODNIE Z NORMĄ PN-87/51151 ZAKRES TEMPERATUR PRACY: -40÷70 ST.C. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 48 | 167488 | WĄŻ POWLEKANY WP 52/20 ŁA ZGODNIE Z NORMĄ PN-87/51151 ZAKRES TEMPERATUR PRACY: -40÷70 ST.C | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 49 | 167487 | WĄŻ POWLEKANY WP 75/20 ŁA ZGODNIE Z NORMĄ PN-87/51151 ZAKRES TEMPERATUR PRACY: -40÷70 ST.C | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 167491 | WĄŻ POŻARNICZY TŁOCZNY W 110/20 ŁA BEZALIN 4 CALOWY 20MB, ŁĄCZNIKI ALUMINIOWE TYPU STORZ ZGODNIE Z NORMĄ EN-14540 ZAKRES TEMPERATUR PRACY: -30÷50 ST. C | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | 164639 | WĄŻ SSAWNY 75, DO MOTOPOMPY, DŁUGOŚĆ 3 M | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | 16763 | WIESZAK DO GAŚNICY GP-2X/ Z ANDR "K" | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 53 | 162013 | WIESZAK DO GAŚNICY GP-4X/ Z ANDR "K" | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 54 | 16762 | WIESZAK DO GAŚNICY GSE-2X | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | 160798 | WYPOSAŻENIE APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY WEDŁUG ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 56 | 163519 | ZAPORA DROGOWA 1600X1000 MM, WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | 176463 | ZAPORA SAFEGATE 4 X 75 CM =3 MB - BARIERA PLASTIKOWA PRZEZNACZONA DO WYGRADZANIA DOOKOŁA OTWORÓW KANALIZACYJNYCH, WZDŁUŻ WYKOPÓW LUB INNYCH TYMCZASOWYCH NIEBEZPIEŃSTW DLA PIESZYCH LUB POJAZDÓW - LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | 175327 | ZASUWA MIĘKKOUSZCZELNIONA, DN 80, NR KAT. JAFAR 2111 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | 182282 | ZAWÓR HYDRANTOWY ZH-25 (MOSIĄDZ) | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 60 | 13688 | ZAWÓR HYDRANTOWY, ŚREDNICA 52 MM (2") | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 61 | 174420 | ZŁĄCZKA HYDRANTOWA - PRZEŁACZNIK DN 100/75 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | 174421 | ZŁĄCZKA HYDRANTOWA - PRZEŁACZNIK DN 75/52 MM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | 175436 | ZNAK B-33 OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI Z UCHWYTAMI W KPL. LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 175437 | ZNAK B-34 KONIEC OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI Z UCHWYTAMI W KPL. LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 167893 | ZNAK DROGOWY B-2 ZAKAZ WJAZDU | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 175419 | ZNAK DROGOWY B-43 STREFA OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | 175418 | ZNAK DROGOWY D-40 STREFA ZAMIESZKANIA Z OBEJMA MOCUJĄCĄ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | 16444 | ZNAK NA DROGI WEWNĘTRZNE WG KAT. BP TECHEM S.A. NR ZNAKU 702 DO 702-10 ORAZ 703-01 do 703-05 WYKONANY ZE SZTYWNEJ PŁYTY (9) FORMAT 330X330 (XD) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| ZNAKI P/POŻ – FOLIA FOTOLUMINESCENCYJNA (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13489 | ZNAK P/POŻ - FOLIA FOTO 150 x 150 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 163396 | ZNAK P/POŻ - FOLIA FOTO 100 x 300; 150 x 200 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 163397 | ZNAK P/POŻ - FOLIA FOTO 150 x 300 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 176931 | ZNAK P/POŻ - FOLIA FOTO 60 x 80; 120 x 50; 100 x 100; 100 x50 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 176932 | ZNAK P/POŻ - FOLIA FOTO 110 x 140; 100 x 200; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 x 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 176933 | ZNAK P/POŻ - FOLIA FOTO 148 x 210; 150 x 300; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 x 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 176934 | ZNAK P/POŻ - FOLIA FOTO 200 x 270; 225 x 275; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 x 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 163398 | ZNAK P/POŻ - FOLIA FOTO 200 x 400 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 176935 | ZNAK P/POŻ - FOLIA FOTO 350 x 350; 200 x 600 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| ZNAKI P/POŻ - PŁYTA SZTYWNA FOTOLUMINESCENCYJNA (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 182308 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 225 x 275 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 162034 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 150 x 150 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 163399 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 100 x 300; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 x 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 163400 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 150 x 300; 200x200 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 163401 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 200 x 400 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 176919 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 60 x 80 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 176920 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 100 x 100 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 176921 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 75 x 150 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 176922 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 110 x 140; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 x 148 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 176923 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 100 x 200; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 x 200; 120 x 165 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 176924 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 148 x 210; 150x200 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 176925 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 200 x 500 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 176926 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 200 x 270 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 176927 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 225 x 275 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | 176928 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 350 x 350; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 x 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 176929 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 500 x 500; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 350 x 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 176930 | ZNAK P/POŻ – PŁYTA SZTYWNA FOTO 450 x 700 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| ZNAKI BHP - FOLIA SAMOPRZYLEPNA (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 17353 | ZNAK BHP - FOLIA 120 x 165 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | 176912 | ZNAK BHP - FOLIA 60 x 80; 120 x 50; 100 x 100; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 x 140; 105 x 148; 105 x 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 176913 | ZNAK BHP - FOLIA 100 x 200; 150 x 150; 75 x 150; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 x 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 176914 | ZNAK BHP - FOLIA 100 x 300; 148 x 210; 150 x 300; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 x 200; 200 x 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 176915 | ZNAK BHP - FOLIA 225 x 275; 210 x 297 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | 176916 | ZNAK BHP - FOLIA 200 x 400; 300 x 300 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | 176917 | ZNAK BHP - FOLIA 350 x 350 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 34 | 176918 | ZNAK BHP - FOLIA 500 x 500 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| ZNAKI BHP - PŁYTA SZTYWNA (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 162033 | ZNAK BHP - PŁYTA 225 x 275 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 36 | 176903 | ZNAK BHP - PŁYTA 60 x 80; 100 x 100 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 37 | 176904 | ZNAK BHP - PŁYTA 110 x 140; 100 x 200; 105 x 148 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 38 | 176905 | ZNAK BHP - PŁYTA 150 x 150; 100 x 300; 148 x 210; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 x 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 176906 | ZNAK BHP - PŁYTA 150 x 300; 200 x 200 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 40 | 176907 | ZNAK BHP - PŁYTA 200 x 500; 330 x 330 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | 176908 | ZNAK BHP - PŁYTA 250 x 350; 250 x 250 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 42 | 176909 | ZNAK BHP - PŁYTA 200 x 400; 225x275; 210 x 297 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 43 | 176910 | ZNAK BHP - PŁYTA 300 x 300 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 44 | 176911 | ZNAK BHP - PŁYTA 350 x 350; 500 x 500; 450 x700; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Usługi:

| L.p. | OPIS | J. M. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U S Ł U G A: (POZ PLANU 10285) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przegląd i badanie techniczne hydrantu wewnętrznego | szt. | 36 |  |  |  |  |
|  | Ø 25 / Ø 52 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd i badanie techniczne hydrantu zewnętrznego | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie dokumentacji i oznakowanie badania hydr. wew./zewn. | szt. | 43 |  |  |  |  |
| 4 | Badanie szczelności – próba wytrzymałości węża na max ciśnienie robocze, węża hydrantowego Ø 25/ Ø 52 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Taśmowanie węży Ø 25 / Ø 52 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Przegląd techniczny gaśnic w tym: konserwacja gaśnicy GP 1/2/3/ – 255 szt.; konserwacja gaśnicy GP 4/6/9/12 – 302 szt.; konserwacja gaśnicy GS - 2/5x – 164 szt. | szt. | 721 |  |  |  |  |
| 7 | Przegląd warsztatowy gaśnic | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Naprawa gaśnicy GP 1/2/3/GH | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Naprawa gaśnicy GP 4/6/9/12 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Naprawa gaśnicy GS 5x | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Regeneracja głowicy GP 1/2 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Regeneracja głowicy GP 4/6/9/12 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Regeneracja zaworu GS 2/5 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Czyszczenie, piaskowanie, malowanie, lakierowanie | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Uzupełnienie proszku gaśniczego BC | kg | 50 |  |  |  |  |
| 16 | Uzupełnienie proszku gaśniczego ABC | kg | 50 |  |  |  |  |
| 17 | Uzupełnienie środka gaśniczy, CO2 | kg | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Legalizacja UDT zbiornika gaśnicy śniegowej GS –2x; GS –5x | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 19 | Wybrakowanie sprzętu gaśniczego | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 20 | Utylizacja środka gaśniczego | kg | 100 |  |  |  |  |
| 21 | Wymiana zaworu GS 2/5 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Wymiana głowicy GP 4/6/9/12 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Przegląd koca gaśniczego | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 24 | Wymiana zaworu hydrantowego ZH-25 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Wymiana głowicy zaworu hydrantowego ZH-25 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Wymiana zaworu hydrantowego ZH- 52 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Wymiana głowicy zaworu hydrantowego ZH-52 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | x |  |

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy:

a.      Opatrunek indywidualny G									1 – szt.

b.      Opatrunek indywidualny M									3 – szt.

c.      Plastry 10 x 6 cm (8szt.)										1 – opak.

d.      Plaster 5 m x 2, 5 cm 										1 – szt.

e.      Opaska elastyczna szer. 6 cm	 								2 – szt.

f.      Opaska elastyczna szer. 8 cm 									3 – szt.

g.      Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm								1 – szt.

h.      Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm								2 – szt.

i.      Kompres 10 x 10 a2										3 – szt.

j.  Chusta trójkątna											2 – szt.

k.  Nożyce 14, 5 cm 											1 – szt.

l.  Rękawice latex											2 – szt.

ł.  Koc ratunkowy termiczny 160 x 210 cm								1 – szt.

m.  Maseczka do sztucznego oddychania								1 – szt.

n.  Chusteczka dezynfekująca									2 – szt.

o.  Sól fizjologiczna                                    								5 – szt.

p.  Poloplast                                                                                                                                                   1 – szt.

r. Octanisept    / Octanisan 50 ml                                                                                                              1 – szt.

s.  Instrukcja udzielania I pomocy wraz wykazem telefonów alarmowych w języku polskim	1– szt.

t. Spis wyposażenia                                                                                                                                      1 – szt

- Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

  - posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

  - posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Wzoru umowy (załącznik nr 2) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w dokumentacji swz.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy, której wzór został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Informacja w sprawie kategorii przedsiębiorstwa:

Wykonawca zakwalifikowany jest jako (proszę o postawienie znaku X przy właściwej kategorii przedsiębiorstwa):

| Mikroprzedsiębiorstwo |  |
| --- | --- |
| Małe przedsiębiorstwo |  |
| Średnie przedsiębiorstwo |  |
| Duże przedsiębiorstwo |  |

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Powyższa informacja ma wyłącznie charakter statystyczny.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:

- Pełnomocnictwo*,

- Odpis z właściwego rejestru,

- Tabelaryczne zestawienia w formie edytowalnej,

- Inne dokumenty:

…………………………………………………

.................................., dnia ........................

*niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.