Część 1 –  Podłoża transportowo wzrostowe do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoża transportowo-wzrostowe do hodowli bakterii tlenowych i grzybów w krwi i płynach ustrojowych zawierających substancje neutralizujące antybiotyki | Szt.. | 16200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoża transportowo-wzrostowe do hodowli drobnoustrojów beztlenowych w krwi i płynach ustrojowych zawierających żywicę neutralizujące antybiotyki | szt. | 16200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa aparatu do systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych | m-cy | 36 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
|  | Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy. |  |
|  | 2. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |

| PARAMETRY GRANICZNE APARATU I WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻY L.p. Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne Parametr Punktacja Spełnienie wymogu TAK/NIE 1 Model, marka oraz producent oferowanego analizatora - proszę podać TAK x 2 Analizator fabrycznie nowy TAK x 3 Instrukcja obsługi w języku polskim. TAK x 4 Pojemność aparatu minimum 200 stacji inkubacyjno-pomiarowych TAK x 5 Dopuszczalna budowa modularna aparatu, umożliwiajaca dowolne łączenie i rozbudowę o kolejne moduły inkubacyjno-pomiarowe TAK x 6 Aparat z wbudowanym komputerem i ekranem dotykowym z oprogramowaniem w wersji graficznej wraz z drukarką TAK x 7 Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie dzierżawy aparatu, toneru do drukarki przez cały okres obowiązywania umowy x 8 Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu TAK x 9 Wprowadzanie danych do aparatu za pomocą kodów kreskowych TAK x 10 Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury w aparacie TAK x 11 Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej - sygnał dźwiękowy i świetlny TAK x 12 Jednoznaczne określenie butelki anonimowej jako dodatniej - pozytywnej w momencie kiedy następuje w niej wzrost drobnoustrojów TAK x 13 Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem, a systemem informatycznym funkcjonującym w Szpitalu TAK x 14 Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej TAK x 15 Wymiary stołu pod aparat: głębokość 60± 2 cm, długość max. 180 cm TAK x 16 Analizator oraz odczynniki wyłącznie od jednego producenta TAK x 17 Butelki z podłożem umożliwiającym wzrost bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków TAK x 18 Butelki z podłożem umożliwiającym wzrost drobnoustrojów beztlenowych z inhibitorem antybiotyków TAK x 19 Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu. TAK x 20 Butelki nietłukliwe z tworzywa sztucznego nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i w czasie kontaktu z materiałem zakaźnym, podczas pobierania go od pacjenta. TAK x 21 Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywani antybiogramu bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi TAK x 22 Wykonawca, który zaoferuje w pełni automatyczny załadunek butelek do aparatu, bez konieczności manualnego otwierania komory pomiarowej. PARAMYER PUNKTOWANY TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt 23 Wykonawca, który zaoferuje bezpośredni, automatyczny pomiar poziomu badanej próbki w każdej butelce podczas ich wkładania do aparatu. PARAMYER PUNKTOWANY TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt 24 Wykonawca, który zaoferuje możliwość posiewu małych objętości krwi, min. 0,5 ml potwierdzone instrukcją używania producenta w języku polskim. PARAMYER PUNKTOWANY TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Część 2 – Krążki antybiotykowe do wykonywania oznaczeń metodą dyfuzyjno-krążkową wraz z dzierżawą dyspenserów.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amikacin 30 | szt.. | 10800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ampicilin 2 | szt. | 5400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ampicillin + sulbactam 10/10 | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ampicilin 10 | szt. | 14400 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Amoxicillin + kwas klawulanowy 20/10 | szt. | 28800 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Amoxicillin + kwas klawulanowy 2/1 | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Aztreonam 30 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cefepime 30 | szt. | 10800 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cefotaxime 30 | szt. | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cefotaxime 5 | szt. | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cefoxitin 30 | szt. | 21600 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ceftaroline 5 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ceftazidime 30 | szt. | 21600 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ceftazidime 10 | szt. | 21600 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ceftriaxone 30 | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cefuroxime 30 | szt. | 21600 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Chloramphenicol 30 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ciprofloxacin 5 | szt. | 21600 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Clindamycin 2 | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Dalfopristin/Quinopristin (Synercid) 15 | szt. | 5400 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Erythromycin 15 | szt. | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ertapenem 10 | szt. | 27000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Gentamicin 10 | szt. | 19800 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Gentamicin 30 | szt. | 5400 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Imipenem 10 | szt. | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Levofloxacin 5 | szt. | 10800 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Linezolid-10 | szt. | 5400 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Meropenem 10 | szt. | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Mupirocin 200 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Nitrofurantoin 100 | szt. | 12600 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Norfloxacin 10 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Oxacillin 1 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Penicillin 1 | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Metronidazol 5 | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Piperacillin + tazobactam 30/6 | szt. | 10800 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Rifampicine 5 | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Teicoplanin 30 | szt. | 5400 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Temocylina 30 | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Tetracycline 30 | szt. | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ticarcillin + kwas klawulanowy 75/10 | szt. | 5400 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Tobramycin 10 | szt. | 10800 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Trimethoprim + sulfamethoxazol 1,25 / 23,75 | szt. | 21600 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Vancomycin 5 | szt. | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Dzierżawa dyspenserów 6-cio-pozycyjnych umożliwiających nakładanie na płytce Petriego o średnicy 90 mm, 6 krążków antybiotykowych. 16 sztuk Dyspenserów. | m-cy | 36 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| 1. | Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Każdy pojedynczy krążek musi posiadać dwustronne, trwale wydrukowane oznaczenie leku oraz stężenie antybiotyku (w µg) zgodnie z zaleceniami EUCAST. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORDL) dla Producenta - proszę dołączyć do oferty. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Każda fiolka z krążkami zapakowana w oddzielne hermetycznie zamknięte opakowanie z pochłaniaczem wilgoci (środek higroskopijny). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Termin ważności krążków antybiotykowych minimum 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | W celu wystandaryzowania procedury, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć krążki antybiotykowe od jednego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Każdy dyspenser zapakowany w oddzielne hermetycznie zamknięte opakowanie z pochłaniaczem wilgoci (środek higroskopijny). W przypadku zużycia pochłaniacza wilgoci (zmiana zabarwienia) -zapewnienie bezpłatej wymiany. |
| 9. | Zapewnienie bezpłatnych napraw dyspenserów wraz z wymianą koniecznych części/całych dyspenserów, w przypadku mechanicznego uszkodzenia urządzenia. |  |  |  |  |  |

Część 3 – Gotowe podłoża w opakowaniach jednostkowych.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Columbia agar + 5% krwi baraniej | Szt. | 43200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | MacConkey agar + fiolet krystaliczny | Szt. | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mueller Hinton II Agar | Szt. | 72000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże wybiórczo-różnicujące dla Staphylococcus spp. + mannitol | Szt. | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże wybiórczo-różncujące dla enterokoków + eskulina + sole żółci | Szt. | 4320 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podłoże wybiórczo-różnicujące dla Pseudomonas spp. + cetrymid | Szt. | 2880 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sabouraud Dextrose Agar + chloramfenikol + gentamycyna | Szt. | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże wybiórcze do identyfikacji Haemophilus spp. + czynniki wzrostowe + bacytracyna | Szt. | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże czekoladowe+ Poly Vitex | Szt. | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Podłoże do wybiórczej izolacji Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże do wybiórczej izolacji Salmonela i Shigella XLD-agar | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podloże selektywne do izolacji Salmonella spp. oraz niektórych szczepów Shigella | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Muller Hinton + 5% krew końska + 20 mg/L p-NAD na płytkach | Szt. | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| 1. | Poz.1-3: średnica płytek 90 mm, max wielkość opakowania 100 płytek. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Poz.4-13: średnica płytek 90 mm, max wielkość opakowania 20 płytek. |  |  |  |
|  | Poz. 3 Podłoże do badania wrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy zgodnie z wytycznymi EUCAST. |  |  |  |  |
| 3. | Terminy ważności płytek od momentu dostawy min 5-6 tyg. dla pożywek zawierających krew; 8-12 tyg. dla pozostałych pożywek, |  |  |
| 4. | Certyfikaty kontroli jakości, w których powinny być zamieszczone informacje dotyczące aktywności bakteriologicznej sprawdzanej na szczepach kontrolnych |
|  | z kolekcji ATCC, oceny właściwości fizyko-chemicznych, pH, jałowości, barwy, żyzności i selektywności, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywkach, |
|  | podpis osoby kontrolującej i ewentualnie skład pożywki (po podpisaniu umowy, do każdej partii płytek w wersji papierowej lub elektronicznej |  |
| 5. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |  |  |
| 6. | Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORDL) dla Producenta - proszę dołączyć do oferty. |  |  |
| 7. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć płytki od jednego producenta i zgodnie z harmonogramem składanych zamówień. |  |  |  |

Część 4 –  Gotowe podłoża płynne w probówce z korkiem.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mueller Hinton Broth gotowe podłoża 5 ml x 100 szt. | szt. | 43200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Todd -Hewitt Broth gotowe podłoża 5 ml x 100 szt. Podłoże do hodowli paciorkowców oraz szerokiego spektrum mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych. | szt. | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Schaedler Broth 5 ml x 100 szt. Podłoże do hodowli mikroorganizmów beztlenowych. | szt. | 10800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| 1. | Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników |
| --- | --- |
|  | i okres ważności na 36 miesięcy. |  |  |  |  |
| 2. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć podłoża od jednego producenta. |  |

Część 5 – Podłoża chromogenne i mikrobiologiczne w opakowaniach jednostkowych.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże chromogenne do izolacji, oceny ilościowej oraz bezpośredniej identyfikacji E. coli, Proteus i Enterococcus oraz Klebsiella–Enterobacter–Serratia–Citrobacter (KESC) | Szt. | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Salmonella spp. | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku ESBL | Szt. | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże chromogenne do szybkiej diagnostyki enterokoków i wykrywania szczepów wankomycynoopornych (VRE) | Szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże chromogenne dwudzielne do badań przesiewowych w kierunku szczepów wytwarzających wszystkie typy karbapenemaz, w tym OXA-48. | Szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podłoże chromogenne dwudzielne do badań przesiewowych w kierunku Staphylococcus aureus opornego na meticylinę (MRSA) oraz wybiórczej izolacji gronkowców i bezpośredniej identyfikacji S. aureus | Szt. | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Mueller Hinton z kloksacyliną do izolacji szczepów wytwarzających indukcyjne β-laktamazy AmpC | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| 1. | Średnica płytek 90 mm, max wielkość opakowania 20 płytek. |  |  |  |  |
| 2. | Terminy ważności płytek od momentu dostawy min. 4-8 tyg. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Certyfikaty kontroli jakości, w których powinny być zamieszczone informacje dotyczące aktywności bakteriologicznej sprawdzanej na szczepach kontrolnych z kolekcji ATCC, oceny właściwości fizyko-chemicznych, pH, jałowości, barwy, żyzności i selektywności, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywkach, podpis osoby kontrolującej i ewentualnie skład pożywki (po podpisaniu umowy, do każdej partii płytek w wersji papierowej lub elektronicznej. |  |
| 4. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |
| 5. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć płytki od jednego producenta i zgodnie z harmonogramem składanych zamówień. |  |
| 6. | W przypadku podłoży dwudzielnych, poszczególne sektory jednoznacznie oznaczone. |  |  |

Część 6 – Szybkie testy diagnostyczne.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Enzymatyczny test lateksowy do identyfikacji paciorkowców należących do grup A, B, C, D, F i G (op. 25-50 testów) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test lateksowy do różnicowania gronkowców posiadających clumping factor i/lub białko A (op. 50-100 testów) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jakościowy test aglutynacji lateksowej do wykrywania antygenów Haemophilus influenaze typ b, Streptococcus pneumoniae, paciorkowców β-hemolizujących z grupy B, Neisseria meningitidis z grupy: A, B, C, Y, W135 w płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy, moczu lub z podłoża agarowego z krwią |  | 3 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| 1. | Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy. |
| --- | --- |
| 2. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |

Część 7 – Krążki diagnostyczne do identyfikacji

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krążki bibułowe do różnicowania Haemophilus spp. nasycone czynnikiem V | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krążki bibułowe do różnicowania Haemophilus spp. nasycone czynnikiem X | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Krążki bibułowe do różnicowania Haemophilus spp. nasycone czynnikiem X i V | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Krążki bibułowe do wykrywania beta-laktamazy nasączone nitrocefiną | Szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Krążki bibułowe o średnicy ¼ " nienasączone | Szt. | 32400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Krążki do identyfikacji beta-hemolizujących paciorkowców z grupy A wrażliwych na niskie stężenia bacytracyny | Szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Krążki bibułowe zawierające 5 µg nowobiocyny do różnicowania gronkowców koagulazo-ujemnych | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Krążki bibułowe nasączone chlorowodorkiem etylohydrokupreiny do odróżnienia Streptococcus pneumoniae od innych paciorkowców alfa-hemoluzujących | Szt. | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Krążki bibułowe o średnicy nasycone furazolidonem do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| 1. | Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy. |  |
| 2. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |

Część 8 – Paski gradientowe do oznaczenia wartości MIC.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski Penicylina G 256 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski Imipenem 32 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski Ertapenem 32 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Paski Meropenem MP 32 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Paski Linezolid 256 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Paski Teicoplanina 256 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Paski Wankomycyna 256 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Paski Cefotaksym 32 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Paski Ceftriakson 32 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Paski Ceftobiprol 32 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Paski Tygecyklina 256 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Paski Fosfomycyna 256 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Paski Ampicylina+sulbaktam 256 do oznaczania wartości MIC na skali | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| 1. | Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy. |
| 2. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |
| 3. | Paski muszą być transportowane w odpowiednich warunkach zalecanych dla danego antybiotyku. |  |  |  |
| 4. | Paski konfekcjonowane pojedynczo. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paski od jednego producenta. |  |  |  |  |

Część 9 – Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania markerów infekcji wirusem Epteina – Barra – EBV ( ludzki herpeswirus 4, HHV – 4) w ludzkiej surowicy i osoczu

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość testów na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania markerów infekcji wirusem Epteina-Barra - EBV (ludzki herpeswirus 4, HHV-4) w ludzkiej surowicy i osoczu wraz z niezbędnymi odczynnikami |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| 1. | Zewnętrzna kontrola dodatnia testu (przeciwciał) zawarta w zestawie. |  |  |  |  |  |
| 2. | Możliwość równoczesnego wykrycia przeciwciał PB HA, VCA IgM i IgG oraz EBNA IgG. |  |  |  |
|  | 3. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |
| 4. | Szybkie testy o długim okresie przydatności do użycia ,zapewniając wykonanie oznaczeń w okresie 36 miesięcy. |  |

Część 10 – Odczynniki

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość fiolek na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2% roztwór dezoksycholan sodu (sole żółci) fiolka 2 ml | fiolek | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | EDTA 0,5% (kwas etylenodiaminotetraoctowy; kwas wersenowy) fiolka 2 ml | fiolek | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kwas fenyloboronowy fiolka 2 ml | fiolek | 55 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| 1. | Odczynniki laboratoryjne - ilość fiolek winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy. |
| --- | --- |

Część 11 – Materiały jednorazowe, sterylne, zużywalne,

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m -cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kubek na mocz z czerwoną nakrętką, pakowany pojedynczo, 100-120 ml, sterylny, sterylizowany radiacyjnie | Szt. | 27 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy transportowe z podłożem węglowym Amies, sterylne, pakowane w opakowanie typu blister wraz z probówką z podłożem, zamkniętą korkiem i uszczelnioną etykietą, pełniącą – poza oznaczeniem próbki – rolę dodatkowego uszczelnienia korka oraz zabezpieczenia wyrobu przed przypadkowym otwarciem i utratą sterylności, aplikator z tworzywa, wacik wiskozowy | Szt. | 43 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wymazówka sucha, sterylna, pakowana indywidualnie, aplikator z tworzywa, wacik bawełna/ wiskoza | Szt. | 72 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| 1. | Ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |

Część 12 – System do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych wraz z wskaźnikami atmosfery beztlenowej

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m -cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do hodowli w warunkach beztlenowych na 1-4 płytki, bez dodawania wody i katalizatora | Szt. | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski wskaźnikowe środowiska beztlenowego | według ilości systemów do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| 1. | Ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |
| 3. | Poz. 1 System składający się z torebek z zamknięciami |  |  |  |  |  |  |  |

Część 13 – Pojemniki do transportu i przechowywania moczu z kwasem borowym

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik uniwersalny 30 ml , z zakrętką i kwasem borowym, sterylny | Szt. | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

1.	Ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy.

2.	W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę.

Część 14 – Zestaw do barwienia metodą Grama

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość ml 36 m -cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fiolet krystaliczny – roztwór do barwienia metodą Grama od 250-500 ml | ml | 20 000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lugol stabilizowany – roztwór do barwienia metodą Grama od 250-500 ml | ml | 20 000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odbarwiacz – roztwór do barwienia metodą Grama od 250-500 ml | ml | 20 000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Safranina – roztwór do barwienia metodą Grama od 250-500 ml | ml | 20 000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 25923 do wewnetrznej kontroli jakości barwienia metodą Grama | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

1.	poz. 1-4: odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy.

2.	poz. 1-4.: w przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę.

3.	poz. 5: metodyka do szczepu wzorcowego w języku polskim (załączyć do oferty)

4.	poz. 5: szczep wzorcowy z minimum pierwszego pasażu

5.	poz. 5: szczep w formie liofilizatu

6.	poz. 5: wielkość opakowania 25 sztuk

7.	poz. 5: termin ważności min. 9 miesięcy od otwarcia fiolki.

Część 15 – Systemy transportowe do pobierania, transportu i przechowywania próbek jelitowych.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Systemy do pobierania, przechowywania i transportowania próbek jelitowych z płynnym podłożem Cary-Blair 2 ml | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

1.	Ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy.

2.	W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę.

Część 16 – Kwasek cytrynowy 50%, poj. 10 L - płynny

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kwasek cytrynowy 50%, poj. 10 L. płynny – dezynfekcja aparatów do dializ. | Szt. | 470 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Część 17 – Zestawy Elisa do oznaczeń amanityny

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Wielkość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw ELISA ( 96 dołków – 12 pasków po 8 dołków) do oznaczania amanityny w moczu i w surowicy. Odczynniki, kalibratory, kontrole w zestawie, który musi być kompletny do wykonywania badania. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne gdy wymagane: | Na okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

- Instrukcja w jezyku polskim.

- Daty ważności dostosowane do zużycia w okresie 36 miesięcy.

Część 18 – Dzierżawa analizatora  kasetowego parametrów krytycznych wraz z zakupem odczynników na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wykaz odczynników i materiałów zużywanych do gazometru kasetowego oferowanego zgodnie z załącznikiem, niezbędnych do wykonania 11 tys. badań w ciągu 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaseta sensorowa | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pakiet odczynnikowy | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier do drukarki | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki do gazometrii | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa analizatora | 36 m-cy |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

ANALIZATOR KASETOWY PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Producent : …………………

Model : …………………………

Asortyment fabrycznie nowy rok produkcji nie późniejszy niż 2023

|  | Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Wartość oferowana OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Analizator parametrów krytycznych fabrycznie – rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | 2 | Analizator z kompletnym wyposażeniem, również z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi, strzykawkami do poboru próbki gwarantującymi podjęcie pracy i wykonywanie badań w okresie trwania umowy (36 miesięcy) | TAK |  |
|  | 3 | Analizator kasetowy, bezobsługowy o ciągłej gotowości do pracy (poza wymianą kaset z odczynnikami) i wykonywania okresowych czynności konserwacyjnych) | TAK |  |
|  | 4 | Zestawy odczynnikowe – maksymalnie 2 kasety wielotestowe gotowe do użycia, zawierające dwie elektrody (sensory) z możliwością przetykania skrzepów, odczynniki, płyny kalibracyjne, kontrolne, myjące i pojemniki na ścieki | TAK |  |
|  | 5 | Analizator wyposażony w drukarkę termiczną i czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | 6 | Materiał badany – krew w pełni heparynizowana | TAK |  |
|  | 7 | Analizator z wyłącznie jednym torem pomiarowym dla wszystkich wymaganych parametrów | TAK |  |
|  | 8 | Parametry mierzone: pH, PCO2, PO2, Na, K, Cl, Ca, CtHb, COHb, O2Hb, HHB, MetHb, bilirubina całkowita, glukoza, mleczany | TAK |  |
|  | 9 | Możliwość oznaczenia mocznika oraz kreatyniny | TAK |  |
|  | 10 | Parametry wyliczane: HCO3, Hct, luka anionowa, ABE, SBE, osmolalność osocza | TAK |  |
|  | 11 | Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki badanej | TAK |  |
|  | 12 | Maksymalna objętość próbki konieczna do wykonywania badania z kapilary i strzykawki do 50 l do zmierzenia wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | 13 | Możliwość aspirowania badanej próbki z kapilary lub ze strzykawki bez dodatkowych adapterów | TAK |  |
|  | 14 | Maksymalny czas pomiaru pełnego zakresu badań do 40 sekund łącznie z wydrukiem | TAK |  |
|  | 15 | W pełni zautomatyzowana kontrola jakości płynów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym. Codzienna kontrola jakości na 3 poziomach | TAK |  |
|  | 16 | Automatyczna kalibracja (dobowy czas kalibracji do 30 minut) bez użycia butli z gazami | TAK |  |
|  | 17 | Ważność odczynników zainstalowanych na pokładzie analizatora – min. 30 dni | TAK |  |
|  | 18 | Oprogramowanie analizatora w j. polskim | TAK |  |
|  | 19 | Możliwość wpisywania danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
|  | 20 | Łatwa obsługa z czytelnego ekranu, dotykowego ekranu | TAK |  |
|  | 21 | Pamięć wewnętrzna 1800-2100 wyników | TAK |  |
|  | 22 | Możliwość kopiowania danych z pamięci wewnętrznej za pomocą portu USB | TAK |  |
|  | 23 | Wbudowana wewnętrzna bateria zapewniająca podtrzymanie pracy analizatora przez 30 minut | TAK |  |
| SERWIS |  |
| W okresie obowiązywania umowy bezpłatny pełny serwis analizatora (naprawy, przeglądy, zestaw przeglądowy) | TAK |  |  |
| Wymagany czas reakcji serwisu do 24 godzin | TAK |  |  |
| Naprawa analizatora w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną. W przypadku naprawy powyżej 48 godzin Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy. | TAK |  |  |
| Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) | TAK |  |  |
| W ramach ceny oferty szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej i elektronicznej – przy dostawie) | TAK |  |  |

Część 19 – Zakup odczynników kompatybilne z aparatem ABL 90 Flex Plus na potrzeby Oddziału Pulmonologii.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład odczynników | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaseta sensorowa | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier do drukarki | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wyłapywacz skrzepów | Op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kapilary 70 ul op.250 | Op. | 250 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki do gazometrii | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Część 20 – Testy narkotyczne

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość na 36 m-cy | Ilość opakowań | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panel narkotykowy 6-parametrowy, kasetkowy ( cut off: AMP500, m-AMP500, THC50, MOR/OPI300, COC300, MDMA500) – mocz | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Panel narkotykowy 6-parametrowy, kasetkowy (cut-off: AMP50, m-AMP50, THC12, MOR/OPI40, COC50, MDMA50) – krew pełna | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Metadon cut-off 300 ng/ml - mocz | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fencyklidyna cut-off 25 ng/ml – mocz | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tramadol cut-off 100 ng/ml – mocz | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zolpidem cut-off 50 ng/ml – mocz | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pregabalina cut-off 500 ng/ml – mocz | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Trazodon cut-off 25 ng/ml – mocz | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zopiclon cut-off 50 ng/ml – mocz | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kontrola negatywna dla testów AMP, m-AMP, THC, COC, MOR/OPI, MDMA, PCP, MTD o podanych cut-off w moczu | ilość zapewniająca przeprowadzenie kontroli dla wszystkich parametrów co najmniej 1 raz w miesiącu przez okres 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kontrola pozytywna dla testów AMP, m-AMP, THC, COC, MOR/OPI, MDMA, PCP, MTD o podanych cut-off w moczu | ilość zapewniająca przeprowadzenie kontroli dla wszystkich parametrów co najmniej 1 raz w miesiącu przez okres 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Udział w kontroli zewnętrznej dla testów z pkt. 1,3,4,5,7 | co najmniej 3 razy w każdym roku trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| Data ważności testów min 12 m-cy od momentu zrealizowania zamówienia |
| Możliwość zamówienia testów z pozycji 3-9 na sztuki ( nie mniej niż 15 szt w zamówieniu) |

Część 21 – Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań toksykologicznych na okres 36 m-cy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość oznaczeń na 36 m-cy | Ilość opakowań | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetaminofen-surowica/osocze | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Alkohol etylowy surowica/osocze | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Amfetamina/Metamfetamina-mocz | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Benzodiazepiny-surowica /osocze | Szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Digoksyna-surowica/osocze | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Fenobarbital- surowica /osocze | Szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kannabinole -mocz | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kwas walproinowy -surowica/osocze | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Karbamazepin-surowica/osocze | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opiaty-mocz | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Salicylany -surowica/osocze | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Teofilina-surowica/osocze | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Trójcykliczne antydepresanty – surowica/osocze | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Vancomycin-surowica/osocze | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Amikacin-surowica/osocze | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Gentamicin-surowica/osocze | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Levetiracetam | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Lamotrygine | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kalibratory | Do w/w ilość badań |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Inne materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Dzierżawa analizatora | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

W tabeli nie uwzględniono ilość oznaczeń do wykonywania kalibracji i kontroli wg podanego harmonogramu:

HARMONOGRAM KONTROLI

| Nazwa badania | Częstotliwość kontroli |
| --- | --- |
| Acetaminofen-surowica/osocze | codziennie 1 poziom |
| Alkohol etylowy surowica/osocze | codziennie 1 poziom |
| Amfetamina/Metamfetamina-mocz | codziennie 1 poziom |
| Benzodiazepiny-surowica /osocze | codziennie 1 poziom |
| Digoksyna-surowica/osocze | 1 poziom w tygodniu oraz z próbką badana |
| fenobarbital- surowica /osocze | codziennie 1 poziom |
| Kannabinole -mocz | codziennie 1 poziom |
| Kwas walproinowy-surowica/osocze | codziennie 1 poziom |
| Karbamazepin-surowica/osocze | codziennie 1 poziom |
| Opiaty-mocz | 1 poziom w tygodniu oraz z próbką badana |
| Salicylany -surowica/osocze | codziennie 1 poziom |
| Trójcykliczne antydepresanty – surowica/osocze | codziennie 1 poziom |
| Teofilina-surowica/osocze | 1 poziom w tygodniu oraz z próbką badana |
| Vancomycin-surowica/osocze | codziennie 1 poziom |
| Amikacin-surowica/osocze | codziennie 1 poziom |
| Gentamicin-surowica/osocze | codziennie 1 poziom |
| Levetiracetam | codziennie 1 poziom |
| Lamotrygine | codziennie 1 poziom |

| WARUNKI GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W 80% odczynniki w opakowaniach do bezpośredniego włożenia na pokład analizatora. |  |  |
| Materiały kontrolne powinny zawierać wszystkie podane w tabeli oznaczenia. |  |  |  |
| Odczynniki z terminem ważności min. 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Laboratorium. |  |  |
| Kalibratory, materiały kontrolne z terminem ważności min. 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Laboratorium. |  |
| W przypadkach opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania. |
| Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć metodykę oznaczeń w j. Polskim |  |  |  |
| Wielkość opakowania winna być dostosowana do ilości wykonywanych badań w okresie 36 miesięcy |  |
| Podana ilość odczynników ma zapewniać wykonanie badań w podanym okresie, należy uwzględnić ilość odczynników |
| niezbędną do wykonania badań, kalibracji i kontroli z uwzględnieniem trwałości odczynników po wstawieniu |  |
| na pokład analizatora, kalibratorów i kontroli po otworzeniu opakowania |  |  |  |
| Do oferowanej ilości odczynników należy doliczyć odczynniki przeznaczone do wykonania codziennej kontroli i kalibracji |
| Wyrównanie strat odczynnikowych/ cz. zużywalnych w przypadku sytuacji awaryjnych leżących po stronie Wykonawcy |
| Do oferty dołączyć Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenia producenta o braku takich |
| substancji we wszystkich oferowanych materiałach |  |  |  |  |  |
| Dołączenie informacji o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w trakcie pracy analizatora |
| Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych/ kontroli, kalibratorów, materiałów niezbędnych do |
| okresowej konserwacji, kuwet, płynów , filtrów i in. /, która pozwoli na diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań |
| z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, ewentualnych |
| rozcieńczeń, kontroli wewnętrznej /, stabilności po otworzeniu opakowania w okresie 36 m-cy |  |  |
| W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych, |  |
| kosztów walidacji i in. niezbędnych do prowadzenia w/w ilości badań zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy |

WARUNKI GRANICZNE DLA ANALIZATORA L.p. Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne Parametr Spełnienie wymogu TAK/NIE 1 Analizator fabrycznie nowy współpracujący z odczynnikami opartymi na metodzie EMIT. TAK 2 Możliwość pracy w systemie Random Acces. TAK 3 Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. TAK 4 Możliwość wykonywania badań w moczu, surowicy, osoczu. TAK 5 Automatyczne monitorowanie ilości odczynników na pokładzie aparatu. TAK 6 Wydajność powyżej 80 testów/godzinę. TAK 7 Możliwość doładowania odczynników i próbek w trakcie pracy analizatora. 8 Rotor z kuwetami wielorazowego użytku, ze stacją mycia kuwet w analizatorze niewymagającą podłączenia stacji uzdatniania wody. Możliwość wykluczenia zużytej kuwety bez konieczności wymiany rotora. TAK 9 Wyposażenie analizatora w komputer, monitor, klawiaturę, mysz, drukarkę, UPS TAK 10 Wbudowany system kontroli jakości. TAK 11 Dwukierunkowa komunikacja z komputerem. TAK 12 Dostarczenie lodówki z zamrażarką (lodówka pojemność min. 80l, zamrażarka 30 l), stołu pod analizator (jeżeli wymagany), klimatyzatora oraz zestawu pipet automatycznych o poj. 500ul, 200ul, 100ul oraz termohigrometru wraz z certyfikatami kalibracji wraz z zapewnieniem walidacji urządzenia/ urządzeń przez okres trwania umowy TAK 13 Podłączenia aparatu do laboratoryjnego informatycznego systemu - program Infomedica firmy Asseco po stronie wykonawcy umowy i na jego koszt. TAK 14 Bezpłatne przeszkolenie personelu Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi analizatora wg potrzeb Zleceniodawcy, okresowe szkolenia aktualizujące. Potwierdzenie szkoleń stosownymi certyfikatami. TAK 15 Identyfikacja odczynników i próbek za pomocą barkodu. TAK 16 Możliwość rozcieńczania próbki przez analizator po przekroczeniu liniowości metody (podać dla których oznaczeń). TAK 17 Utylizacja odpadów na koszt wykonawcy TAK 18 Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim TAK 19 Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej TAK 20 Detekcja skrzepu w próbie TAK 21 Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dobę TAK WARUNKI SERWISU Naprawa analizatora do 24 godzin od momentu zgłoszenia, w przypadku przedłużającego się czasu naprawy dostarczenie analizatora o tych samych parametrach co analizator dzierżawiony / analizatora zastępczego / 2 W przypadku konieczności zlecania badań na zewnątrz z powodu przedłużającej się awarii aparatu (powyżej 24 godz.) oferent jest zobowiązany pokryć koszty wykonywania badań przez podwykonawców oraz koszty transportu. 3 Koszty naprawy oraz przeglądów okresowych, serwisowych konserwacji analizatora z uwzględnieniem materiałów zużywalnych pokrywa Zleceniobiorca. 4 Dostęp telefoniczny do serwisu/konsultanta przez 7 dni w tygodniu. 5 Dostawa/odbiór analizatora, montaż/demontaż i okresowa konserwacja oraz naprawy w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy