## Z45PN24
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/45/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Dostawa resektoskopów laserowych z morcelatorem
Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /Ilość x Cena jednostkowa netto/ | VAT (%) | Wartość brutto: /Wartość netto +VAT (%)/ | Producenta oraz nazwa asortymentu lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Element pracujący, do sond laserowych (kompatybilny z płaszczem wewnętrznym resektoskopu) | 2
2 | Rurka prowadząca do sond laserowych o średnicy maks. 1,2 mm (3,6 Fr) z retraktorem | 4
3 | Optyka do morcelatora urologicznego, kierunek patrzenia 0 stopni, kanał roboczy 5 mm, kompatybilna z płaszczami zewnętrznymi resektoskopów 26-28 Fr. W zestawie łącznik, 3 uszczelki wewnętrzne i 3 uszczelki typu kapturek do łącznika | 2
4 | Kontener do sterylizacji cystoskopu i histeroskopu kompaktowego (bez cysto-nefroskopu WA33036A), o wymiarach 405 x 95 x 200 mm, z pokrywą | 2
5 | MORCELATOR Z AKCESORIAMI DO 2 ZABIEGÓW (2 noże) | 1
6 | Płaszcz wewnętrzny do 26Fr. Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr, z obturatorem | 2
7 | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | 2
8 | Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadający się do sterylizacji parowej. | 2
9 | Element pracujący aktywny do resektoskopu bipolarnego, uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu i od góry | 2
10 | Kabel HF, bipolarny do generatora, długość 4 m | 4
Cena oferty ogółem brutto: