ZZ-2380-68/24

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY			Zał. nr 2.3 do SWZ/nr 2 do umowy

Część  3  Kasety testowej do urządzenia Aquilascan WDTP-10.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* (kol.4x5) | Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz nr katalogowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kaseta testowa do Analizatora Aquilascan WDTP-10 1. Kasety muszą współdziałać z wyżej wymienionym urządzeniem i posiadać potwierdzenie zgodności z danym urządzeniem. 2. Kasety testowe muszą wykrywać 6 grup narkotyków: -amfetaminy ( AMP) -pochodnych amfetaminy ( MDMA ) - kokainy ( COC ) - opiatów ( OPI ) - benzodiazepiny ( BZO ) - kannabinoli ( THC ) 3. Kasety testowe powinny charakteryzować się: -łatwością obsługi, - krótkim czasem poboru śliny max. 10 min 4. Kasety testowe muszą być pakowane pojedynczo i posiadać widoczne, czytelne oznaczenia na opakowaniu: nazwę urządzenia , datę ważności, numer serii oraz nazwę producenta. 5. Opakowanie kasety testowej winno zabezpieczyć przed zniszczeniem kasety lub dostaniem się substancji, które mogły by sfałszować wynik badania. | szt. | 200 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

W tym VAT……………………………………… %

* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.