Kraków, dnia 07.06.2023 r.

ZZP-271-23-20/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-20/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 06.06.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt 89

Zamawiający w dniu 2 czerwca udzielił odpowiedzi dotyczących punktu 89 tabeli wymagań, które są sprzeczne.

W pierwszym zestawie odpowiedzi (Wyjaśnienie treści SWZ-1) został dopuszczony aparat bez funkcjonalności z punktu 89, w drugim zestawie odpowiedzi (Wyjaśnienie treści SWZ-2) początkowo został dopuszczony aparat bez tej funkcjonalności, a następnie odpowiedź została zmieniona w sprostowaniu, w trzecim zestawie odpowiedzi (Wyjaśnienie treści SWZ-3) zamawiający podtrzymał wymaganie punktu 89. Dlatego też zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie obecnej sytuacji i udzielenie ostatecznej odpowiedzi w sprawie punktu 89.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości przenoszenia obrazów między projekcjami i między pacjentami? Ze względów bezpieczeństwa i spójności danych zmiany pomiędzy pacjentami powinny być wykonywane od strony systemu PACS. Jest to jedyna, drobna funkcjonalność, która uniemożliwia złożenie oferty na aparat renomowanej marki. Odmowna odpowiedź ogranicza konkurencję w sposób nieuzasadniony.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż prostuje odpowiedzi na następujące pytania w zestawach:

Zestaw 1 Pytanie nr 8

(załącznik A1, pkt 89) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez tej funkcjonalności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat bez funkcjonalności opisanej w Załączniku A1 do SWZ w pkt 89.

Zestaw 2 Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt 89

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości przenoszenia obrazów między projekcjami i między pacjentami? Ze względów bezpieczeństwa i spójności danych zmiany pomiędzy pacjentami powinny być wykonywane od strony systemu PACS.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat bez funkcjonalności opisanej w Załączniku A1 do SWZ w pkt 89.

Zestaw 3 Pytanie nr 2

załącznik A1 do SWZ Konsola technika RTG aparatu kostno-płucnego

W pkt. 89 Zamawiający wymaga:

| 89 | Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej lub z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej |
| --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji przenoszenia zdjęć pomiędzy ekspozycjami? Rozwiązanie takie może powodować błędy obsługi związane z niewłaściwym powiązaniem obrazów z pacjentem. W zamian Wykonawca może zaoferować możliwość edycji danych pacjenta w już wykonanych badaniach, co rozwiązuje problem ewentualnych pomyłek obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat bez funkcjonalności opisanej w Załączniku A1 do SWZ w pkt 89.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)