Nr postępowania: OSO.271.13.2022

Załącznik nr 3d

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wykaz wymaganych elementów laptopa stanowiący przedmiotowy środek dowodowy (zwany również „PŚD”)

Dotyczy zamówienia pn.

Zakup komputerów i sprzętu biurowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

w zakresie części czwartej – zadania nr 4 o nazwie

Zakup serwerów oraz zasilacza awaryjnego realizowany w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Producentem oferowanego serwera typu wieża jest 	………………………… model …………………………;

Producentem oferowanego serwera typu RACK 1U jest 	………………………… model …………………………;

Producentem oferowanego zalicza awaryjnego jest 	………………………… model ………………………….

Tabela I. dot. serwera w obudowie typu wieża o minimalnych parametrach, jak poniżej w ilości – 1 szt.

| Lp. | Element oferowanego przez Wykonawcę serwera w obudowie typu wieża | Minimalne wymagane parametry dla poszczególnych serwera w obudowie typu wieża (wskazanie / przypomnienie wymagań wskazanych w OPZ) | Przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający minimalne wymagane parametry wskazane w Kolumnie B dla danego elementu wymienionego w Kolumnie A | Przedmiotowy środek dowodowy składany przez Wykonawcę wraz z ofertą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D |
| I. | Procesor - producent: ………………. - model: ………………. | Procesor zaprojektowany do pracy w serwerach musi zapewniać: Pracę w trybie turbo – 3,2 GHz.. Pamięć podręczną cache 22 MB. 16 rdzeni procesora. Procesor klasy x64 (obsługę 64 bitowego zestawu instrukcji).. Procesor musi osiągnąć w teście „PassMark CPU Benchmark” w kolumnie „CPU Mark” wynik 19300 jednostek. Tabela wyników stanowi załącznik nr 6 do SWZ. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-4, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-4. Zamawiający sam oceni spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B. pkt. 5. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 1-4 dla procesora składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| II. | Płyta główna | Płyta główna serwerowa musi umożliwiać podłączenie drugiego procesora. W zamówieniu serwer należy dostarczyć z jednym procesorem opisanym powyżej Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 6, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 6. Złożyć wraz z ofertą zdjęcie płyty głównej z widocznym znakiem firmowym producenta serwera potwierdzającym spełnieniem wymagania określonego dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 7. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 6 dla płyty głównej składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 7 dla płyty głównej składa wraz z ofertą następujący przedmiotowy środki dowodowy: Zdjęcie płyty głównej o nazwie pliku: ………………………….. przedstawiające logo firmowe na płycie głównej. |
| III. | Pamięć RAM | Pamięć RAM – 64GB DDR4 RDIMM. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu III. w kolumnie B w pkt. 8, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu III. w kolumnie B w pkt. 8. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 8 dla pamięci RAM składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| IV. | Kontroler dysków twardych | Sprzętowy kontroler dysków twardych umożliwiający podłączenie dysków: 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, obsługujący RAID w konfiguracji 0/1/5/10/50. Kontroler musi być w pełni zgodny z dostarczanymi dyskami twardymi. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu IV. w kolumnie B w pkt. 9, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu IV. w kolumnie B w pkt. 9. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 9 dla kontrolera dysków twardych składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: ……………………………... |
| V. | Dyski twarde | Dwa dyski twarde hot-plug o pojemności 900 GB HDD SAS i o prędkości obrotowej 15000/min z interfejsem SAS 12Gb/s (każdy). Dwa dyski twarde hot-plug o pojemności 480 GB SSD z interfejsem SATA 6Gb/s (każdy). Dyski SSD muszą być zoptymalizowane do pracy w trybie „mixed use”. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu V. w kolumnie B w pkt. 10 - 11, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu V. w kolumnie B w pkt. 10 - 11. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 10-11 dla dysków twardych składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: ……………………………... |
| VI. | Karta graficzna | Wbudowana karta graficzna. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu VI. w kolumnie B w pkt. 13, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu VI. w kolumnie B w pkt. 12. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 12 dla karty graficznej składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: ……………………………... |
| VII. | Złącza zewnętrzne | Dwa porty USB na przedniej obudowie serwera, z czego co najmniej jeden port musi być portem USB 3.0. Dwa porty USB 3.0. dostępne na tylnej obudowie serwera. Złącze DSUB-VGA na tylnej obudowie serwera. Złącze RS-232 na tylnej obudowie serwera. Cztery porty RJ45 sieci Ethernet 1GbE na tylnej obudowie serwera. Jeden dedykowany port RJ45 Ethernet do zarządzania serwerem na tylnej obudowie serwera. | Spełnienie wymagania dla elementu VII. w kolumnie B w pkt. 13 - 18 zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 13 - 18 dla złączy zewnętrznych z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| VIII. | Zasilanie | Serwer wyposażony w dwa redundantne zasilacze 230V hot-plug o mocy nie mniejszej niż 750 wat (każdy). | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu VIII. w kolumnie B w pkt. 19, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu VIII. w kolumnie B w pkt. 19. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 19 dla zasilania składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: ……………………………... |
| IX | Zdalne zarządzanie serwerem | Karta zarządzania serwerem umożliwiająca pracę na serwerze przez sieć Ethernet tak, jakby użytkownik znajdował się bezpośrednio przy serwerze. Karta musi być zintegrowana z płytą główną i musi umożliwiać zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej , konsoli graficznej, monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów zasilaczy, napędów, temperatur, itp., a także logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora. Wykonawca musi zapewnić licencję na zaoferowany system zarządzania serwerem na czas nieokreślony. Dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH). | Spełnienie wymagania dla elementu IX w kolumnie B w pkt. 20 - 23 zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 20 - 23 dla zdalnego zarządzania serwerem z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| X. | Cechy zewnętrzne | Obudowa serwera typu wieża, umożliwiająca podłączenie 8 dysków twardych o wielkości 3,5 cala (każdy). Dostęp do dysków w przedniej części obudowy. | Spełnienie wymagania dla elementu X w kolumnie B w pkt. 24 - 25 zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 24 - 25 dla cech zewnętrznych z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| XI. | Mysz i klawiatura | Mysz i klawiatura zostaną dostarczone wraz z serwerem. | Spełnienie wymagania dla elementu XI w kolumnie B w pkt. 26 zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 26 dla myszy i klawiatury z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| XII. | Oprogramowanie serwera, w tym oferowany system operacyjny, gdzie: - producentem jest: ……………………; - z systemem operacyjnym w modelu ……………………; w wersji: ……………………, z sumaryczną liczbą licencji dostępowych, których producentem jest: ……………………, typ licencji dostępowych: ……………………, Ilość licencji dostępowych: ……………………, | Urządzenie musi być dostarczone z licencją komercyjną systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2022 Standard PL lub równoważnego z licencjami dostępowymi CAL USER. Kryteria równoważności opisano w tabeli nr III. Udzielona licencja systemu operacyjnego musi być licencją komercyjną nieograniczoną czasowo. Dostarczony system operacyjny musi obsługiwać i wykorzystywać 16 rdzeni procesora. Oferowany model serwera musi posiadać certyfikat producenta dostarczanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym. System operacyjny musi być dostarczony z licencjami dostępowymi użytkowników (typ licencji CAL USER), którzy będą się logowali do domeny Active Directory. Licencje dostępowe muszą być dostarczone w liczbie sumarycznie(liczba licencji wliczona przez producenta w system operacyjny i dodatkowo dostarczona musi dać) 35 szt. w formie papierowej i muszą być w tej samej wersji, co system operacyjny. Licencje muszą umożliwiać pełne wykorzystywanie wszystkich funkcji Active Directory przez użytkowników równolegle zalogowanych, którzy będą się do domeny logowali i korzystali w tym samym czasie z zasobów serwera/systemu operacyjnego. | Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 27 oraz pkt. 31-32 warunków należy w formularzu ofertowym oraz w kolumnie A. (ten sam wiersz tej tabeli) wpisać producenta, model oraz wersję dostarczanego systemu operacyjnego oraz producenta, ilość i typ dostarczanych licencji dostępowych. W przypadku systemu równoważnego wypełnić tabelę nr III. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 28 w kolumnie A. należy wraz z ofertą złożyć treść licencji producenta systemu operacyjnego. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 30 w kolumnie A. należy wraz z ofertą złożyć certyfikat producenta systemu operacyjnego. Na potwierdzenie spełnienia elementu XII. w kolumnie B w pkt. 29 wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 29, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 29. | Wykonawca na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 27 oraz pkt. 31-32 dla oprogramowania serwera, w tym systemu operacyjnego wypełnia odpowiednio formularz ofertowy oraz kolumnę A. (ten sam wiersz tej tabeli). Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 28 dla oprogramowania serwera, w tym systemu operacyjnego składa wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy: - treść licencji producenta systemu operacyjnego o nazwie pliku (plików) / dokumentu (dokumentów) złożonego (złożonych) wraz z ofertą: …………………………….. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B 30 dla oprogramowania serwera, w tym systemu operacyjnego składa wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy: - certyfikat producenta systemu operacyjnego o nazwie pliku (plików) / dokumentu (dokumentów) złożonego (złożonych) wraz z ofertą: …………………………….. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 29 dla oprogramowania serwera, w tym systemu operacyjnego składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: ……………………………... |

Tabela II. dot. serwera w obudowie typu RACK 1U o minimalnych parametrach, jak poniżej w ilości – 1 szt.

| Lp. | Element oferowanego przez Wykonawcę serwera w obudowie RACK 1U | Minimalne wymagane parametry dla poszczególnych serwera w obudowie typu RACH 1U (wskazanie / przypomnienie wymagań wskazanych w OPZ) | Przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający minimalne wymagane parametry wskazane w Kolumnie B dla danego elementu wymienionego w Kolumnie A | Przedmiotowy środek dowodowy składany przez Wykonawcę wraz z ofertą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D |
| I. | Procesor - producent: ………………. - model: ………………. | Procesor zaprojektowany do pracy w serwerach musi zapewniać: Pracę w trybie turbo – 3,2 GHz.. Pamięć podręczną cache 16 MB. 12 rdzeni procesora. Procesor klasy x64 (obsługę 64 bitowego zestawu instrukcji).. Procesor musi osiągnąć w teście „PassMark CPU Benchmark” w kolumnie „CPU Mark” wynik 18300 jednostek. Tabela wyników stanowi załącznik nr 6 do SWZ. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-4, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-4. Zamawiający sam oceni spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B. pkt. 5.. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 1-4 dla procesora składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| II. | Płyta główna | Płyta główna serwerowa musi umożliwiać podłączenie drugiego procesora. W zamówieniu serwer należy dostarczyć z jednym procesorem opisanym powyżej. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 6, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 6. Złożyć wraz z ofertą zdjęcie płyty głównej z widocznym znakiem firmowym producenta serwera potwierdzającym spełnieniem wymagania określonego dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 7. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 6 dla płyty głównej składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 7 dla płyty głównej składa wraz z ofertą następujący przedmiotowy środki dowodowy: Zdjęcie płyty głównej o nazwie pliku: ………………………….., przedstawiające logo firmowe na płycie głównej. |
| III. | Pamięć RAM | Pamięć RAM – 32GB DDR4 RDIMM. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu III. w kolumnie B w pkt. 8, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu III. w kolumnie B w pkt. 8. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 8 dla pamięci RAM składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| IV. | Kontroler dysków twardych | Sprzętowy kontroler dysków twardych umożliwiający podłączenie dysków: 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, obsługujący RAID w konfiguracji 0/1/5/10/50. Kontroler musi być w pełni zgodny z dostarczanymi dyskami twardymi. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu IV. w kolumnie B w pkt. 9, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu IV. w kolumnie B w pkt. 9. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 9 dla kontrolera dysków twardych składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: ……………………………... |
| V. | Dyski twarde | Dwa dyski twarde hot-plug o pojemności 300 GB HDD SAS i o prędkości obrotowej 15000/min z interfejsem SAS 12Gb/s (każdy). Dwa dyski twarde hot-plug o pojemności 480 GB SSD z interfejsem SATA 6Gb/s (każdy). Dyski SSD muszą być zoptymalizowane do pracy w trybie „mixed use”. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu V. w kolumnie B w pkt. 10 - 11, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu V. w kolumnie B w pkt. 10 - 11. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 10-11 dla dysków twardych składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: ……………………………... |
| VI. | Karta graficzna | Wbudowana karta graficzna. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu VI. w kolumnie B w pkt. 12, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu VI. w kolumnie B w pkt. 12. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 12 dla karty graficznej składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: ……………………………... |
| VII. | Złącza zewnętrzne | Jeden port USB oraz DSUB-VGA na przedniej obudowie serwera. Dwa porty USB 3.0. dostępne na tylnej obudowie serwera. Złącze DSUB-VGA na tylnej obudowie serwera. Złącze RS-232 na tylnej obudowie serwera. Dwa porty RJ45 sieci Ethernet 1GbE na tylnej obudowie serwera. Jeden dedykowany port RJ45 Ethernet do zarządzania serwerem na tylnej obudowie serwera. | Spełnienie wymagania dla elementu VII. w kolumnie B w pkt. 13 - 18 zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 13 - 18 dla złączy zewnętrznych z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| VIII. | Zasilanie | Serwer wyposażony w dwa redundantne zasilacze 230V hot-plug o mocy nie mniejszej niż 500 wat (każdy). | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu VIII. w kolumnie B w pkt. 19, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu VIII. w kolumnie B w pkt. 19. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 19 dla zasilania składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: ……………………………... |
| IX | Zdalne zarządzanie serwerem | Karta zarządzania serwerem umożliwiająca pracę na serwerze przez sieć Ethernet tak, jakby użytkownik znajdował się bezpośrednio przy serwerze. Karta musi być zintegrowana z płytą główną i musi umożliwiać zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej , konsoli graficznej, monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów zasilaczy, napędów, temperatur, itp., a także logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora. Wykonawca musi zapewnić licencję na zaoferowany system zarządzania serwerem na czas nieokreślony. Dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH). | Spełnienie wymagania dla elementu IX w kolumnie B w pkt. 20 - 23 zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 20 - 23 dla zdalnego zarządzania serwerem z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| X. | Cechy zewnętrzne | Obudowa serwera typu RACK, wielkość 1U, umożliwiająca podłączenie 4 dysków twardych o wielkości 3,5 cala (każdy). Dostęp do dysków w przedniej części obudowy. Serwer należy dostarczyć z ruchomymi szynami montażowymi. | Spełnienie wymagania dla elementu X w kolumnie B w pkt. 24 - 26 zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 24 - 26 dla cech zewnętrznych z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| XI. | Mysz i klawiatura | Mysz i klawiatura zostaną dostarczone wraz z serwerem. | Spełnienie wymagania dla elementu XI w kolumnie B w pkt. 27 zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 27 dla myszy i klawiatury z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| XII. | Oprogramowanie serwera, w tym oferowany system operacyjny, gdzie: - producentem jest: ……………………; - z systemem operacyjnym w modelu ……………………; w wersji: ……………………, z sumaryczną liczbą licencji dostępowych, których producentem jest: ……………………, typ licencji dostępowych: ……………………, Ilość licencji dostępowych: ……………………, | Urządzenie musi być dostarczone z licencją komercyjną systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2022 Standard PL lub równoważnego z licencjami dostępowymi CAL USER. Kryteria równoważności opisano w Tabeli nr III. Udzielona licencja systemu operacyjnego musi być licencją komercyjną nieograniczoną czasowo. Dostarczony system operacyjny musi obsługiwać i wykorzystywać 12 rdzeni procesora. Oferowany model serwera musi posiadać certyfikat producenta dostarczanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym. System operacyjny musi być dostarczony z licencjami dostępowymi użytkowników (typ licencji CAL USER), którzy będą się logowali do domeny Active Directory. Licencje dostępowe muszą być dostarczone w liczbie sumarycznie(liczba licencji wliczona przez producenta w system operacyjny i dodatkowo dostarczona musi dać) 8 szt. w formie papierowej i muszą być w tej samej wersji, co system operacyjny. Licencje muszą umożliwiać pełne wykorzystywanie wszystkich funkcji Active Directory przez użytkowników równolegle zalogowanych, którzy będą się do domeny logowali i korzystali w tym samym czasie z zasobów serwera/systemu operacyjnego. | Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 28 oraz pkt. 32-33 warunków należy formularzu ofertowym oraz w kolumnie A. (ten sam wiersz tej tabeli) wpisać producenta, model oraz wersję dostarczanego systemu operacyjnego oraz producent, ilość i typ dostarczanych licencji dostępowych. W przypadku systemu równoważnego wypełnić Tabelę nr III. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 29 w kolumnie A. należy wraz z ofertą złożyć treść licencji producenta systemu operacyjnego. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 31 w kolumnie A. należy wraz z ofertą złożyć certyfikat producenta systemu operacyjnego. Na potwierdzenie spełnienia elementu XII. w kolumnie B w pkt. 30 wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: elementu XII. w kolumnie B w pkt. 30 złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 30. | Wykonawca na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 28 oraz pkt. 32-33 dla oprogramowania serwera, w tym systemu operacyjnego wypełnia odpowiednio formularz ofertowy oraz kolumnę A. (ten sam wiersz tej tabeli). Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 29 dla oprogramowania serwera, w tym systemu operacyjnego składa wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy: - treść licencji producenta systemu operacyjnego o nazwie pliku (plików) / dokumentu (dokumentów) złożonego (złożonych) wraz z ofertą: …………………………….. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B 31 dla oprogramowania serwera, w tym systemu operacyjnego składa wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy: - certyfikat producenta systemu operacyjnego o nazwie pliku (plików) / dokumentu (dokumentów) złożonego (złożonych) wraz z ofertą: …………………………….. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 30 dla oprogramowania serwera, w tym systemu operacyjnego składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: ……………………………... |

Tabela III. dot. kryteriów równoważności dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2022 Standard PL.

| Lp. | Element systemu operacyjnego | Minimalne wymagane parametry dla poszczególnych elementów systemu operacyjnego | Przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający minimalne wymagane parametry wskazane w Kolumnie B dla danego elementu wymienionego w Kolumnie A | Przedmiotowy środek dowodowy składany przez Wykonawcę wraz z ofertą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D |
| I. | Funkcje systemu | System musi być dostarczony w ostatniej dostępnej wersji dostarczanej przez producenta. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-10, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-10. W przypadku braku informacji w dokumencie producenta lub na stronie internetowej wymaganej funkcji należy: złożyć wraz z ofertą zdjęcie lub zrzut wymaganej funkcji na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-10. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 1-10 dla funkcji systemu składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. lub/i Zdjęcie lub zrzut o nazwie pliku / dokumentu: ………………………………., przy czym zdjęcie lub zrzut możliwe jest do złożenia wraz z ofertą, jako przedmiotowy środek dowodowy tylko wtedy, gdy producent w swoim dokumencie lub na swojej stronie internetowej nie podaje informacji o wymaganej funkcji, które potwierdzałyby spełnienie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. (wierszach) 1-10. |
|  |  | Zamawiający ma obecnie wdrożoną domenę Active Directory kontrolowaną przez Microsoft Windows Server. Dostarczony nowy system operacyjny musi zastąpić obecne kontrolery domeny i całkowicie przejąć wszystkie funkcje, role i usługi związane z utrzymywaniem i działaniem domeny Microsoft Active Directory. |  |  |
|  |  | Pełna współpraca i integracja z domeną Active Directory Microsoft Windows. Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows, uruchamianie skryptów logowania i wylogowania Windows Management Instrumentation. |  |  |
|  |  | Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików, itp.). |  |  |
|  |  | Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. |  |  |
|  |  | System operacyjny musi posiadać wsparcie dla Windows PowerShell, JScipt i VBScript (Microsoft’s Visual Basic Scripting Edition) – musi umożliwiać uruchamianie interpretera poleceń tych językach programowania. |  |  |
|  |  | System operacyjny musi umożliwiać instalację i uruchamianie oprogramowania: Microsoft SQL Server Express. |  |  |
|  |  | Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzie zwalczające wirusy i złośliwe oprogramowanie: aktualizacje i definicje wirusów dostępne u producenta systemu operacyjnego (nieodpłatne w ramach kosztu licencji). Narządzie musi być wyprodukowane przez tego samego producenta co system operacyjny. |  |  |
|  |  | Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik . przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu. |  |  |
| II. | Wsparcie techniczne i aktualizacje systemu operacyjnego | Zapewnienie w cenie oprogramowania wsparcia technicznego producenta systemu polegającego na dostarczaniu aktualizacji krytycznych. Wsparcie musi być zapewnione przez producenta systemu do września 2031 r. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 11-12, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 11-12. W przypadku braku informacji w dokumencie producenta lub na stronie internetowej wymaganej funkcji należy: złożyć wraz z ofertą zdjęcie lub zrzut wymaganej funkcji na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 11-12. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 11-12 dla wsparcia technicznego i aktualizacji systemu operacyjnego składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. lub/i Zdjęcie lub zrzut o nazwie pliku / dokumentu: ………………………………., przy czym zdjęcie lub zrzut możliwe jest do złożenia wraz z ofertą, jako przedmiotowy środek dowodowy tylko wtedy, gdy producent w swoim dokumencie lub na swojej stronie internetowej nie podaje informacji o wymaganej funkcji, które potwierdzałyby spełnienie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 12. |
|  |  | Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego przez sieć internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. |  |  |
|  |  | Zapewnienie dodatkowej płatnej pomocy technicznej przez producenta systemu operacyjnego. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 13, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 13. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 13 dla wsparcia technicznego i aktualizacji systemu operacyjnego składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |

Tabela IV. dot. zasilacza awaryjnego (UPS ) o minimalnych parametrach, jak poniżej w ilości – 1 szt.

| Lp. | Element oferowanego przez Wykonawcę zasilacza awaryjnego | Minimalne wymagane parametry dla poszczególnych elementów zasilacza awaryjnego (wskazanie / przypomnienie wymagań wskazanych w OPZ) | Przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający minimalne wymagane parametry wskazane w Kolumnie B dla danego elementu wymienionego w Kolumnie A | Przedmiotowy środek dowodowy składany przez Wykonawcę wraz z ofertą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D |
| I. | Typ zasilacza – architektura pracy | Online. Czas przełączania z zasilania AC do baterii – 0ms. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-2, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-2. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 1-2 dla typu zasilacza – architektury pracy składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| II. | Moc | Moc skuteczna 2700 W. Moc pozorna 3000 VA. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-2, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-2. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 3-4 dla mocy składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| III. | Liczba złącz i gniazd | IEC-13 – 4 szt. RS-232 – 1 szt. USB – 1 szt. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 5-7, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 5-7. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 5-7 dla liczby złącz i gniazd składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| IV. | Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe. Przeciwprzepięciowe. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 8-9, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 8-9. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 8-9 dla zabezpieczenia składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| V. | Obudowa I zasilanie | Typ obudowy – tower. Zasilanie 230V. Wbudowany wyświetlacz LCD. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 10-12, lub/i wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 10-12. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 10-12 dla obudowy i zasilania składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| VI. | Gwarancja | Gwarancja na okres 24 miesięcy | Spełnienie wymagania dla elementu VI.. w kolumnie B w pkt. 13 zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 13 dla gwarancji z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| VII. | Oprogramowanie | Z urządzeniem należy dostarczyć oprogramowanie z licencją umożliwiające wyłączenie serwera, na którym zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows Server 2022. Oprogramowanie ma służyć do wyłączenia servera w przypadku, gdy bateria UPS’a jest prawie rozładowana. | Spełnienie wymagania dla elementu VII. i VIII. w kolumnie B w pkt. 14 i 15 zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 14 i 15 dla oprogramowania i pozostałych wymagań - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| VIII. | Pozostałe wymagania | Dostarczyć z baterią producenta UPS’a o maksymalnej pojemności pasującej do dostarczanego urządzenia. |  |  |

wypełniony plik musi zostać podpisany:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym /

podpisem zaufanym (gov.pl) / podpisem osobistym (e-Dowód)

- przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione)

# Footnotes

Wykonawca wypełnia wszystkie wykropkowane miejsca w niniejszym „wykazie”, a jeżeli (w danym przypadku w Kolumnie D.) nie dotyczy – wykreśla, przekreśla bądź usuwa niepotrzebne miejsce wykropkowane.