Numer postępowania: D25M/251/N/54-92rj/21

Gdynia, dnia 02. 03. 2022 r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy asortymentu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o.

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 135 ust. 2, ust. 5 i ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawiają poniżej treść zapytań i wyjaśnień zapisów SWZ:

Pytanie nr 110, dotyczy zadania nr 24.1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania żelowy pozycjoner do ochrony pięt o wymiarach 320*200*13 mm wykonany z wysokiej jakości polimeru (wiskoelastomer), który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza żelowy pozycjoner do ochrony pięt o wymiarach 320*200*13 mm wykonany z polimeru typu wiskoelastomer.

Pytanie nr 111, dotyczy zadania nr 24.3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania żelowy pozycjoner pod łydkę / rękę o wymiarach 400x160 x 10 mm wykonany z wysokiej jakości polimeru (wiskoelastomer), który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza żelowy pozycjoner pod łydkę / rękę o wymiarach 400x160 x 10 mm wykonany z polimeru typu wiskoelastomer.

Pytanie nr 112, dotyczy zadania nr 24.5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania żelowy pozycjoner pod głowę o wymiarach 250 x 230 x 60 mm wykonany z wysokiej jakości polimeru (wiskoelastomer), który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza żelowy pozycjoner pod głowę  o wymiarach  250 x 230 x 60 mm wykonany z polimeru typu wiskoelastomer.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE I STAJĄ SIĘ JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ.

WYKONAWCA OFERUJĄC ASORTYMENT O PARAMETRACH DOPUSZCZONYCH NINIEJSZYM PISMEM JEST ZOBOWIĄZANY OPISAĆ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PARAMETR DOPUSZCZONY JAKO OFEROWANY I POWOŁAĆ SIĘ 
W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SWZ NA NINIEJSZE PISMO.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Agnieszka Ossowska