## 1
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy DZP.271.41.2023
PAKIET Nr 1
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | cena urzędowa netto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Plaster 5x6 cm (port) typu Opsite | 3.: Transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz wkłuć obwodowych, z wycieciem na port, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h,, sterylny. Pakowany x 1 sztuka.Opatrunek na kleju akrylowym naniesionym w widocznym sposób siateczkowy.; 4.: szt; 5.: 700
2 | Plaster 6x7 cm typu Opsite | 3.: Transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz wkłuć obwodowych, sterylny, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h. Pakowany x 1 sztuka.Opatrunek na kleju akrylowym naniesionym w widocznym sposób siateczkowy.; 4.: szt; 5.: 200
3 | Plaster 7x9 cm (port) typu Opsite | 3.: Transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz wkłuć obwodowych, z wycieciem na port, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h , sterylny. Pakowany x 1 sztuka.Opatrunek na kleju akrylowym naniesionym w widocznym sposób siateczkowy.; 4.: szt; 5.: 1200
4 | Plaster 10x12cm typu Opsite | 3.: Transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz wkłuć obwodowych, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h, sterylny. Pakowany x 1 sztuka.Opatrunek na kleju akrylowym naniesionym w widocznym sposób siateczkowy.; 4.: szt; 5.: 100
5 | Plaster 6x8, 5 cm typu Opsite | 3.: Transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz wkłuć obwodowych, sterylny, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h. Pakowany x 1 sztuka.Opatrunek na kleju akrylowym naniesionym w widocznym sposób siateczkowy.; 4.: szt; 5.: 100
6 | Plaster 10x14cm typu Opsite | 3.: Transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz wkłuć obwodowych, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h, sterylny. Pakowany x 1 sztuka.Opatrunek na kleju akrylowym naniesionym w widocznym sposób siateczkowy.; 4.: szt; 5.: 750
7 | Opatrunek 10cm x 12cm typu Flexigrid | 3.: Błona półprzepuszczalna, hypoalergiczna z poliuretanu; 4.: szt; 5.: 400
8 | Opatrunek 15cm x 20cm typu Flexigrid | 3.: Błona półprzepuszczalna, hypoalergiczna z poliuretanu; 4.: szt; 5.: 10
9 | Opatrunek piankowy z otworem typu Allevyn tracheostomy 9x9 cm | 3.: Opatrunek z pianki z wyciętym otworem umożliwiającym dopasowanie się opatrunku wokół rurki tracheostomijnej, sterylny.; 4.: szt; 5.: 10
10 | Opatrunek 5 cm x 5 cm typu Bactigras | 3.: Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną, sterylny; 4.: szt; 5.: 1000
11 | Opatrunek 10cm x 10cm typu Bactigras | 3.: Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną, sterylny; 4.: szt; 5.: 700
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 2
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy DZP.271.41.2023
PAKIET Nr 2
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana: | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | cena urzędowa netto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | opatrunek typu Acticoat flex 3 | 3.: Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni. Aktywny wobec MRSA. Rozm. 10x10cm. Opakowanie a'12szt.; 4.: szt; 5.: 12
2 | opatrunek typu Acticoat flex 3 | 3.: Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni. Aktywny wobec MRSA. Rozm. 10x20cm, Opakowanie a'12 szt.; 4.: szt; 5.: 12
3 | opatrunek typu Acticoat site | 3.: Trójwarstwowy opatrunek pokryty srebrem nanokrystalicznym, przeznaczony do stosowania wokół naczyniowych i nienaczyniowych wkłuć przezskórnych, takich jak miejsca wkłucia cewników dożylnych i zewnętrznej stabilizacji, gdzie istnieje ryzyko infekcji oraz na rany zainfekowane. Sterylny. Rozm. Ø = 2,5 CM. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 10
4 | opatrunek typu Intrasite gel | 3.: Czysty, amorficzny hydrożel składający się ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylocelulozy, glikolu propylenowego i wody. Szybkie i bezbolesne oczyszczanie rany dzięki zastosowanemu aplikatorowi. Dozownik Applipak umożliwia łatwe nanoszenie żelu nawet na trudno dostępne rany. Sterylny. Rozmiar: 15g. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 10
5 | opatrunek typu Allevyn adhesive | 3.: Samoprzylepny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Klej akrylowy naniesiony metodą krateczkową na całą powierzchnię opatrunku. Sterylny. Rozmiar 12,5x12,5cm Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 700
6 | opatrunek typu Allevyn adhesive | 3.: Samoprzylepny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Klej akrylowy naniesiony metodą krateczkową na całą powierzchnię opatrunku. Sterylny. Rozmiar 17,5x17,5cm Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 10
7 | opatrunek typu Allevyn adhesive | 3.: Samoprzylepny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Klej akrylowy naniesiony metodą krateczkową na całą powierzchnię opatrunku. Sterylny. Rozmiar 22,5x22,5cm. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 10
8 | opatrunek typu Allevyn Ag adhesive | 3.: Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząstkami srebra (sulfadiazyna srebra), przeznaczony na rany zakażone o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Sterylny, Rozmiar: 10x10cm. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 150
9 | opatrunek typu Allevyn non adhesive | 3.: Nieprzylepny elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny. Rozmiar: 10x10cm. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 50
10 | opatrunek typu Allevyn non adhesive Ag | 3.: Nieprzylepny elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny. Rozmiar: 10x10cm. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 10
11 | opatrunek typu Allevyn non adhesive | 3.: Nieprzylepny elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny. Rozmiar: 10x20cm. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 10
12 | opatrunek typu Allevyn non adhesive | 3.: Nieprzylepny elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. Sterylny. Rozmiar: 20x20cm. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 40
13 | opatrunek typu Allevyn sacrum | 3.: Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, anatomicznie dopasowany do stosowania w okolicy krzyżowej, z wodoodporną warstwą zewnętrzną. Możliwość utrzymania na skórze do 5 dni. Sterylny. Rozmiar: 22x22cm. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 10
14 | opatrunek typu Allevyn sacrum Ag | 3.: Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem, na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, anatomicznie dopasowany do stosowania w okolicy krzyżowej, z wodoodporną warstwą zewnętrzną. Możliwość utrzymania na skórze do 5 dni. Sterylny. Rozmiar: 22x22cm. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 30
15 | opatrunek typu Allevyn heel | 3.: Opatrunek z pianki z poliuretanowej w kształcie kieszonki, przeznaczony do opatrywania ran na pięcie, łokciach. Możliwość cięcia opatrunku bez utraty jego właściwości. Sterylny. Rozmiar: 10,5x13,5cm. Opakowanie a'5szt.; 4.: szt; 5.: 50
16 | opatrunek typu Allevyn heel Ag | 3.: Opatrunek z pianki z poliuretanowej ze srebrem, w kształcie kieszonki, przeznaczony do opatrywania ran na pięcie, łokciach. Możliwość cięcia opatrunku bez utraty jego właściwości. Sterylny. Rozmiar: 10,5x13,5cm. Opakowanie a'5szt.; 4.: szt; 5.: 25
17 | opatrunek typu Durafiber | 3.: Miękki, nietkany opatrunek włókninowy o dużej chłonności, który w kontakcie z wysiękiem tworzy klarowny opatrunek żelowy. Może pozostawać na ranie do 7 dni. Sterylny. Rozmiar: 10x10cm. Opakowanie a'10szt.; 4.: szt; 5.: 10
18 | opatrunek typu Durafiber | 3.: Miękki, nietkany opatrunek włókninowy o dużej chłonności, który w kontakcie z wysiękiem tworzy klarowny opatrunek żelowy. Może pozostawać na ranie do 7 dni. Sterylny. Rozmiar: 15x15cm. Opakowanie a'5szt.; 4.: szt; 5.: 5
19 | opatrunek typu Secura no sting skin prep | 3.: Bezalkoholowy roztwór tworzący na skórze ochronny film. Redukuje ból przy usuwaniu opatrunków z przylepcem oraz pełni funkcję ochronną przed zanieczyszczeniami. Skuteczna bariera ochronna do 96h. Wodoodporny, paroprzepuszczalny, umożliwający obserwację skóry. Skład: Kopolimer heksametylodisiloksanu, akrylanu. Sterylny. Postać: 1ml/chusteczka. Opakowanie a'50szt.; 4.: szt; 5.: 50
20 | opatrunek typu Remove | 3.: Sterylne chusteczki czyszczące ułatwiające usuwanie opatrunków samoprzylepnych jak i innych przylepców. Skład: alkohol izopropylowy, izoparafiny, eter metylowy glikol dipropylenowy, aloes i substancje zapachowe. Sterylne. Postać: chusteczka 6x6cm. Opakowanie a'50szt.; 4.: szt; 5.: 1000
21 | opatrunek typu Opsite visible drain dressing | 3.: Trójwarstwowy opatrunek składający się z wkładu chłonnego w kształcie plastra miodu warstwy kontaktowej z raną oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej. Wskazany jako zabezpieczanie drenów i innych cewników przezskórnych. Sterylny. Rozmiar: 10x9cm. Opakowanie a'20szt.; 4.: szt; 5.: 20
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 3
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy DZP.271.41.2023
PAKIET Nr 3
Zamawiający wymaga wykazu publikacji badań klinicznych dla poz. 1 i 2
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana: | Cena jednostkowa netto | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Krem do ochrony skóry zdrowej, typu Cavilon |  | 3.: skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych), tuba 92g; 4.: szt; 5.: 1
2 | Preparat w płynie do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, typu Cavilon |  | 3.: sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych), flakonik z atomizerem - 28 ml (140 trysków/rozpyleń); 4.: szt; 5.: 1
3 | Preparat w płynie do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, typu Askina Barrier Film |  | 3.: Nie powodująca uczucia pieczenia, szybko schnąca i przepuszczająca powietrze bariera ochronna skóry, flakonik z atomizerem - 28 ml; 4.: szt; 5.: 1
4 | Opatrunek typu Schulke Wound Pad |  | 3.: Opatrunki na rany wykonane z elastycznego, spienionego poliuretanu (PUR) o strukturze gruboziarnistej i chropowatej powierzchni. Skutecznie usuwające biofilm, zwiększające cyrkulację krwi i dopływu tlenu do tkanek. Do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych wymagających oczyszczenia. Wymiar jednego opatrunku 6,25x4,0x2,0.; 4.: op; 5.: 1
5 | Preparat typu Octenicare repair creme |  | 3.: Preparat w formie kremu. W swoim składzie zwiera oktenidynę, pantenol, bisabolol oraz parafinę ciekłą .Testowany dermatologicznie bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. Kosmetyk.; 4.: szt; 5.: 1
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 4
załącznik nr 5 do SWZ
Znak sprawy DZP.271.41.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
PAKIET Nr 4
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto |  | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Plaster neobridge catheter holder | 3.: Plastry do mocowania cewników pępowinowych (tętniczych i żylnych), posiadające powierzchnię mocującą do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego oraz skrzydełka przezroczyste z dodatkową powierzchnią adhezyjną do umocowania kaniul w pozycji wertykalnej z możliwością wielokrotnego przyklejania. Rozmiar L, pakowany po 20 szt.; 4.: opak; 5.: 2
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 5
załącznik nr 5 do SWZ
Znak sprawy DZP.271.41.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
PAKIET Nr 5
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
|  | 8.: stawka % | 0, 02
1 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną nr 2C- 0506-01; 5cm x 6cm | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk). Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
2 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną 2C-1012- 01, 10cm x 12cm | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk). Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
3 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną, 2C- 1020-01, 10cm x 20cm | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk). Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
4 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną 2C-2020- 01, 20cm x 20cm | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk). Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
5 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną oraz konturem przylepnym 2C-0505-01a, 10cm x 10cm (5cm x 5cm Pad) | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk)z konturem przylepnym. Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
6 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną oraz konturem przylepnym 2C-0505-01a, 10cm x 25cm (5cm x 20cm Pad) | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk)z konturem przylepnym. Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
7 | MedCu patrunek z dwiema warstwami aktywnymi i wewnętrzną warstwą chłonną 3C- 1012-01, 10cm x 12cm 3-ply | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład trzywarstwowy (dwie warstwy aktywne oraz warstwa pochłaniająca wysięk). Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
8 | Bactiguard Wound Care płyn 100ml ze sprysk. | 3.: Preparat do antyseptyki skóry, ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych we wszystkich stadiach zaawansowania oraz do procedur inwazyjnych w tym płukania otrzewnej, antyseptyki protez naczyniowych oraz do zastosowania przy zabiegach okulistycznych w obrębie gałki ocznej. Posiada badania kliniczne przy wlewie dootrzewnowym. Preparat hypoalergiczny, niedrażniący i niecytotoksyczny, nie zawiera konserwantów, parabenów, antybiotyków i sterydów. Substancja czynna-kwas podchlorawy o stężeniu do 30ppm. Wyrób medyczny kl. III; 4.: szt; 5.: 24
9 | Bactiguard Wound Care płyn 250ml ze sprysk. | 3.: Preparat do antyseptyki skóry, ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych we wszystkich stadiach zaawansowania oraz do procedur inwazyjnych w tym płukania otrzewnej, antyseptyki protez naczyniowych oraz do zastosowania przy zabiegach okulistycznych w obrębie gałki ocznej. Posiada badania kliniczne przy wlewie dootrzewnowym. Preparat hypoalergiczny, niedrażniący i niecytotoksyczny, nie zawiera konserwantów, parabenów, antybiotyków i sterydów. Substancja czynna-kwas podchlorawy o stężeniu do 30ppm. Wyrób medyczny kl. III; 4.: szt; 5.: 12
10 | Bactiguard Wound Care płyn 500ml płyn | 3.: Preparat do antyseptyki skóry, ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych we wszystkich stadiach zaawansowania oraz do procedur inwazyjnych w tym płukania otrzewnej, antyseptyki protez naczyniowych oraz do zastosowania przy zabiegach okulistycznych w obrębie gałki ocznej. Posiada badania kliniczne przy wlewie dootrzewnowym. Preparat hypoalergiczny, niedrażniący i niecytotoksyczny, nie zawiera konserwantów, parabenów, antybiotyków i sterydów. Substancja czynna-kwas podchlorawy o stężeniu do 30ppm. Wyrób medyczny kl. III; 4.: szt; 5.: 10
11 | Bactiguard Wound Care płyn 1000ml płyn | 3.: Preparat do antyseptyki skóry, ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych we wszystkich stadiach zaawansowania oraz do procedur inwazyjnych w tym płukania otrzewnej, antyseptyki protez naczyniowych oraz do zastosowania przy zabiegach okulistycznych w obrębie gałki ocznej. Posiada badania kliniczne przy wlewie dootrzewnowym. Preparat hypoalergiczny, niedrażniący i niecytotoksyczny, nie zawiera konserwantów, parabenów, antybiotyków i sterydów. Substancja czynna-kwas podchlorawy o stężeniu do 30ppm. Wyrób medyczny kl. III; 4.: szt; 5.: 10
12 | Bactiguard Wound Care żel 50g aplikator | 3.: Preparat w postaci hydrożelu do nawilżania ran głębokich-zakażonych, ostrych i przewlekłych we wszystkich stadiach zaawansowania. Nie wymaga wypłukiwania z ran i nie powoduje cytotoksycznego działania na tkanki. Substancja czynna-podchloryn sodu o stężeniu do 50 ppm. Wyrób medyczny kl.II; 4.: szt; 5.: 24
13 | Bactiguard Wound Care żel 100g aplikator | 3.: Preparat w postaci hydrożelu do nawilżania ran głębokich-zakażonych, ostrych i przewlekłych we wszystkich stadiach zaawansowania. Nie wymaga wypłukiwania z ran i nie powoduje cytotoksycznego działania na tkanki. Substancja czynna-podchloryn sodu o stężeniu do 50 ppm. Wyrób medyczny kl.II; 4.: szt; 5.: 10
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 6
załącznik nr 5 do SWZ
Znak sprawy DZP.271.41.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
PAKIET Nr 6
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Jednorazowy podkład medyczny | 3.: Podkład higieniczny perforowany na kozetkę w rolce nie składany rozmiar szer. 50 cm x perforowany co 50 cm x 100 odcinków (50 m w rolce), dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2x18g/m2 brzeg bez postrzępień, powierzchnia tłoczona wygniatana, różne kolory.; 4.: szt; 5.: 300
2 | Jednorazowy podkład medyczny | 3.: Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji na kozetkę w rolce nie składany, rozmiar szer. 51 cm x perforowany co 50 cm x 80 odcinków (40 m w rolce) z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2x18g/m2 brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20 mikrometrów, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, różne kolory.; 4.: szt; 5.: 1200
3 | Jednorazowy podkład medyczny | 3.: Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji na kozetkę w rolce nie składany, rozmiar szer. 60 cm x perforowany co 50 cm x 80 odcinków (40 m w rolce) z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2x18g/m2 brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20 mikrometrów, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, różne kolory.; 4.: szt; 5.: 30
4 | Jednorazowy podkład medyczny | 3.: Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji na kozetkę w rolce nie składany, rozmiar szer.70 cm x perforowany co 50 cm x 80 odcinków (40 m w rolce) z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2x18g/m2 brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20 mikrometrów, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, różne kolory.; 4.: szt; 5.: 12
5 | Jednorazowy podkład medyczny | 3.: Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji na kozetkę w rolce nie składany, rozmiar szer.51 cm x perforowany co 80 cm x 50 odcinków (40 m w rolce) z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2x18g/m2 brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20 mikrometrów, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, różne kolory.; 4.: szt; 5.: 4500
6 | Jednorazowy podkład medyczny | 3.: Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji na kozetkę w rolce nie składany, dwuwarstwowy, wyrób medyczny klasy I powierzchnia podkładu tłoczona zakończenie brzegów – bez postrzępień wyrób odporny na rozdzieranie, 38 cmx40 m, (perforacja co 50 cm), różne kolory.; 4.: szt; 5.: 150
7 | Jednorazowy podkład medyczny | 3.: Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji, z nadrukiem dla dzieci, na kozetkę w rolce nie składany rozmiar szer. 33 cm x perforowany co 48(50) cm x 50 odcinków, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2x18g/m2 brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20 mikrometrów, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, różne kolory.; 4.: szt; 5.: 100
8 | Jednorazowy podkład medyczny | 3.: Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji, z nadrukiem dla dzieci na kozetkę w rolce nie składany rozmiar szer. 51 cm x perforowany co 50 cm x 80 odcinków (40 m w rolce) z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2x18g/m2 brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20 mikrometrów, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2,, różne kolory.; 4.: szt; 5.: 100
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF