## malowanie wakacje 2024
LP | Jednostka (nazwa, adres) | Specyfikacja prac do realizacji | Pomieszczenia przewidziane do malowania | Czy ściany wymagają naprawy/szpachlowania? [tak/nie] | Metraż do malowania [m2] | Metraż sumarycznie [m2] | Rodzaj farby [zwykła/lamperyjna] | Kolorystyka | Oferent powinien uwzględnić w zakresie przestawianie/wynoszenie mebli z pomieszczenia [tak/nie] | Termin realizacji prac [od-do] | Koszt netto | VAT | Koszt brutto
1 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 101 | tak | sufit: 30 m2 | 134 | zwykła | według wzornika | tak | 15.07 - 15.08.2024
2 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 102 | tak | sufit: 30 m2, sciany: 108 m2 | 138 | lamperia/akryl | według wzornika | tak | 15.07 - 15.08.2024
3 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 220 | tak | sufit: 82 m2, ściany 186 m2 | 268 | zwykła/lamperia | według wzornika | tak | 15.07 - 15.08.2024
4 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 110 | tak | lamperia: 90 m2 | 304 | lamperia | według wzornika | tak | 15.07 - 15.08.2024
5 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 111 | tak | lamperia: 100 m2, ściany: 108 m2 | 324 | zwykła/lamperia | według wzornika | tak | 15.07 - 15.08.2024
6 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 116 | tak | sufit: 148 m3, lamperia 108 m2, ściany: 128 m2 | 384 | zwykła/lamperia | według wzornika | tak | 1 - 15.08.2024
7 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 117 | tak | sufit: 112 m2, lamperia: 96 m2, ściany 114 m2 | 322 | zwykła/lamperia | według wzornika | tak | 1 - 15.08.2024
8 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 120 | tak | sufit: 100 m2, lamperia 100 m2, ściany 114 m2 | 314 | zwykła/lamperia | według wzornika | tak | 1 - 15.08.2024
9 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 121 | tak | sufit: 108 m2, lamperia 102 m2, ściany 108 m2 | 318 | zwykła/lamperia | według wzornika | tak | 1 - 15.08.2024
10 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 115 | tak | sufit: 108 m2, lamperia 90 m2, sciany 108 m2 | 306 | zwykła/lamperia | według wzornika | tak | 15.07 - 15.08.2024
11 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 209 | tak | sufit: 152 m2, ściany: 130 m2 | 390 | zwykła/lamperia | według wzornika | tak | 15.07 - 15.08.2024
12 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki | malowanie (podwójne), szpachlowanie ścian | 231 gabinet pielęgniarki | tak | sufit: 30 m2, ściany 38 m2 | 68 | zwykła | według wzornika | tak | 15.07 - 15.08.2024
13 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki , Kuchnia | malowanie, miejscowe szpachlowanie ścian | obieralnia warzyw/magazyn chłodniczy/ kuchnia główna | tak | obieralnia 46 m2, magazyn chłodniczy 69,3 m2, kuchnia główna 10 m2 | 125.3 | zwykła/lamperia | według wzornika | nie | 15.07.2024- 31.07.2024
14 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach | odmalowanie lamperii, szpachlowanie ścian | Hol II piętro przy windzie, Hol I piętro łącznie z pamarańczowymi słupkami | Tak | I Piętro Hol 317 m2, Filar 1 - 46,4 m2, Filar 2 - 79,2 m2, II Piętro 70,5 m2. | 513.1 | zwykła/lamperia | według wzornika | nie | 15.07.2024 - 09.08.2024
15 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach, Stołówka i Kuchnia | malowanie, miejscowe szpachlowanie ścian | stołówka, korytarz | Tak | korytarz 17,8 m2, stołówka 25,52 m2 | 43.32 | zwykła/lamperia | według wzornika | nie | 15.07.2024-15.08.2024
16 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach | Malowanie, szpachlowanie ścian | Korytarz dolny | Tak | 292 | 292 | Lamperyjna do poziomu 140 cm , dalej zwykła | według wzornika | Nie | 15.07.2024 - 09.08.2024
16 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach | Malowanie, szpachlowanie ścian | Korytarz górny | Tak | 292 | 292 | Lamperyjna do poziomu 155 cm , dalej zwykła | według wzornika | Nie | 15.07.2024 - 09.08.2024
17 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach | Malowanie, szpachlowanie ścian | sala 41, 2 ściany | Tak | 54 | 54 | Lamperyjna do poziomu 155 cm , dalej zwykła | według wzornika | Tak | 15.07.2024 - 09.08.2024
18 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach | Malowanie, szpachlowanie ścian, podwójne malowanie | sala 134 | Tak | 200 | 200 | Lamperyjna do poziomu 155 cm , dalej zwykła | według wzornika | Tak | 15.07.2024 - 09.08.2024
19 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach | Malowanie, szpachlowanie ścian, podwójne malowanie | sala 47 | Tak | 216 | 216 | Lamperyjna do poziomu 155 cm , dalej zwykła | według wzornika | Tak | 15.07.2024 - 09.08.2024
20 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach | Malowanie, szpachlowanie ścian | słupy podtrzymujące strop, hol dolny - sztuk 4 | Tak | 13 | 13 | Lamperyjna | według wzornika | Nie | 15.07.2024 - 09.08.2024
21 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach | Malowanie, szpachlowanie ścian | korytarz górny przy pokoju nauczycielskim | Tak | 21 | 21 | Lamperyjna do poziomu 155 cm | według wzornika | Nie | 15.07.2024 - 09.08.2024
22 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach | Malowanie, szpachlowanie ścian | Hol dolny | Tak | 77 | 77 | Lamperyjna do poziomu 155 cm , dalej zwykła | według wzornika | Nie | 15.07.2024 - 09.08.2024
23 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach | Malowanie, szpachlowanie, spękanie styku sufitu do naprawy | Sala 3 | Tak | 5 | 5 | ZWYKŁA | według wzornika | Nie | 15.07.2024 - 09.08.2024
24 | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach | Malowanie, szpachlowanie ścian | Hol górny | Tak | 18 | 18 | Lamperyjna do poziomu 155 cm , dalej zwykła | według wzornika | Nie | 15.07.2024 - 09.08.2024
25 | Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki | Malowanie, szpachlowanie ścian | SALA NR 6 | TAK | Ściany dwa razy malowane 218 m2, lamperia 1 raz malowane 46,7 m2 | 264.7 | ZWYKŁA / lamperia/ bez sufitu | według wzornika | TAK | 1 - 15.08.2024
26 | Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki | Malowanie | SALA NR 3 B | NIE | Same ściany , dwa razy malowane 100,3 m2 | 100.3 | ZWYKŁA / lamperia/ bez sufitu | według wzornika | TAK | 1 - 15.08.2024
27 | Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki | Malowanie, szpachlowanie ścian | SALA NR 28 | TAK | Ściany plus sufit dwa razy malowanie 117,88 m2, lamperia na 1 raz malowanie 39,15 m2 | 157.03 | ZWYKŁA / lamperia/ plus sufit | według wzornika | TAK | 1 - 15.08.2024
28 | Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki | Malowanie, szpachlowanie ścian | SALA NR 29 | TAK | wszystkie ściany , raz malowane 60,02 m2, lamperia raz malowane 31,05 m2 | 91.07 | ZWYKŁA / lamperia/ bez sufitu | według wzornika | TAK | 1 - 15.08.2024
29 | Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki | Malowanie | SALA NR 24 | NIE | Ściana przy tablicy - 2 razy malowane 39,4 m2, Lamperia - raz malowane 9,53 m2 | 48.93 | ZWYKŁA / lamperia | według wzornika | NIE | 1 - 15.08.2024
30 | Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki | Malowanie, szpachlowanie ścian | sala nr 101 | TAK | Ściany plus lakier na ścianie do linii drzwi (tapeta do zdjęcia), ściany 90 m2, lakier 60 m2 | 150 | ZWYKŁA | według wzornika | TAK | od 15 lipca do 04 sierpnia 2024 r.
31 | Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki | Malowanie, szpachlowanie ścian | sala nr 2 | TAK | Ściany plus lamperia - ściany 76 m2, lamperia 48 m2. | 124 | ZWYKŁA | według wzornika | TAK | od 15 lipca do 04 sierpnia 2024 r.
32 | Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki | Malowanie, szpachlowanie ścian | sala nr 3 | TAK | Ściany, lamperia plus sufit - ściany 75 m2, lamperia 49 m2, sufit 36 m2 | 160 | ZWYKŁA / sufit | według wzornika | TAK | od 15 lipca do 04 sierpnia 2024 r.
33 | Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki | Malowanie, szpachlowanie ścian | szatnia oddziału przedszkolnego | TAK | Przedsionek przy schodach - całość 28 m2 | 28 | ZWYKŁA | według wzornika | TAK | od 15 lipca do 04 sierpnia 2024 r.
34 | Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki | Malowanie, szpachlowanie ścian | korytarz w starej części szkoły | TAK | Lamperia - 75 m2 | 75 | ZWYKŁA | według wzornika | TAK | od 15 lipca do 04 sierpnia 2024 r.
35 | Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki, Stołówka | malowanie, miejscowe szpachlowanie ścian | Stołówka | nie | 18.8 | 18.8 | lamperyjna | według wzornika | nie | 15.07.2024 - 15.08.2024
36 | Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki | malowanie | pomieszczenie socjalne/kuchenka |  | 25,8 m2 (ściany) + 4,06 m2 (sufit) | 29.86 | zwykła + lamperia | według wzornika | tak | 2024-08-01
37 | Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki | malowanie | łazienka personel | nie | 10,82 m2 (ściany)+2,30 m2 (sufit) | 13.12 | zwykła | według wzornika | nie | 2024-08-01
38 | Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki | malowanie | ubikacja biedronki | nie | 13,78 m2 (ściany) + 2,55 m2 (sufit) | 16.33 | zwykła | według wzornika | nie | 2024-08-01
39 | Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki | malowanie | umywalnia biedronki | nie | 36,95 m2 (ściany) + 1,27 m2 (sufit) | 38.22 | zwykła | według wzornika | nie | 2024-08-01
40 | Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki | Malowanie, szpachlowanie ścian | korytarz (przy toaletach) | tak (zaprawki) | 28,62 m2 (ściany) + 5,20 m2 (sufit) | 33.82 | zwykła+lamperia | według wzornika | nie | 2024-08-01
41 | Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki, Kuchnia | malowanie, miejscowe szpachlowanie ścian | kuchnia, pomieszczenie wydawcze | tak | 42 | 42 | zwykła/lamperyjna | według wzornika | tak | 31.07.2024 - 20.08.2024
42 | Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny | Malowanie, szpachlowanie ścian | sale oddziału II I piętro | tak | 160 | 160 | zwykła | według wzornika | tak | od 1.VII do 26 VII
43 | Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny | malowanie | łazienka oddziału II | nie | 7.5 | 7.5 | zwykła | według wzornika | nie | od 1.VII do 26 VII
44 | Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny | Malowanie, szpachlowanie ścian | korytarz I piętro | tak | 118.2 | 118.2 | zwykła/lamperyjna | według wzornika | tak | od 1.VII do 26 VII
45 | Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny | Malowanie, szpachlowanie ścian | sekretariat | tak | 44 | 44 | zwykła/lamperyjna | według wzornika | tak | od 1.VII do 26 VII
46 | Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny | malowanie | sala oddziału III | nie | 127.8 | 127.8 | zwykła/lamperyjna | według wzornika | tak | od 1.VII do 26 VII
47 | Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny | Malowanie, szpachlowanie ścian | sala oddziału IV | tak | 146.3 | 146.3 | lamperyjna | według wzornika | tak | od 1.VII do 26 VII
48 | Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny | malowanie | łazienka dla dzieci parter | nie | 27.72 | 27.72 | zwykła | według wzornika | nie | od 1.VII do 26 VII
49 | Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki | malowanie | Szatnia 1 | nie | 28 | 28 | lamperia | według wzornika | tak | 01 - 19.07.2024
50 | Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki | malowanie | szatnia 2 | nie | 26.64 | 26.64 | lamperia | według wzornika | tak | 01 - 19.07.2024
51 | Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki | malowanie | szatnia 3 | nie | 28 | 28 | lamperia | według wzornika | tak | 01 - 19.07.2024
52 | Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki | malowanie | szatnia 4 | nie | 26.64 | 26.64 | lamperia | według wzornika | tak | 01 - 19.07.2024
53 | Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki | malowanie | szatnia 5 | nie | 26.64 | 26.64 | lamperia | według wzornika | tak | 01 - 19.07.2024
54 | Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki | malowanie | szatnia 6 | nie | 28.08 | 28.08 | lamperia | według wzornika | tak | 01 - 19.07.2024
55 | Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki | malowanie | hol główny dół | nie | 82.5 | 82.5 | lamperia - ściana wzdół windy | według wzornika | nie | 01 - 19.07.2024
56 | Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki | malowanie | hol przy sali n2 | nie | 102.15 | 102.15 | lamperia po dwóch stronach | według wzornika | nie | 01 - 19.07.2024
57 | Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki | malowanie | hol przy sali 3 | nie | 113 | 113 | lamperia | według wzornika | nie | 01 - 19.07.2024
58 | Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki, Kuchnia | malowanie, miejscowe szpachlowanie ścian | wszystkie pomieszczenia | tak | 458.35 | 458.35 | zwykła/lamperyjna | według wzornika | tak | 1.07.2024 - 25.07.2024
59 | Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki, Kuchnia | malowanie, miejscowe szpachlowanie ścian | magazyn suchy, magazyn warzyw, korytarz, przedsionek | nie | 111.8 | 111.8 | zwykła/lamperyjna | według wzornika | tak | 31.07.2024-15.08.2024
60 | Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki | malowanie, miejscowe szpachlowanie ścian | Korytarz przy hali sportowej wraz z przejściami od korytarza głównego (ściany i sufit) | tak, miejscowo | ściany 349 m2, sufit 117,5 m2 | 466.5 | zwykła | według wzornika | nie | 01.07.2024 - 31.08.2024
61 | Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum | malowanie, szpachlowanie ścian | korytarz | tak | 276 | 276 | zwykła/ lamperia | według wzornika | tak | 24.06.0-31.07
62 | Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum | malowanie | świetlica | nie | 30.11 | 60.22 | zwykła/ lamperia | według wzornika | tak | 24.06.0-31.07
63 | Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum | malowanie | sala nr 1 | nie | 131.42 | 131.42 | zwykła/ lamperia | według wzornika | tak | 24.06.0-31.07
64 | Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum | malowanie | sala nr 2 | nie | 107.64 | 107.64 | zwykła/ lamperia | według wzornika | tak | 24.06.0-31.07
65 | Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum | malowanie, szpachlowanie ścian | sala nr 4 | tak | 89.44 | 89.44 | zwykła/ lamperia | według wzornika | tak | 24.06.0-31.07
66 | Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna | malowanie, szpachlowanie ścian | Pokoje mieszkalne Ip 12 szt. | tak | 93,50 x 12 | 1122 | zwykła | według wzornika | tak | 01-30.07.2024
67 | Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki | malowanie, szpachlowanie ścian | sala dydaktyczne Krasnale z łazienką | tak | 86 | 86 | zwykła | według wzornika | tak | 01-15.08.2024
68 | Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki | malowanie, szpachlowanie ścian | sala dydaktyczne Starszaki z łazienką | tak | 115 | 115 | zwykła | według wzornika | tak | 01-15.08.2024
69 | Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki | malowanie, szpachlowanie ścian | sala dydaktyczne Tropiciele z łazienką | tak | 184 | 184 | zwykła | według wzornika | tak | 01-15.08.2024
70 | Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki | malowanie, szpachlowanie ścian | części wspólna (szatnia, hol wejściowy, wc.) | tak | 80 | 80 | zwykła | według wzornika | tak | 01-15.08.2024
71 | Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki | malowanie, szpachlowanie ścian | części wspólna (hol wejściowy, szatnia) | tak | 55 | 55 | lamperia | według wzornika | tak | 01-15.08.2024