Łomianki, 26.04.2024r

**Prace malarskie na ICDS oraz jednostkach oświatowych Gminy Łomianki obsługiwanych przez ICDS Łomianki**

Opis przedmiotu zamówienia:

1. przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem,
2. przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb),
3. uzupełnienie (szpachlowanie) ubytków w ścianach,
4. 2 krotne malowanie na wybrany kolor,
5. wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową,
6. uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu,
7. demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)

Wymogi względem farb do zastosowania na obiektach:

1. Farba lamperyjna, alkidowa lub akrylowa albo bezbarwny lakier lamperyjny.
2. Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)
3. Farba do ścian sufitów emulsja lateksowa zmywalna/szorowalna (I klasy ścieralności) Kolor do ustalenia z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich.
4. Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni
5. Wszystkie farby muszą posiadać atesty do stosowania w obiektach oświatowych.