Specyfikacja techniczna nowych wodomierzy DN 15 wody zimnej rok legalizacji 2024

-Wodomierz skrzydełkowy
-Suchobieżny
-maksymalna temperatura robocza 30 C
-jednostrumieniowy
-zabezpieczenie antymagnetyczne
-klasa dokładności H 80 / V 40
-długość wodomierza 110mm
- Q3=2,5m3/h
-korpus mosiężny
-ocena zgodności z dyrektywą MID wydaną przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca , liczniki winny być oznakowane cechą ze znakiem CE i MID .