Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy, REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki do 14-dniowej zbiórki moczu w składzie: - szczelny, całkowicie zamknięty system; - czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2.000 ml; - worek wykonany z bardzo mocnej folii; - wieszak przystosowany do każdej ramy łóżka; - przewody o dużej średnicy odporne na zaginanie się, o długości 110-120 cm; - komora kroplowa z wbudowanym filtrem powietrza; - zawór spustowy worka; - wbudowany zawór przeciwzwrotny; - bezigłowy port do pobierania próbek; - konstrukcja ograniczająca kontakt z podłogą; - konstrukcja worka umożliwiająca użytkowanie go przez okres 14 dni z zachowaniem funkcjonalności oraz jałowości. | 300 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy, REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki do godzinowej zbiórki moczu w składzie: - komora pomiarowa 500 ml z paskami do mocowania; - worek 2000 ml bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml; - bezigłowy port do pobierania próbek moczu; - 2 zastawki hydrofobowe oraz zastawka bezzwrotna; - długość drenu min. 1,2 m | 100 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy, REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki do zbiórki żółci z podziałką na części foliowej typu Bile Bag. Część spodnia worka pokryta została miękkim materiałem nie powodującym odparzeń i zapewniającym komfort pacjentowi. Łącznik może być stosowany ze standardowymi drenami Khera. Worek wyposażony w zastawkę antyzwrotną i wygodny, poprzeczny kranik spustowy | 500 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy, REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do lewatywy jednorazowego użytku, pojemności zbiornika 1500-1750ml, dren dł. 100cm nie ulegający zagięciom powodującym załamanie światła drenu, zakończony kanką, zacisk na drenie | 500 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt . | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy, REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw pojemników do zbiórki wydzielin pacjenta-system Serres wraz z kompatybilnym oprzyrządowaniem posiadanym przez zamawiającego : wkładem jednorazowym workowym 1l nr katalogowy:57157 i wkładem jednorazowym workowym 2 l nr katalogowy:57167 |
| 1 | Zawór odcinający umożliwiający szybkie odcięcie próżni, mocowane na pojemniku zewnętrznym | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji kompatybilne z wkładami workowymi z łącznikiem do podłączenia próżni, poj. 2l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji, kompatybilne z wkładami workowymi z łącznikiem do podłączenia drenu do próżni, poj. 1l. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik kątowy do podłączenia próżni | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt . | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy, REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik pojedynczy do pobierania i preparatyki krwi. Ilość 400-500 ml. Krwi – pojemnik macierzysty z igłą biorczą, -pojemnik wyposażony w dren biorczy wraz z portem do bezpiecznego pobierania krwi – jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik podwójny do pobierania i preparatyki krwi. Ilość 400-500 ml krwi – pojemnik satelitarny w zestawie – pojemnik macierzysty z igłą biorczą, -pojemnik wyposażony w dren biorczy wraz z portem do bezpiecznego pobierania krwi – jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość zest | Cena jedn.netto za zest | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy, REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw wkładek cytologicznych do wirnika cytologicznego do wirówki MPW 350RS. Skład zestawu: wkładki cytologiczne, probówki z pp 2,2 ml z pokrywką (10,8mm x 43mm), szkiełka mikroskopowe, bibułki filtracyjne (9,5mm i 12mm) | 2800 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 8 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… e-mail ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy ………………………………………………………………………….

należy wpisać imię i nazwisko

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych                           w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

| Nr pakietu* | Cena ofertowa netto | VAT % | Cena ofertowa brutto |
| --- | --- | --- | --- |

## *należy powtórzyć tyle razy, ile pakietów jest oferowanych

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczam, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający                                  w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu / podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1, 2, 4 (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się                               o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- Jestem mikroprzedsiębiorstwem

- Jestem małym przedsiębiorstwem

- Jestem średnim przedsiębiorstwem

- Jestem dużym przedsiębiorstwem

- Czy Wykonawca pochodzi z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

- TAK    Skrót literowy Państwa: …………………….

- NIE

- Czy Wykonawca pochodzi z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej:

- TAK    Skrót literowy Państwa: …………………….

- NIE

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych

__________ dnia __ __ 2024 roku

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. sprawy: ZP-24-026BN  prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

____________________________________

podpis  wykonawcy

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________

(podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. sprawy: ZP-24-026BN  , prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy   z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie ustawy   z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia                       z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 11 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. sprawy: ZP-24-026BN , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

Wszystkie podmiotowe środki dowodowe wymagane w niniejszym postępowaniu zamawiający już posiada; Oświadczam, że zostały one złożone w postępowaniu o sygnaturze ……………………………………, oraz potwierdzam ich prawidłowość i aktualność

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY