|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/125/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 zestawów pomp infuzyjnych wraz z stacjami dokującymi oraz 4 sztuki pomp infuzyjnych objętościowych.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**Pytanie 1,**

Dot. parametru nr 2.39 Załącznika nr 2 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe o wadze do 2,4 kg, spełniające pozostałe parametry SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pompy objętościowej o maksymalnej wadze do 2,4 kg.

**Pytanie 2,**

Dot. parametru nr 3.1 Załącznika nr 2 do SWZ – Prosimy o doprecyzowanie, na ile dokładnie pomp infuzyjnych Zamawiający oczekuje stacji dokujących: do 2, 4, 6, 8?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga stacji dokującej umożliwiającej wpięcie jednocześnie 8 szt. pomp infuzyjnych, zgodnie z pkt 3 ppkt 3.1 SWZ.

**Pytanie 3,**

Dot. parametru nr 3.3 Załącznika nr 2 do SWZ – Celem rozwiania wszelkich wątpliwości, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametru, poprzez wskazanie konkretnej/jednej wagi stacji: do 2,6 ; 3,8 ; 4,9 ; 6,1 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje zaoferowania stacji o maksymalnej wadze do 6,1 kg.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086