## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SWZ - modyfikacja
FORMULARZ OFERTOWY
|  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1
1 | Opatrunek przylepny porowaty z pianki poliuretanowej, wysoce absorpcyjny, do ran z dużą ilością wysięku, nie przywierający do rany, mogący pozostawać na skórze do 7 dni, stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowany pojedynczo, zapewniający wilgotne środowisko, system do aseptycznej aplikacji, sterylny,owalny,rozmiar 14,3 cm x 15,6 cm | sztuka | 6
2 | Opatrunek alginianowy zawierający jony srebra,o działaniu bakteriobójczym obejmującym bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby, do ran z ryzykiem infekcji lub zainferowanych, absorbujący wydzielinę, nierozwarstwiający się podczas usuwania z rany,sterylny,rozmiar 10cm x 10 cm | sztuka | 15
3 | Opatrunek absorpcyjny hydrokoloidowy,krzyżowy,wspomagający oczyszczanie się rany i zapewniający wilgotne środowisko, zapobiegający maceracji skóry wokół rany,nieprzylepny,barierowy dla płynów oraz wirusów i bakterii,może pozostawać na skórze do 7 dni, bez zawartości pektyny, chitosanu, kalafonii, pentilum H i żywicy.rozmiar 12 cm x 14 cm | sztuka | 10
4 | Opatrunek poliuretanowy na rolce. Rozmiar 5 cm x 10 m. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. | sztuka | 10
5 | Opatrunek poliuretanowy na rolce. Rozmiar 10 cm x 10 m. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy. | sztuka | 20
6 | Opatrunek poliuretanowy na rolce. Rozmiar 15 cm x 10 m. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy. | sztuka | 20
7 | Hydrożelowy wypełniacz rany, tubka 15g | sztuka | 12
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkośći opatrunków ± 5 %
Zadanie 2
1 | Igła sterylna do wstrzykiwaczy insulinowych typu "Pen" rozmiar 31 G (0,25 x 8 mm). Kolorowa osłonka igły odpowiada rozmiarowi igły zgodnie z kodem ISO. Trójpłaszczyznowe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej substancją zwiększającą poślizg. Nietoksyczna, niepirogenna, nie zawiera ftalanów. | sztuka | 3000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 3
1 | Strzykawka insulinowa 3-częściowa z dokładaną igłą 0,45x13 ze standardową podziałką elementarną 0,02ml, nadruk skali w kolorze czerwonym. Wykonana z tworzywa pp - tłok i korpus strzykawki nie zawiera lateksu. Tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzydełkach cylindra. Tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy posiadający 3 oringi, które zapewniają płynny przesów tłoka i bardzo dobrą szczelność . Strzykawka posiada blokadę przed przypadkowym całkowitym wysunięciem tłoka. Uchwyt po bokach korpusu strzykawki pozwalają na stabilne i pewne przesuwanie tłoka. Brak przestrzeni martwej. Nie zawiera lateksu i silikonu. Pakowana pojedyńczo, sterylna. | sztuka | 300
2 | Strzykawka tuberkulinowa 3-częściowa z dokładaną igłą 0,5x16. ze standardową podziałkę elementarną 0,01ml, nadruk skali w kolorze czarnym. Wykonana z tworzywa pp - tłok i korpus strzykawki nie zawiera lateksu. Tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzydełkach cylindra. Tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy posiadający 3 oringi, które zapewniają płynny przesów tłoka i bardzo dobrą szczelność . Strzykawka posiada blokadę przed przypadkowym całkowitym wysunięciem tłoka. Uchwyt po bokach korpusu strzykawki pozwalają na stabilne i pewne przesuwanie tłoka. Brak przestrzeni martwej. Nie zawiera lateksu i silikonu. Pakowana pojedyńczo, sterylna. | sztuka | 700
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 4
1 | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa, sterylna typ Janet 100-140 ml, z łącznikiem typu Luer o stożkowym kształcie . | sztuka | 5000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 5
1 | Strzykawka trzyczęściowa do gazometrii z heparyną, typ Luer 3 ml – cylinder, tłok i uszczelniacz tłoka bez lateksu | sztuka | 5000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 6
1 | Sterylny roztwór do płukania cewników moczowych i nadłonowych zawierający 3,23% kwasku cytrynowego po 100ml | szt. | 300
2 | Sterylny roztwór do płukania cewników moczowych i nadłonowych zawierający 0,02% poliheksanidyny po 100ml | szt. | 300
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 7
1 | Balsam do skóry przeciw odleżynom pakowany po 500ml zawierający w swoim składzie m.in.. linalol, limonen i geraniol | szt. | 300
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 8
1 | Filtr antybakteryjny/antywirusowy do spirometru z owalnym ustnikiem i spłaszczoną końcówką spełniający poniższe parametry: - jednorazowego użytku, każdy filtr osobno zapakowany - filtracja 99,99% (wirusy i bakterie przy przepływie 30 l/min) - nie wpływa na wyniki - objętość martwa filtra 55 ml +/-3% - opór wdechowy/wydechowy przy przepływie 1 l/s: 0,36 cmH2O - opór wdechowy/wydechowy przy przepływie 5 l/s: 0,4 cmH2O - opór wdechowy/wydechowy przy przepływie 14 l/min: 0,86 cmH2O - pakowany po 50 sztuk | szt. | 1000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 9
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej (do usuwania płynów i powietrza ze śródpiersia i jamy opłucnej) dla dorosłych z mechaniczną regulacją siły ssania z zastawką wahadłową jednokierunkową. Miernik przecieku do opłucnowego i bańka sygnalizująca rozprężenie płuc. | zestaw | 20
2 | Worek kolekcyjny wymienny do zestawu w poz. 1. | sztuka | 100
3 | Zestaw jednorazowego użytku do drenażu klatki piersiowej: 2-butlowy 3000ml (z podziałką centymetrową) z przewodem całość wykonana z medycznego PVC. | zestaw | 50
4 | Dren brzuszny wykonany z silikonowego tworzywa z nitką radiacyjną dobrze widoczną w promieniowaniu X – sterylny z otworami bocznymi , pakowany w rękaw pap-fol.z naniesionymi informacjami o produkcie w jezyku polskim./ rozmiar 20-36 | sztuka | 600
5 | Dren do odsysania typ Redon dł 70 cm, PVC med., pakowany w formie drenu prostego - sterylny /pakowany rekaw pap-fol./, rozmiar 10-16 | sztuka | 1300
6 | Butelka do długotrwałego odsysania ran typ Redon 220 ml, sterylna, pakowana pap-folia | sztuka | 1200
7 | Kateter do embolektomii jednokanałowy nr 4-10 - sterylny | sztuka | 10
8 | Dren do odsysania pola operacyjnego bez końcówki dł. 200cm śred. Wew. 6mm z 2 końcówkami lejkowatymi ch 25, podwójne sterylne opakowanie | sztuka | 1500
9 | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką zakrzywioną typu Yankauer dł. 170 mm z 4 otworami z kontrolą siły ssania, dł. 200cm, średnica wew. drenu 6 mm, podwójne strylne opakowanie | sztuka | 3000
10 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie (do pojemnika na aparacie anestezjologicznym lub inkubatorze) uszczelnione automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 12mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o srednicy min. 25mm (wysocerozprężalny) | sztuka | 600
11 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 2000ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min. 5,5cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 7mm) z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o srednicy min. 25mm (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa | sztuka | 2000
12 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 3000ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min. 5,5cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 7mm) z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o srednicy min. 25mm (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa | sztuka | 800
13 | Pojemnik wielokrotnego użytku do wkładów workowych 1000ml, 2000ml, 3000ml, przeźroczysty, wyskalowany w mililitrach, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn MODURA | sztuka | 10
14 | Zestaw do pozyskiwania materiału do badań /fragmentów tkanek/ 300 ml z łącznikiem kątowym | sztuka | 10
15 | Filtr dymmny do systemu ssącego Serres | sztuka | 10
16 | Filtr przeciwbakteryjny do systemu Serres | sztuka | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
poz. 10-16 - produkty od jednego producenta
Zadanie 10
1 | Elektroda pętlowa do resekcji, do płaszcza 24Fr, do optyki 12º i 30º, sterylna, jednorazowego użytku | sztuka | 12
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 11
1 | Dren Kehr silikonowy, rozmiar 10-18 | szt. | 150
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 12
1 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja koszyka umożliwia chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Rozmiar 1,7 lub 2,2 FR, długości min. 115 cm, rozmiar koszyka 8 mm lub 11 mm | szt. | 20
2 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Przy pełnym rozprężeniu unikalna wielodrutowa geometria tworzy tradycyjny 4-drutowy koszyk. Częściowe zamknięcie zmienia kształt koszyka tworząc wyjątkowo ciasno spleciony koszyk 16-drutowy. Rozmiar 1.7 lub 2.4 Fr, długość min. 115 cm | szt. | 20
3 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 5.0 Fr, 6.0 Fr, 7.0 Fr długość 24,26,28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, hydrofilny prowadnik 0.035" lub 0.038", popychacz dł. co najmniej 50 cm (inteligentny popychacz umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu), system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | szt. | 40
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 13
1 | Zestaw sterowalny do szynowania moczowodów - cewnik podwójnie zagięty wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika, cewnik znakowany na całej długości (maksymalna odległość między znacznikami 5 cm) , koniec cewnika otwarty od strony pęcherza; prowadnik prosty z miękkim końcem pokryta PTFE śr. 0,028' - 0,035", system sterujący z blokadą prowadnika połączony z cewnikiem. Średnice 4,7 -4,8; 6; 7; 8 FR, długość 24 cm, czas utrzymywania cewnika w moczowodzie - 3-6 miesięcy. | zestaw | 60
2 | Zestaw sterowalny do szynowania moczowodów - cewnik podwójnie zagięty wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika, cewnik znakowany na całej długości (maksymalna odległość między znacznikami 5 cm) , koniec cewnika otwarty od strony pęcherza; prowadnik prosty z miękkim końcem pokryta PTFE śr. 0,028' - 0,035", system sterujący z blokadą prowadnika połączony z cewnikiem. Średnice 4,7; 6; 7; 8 FR, długość 26 cm, czas utrzymywania cewnika w moczowodzie - 3-6 miesięcy. | zestaw | 60
3 | Zestaw sterowalny do szynowania moczowodów - cewnik podwójnie zagięty wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika, cewnik znakowany na całej długości (maksymalna odległość między znacznikami 5 cm) , koniec cewnika otwarty od strony pęcherza; prowadnik prosty z miękkim końcem pokryta PTFE śr. 0,028' - 0,035", system sterujący z blokadą prowadnika połączony z cewnikiem. Średnice 4,7; 6; 7; 8 FR, długość 28 cm, czas utrzymywania cewnika w moczowodzie - 3-6 miesięcy. | zestaw | 60
4 | Drut prowadzący do zestawu do szynowania moczowodów pokryty PTFE z miękkim końcem o długości 3 cm, średnica 0,035" długość 145 cm | sztuka | 100
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 14
1 | Zestaw do szynowania moczowodów - cewnik pojedynczo zagięty wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, z otworami drenującymi rozmieszczonymi tylko na pętli cewnika, cewnik znakowany na całej długości (celem dokładnego umiejscowienia), prowadnica prosta z miękkim końcem pokryta PTFE śr. 0,035", końcówka typ Luer, łącznik z lejkiem do worka na mocz, średnica 7 ; 8 FR, | zestaw | 60
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 15
1 | Cewnik dwudrożny Dufour, wykonany z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie. | sztuka | 500
2 | Cewnik trójdrożny Dufour, wykonany z 100% silikonu z powłoką hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, długość 42cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie. | sztuka | 500
3 | Cewnik dwudrożny z zakończeniem prostym, wykonany z 100% silikonu, długość 41cm, z atraumatyczą końcówką z dwoma otworami, z szerokim kanałem drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. LUB: Cewnik dwudrożny typu Foley, CH 12-22 z balonem o pojemności 5-10 ml oraz CH14-22 z balonem o pojemności 30-50ml do wyboru; długość 40cm, wyposażoy w szczelną zastawkę na zakończeniu portu do napełniania balonu, Kodowany kolorystycznie, logo marki, nazwa materiału cewnika, kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Pakowany podwójnie folia/papier. | sztuka | 200
4 | Cewniki dwudrożne typu Foley CH 14-22, poj. balonu 30-50 ml, wykonane z lateksu silikonowanego, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania. Długość ok. 40 cm. | sztuka | 500
5 | Cewnik trójdrożny z zakończeniem prostym, wykonany z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie. | sztuka | 500
6 | Sonda moczowodowa z zakońćzeniem Nelaton, wykonana z materiału plastycznego Neoplex, z dwoma otworami drenażowymi, dostarczany z zestawie z mandrynem metalowym oraz łącznikiem. Długość 70cm, skalowany co 1cm. Rozmiar: CH4-6. Produkt sterylny. | sztuka | 40
7 | Cewnik trójdrożny typu Couvelaire, wykonany z 100% silikonu z powłoką hydrożelową, długość 42cm, z atraumatyczą prostą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie. Dostarczany z osobno zapakowaną zatyczką. | sztuka | 50
8 | Cewnik PCV typ Couvelaire 18-24 CH, dł. 40 cm. Sterylny | sztuka | 500
9 | Cewnik PCV typ Nelaton 6-22 CH, sterylny | sztuka | 500
10 | Cewnik PCV typ Tiemann 8-26 CH, sterylny | sztuka | 500
11 | Zestaw wymienny do nefrostomii składający się z: 1. Cewnik wymiennyy typu pigtail, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna, zewnętrzna warstwa miękka), z pamięcią kształtu. Cewnik dostarczany w zestawie z bezlateksowym łącznikiem do worka na mocz z mechanizmem obrotowym oraz silikonową tulejką fiksującą. Długość 27 cm (wyjątek CH14: 30 cm). Rozmiary - CH8/9/10/12/14 dostarczane z mandrynem; 2. Prowadnica typu Lunderquist 0.035" 80cm, z giętką końcówką 7cm. | zestaw | 20
12 | Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej techniką wielostopniową. Skład zestawu: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G oraz 22G, długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038” o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. | zestaw | 20
13 | Prowadnica wymienna typu Lunderquist, wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny prosty lub typu J, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 85cm. Produkt sterylny. | sztuka | 20
14 | Łącznik ruchomy z mechanizmem obrotowym Luer-Lock, uniwersalny adapter do worków na mocz. Produkt pozbawiony lateksu w składzie. Długość min. 25cm. | sztuka | 30
15 | Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik dwudrożny wykonany z 100% silikonu z balonem pozbawionym lateksu, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, CH10 i CH13 do wyboru, dł. całkowita 40cm, dwa oczka drenażowe, pojemność balonu 5ml; rozrywalny trokar 12cm o średnicy wewnętrznej CH 12 dla cewnika CH10 oraz CH15 dla cewnika CH13, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, zacisk, skalpel, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny. | zestaw | 20
16 | Zestaw wymienny do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik dwudrożny wykonany z 100% silikonu z balonem pozbawionym lateksu, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, CH10 i CH13 do wyboru, dł. całkowita 40cm, dwa oczka drenażowe, pojemność balonu 5ml, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, zacisk, prowadnica z powłoką teflonową (PTFE) dł. 90cm średnica 0.035"/0.038". Zestaw sterylny. | zestaw | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 16
1 | Zestaw do nefrostomii 12 i 14 F Elementy zestawu: - kateter typu Pigtail - prowadnik typu Lunderquista "J" 0,35 x 80cm - igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G x 20cm - rozszerzacze - rozszerzacz z rozrywalną koszulką - kołnierz mocujący - strzykawka 10ml - skalpel - opaska | zestaw | 100
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 17
1 | Samoprzypleny, przeźroczysty foliowy optarunek na rany. Utrzymuje wilgotne środowisko rany oraz zabezpiecza ranę przed działaniem czynników zewnętrznych m.in. przed patogenami i płynami. Opatrunek niejałowy w formie rolki 15cm x 10m. | szt. | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 18
1 | Elektroda 4-kanałowa samoprzylepna naklejana w całosci na rurkę intubacyjną o rozmiarze 7-9, powierzchnia elektrody 37 x 37 mm (+/-15%), część aktywna nałożona równomiernie na całym obwodzie rurki na miejscu styku z fałdami głosowymi z dodatkową elektrodą referencyjną. Opakowanie 10 szt. | opakowanie | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 19
1 | Maska chirurgiczna hypoalergiczna, wysokobarierowa, z trokami, wyposażona w sztywnik o dł. min.10cm. Odporna na przesiąkanie hypoalergiczna typu II, wodoodporna. Maska musi spełniać wymogi normy PN EN 14683 II R. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, numer normy i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. Pakowane po 50szt. | opakowanie | 500
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 20
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny. Igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką. Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, łącznik luer-lock z osłonką. Długość przyrządu ok. 1500 mm. Opakowanie typu blister-pack. | sztuka | 20000
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny do prepartów światłoczułych. Igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką. Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, łącznik luer-lock z osłonką. Długość przyrządu ok. 1500 mm. Opakowanie typu blister-pack. | sztuka | 1500
3 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych sterylny. Igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką. Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm. Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm2. Rolkowy regulator przepływu, z zaczepem na dren. Łącznik luer-lock z osłonką. Długość przyrządu ok. 1500 mm. Opakowanie typu blister-pack | sztuka | 5000
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 200 cm sterylny | sztuka | 500
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm sterylny | sztuka | 500
6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 200 cm do preparatów światłoczułych sterylny | sztuka | 500
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 21
1 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii. Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu, sterylny. Rozmiary: 7,0mm; 8,0mm; 9,0mm | zestaw | 12
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 22
1 | Prowadnica do trudnych intubacji, jednorazowa, zagięta ze sztywnym futerałem zabezpieczającym przed zniszczeniem w rozmiarach: 3,3mm/60cm;3,3mm/80cm; 3,3mm/100cm; 5mm/60cm, 5,0/80cm, 5,0mm/100 cm wykonane z plecionki włókien pokrytych powłoką z tworzywa medycznego dającego poślizg przy intubacji, elastyczna, giętka; wzmocniona na całej długości; jałowa; pojedynczo pakowana, sterylizowana tlenkiem etylenu, bez ftalanów, bez lateksu. | sztuka | 40
2 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad manietu, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym silikonowana z termoplastycznego PVC, dren odsysający zaończony uniwersalnym łacznikiem, linia RTG na całej długości rurki, miękkie i gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, biała prowadnica, 2 tasiemki mocujące, ze stałym przezroczytym szyldem z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym i szyldzie, wyposażona w białą prowadnicę; sterylną; pakowana w sztywne opakowanie typu TYVEC. Rozmiar 6-9,5. | sztuka | 200
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 23
1 | Nożyczki proste, ostro-ostre lub ostro-tępe do wyboru przez Zamawiającego. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób medyczny. Każde narzędzie pakowane indywidualnie Sterylizacja EO. | sztuka | 500
2 | Pęseta do zdejmowania szwów dł około 11-15 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób medyczny. Każde narzędzie pakowane indywidualnie. Sterylizacja EO. | sztuka | 500
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 24
1 | Papier do EKG Schiller Cardiovit FT-1 114x150 mm x 94 kartki (oryginał lub zalecany przez producenta urządzenia zamiennik) | bloczek | 300
2 | Papier do EKG urządzenia AsCard A4 ASPEL 112mmx25m (oryginał lub zalecany przez producenta urządzenia zamiennik) | rolka | 150
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 25
1 | Ostrze chirurgiczne wymienne sterylne wykonane ze stali węglowej z wytłoczonym na jego powierzchni rozmiarem oraz producentem, zapakowane w opakowanie z folii aluminiowej na powierzchni której znajduje się wzór i nr ostrza, nazwa producenta, nr katalogowy oraz data ważności. Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem ostrza i jego numerem, nazwa producenta, nr katalogowym oraz data ważności, dodatkowo opakowane folią, op. a 100 sztuk, rozmiar 10(10A) -24 | opakowanie | 200
2 | Ostrze chirurgiczne z trzonkiem wykonane ze stali węglowej z wytłoczonym na jego powierzchni rozmiarem oraz producentem, zapakowane w folię na której znajduje się nr ostrza, nazwa producenta, oraz data wazności. Całość zapakowana w kartonik z wizerunkiem skalpela w skali 1:1, jego numerem, nazwa producenta wraz z miejscem produkcji, nr katalogowym oraz data ważności, nr serii, dodatkowo opakowane folią, op. a 10 sztuk, opis w języku polskim na opakowaniu zbiorczym, rozmiar 10-24 | opakowanie | 100
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym "