#### Opis przedmiotu zamówienia

„Sukcesywne, cykliczne przyjmowanie oraz zagospodarowanie w procesie odzysku energetycznego odpadów o kodzie 19 12 10 (RDF) z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku gm. Strawczyn”

- Szacowana ilość odpadów, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie  około   8.030 Mg (minimalna gwarantowana ilość odpadów, którą Wykonawca przetworzy wynosi 7.300 Mg)

- Termin realizacji zamówienia:  Wykonawca zobowiązany jest  do przyjęcia wskazanej ilości odpadów w  terminie 8 Miesięcy od dnia podpisania umowy  wg  poniższego harmonogramu:

| l.p. | miesiąc | Ilość w Mg (min) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maj | 1000 |
| 2 | Czerwiec | 1000 |
| 3 | Lipiec | 1000 |
| 4 | Sierpień | 1000 |
| 5 | Wrzesień | 1000 |
| 6 | Październik | 1000 |
| 7 | Listopad | 1000 |
| 8 | Grudzień | 300 |
| RAZEM | Około 7300 |

- Parametry paliwa alternatywnego 19 12 10 - Paliwo alternatywne będące przedmiotem zamówienia wytwarzane jest w procesie R12, w instalacji komunalnej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, gmina Strawczyn, województwo świętokrzyskie. Pochodzi z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) i odpadów opakowaniowych (z grupy 15). Odpady są wolne od metali żelaznych i nieżelaznych oraz tworzyw PCV. Paliwo alternatywne (19 12 10 - RDF) jest przygotowywane przez Zamawiającego w stanie rozdrobnionym.

Parametry jakościowe odpadów z ZUO w Promniku to:

- średnia granulacja                            35 mm

- średnia wartość opałowa 	     20 MJ/kg (odchyłki: -10% ÷ +15%)

- średnia zawartość wilgoci 	     20,00 % (odchyłki: -15% ÷ +15%)

- średnia zawartość chloru 	     0,47 % (odchyłki: -27% ÷ +48%)

- średnia zawartość siarki 	     0,18 % (odchyłki: -44% ÷ +51%)

- średnia zawartość popiołu 	     12,00 % (odchyłki: -17% ÷ +22%)

- średnia zawartość części lotnych  62,73 % (odchyłki: -12% ÷ +9%)

Podane wyniki zostały ustalone na podstawie rocznej średniej ważonej RDF wyprodukowanego z w/w odpadów w 2020 r. i mają charakter poglądowy. Założyć należy, że podane parametry jakościowe, co do danej partii mogą odbiegać od tak ustalonych średnich w granicach odchyłek podanych powyżej. W §5 wzoru umowy wskazano graniczne wielkości parametrów, które będą akceptowalne przez Wykonawcę.

- Transport odpadu o kodzie 19 12 10 do instalacji Wykonawcy leży po stronie Zamawiającego. Instalacja Wykonawcy nie może być oddalona o więcej niż 70 km od instalacji Zamawiającego, licząc odległość po drogach publicznych dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 tony.

- Harmonogram dostaw odpadów do instalacji Wykonawcy

Wykonawca winien założyć, że harmonogram cyklicznych dostaw odpadu do jego instalacji będzie równomiernie rozłożony w ujęciu dobowym (licząc dni pracujące) we wskazanym okresie.

Wymagania szczegółowe dotyczące harmonogramu dostaw i harmonogramu określono we Wzorze umowy.

Wykonawca zapewni przyjęcie odpadów od Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku  przez całą dobę w oparciu o cykliczny, tygodniowy obustronnie ustalony harmonogram.

Przekazanie, transport oraz przejęcie odpadów odbywać się będzie poprzez system BDO.

- Wymagania względem sposobu zagospodarowania odpadów. Oferowany sposób zagospodarowania RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. DZ. U. z 2019 r., poz. 701 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający zleci wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają aktualne pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie odpadów objętych zamówieniem w procesie R1. Powyższe uprawnienia Wykonawca udokumentuje załączoną do oferty kopią decyzji administracyjnej oraz poda numer rej. BDO.

7. Łączna cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania i zostanie obliczona  jako przemnożenie średniej arytmetycznej cen dla wartości opałowych: od 19-19,999MJ/kg, od 20-20,999 MJ/kg, od 21-21,999 MJ/kg  przez szacowaną ilość odpadów tj. 8.030 Mg. Do wykonania umowy Wykonawca w ofercie poda również ceny za przyjęcie 1 Mg 19 12 10 przy wyższej lub niższej wartości opałowej – zgodnie z formularzem ofertowym.

8, Rozliczenie z zagospodarowania odpadów i DPO - Dodatkowo, na wniosek Zamawiającego Wykonawca za każdy kwartał roku wystawi DPO dla odpadów opakowaniowych (15 01 01 i 15  01 02, 15 01 03) zawartych w dostarczonym RDF, w ilościach zgodnych z deklaracją Zamawiającego.