Kraków, dnia 07.03.2022r.

ZP-271-13-9/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI XIII

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-9/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 07.03.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

dotyczy Pakietu nr IX poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji kompletów chirurgicznych, wykonanych z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m2. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 2

dotyczy Pakietu nr XI poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych posiadających lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 3

dotyczy Pakietu nr XI poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych, posiadających siłę zrywu po starzeniu min. 9,20 N. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (9 substancji chemicznych). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)