|  | Zakład Karny w Płocku 09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 22 tel. 24 235 02 00, fax 24 262 02 27, email: zk_plock@sw.gov.pl |
| --- | --- |

# Płock, dnia 7 marca 2024 roku

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock, działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, zwraca się z zapytaniem  o cenę (szacowanie wartości zamówienia) na roboty budowlane pn:

Budowa hali produkcyjno – magazynowej na terenie Zakładu Karnego w Płocku

OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.      Przedmiotem zapytania jest szacunkowa wycena zaprojektowania, budowy hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalnym oj powierzchni około 1100m². Hala będzie zlokalizowana w Płocku przy ul. Sienkiewicza 22, na działce nr ewidencyjnej 588/6; 588/7 obręb 146201_1.008 Śródmieście o powierzchni gruntów ok. 3500 m2 (hala o wymiarach 37x30 m). Nieruchomość jest w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Płocku. (w zał. mapa lokalizacji oraz rzut/projekt przedmiotu zamówienia).

2.       Hala powinna spełniać określone normy wytrzymałościowe konstrukcji oraz izolacyjności obiektu, zgodnie z przepisami. Przeznaczenie hali planowane jest pod stałe miejsce pracy osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wykonane roboty budowlane powinny polegać na:
a) budowa hali produkcyjnej- magazynowej z zapleczem socjalnym wewnątrz hali
b) wyposażenie budynku w następujące instalacje wewnętrzne: instalacja gazowa, instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjna, instalacja elektryczna (zasilająca, oświetleniowa, odgromowa, niskoprądowa)
c) budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
d) budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
e) budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej (linia zasilająca i teletechniczna)
f) budowa zewnętrznej instalacji cieplnej,
g) budowa zewnętrznej instalacji wody,
h) budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego,
i) wykonanie utwardzeń powierzchni (obejmuje: dojazd i dojście piesze do budynku oraz stanowisko czerpania wody),
j) niwelacja terenu,
k) budowa zabezpieczeń techniczno-ochronnych dla obiektu,
l) uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 listopada 2025 roku.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:  e-mail: marcin.krysiak2@sw.gov.pl, lub telefonicznie 024 235 02 05 .

MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Szacunkową cenę do niniejszego zapytania należy złożyć na n/wym adres https://platformazakupowa.pl/pn/zk_plock

Ofertę szacunkową należy złożyć do dnia 21.03.2024 r.