## Pakiet nr 1, 2
Pakiet nr 1. Podkłady higieniczne.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Podkład higieniczny z pulpą celulozową i superabsorbentem 60x90 (chłonność 1500 ml) od strony pacjenta włóknina 11g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 20g/m2. | szt. | 6900
2. | Rolka celulozowa niepodfoliowane 2 w 50 cm x 65 m. | szt. | 300
3. | Podkład higieniczny z pulpą celulozową i superabsorbentem z zakładkami 60 - 70 x 180 cm (warstwa chłonna 60x80,chłonność 1750 ml) od strony pacjenta włóknina 15g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 21g/m2. | szt. | 3000
5. | Czepek chirurgiczny typu furażerka, wykonany z włókniny oddychającej, wiązany na troki, kolor niebieski lub zielony z napotnikiem, otok włóknina typu Spunlance 45g/m2, denko polipropylen o gramaturze min 25g/m2, wkładka chłonąca pot typu Spunlance 38b/m2, rozmiar uniwersalny, pakowany w oznakowanie zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych. | szt. | 500
6. | Spodnie do kolanoskopii (z gumką w pasie) wykonane z włókniny typu sms o gramaturze min. 28g/m2 z otworem umożliwiającym wprowadzenie kolanoskopu ( otwór na rektoskop 10 c.). Długość do kolan. Rozmiar uniwersalny. | szt. | 300
7 | Majtki do badań (jednorazowego użytku) - niejałowe. Wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m 2. Zapewniające pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegu. Rozmiar uniwersalny. | szt. | 3000
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 2. Jednorazowy koc.
Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Jednorazowy koc do okrycia pacjenta o wymiarach 110 cm x 210-220 cm, 2 warstwy włókniny (PP 30g/m kw.) + wypełnienie poliestrowe, niebiesko-zielony, pakowane indywidualnie. |  | szt. | 1200

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3. Zestawy porodowe.
Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Zestaw porodowy: 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2 1 x podład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm 1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm 2 x zaciskacz do pępowiny Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | zestaw | 650

## Pakiet nr 4, 5
Pakiet nr 4. Koszule przedoperacyjne.
Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, niebieska lub zielona, SMS minimym 33- 35 g/m2 wiązana w pasie i przy szyi, umozliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących, dłogość koszuli 110 cm, szerokość 140 cm . |  | op. = 10 szt. | 350
Pakiet nr 5. Pieluchomajtki, pieluszki jednorazowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | * Pieluchomajtki dla dorosłych ''L'' | szt. | 26000
2. | Pieluszka jednorazowa dla noworodka 2 - 5 kg. | szt. | 1000
Razem wartość pakietu:
* Wymagania poz. 1 1. Przepuszczalność powietrza: Delikatny i miękki materiał, oddychający na całej powierzchni pieluchomajtki oraz delikatna włóknina wierzchnia, elastyczna nie przepuszczająca wilgoci, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała, co spowoduje nie przesiąkanie moczu na zewnątrz. 2.Zapobieganie przedostawaniu się przykrych zapachów – na opakowaniu informacja od producenta /odour system/. Zawartość w pielucho majtkach superabsorbentu powodującego neutralizowanie nieprzyjemnych i kłopotliwych zapachów. 3. Zabezpieczenie przed przemakaniem – wymóg konieczny. Dodatkowe zastosowanie barierek i miękkich nie lateksowych gumek wokół pasa i nóg zabezpieczające przed wyciekaniem moczu i luźnego stolca. Anatomiczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zawierające włókna zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud, eliminując ryzyko otarcia. Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchy. 4. Elastyczne przylepcorzep : Elastyczne przylepcorzepy z dwiema parami różnej szerokości; Układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach zwiększający stabilność mocowania pieluchomajtki. Podwójny elastyczny przylepiec umożliwiający wielokrotne otwieranie i zapinanie pielucho majtek. 5. Obwód 100 - 150cm - Rozmiar LARGE, obwód bioder, brzucha 100 – 150 cm.

## Pakiet nr 6, 7, 8
Pakiet nr 6: Ubrania operacyjne.
Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Ubranie operacyjne, SME 30g/m2, antystatyczne, dekolt w szpic, 1 kieszeń. Spodnie z gumką, ciemnogranatowe roz. S - XXXL. |  | komplet | 4000
Pakiet nr 7. Myjki do mycia ciała.
Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Jednorazowe myjki do ciała z materiału Molton 80g/m2. rozmiar 16x23cm |  | op. 50 szt. | 500
Pakiet nr 8. Ochraniacze, czepki oraz fartuchy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Ochraniacze na obuwie - foliowe w op.100 szt. wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej, ściągane gumką, wymiar 41x15 cm. | op. | 600
2. | Czepek jednorazowy - damski. Op.= 100 szt. | op. | 200
3. | Czepek jednorazowy - męski - Furażerka op. = 100 szt. | op. | 30
4. | Fartuch z fliseliny 1 x użytku.Wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny , gramatura 20G/m2 | szt. | 4000
5. | Fartuch foliowy. Op =100 szt. | op. | 200
6. | Koc izotermiczny 160x210. | szt. | 200
7. | Komplet pościeli jednorazowej-poszewka, poszwa, przescieradło. | kpl. | 1200
8. | Maska medyczna wiązana na troki , wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+25g/m2+25g/m2). Zgodna z norma PN-EN 14683:2019+AC:2019typ II- poziom filtracji bakteriiBEE98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67Pa/cm2, czystość mikrobiologiczna 1,11cfu/g. Op.50 szt. | op. | 500
9. | Prześcieradło 1x użytku z fliseliny 210 x 160. | szt. | 6000
10. | Serweta 1x użytku z fliseliny 160 x 90 | szt. | 10000
11. | Podkład hydroskopowy, rozmiar 140x100cm, nieprzemakalny z dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frotte. Odporny na kwasy i zasady oraz na działanie środków odkażających. Nie powoduje alergii i uczuleń. Daje możliwość wielokrotnego użycia. Do stosowania dzianiną do ciała. | szt. | 200
12. | Podkład papierowy na rolce 50x50 cm. | rolka | 300
Razem wartość pakietu:

## Pakiet nr 9
Pakiet nr 9. Mata antypoślizgowa.
Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Antypoślizgowa, podłogowa mata chłonna, może być stosowana zarówno na suchuch jak i mokrych podłogach, bez super chłonnych proszków, dzięki czemu mata nie pęcznieje i jest równa na powierzchni, odpowiednia kapilarność utrzymuje matę na mokrej podłodze, chłonność 5 l/ m2 . Mata w rolce 84 cmx 30 m przeznaczona do ciecia . | rolka | 3

## Pakiet nr 10
Pakiet nr 10. Obłożenie operacyjne.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw do artroskopii kolana 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2.Wytrzymałość na wypychanie na mokro185 kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho 175 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody EN ISO 9073-11. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | Zestaw | 100
2 | Zestaw do chirurgii stawu biodrowego 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm (wielkość wzmocnienia 75x90, gramatura wzmocnienia min 130 g/m2) 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2 . Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na sucho 175 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody badań ENISO9073-11.Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2+/- 1g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 270 kPa, na sucho 280 kPa wg metody badań ENISO 13938-1, zdolność absorbcji cieczy 348% wg metody badań EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Zestaw | 200
3 | Zestaw do operacji kręgosłupa 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji 1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2.W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110x50cm (+/-2cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 +/-1 g/m2 Wytrzymałość na wypychanie na mokro 270 kPa, na sucho 280 kPa wg metody badań ENISO 13938-1, zdolność absorbcji cieczy 348% wg metody badań EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Zestaw | 60
Razem wartość pakietu:

## Pakiet nr 11, 12
Pakiet nr 11. Sterylne pokrowce oraz osłony na kończynę.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Osłona na kończynę: o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Osłona pakowana a' 1 szt. razem z 2 polietylenowymi taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm szt. Osłona złożona w sposób ułatwiający jałową aplikację na kończynę pacjenta- włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia polietylenowa na zewnątrz zabezpiecza przed przemakaniem. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | szt. | 350
2 | Sterylny pokrowiec na aparature na RTG ramię C o wymiarach 100x 220 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o grubosci min. 0,005 mm, sciągniety wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiająca łatwe nałozenie na przyrząd. W zestawie znajduje się dodatkow gumka na głowicę. | szt. | 650
3 | Sterylny pokrowiec na kamere do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16x250 cm, wykonanej z mocnej przeżroczystej folii PE o grubosci min 0,05 mm, teleskopowo złozony z tasmami do mocowania na końcówkach. | szt. | 600
Razem wartość pakietu:
Pakiet nr 12. Ubrania operacyjne jednorazowe pakowane w kompletach.
Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Ubranie wykonane z włókniny SMS antystatycznej, niepylącej, nieprzeźroczystej, oddychającej, miękkiej, w dotyku bawełnopodobna, o gramaturze min.35g/m². Roz. S- XXL Bluza - minimum z dwiema kieszeniami, wycięcie pod szyją wykończona lamówką. Spodnie wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. KOLOR ZIELONO-SELEDYNOWY - ginekologia, FIOLETOWY- ciecia cesarskie, NIEBIESKI – Pozostałe oddziały. Wymagania: zaoferowany asortyment musi być zgodny z EN13795 równoważną dla powierzchni krytycznej wyrobów o wymaganiach wysokich. Ubrania umieszczone w dwóch opakowaniach: opakowanie zewnętrzne transportowe i wewnętrzne magazynowe. Materiał nie może zawierać lateksu naturalnego lub innych substancji alergizujących |  | komplet | 600

## Pakiet nr 13
Pakiet nr 13. Zestawy uniwersalne, serwety oraz fartuchy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw uniwersalny 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na sucho 175 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody badań ENISO9073-11 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Zestaw | 2000
2 | Serweta operacyjna 2-warstwowa Roz. 100 cm x 150 cm - Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na sucho 175 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody badań ENISO9073-11 Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 1500
3 | Fartuchy Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.wytrzymałość na sucho 188 kPa, na mokro 170 kPa, odporność na przenikanmie cieczy 32cmH20. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M-L,XL,XXL Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 7000
4 | Serweta z otworem Serweta o wymiarach 120 x 150 cm z otworem owalnym samoprzylepnym o wymiarach 7 x 10 cm Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2. Otwór owalny samoprzylepny o wymiarach 7 x 10 cm położony poprzecznie decentralnie. Opakowanie jednostkowe posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. | szt. | 1000
Razem wartość pakietu:

## Pakiet nr 14
Pakiet nr 14. Zestawy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw do cesarskiego cięcia 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na sucho 175 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody badań ENISO9073-11 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Zestaw | 300
2 | Zestaw do laparoskopii 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta do laparoskopii 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm otoczonym folią operacyjną, z dwoma 2-komorowymi torbami na narzędzia, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 +/- 0,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na sucho 175 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody badań ENISO9073-11 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | Zestaw | 50
Razem wartość pakietu:

## Pakiet nr 15
Pakiet nr 15. Półmaski filtrujące.
Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 miesięcy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Półmaska filtrujaca – maska ochronna KN95/ FFP2 chroniąca przed aerozolami w tym bioaerozlami , spełniająca wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej w tym EN 149:2001+ A1:2009, znak CE potwierdzony polskim certyfikatem, wskaźnik filtracji FFP2 . Powinna osłaniać usta,nos i brodę . Powinna być wykonana z włókien filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych, posiadać zacisk nosowy lub odpowiednie wyprofilowanie, zawór wydechowy (opcjonalnie), taśmy nagłowia wykonane z gumy. | szt. | 1500

## Arkusz2 (hidden)
Pakiet nr 1. Komplety chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku / bluza i spodnie/.Nogawki bez ściągaczy.W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet. Bluza posiada zaokrąglone wycięcie pod szyją obszyte białą lamówką oraz trzy wygodne kieszenie- jedną na piersi i dwie na dole.włóknina – 38g/m2- typu SMS antystatyczna włóknina z której wykonany jest jest komplet chirurgiczny, spełnia wymogi normy NF EN 13795 dot. Wartości progowych charakterystycznych dla odzieży chirurgicznej. Bez lateksu i kalafonii. Produkty pakowane oddzielnie w przezroczyste, zamknięte woreczki plastikowe, dla ochrony umieszczone w folii polietylenowej, a następnie pakowane w pudła kartonowe. Rozmiary S-XXL. Dostępny w trzech kolorach: niebieskim, granatowym, zielonym | Kompl. | 8500 | 4.38 | 37230
Pakiet nr 2. Komplety jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 250 | 4.3 | 1075
dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe XL
2 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 250 | 4 | 1000
dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe L
3 | Ubranie operacyjne , SMS 42g/m2, antystatyczne , | Kompl. | 500 | 3.85 | 1925
Dekolt V obszyty, 3 kieszenie , spodnie z paskiem, różowe M
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 4000
Pakiet nr 3. Zestawy chirurgiczne / fartuchy chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jałowy zestaw chirurgiczny podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Kompl. | 900 | 25.5 | 22950
- 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min.
5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
2 | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Kompl. | 1800 | 30.6 | 55080
- 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min.
5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
3 |  | Kompl. | 70 | 31.5 | 2205
Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład :
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastyczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
4 | Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : | Komp. | 60 | 44 | 2640
1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm.wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
5 |  | szt | 6000 | 5.25 | 31500
Barierowy jałowy fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 49 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
6 | Barierowy jałowy wzmocniony fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45 g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. | szt | 200 | 6.3 | 1260
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 115635
Pakiet nr 4. Zestawy do operacji kręgosłupa/dłoni/stopy/laparoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw serwet jałowych do operacji kręgosłupa. Min. skład zestawu : 1 serweta min. 250x320 cm z otworem 9x22 cm otoczonym taśmą lepną, na serwecie uchwyt typu rzep do mocowania kabli i drenów , 1 serweta na stolik Mayo 80x140 cm (+/-5 cm)w kształcie worka składana teleskopowo, 1 serweta o min. wym.140x190 cm na stolik narzędziowy, min 2 taśmy samoprzylpne 10x 50 cm, min. 3 ręczniki celulozowe. Zestaw wykonany z włókniny min. trójwarstwowej o min. gramaturze 74g/ m2.. Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz. 1-3. Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 60 | 43.93 | 2635.8
2 | Zestaw do operacji dłoni/stopy. Min. Skład zestawu o min wym 245x 320 cm z otworem o srednicy 3 cm wykończona neoprenem, serweta o min. Wym. 150x 100 cm, serweta do nakrycia stolika o min wymiary 140x190 cm,serweta do nakrycia stolika Mayo o wym 80x145 (+/-5 cm). składana teleskopowo, min. 3 reczniki celulozowe.Materiał musi składać sie z min. 3 warstw( folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) o min gramaturze materiału na na całej powierzchni 74 g/m2. Wymogi normy EN 13795 cz.1-3.Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 70 | 40.07 | 2804.9
3 | Zestaw serwet jałowych do laparoskopii z torbą na narzędzia. Min skład zestawu: 1 serweta min 250x 320 cm , z otworem 28x 30 cm(+/- 2 cm), z umocowaną do serwety po bokach otworu przezroczystą torbą na narzedzia( z obu stron pacjenta) Otwór w serwecie otoczony taśmą lepną , 1 serweta na stolik Mayo 80x 140 cm (+/- 5 cm), w kształcie worka składana teleskopowo, 1 serweta 140x 190 cm na stolik z narzedziami, min 3 ręczniki celulozowe. Zestaw wykonany z włokniny min trójwarstwowej o min gramaturze 74g/m2 spełniający wymagania normy EN 13795 cz.1-3. Produkt bezpiecznie pakowany zawartość zestawu umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt | 60 | 59.64 | 3578.4
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 9019.1
Pakiet nr. 5. Serwety
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Serweta jałowa 150x90 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 600 | 2.34 | 1404
2 | Serweta jałowa 100x90 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 500 | 1.81 | 905
3 | Serweta jałowa 100x150 cm, nieprzylepna wykonana z min z dwuwarstwowej włokniny o gramaturze min 54 g/m2, która zapobiega przemakaniu płynów w obu kierunkach.Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795 cz 1-3 | szt | 500 | 3.22 | 1610
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 3919
Pakiet nr 6. Serwety , osłony, pokrowce i zestawy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Serweta sterylna z otworem o wymiarach 100x150 z otworem eliptycznym o wym. 9x12cm otoczonym taśmą lepną, serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu minimum 2-warstwowego (folia PE plus warstwa polipropylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, odporności na penetrację płynów ( nieprzemakalność): =>100 cm. słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. Spełniająca wymagania normy EN 13795 cz.1-3. | Szt | 1000 | 7.75 | 7750
2 | Serweta sterylna z otworem o wymiarach 50x60 z otworem o wym.7cm otoczonym taśmą lepną, serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu minimum 2-warstwowego (folia PE plus warstwa polipropylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): =>100 cm. Spełniająca wymagania normy EN 13795 cz.1-3. | szt | 800 | 2.55 | 2040
3 | Sterylny pokrowiec na aparature na ramie C o wtm.100x220 cm, wykonany z mocnej, przeżroczystej folii PE o grubosci min.0,005 mm, sciagniety wyjatkoow elastyczna gumka umozliwiajaca łatwe nałożenie na przyrząd. W zestawie znajduje się dodtakowa gumka na głowicę. | szt | 400 | 9.8 | 3920
4 | Sterylny pokrowiec na kamere do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 17x250 cm, wykonanej z mocnej przeżroczystej folii PE o grubosci min 0, 05 mm, teleskopowo złozony z tasmami do mocowania na końcówkach | szt | 500 | 3.99 | 1995
5 | Sterylna osłona na kończyne o wymioarach 37x105 cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu min. 2 warstwowego (folia PE + wartswa polipropylenu) o gramaturze min. 63g/m2, odpornosci na penetracje płynów (nieprzemakalnośc): 100 cm słupa wody oraz min wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. Do opakowania dołaczone 2 tasmy samoprzylepne 45x49 cm do mocowania osłony | szt | 600 | 8.29 | 4974
6 | Zestaw do zabiegów na kończynie górnej Minimalny, parametry i skład i wymiary: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie górnej o wymiarach 150/370x280cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 3,5cm, otoczony warstwą – 1szt. 2) Osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1szt. 3) serweta na stolik narzędziowy 150x190cm (zawinięcie zestawu) – 1szt. Wykonany z: -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 23 g/m2 -folia PE 40, warstwa wysokochłonna wokół otworu włóknina 50 g/m2 - serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 - osłona z pozycji 7 wykonana z folii o grubości 60 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną 27g/m2 | szt. | 20 | 44.1 | 882
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 21561
Pakiet nr 7. Zestaw do ciecia cesarskiego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo (dostępna także niebieska) o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 serweta główna o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem, - 1 owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm - 1 taśma samoprzylepna 9x50cm - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 |  | 420 | 42 | 17640
|  |  |  | Razem wartość pakietu: | 17640