Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 09.09.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawa analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.., nr sprawy: ZP/N/09/24

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 06.09.2024 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania 5:

Czy Zamawiający dopuści analizator nowy z wydajnością 75 PT/h?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści analizator, który posiada rotor na 36 próbek badanych (nie pracuje na statywach prób badanych)? Próbki badane są sczytywane przez analizator za pomocą kodów kreskowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie analizatora w języku angielskim, ale z wyjaśnieniem w instrukcji polskiej? Oprogramowanie jest intuicyjne, obsługiwane za pomocą obrazkowych ikonek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie nazwy systemu informatycznego w laboratorium, do którego ma być podłączony analizator.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogiem określonym w rozdz. IV, pkt 6 SWZ, analizator winien być podłączony do Systemu Informatycznego Eskulap – Laboratorium  (system informatyczny szpitala).

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 09 października 2024 r.