ZAPYTANIE OFERTOWE

Służba Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, informuje iż na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.) ogłasza zapytanie ofertowe na przegląd systemów pożarowych zainstalowanych w budynkach administrowanych przez SOP.

Przedmiotem zapytania ofertowego są okresowe przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy systemów przeciwpożarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) a także serwis urządzeń przez cały okres trwania umowy oraz całodobowe udzielanie pomocy operatorom centrali pożarowych w zakresie bieżącej obsługi.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Rodzaj systemu | Typ elementu | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000 (przegląd kwartalny) | CSP-POLON 6000 | 2 |
|  |  | Panel wyniesiony SSP-FG052300 | 2 |
|  |  | Czujka dymu i ciepła DUT6046 | 139 |
|  |  | Uniwersalna czujka dymu DOR-4064 | 42 |
|  |  | Uniwersalna czujka ciepła TUN-6046 | 1 |
|  |  | Sygnalizator akustyczny SA-K5 | 14 |
|  |  | Sygnalizator Akustyczno-optyczny zew. SAOZ-Pk | 3 |
|  |  | ROP-4001M | 32 |
|  |  | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | 39 |
|  | System automatyki oddymiania firmy MERCOR (przegląd półroczny) | Centrala Mcr 0204 | 2 |
|  |  | Centrala Mcr 9705 | 5 |
|  |  | Okno oddymiające dachowe | 8 |
|  |  | Siłownik okna elewacyjnego | 2 |
|  |  | Czujka dymu | 6 |
|  |  | Przycisk alarmowy oddymiania | 14 |
|  | System Sygnalizacji Pożarowej firmy POLON (przegląd półroczny) | CSP POLON IGNIS 1080 | 1 |
|  |  | Optyczna czujka dymu DOR-40 | 13 |
|  |  | Czujka ciepła TUP-40 | 21 |
|  |  | ROP-40 | 3 |
|  |  | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | 7 |
|  | System Sygnalizacji Pożarowej SCHRACK (przegląd kwartalny) | CSP-SCHRACK Integral | 1 |
|  |  | Czujki dymu optyczne, jonizacyjne i temperatury | 431 |
|  |  | Wskaźniki zadziałania PIL | 69 |
|  |  | Sygnalizator akustyczny | 1 |
|  |  | ROP | 20 |
|  |  | Trzymaki elektromagnetyczne | 35 |
| 5. | System automatyki oddymiania firmy UNIMA (przegląd kwartalny) | Centrala BSS 2M | 2 |
|  |  | Okno oddymiające dachowe | 2 |
|  |  | Drzwi oddymiające | 2 |
|  |  | Siłownik M9/600/24V | 2 |
|  |  | Przycisk alarmowy oddymiania | 6 |
| INNE |
| 1. | Wizyta serwisowa w ciągu 24 godz. od wystąpienia awarii | Cenna brutto za jedną wizytę. |

II. Kryterium wyboru oferty

Łączna cena brutto z rozbiciem na poszczególne elementy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wystawi zlecenie jednemu wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

III. Termin realizacji zamówienia – Styczeń-Grudzień 2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy (wystawieniem zlecenia).

IV. Miejsce realizacji zlecenia – obiekty SOP w m. Warszawa oraz m. Raducz.

V. Termin nadsyłania ofert wyznacza się na dzień 10.12.2020 r. godz.12:00 (decyduje data wpływu).

VI. Inne wymagania

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dokumenty potwierdzające uprawnienia do dokonania  w/w przeglądów.

Wykonawca zobowiązany będzie po każdym przeglądzie przekazać zleceniodawcy protokoły z dokonanego przeglądu.

Wykonawca (podmiot i pracownicy) przed wykonaniem przeglądu, zostanie poddany sprawdzeniu profilaktycznemu, celem uniemożliwienia dostępu do obiektów SOP osób nieupoważnionych. W tym celu do dn. 24.12.2020 r. przedstawi zleceniodawcy dane firmy oraz pracowników niezbędne do dokonania sprawdzenia.