### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE KONTENER 20 STOPOWY TYP 1CC DOUBLE DOOR | Opis |
| --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE |
| 1. | Długość zewnętrzna (mm) | 6058 |
| 2. | Szerokość zewnętrzna (mm) | 2438 |
| 3. | Wysokość zewnętrzna (mm) | 2591 |
| 4. | Podwójne standardowe drzwi kontenerowe umiejscowione w krótkich ścianach kontenera | √ |
| WYPOSAŻENIE KONTENERA |
| 5 | Instalacja elektryczna z dwoma niezależnymi punktami oświetleniowymi wraz ze skrzynka przyłączeniową zabezpieczoną bezpiecznikami | √ |
| 6 | Ścianka działowa wewnątrz kontenera dzieląca go na dwie równe części (50/50) | opcjonalnie |
| INFORMACJE DODATKOWE |
| 7 | Odbiór kontenera oraz jego posadowienie w miejscu wskazanym, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie na terenie obiektu przy ul. Podchorążych 32. | √ |
| 8 | Kontener fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2019 r. | √ |
| 9 | Gwarancja (miesiące) | min. 24 |
| 10 | Termin dostawy | do 18.12.2020 r |
| 11 | ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dokonać zapłaty za kontener po dokonaniu odbioru i podpisaniu protokołu jego odbioru. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dokonać zapłaty przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY podany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i spełnieniu warunku określonego w pkt.1, jednak nie później niż do dnia 31. 12. 2020 r. ZAMAWIAJĄCY informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 ze zm.). | √ |