Załącznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy: ZP/TP/8/2024

FORMULARZ OFERTOWY

##### Wykonawca:

Nazwa.........................................................................................................................................

Siedziba.......................................................................................................................................

Nr telefonu……..........................................................................................................................

Adres e-mail.................................................................................................................................

NIP...............................................................................................................................................

REGON .......................................................................................................................................

Do kontaktów z naszej strony upoważniamy: ............................................ tel. ..........................

##### Zamawiający:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

ul. Kościuszki 96

64-700 Czarnków

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Sukcesywne dostawy materiałów szewnych (nici, igły chirurgiczne i staplery) – z podziałem na Części”.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP/TP/8/2024

składam następującą ofertę:

UWAGA!

W nagłych sytuacjach wykonawca umowy zobowiązany jest do dostawy „na cito” w godzinach popołudniowych lub wieczornych w dniu złożenia zamówienia.

Część I zamówienia

Tabela cenowa dla Części I zamówienia

Pakiet I  - Szwy wchłanialne

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Grubość | Długość | Opis igły | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek | Cena | Wartość brutto | Kod katalogowy |
|  |  |  |  | +/- 1mm | saszetek |  | (Kolumna F x G) | VAT | Brutto (Kolumna G x I) | (Kolumna H x I) |  |
| 1 | Szew | 1 | 70 cm | 35mm, okrągła wzmocniona typu J | 108 |  |  | 8% |  |  |  |
| 2 | Szew | 1 | 90 cm | 48 mm 1/2 c okragła mocna | 996 |  |  | 8% |  |  |  |
| 3 | Szew | 0 | 70 cm | 27 mm 5/8 c okrągła mocna | 120 |  |  | 8% |  |  |  |
| 4 | Szew | 0 | 90 cm | 40 mm 1/2 c okrągła mocna | 1 900 |  |  | 8% |  |  |  |
| 5 | Szew | 0 | 90 cm | 48 mm 1/2 c okrągła | 48 |  |  | 8% |  |  |  |
| 6 | Szew | 0 | 90 cm | 75 mm ½ c okrągła mocna | 48 |  |  | 8% |  |  |  |
| 7 | Szew | 2-0 | 70 cm | 22mm 1/2c okrągła | 144 |  |  | 8% |  |  |  |
| 8 | Szew | 2-0 | 75cm | 26 mm 1/2 c okrągła | 480 |  |  | 8% |  |  |  |
| 9 | Szew | 2-0 | 70 cm | 35 mm 1/2c odwrotnie tnąca | 360 |  |  | 8% |  |  |  |
| 10 | Szew | 2-0 | 70cm | 36 mm 1/2 c okrągła | 936 |  |  | 8% |  |  |  |
| 11 | Szew | 2-0 | 70 cm | 36 mm ½ c okrągła mocna | 48 |  |  | 8% |  |  |  |
| 12 | Szew | 2-0 | 90 cm | 48 mm ½ c okrągła mocna | 48 |  |  | 8% |  |  |  |
| 13 | Szew | 2-0 | 150cm | brak | 144 |  |  | 8% |  |  |  |
| 14 | Szew | 2-0 | 6x45cm | brak | 840 |  |  | 8% |  |  |  |
| 15 | Szew | 3-0 | 75cm | 22 mm 1/2 c okrągła | 180 |  |  | 8% |  |  |  |
| 16 | Szew | 3-0 | 250cm | brak | 180 |  |  | 8% |  |  |  |
| 17 | Szew | 4-0 | 70cm | 22 mm 1/2 c okrągła | 144 |  |  | 8% |  |  |  |
| 18 | Szew | 5-0 | 70 cm | 12 mm ½ c okrągła | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
| 19 | Szew | 2-0 | 70 cm | 26mm 1/2c okrągła | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
| 20 | Szew | 4-0 | 70 cm | 17mm 1/2c okrągła | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
| 21 | Szew | 4-0 | 70 cm | 24 mm 3/8 c odwtotnie tnąca kosmetyczna- min 5 krawędzi tnących, igła ze stali typu Ethalloy | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymogi Pakiet I

Szwy syntetyczne, plecione wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, zawierające chlorheksydynę.

| Siła podtrzymania tkankowego po 14 dniach - 60 - 70% wyjściowej wytrzymałości na zrywanie, czas wchłaniania 60-90 dni |
| --- |
| pozycje 1-4, 6, 8, 10-16, 18-20 bez chlorheksydyny |
| Pozycje 19, 21 skrócony czas wchłaniania do 42 dni |
| Wymóg: |  |  |  |  |
|  | Opakowanie strylizacyjne - pojedyncza aluminowa saszetka |  |
|  | Banderola opakowania transportowego |  |  |

Pełny opis szwu na każdym etapie otwarcia tj. rodzaj i kształt igły, długość i USP nitki

Pełny opis szwu na każdym etapie otwarcia tj. rodzaj i kształt igły, długość i USP nitki

Część II zamówienia

Tabela cenowa dla Części II zamówienia

Szwy wchłanialne - Pakiet II

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Grubość | Długość | Opis igły | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek | Cena | Wartość brutto | Kod katalogowy |
|  |  |  |  | +/- 1mm | saszetek |  | (Kolumna F x G) | VAT | Brutto (Kolumna G x I) | (Kolumna H x I) |  |
| 1 | Szew | 1 | szew petlowy 180cm | 48 mm 1/2 c okrągła igła wzmocniona | 120 |  |  | 8% |  |  |  |
| 2 | Szew | 0 | szew pętlowy 150cm | 48 mm 1/2 c okrągła igła wzmocniona | 420 |  |  | 8% |  |  |  |
| 3 | Szew | 0 | 90 cm | 48 mm 1/2 c okrągła | 36 |  |  | 8% |  |  |  |
| 4 | Szew | 0 | 70 cm | 2 x 65 mm igła prosta okragła | 36 |  |  | 8% |  |  |  |
| 5 | Szew | 3-0 | 90 cm | 26 mm 1/2 c okragła | 300 |  |  | 8% |  |  |  |
| 6 | Szew | 5-0 | 70 cm | 12 mm ½ c okrągła | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
| 7 | Szew | 4-0 | 70 cm | 17 mm1/2 c okragła | 36 |  |  | 8% |  |  |  |
| 8 | Szew | 3-0 | szew petlowy 40 cm | 17 mm 3/8c okrągła | 48 |  |  | 8% |  |  |  |
| 9 | Szew | 2-0 | 70 cm | 36 mm 1/2 c okrągła | 198 |  |  | 8% |  |  |  |
| 10 | Szew | 2-0 | 45 cm | 24 mm 3/8 c odwtotnie tnąca kosmetyczna- min 5 krawędzi tnących, igła ze stali typu Ethalloy | 48 |  |  | 8% |  |  |  |
| 11 | Szew | 2-0 | 20 cm | 27mm, 1/2c, okrągła wzmocniona igła ze stali typu Ethalloy | 48 |  |  | 8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymogi Pakiet II

Szwy syntetyczne, monofilamentowe wykonane z poli - p- dwuoksanonu.

Siła podtrzymania tkankowego po 14 dniach - 70 - 80% wyjściowej wytrzymałości na zrywanie. Czas wchłaniania - 180 - 210 dni

Pozycja 11- szew samofiksujący z haczykami

Opakowanie strylizacyjne - pojedyncza aluminowa saszetka. Banderola opakowania transportowego. Pełny opis szwu na każdym etapie otwarcia tj. rodzaj i kształt igły, długość i USP nitki

Część III zamówienia

Tabela cenowa dla Części III zamówienia

Szwy niewchłanialne pakiet III

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Grubość | Długość | Opis igły | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek | Cena | Wartość brutto | Kod katalogowy |
|  |  |  |  | +/- 1mm | saszetek |  | (Kolumna F x G) | VAT | Brutto (Kolumna G x I) | (Kolumna H x I) |  |
| 1 | Szew | 0 | 75 cm | 40 mm 3/8 c odwrotnie tnąca wzmocniona | 60 |  |  | 8% |  |  |  |
| 2 | Szew | 2-0 | 75 cm | 25 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 360 |  |  | 8% |  |  |  |
| 3 | Szew | 2-0 | 75 cm | 45 mm igła prosta odwrotnie tnąca | 60 |  |  | 8% |  |  |  |
| 4 | Szew | 3-0 | 75 cm | 18 mm 3/8 c odwrotnie tnąca, kosmetyczna, min pięć krawędzi tnących ze stali typu Ethalloy | 108 |  |  | 8% |  |  |  |
| 5 | Szew | 3-0 | 75 cm | 25 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 600 |  |  | 8% |  |  |  |
| 6 | Szew | 4-0 | 75 cm | 18 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 600 |  |  | 8% |  |  |  |
| 7 | Szew | 4-0 | min. 45 cm niebarwiona | 18 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 180 |  |  | 8% |  |  |  |
| 8 | Szew | 5-0 | min. 45cm | 15 mm 3/8 c odwrotnie tnąca, | 240 |  |  | 8% |  |  |  |
| 9 | Szew | 5-0 | 50 cm | 15 mm 3/8 c odwrotnie tnąca, kosmetyczna, min pięć krawędzi tnących ze stali typu Ethalloy | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
| 10 | Szew | 3-0 | 10x50 | brak | 54 |  |  | 8% |  |  |  |
| 11 | Szew | 2-0 | 75 cm | 25 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 360 |  |  | 8% |  |  |  |
| 12 | Szew | 3-0 | 75 cm | 25 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 600 |  |  | 8% |  |  |  |
| 13 | Szew | 4-0 | 75 cm | 18 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 600 |  |  | 8% |  |  |  |
| 14 | Szew | 5-0 | 50 cm | 15 mm 3/8 c odwrotnie tnąca, kosmetyczna, min pięć krawędzi tnących ze stali typu Ethalloy | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
| 15 | Szew | 3-0 | 90cm | 22 mm podwójna ½ c okrągła | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
| 16 | Szew | 3-0 | 90 cm | 17 mm podwójna ½ c okrągła trokar | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
| 17 | Szew | 4-0 | 90 cm | 17 mm podwójna ½ c okrągła | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
| 18 | Szew | 5-0 | 75 cm | 12 mm podwójna ½ c okrągła | 24 |  |  | 8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

| Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, charakteryzujące się odpornymi na odkształceniania, stabilnymi w imadle igłami, |
| --- |
| odpornymi na zerwanie, dobrze utrzymującymi węzeł i trwale połączonymi z igłą nitkami. Nitki barwione i niebarwione. |  |  |
| Pozycja nr 10 - szew syntetyczny, wielowłoknowy, pleciony, niewchłanialny z poliestru, powlekany sylikonem |  |  |  |
| Pozycje 11-14 – szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z polifluorku winyldenu PVDF |  |  |  |
| Pozycja 15-18- szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z polipropylenu |  |  |  |
|  | Wymóg : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opakowanie strylizacyjne - paier folia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Banderola opakowania transportowego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pełny opis szwu na każdym etapie otwarcia tj. rodzaj i kształt igły, długość i USP nitki |  |  |  |

Część IV zamówienia

Tabela cenowa dla Części IV zamówienia

Szwy niewchłanialne pakiet IV

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Grubość | Długość | Opis igły | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek | Cena | Wartość brutto | Kod katalogowy |
|  |  |  |  | +/- 1mm | saszetek |  | (Kolumna F x G) | VAT | Brutto (Kolumna G x I) | (Kolumna H x I) |  |
| 1 | Szew | 2-0 | 120-160 cm | 30-35 mm 1/2 c okrągła wzmocniona | 120 |  |  | 8% |  |  |  |

| Szwy syntetyczne, monofilamentowe wykonane z poli - p- dwuoksanonu |
| --- |
| Siła podtrzymania tkankowego po 14 dniach - 70 - 80% wyjściowej wytrzymałości na zrywanie |
| Czas wchłaniania - 180 - 210 dni |  |  |

Część V zamówienia

Tabela cenowa dla Części V zamówienia

Staplery - Pakiet V

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena netto | Wartość netto (Kolumna C x D) | Podatek VAT | Cena brutto (Kolumna D x F) | Wartość brutto (Kolumna E x F) | Nazwa handlowa, prodducent |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61, 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm), stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Blokada pozycji pośredniej staplera | 4 |  |  | 8% |  |  |  |
| 2 | Ładunek do w/w staplera | 12 |  |  | 8% |  |  |  |
| 3 | Ładunek do w/w staplera | 4 |  |  | 8% |  |  |  |
| 4 | Stapler liniowy 39mm i 59mm z poprzecznie tnącym nożem. Stała głowica zakrzywiona lub prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm | 5 |  |  | 8% |  |  |  |
| 5 | Rękojeść staplera endoskopowego o długości 160mm lub 250mm, przeznaczona do ładunków z artykujacją 60st w obie strony | 5 |  |  | 8% |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 21, 25, 28, 32 mm. Stapler posiadajacy jedną dźwignię, umożliwającą jednoręczną obsługę . Stapler 25 mm wymagany w wersji przełykowej z główką w formie pełnego (prostego) stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Wysokość zszywki otwartej : 4,2mm dla staplera 21mm oraz 5mm dla staplerów 25, 28,32 | 6 |  |  | 8% |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam:

- Zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz odpowiednimi dla oferowanego zadania Projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach ustalonych w SWZ, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia dla Części (Pakietu) zamówienia, na którą składam ofertę.

- Przedmiot zamówienia dla danej Części zostanie zrealizowany zgodnie z zapisami SWZ i zgodnie z oświadczeniami Wykonawcy zawartymi w ofercie.

- Pozostaję związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

- Posiadam wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO)  -                       TAK / NIE*

- małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO)  -                  TAK / NIE*

- średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO)  - TAK / NIE*

- dużym przedsiębiorstwem (zatrudniającym 250 lub więcej osób i roczny obrót przekracza 50 milionów EURO  lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EURO)  - TAK / NIE*

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:

1) ……………………………………………………

2) ……………………………………………………

3) ……………………………………………………

Forma elektroniczna podpisu osoby /osób/ upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

(*niepotrzebne skreślić)