# Radom, dnia 22.09.2021 roku

Znak sprawy:  In.III.271.7.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu”.

- Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 20 września 2021r. zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań.

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„Proszę o informację, sprecyzowanie zapisów z projektu  budowlanego dot. malowania pomieszczeń po robotach z zakresu instalacji . Czy należy w pomieszczeniach malować jedynie sufity i miejsca na ścianach po wymianie przewodów?  Czy w części warsztatowej należy dwukrotnie pomalować całe powierzchnie sufitów i ścian ?”

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

„Proszę o dokładne wskazanie elementów do modernizacji oraz elementów które należy dodać w rozdzielnicach elektrycznych, oraz złączu kablowym”.

Zapytanie nr 3 brzmi następująco:

„1. Proszę o udostępnienie rzutów budynku.

2. Proszę o udostępnienie .dwg elewacji budynków”.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Ad. 1.

Zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót, w cenie oferty należy uwzględnić dwukrotne malowanie całych sufitów pomieszczeń  i korytarzy po robotach instalacyjnych elektrycznych (w tym wymianie opraw oświetleniowych), zarówno w części warsztatowej jak i pozostałej części obiektu. Natomiast na ścianach należy uwzględnić zaprawianie bruzd po prowadzonych przewodach elektrycznych wraz z ich miejscowym dwukrotnym pomalowaniem. Należy uwzględnić również częściowe roboty malarskie wg przedmiarów robót dla modernizacji instalacji c.o. c.w.u. oraz węzła cieplnego.

Ad. 2.

Złącze kablowe - zgodnie z dokumentacją projektową istniejące złącze podlega demontażowi i utylizacji. Projektuje się nowe złącze kablowe na zewnątrz budynku z wyłącznikiem pożarowym prądu, układem sterowniczym, przedziałem pomiarowym do którego należy przenieść istniejący licznik energii zgodnie ze schematami elektrycznymi dołączonymi do dokumentacji projektowej/rysunek nr 11,12,13/.

Rozdzielnice elektryczne: Rozdzielnica główna RG - bez zmian. Obok rozdzielnicy należy zamontować przedział rozszerzający i zasilić go z RG. Wyposażenie zgodnie ze schematami elektrycznymi /rys. nr 16,17,18/. Rozdzielnice piętrowe i komputerowe - nowe. Zasilanie rozdzielnic piętrowych i komputerowych - wlz – nowe.

Ad. 3.

1. Rzuty budynków znajdują się w załączonej do SWZ dokumentacji dotyczącej części instalacyjnej.

2. Zamawiający nie posiada rysunków elewacji budynków w formacie .dwg.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej